深圳会展中心管理有限责任公司

招标文件

项目名称：深圳会展中心部分安防设备设施集中修缮项目

深圳会展中心管理有限责任公司

2024年12月

目     录

第一部分 项目要求	1

一、 投标人须知	1

二、 特别说明	3

三、 投标文件编制	3

四、 项目要求	4

五、 其他项目说明资料	6

六、 开标阶段	6

七、 评标阶段	6

第三部分：评审办法	7

八、 评审办法	7

（一） 符合性检查	7

（二） 不可偏离项检查	7

（三） 综合评议指标表	7

第四部分：合同条款及格式	10

第五部分：参考附件	16

附件1：报名函	16

附件2：投标函	17

附件3：投标一览表	18

附件4：商务条款响应/偏离表	19

附件5：技术服务响应/偏离表	20

附件9：法定代表人证明书	24

附件10：法人授权委托证明书	25

附件11：经营业绩一览表	26

附件12：售后服务承诺书（质量保证服务承诺书）	27

附件13：履约情况及社会信誉承诺书	28

附件14：投标文件密码单	29

- 第一部分 项目要求

- 投标人须知

- 本文所示时间均为北京时间。

- 用“R”标识时表明该选项被招标人选用，用“□”标识时表明该选项未被招标人选用。本文件中对应模板性条款未被招标人选用的内容，自动不适用。

| 投标人须知 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 名称 | 编列内容 |
| 1 | 招标人 | 名称：深圳会展中心管理有限责任公司 联系地址：深圳市福田区福华三路深圳会展中心 联系人：刘徐华 电话：0755-82848826 传真：0755-82848694 邮箱：liuxh@szcec.com |
| 2 | 项目名称 | 深圳会展中心部分安防设备设施集中修缮项目 |
|  | 项目类别 | R服务类 □货物类 □工程类 |
|  | 项目概况 | 招标人计划对部分故障全自动液压升降柱、不锈钢平移门、X光机及安检机存储房等设备设施进行集中维修。 |
|  | 项目地点 | 深圳会展中心 |
| 3 | 报名(文件获取）开始时间 | 2024-12-5 17:00 |
|  | 报名方式 | 完整填写本项目报名函（详见采购公告）并加盖投标人公章后，按要求将盖章扫描版（PDF版）及可编辑版（Word或WPS版）上传至https://cg.szcec.com/sharing/GJ0blFg1J(文件上传成功后会显示标记)，或致电确认。逾期报名的（以报名函送达时间为准）将不予接受。 |
|  | 招标文件获取方式 | 深圳会展中心官网采购公告栏目下载: https://www.szcec.com/News/index/id/256.html |
|  | 报名(文件获取）截止时间 | 2024-12-12 17:00 |
| 4 | 投标人提出质疑 截止时间 | 2024-12-12 17:00 |
|  | 招标人澄清、修改、答疑截止时间 | 2024-12-13 17:00 |
| 5 | 投标文件递交截止时间 | 2024-12-16 17:00 |
|  | 投标文件递交方式及注意事项 | 投标文件应以扫描版（PDF版）及可编辑版（Word或WPS版）文件打包加密形式上传至https://cg.szcec.com/sharing/IcdTJeTVH(文件上传成功后会显示标记)，或致电确认。注意事项如下： - 全部投标文件应编制成1个文件，并建议编制文件目录。为便于开标时的解密操作，投标文件（PDF版及Word/WPS版）必须使用WinRAR或WinZip等常用压缩软件进行打包压缩后再行加密，否则投标文件或将被拒收。 - 投标人授权代理人须熟记文件密码，并在开标前按时将投标文件解密密码（格式详见附件）上传至指定地址，否则做废标处理。投标文件递交时间截止后，不再接受任何理由的撤回或重新提交文件请求。 - 所有需要加盖公章的页面均须加盖投标人公章，要求签名之处须有相应的亲笔手写签名或法定有效的私章。 - 本项目实质性响应内容以盖章扫描版（PDF版）文件为准，可编辑版（Word/WPS版）文件仅供评标时搜索文件内容之用而不作为评审依据。 |
| 6 | 开标时间 | 2024-12-17 9: 30 |
|  | 开标地点 | 腾讯会议号：741-756-713（免密，入会前必须改名为“公司简称+姓名”,会议期间禁止使用虚拟背景），届时请各投标人按开标时间准时提交投标文件解密密码并参加在线开标。 |
|  | 投标文件密码 | - 开标时按照招标人现场指令将Word或WPS版投标文件解密密码（格式详见附件）上传至https://cg.szcec.com/sharing/iFOzHL4wb(文件上传成功后会显示标记)，未按时上传投标文件解密密码将失去投标资格。 - 为确保开评标工作的保密性并兼顾效率，密码早发、晚发的，均可能导致废标的不利后果。 - 密码文件请勿压缩或加密。 |
| 7 | 是否接受 联合体投标 | R不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 8 | 现场踏勘 | - £不组织,投标人可在本项目招标公告发布后至报名（文件获取）时间截止前自行踏勘。 - ☑组织，踏勘要求： - 招标人定于2024-12-11 10: 00邀请投标人察看现场；投标人应指派符合要求的人员参加本项目的现场踏勘。 - 已报名但未参加现场踏勘的，招标人视为已理解并认同本次踏勘所涉及的全部内容，且对本次踏勘的组织实施过程无异议。投标人自行承担因不参加现场踏勘可能造成的一切不利后果。 - 投标人须至少提前一天与踏勘联系人预约。否则，将可能导致投标人不能进入踏勘现场的不利后果。 - 踏勘联系人：范苏静 电话：0755-82848804，手机：15019493252 集合地点：会展中心1展馆9号门安保部办公室 - 特别说明：若现场考察与本项目招标（采购）文件载明的要求不一致时，以本项目招标（采购）文件中的要求为准。 |
| 9 | 履约保证金 | 是否要求递交履约保证金： - R不要求 - □要求 - 履约保证金金额：人民币 / 元 - 履约保证金的形式：□银行转账 □现金 - 投标人保证金收款银行账户信息（选用“银行转账”方式须填） 收款单位：深圳会展中心管理有限责任公司 开户银行： ／ 银行账号： ／ - 履约保证金的形式为银行转账的，需在转账时注明项目名称，保证金应从投标人公司账户中转出。 |
| 10 | 投标样品 | R不要求递交投标样品 □递交投标样品，具体要求： |
| 11 | 评标方法 | R综合评分法 □最低价法 □其他： |
| 12 | 推荐中标 候选人数量 | R招标评标小组推荐的中标候选人数：1个。 |

- 特别说明

- 投标人必须具备开展视频会议所需的基本网络设备及网络环境，视频会议期间禁止使用虚拟背景。投标人应自行承担因不具备上述条件或网络环境不佳而导致的无法按要求正常参与本项目开标工作的后果，亦不得因此对本项目招标结果提出异议。

- 本项目涉及的所有往来资料文件均需通过招标人报名函上指定的地址和方式发送和接收，否则可能导致文件不被接受的不利后果。

- 参与本项目投标，投标人无需交纳投标保证金。如有意参与本项目投标，请在招标公告规定的报名截止时间前，按照要求的方式提交报名函并致电确认，招标人只接受报名成功的投标人参加投标。

- 投标人如对获取的“招标文件”有疑问，须在质疑时间截止前，以书面形式（加盖投标人公章）向招标人提出，招标人将视情况采用书面或其他形式予以答复或澄清；若投标人在上述时间内未提出疑问的，即视为该投标人已完全理解并接受“招标文件”上载明的所有内容，并不再对“招标文件”提出任何异议或质疑。

- “招标文件”如有变更、补充或澄清，招标人将以公告形式在原公告发布媒体上公开发布。在公告发布后，招标人将会通过电话、邮件或其他任何可能的方式通知已报名的潜在投标人。收到上述通知后，潜在投标人应立即向招标人回函确认。如无回函确认，即视为潜在投标人已知晓相关变更、补充或澄清内容且无异议。

- 当本项目《报价一览表》上的投标报价与《投标一览表》不一致时，以《投标一览表》为准。

- 参与本项目投标的所有投标人即视为无条件接受招标人的履约评价要求及履约评价结果应用；相关履约评价结果招标人可按照要求通过有关渠道定期或不定期向深圳市投资控股有限公司及其所辖企业通报，并作为招标人和相关企业开展招标采购工作时的重要参考依据；如在深圳市投资控股有限公司或所辖企业的过往项目中存在不良履约记录的潜在投标人或可导致参与本项目的投标资格受限或其他不利后果。

- 投标文件编制

| 投标文件的编制 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 编列内容 |
|  | 投标文件组成 | R资格审查文件 R商务标部分 R技术/服务标部分 R价格标部分 R投标文件密码单（按要求单独提交） |
|  | 资格审查文件 | R营业执照 R国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）或信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）公示的企业信息打印件 £律师事务所执业许可证 □全国律师执业诚信信息公示平台（credit.acla.org.cn）公示的律师事务所信息打印件 R法定代表人资格证明书 R法定代表人授权委托书（法定代表人作为本项目代理人的，无需提供） R资质及其证明文件 □经营业绩一览表及业绩证明文件 □联合体协议书 □投标人股东关系构成表 □其他： |
|  | 商务标部分 | R投标函 R商务条款响应/偏离表 R履约情况及社会信誉承诺书 □其他： |
|  | 技术标部分 | R技术条款响应/偏离表 R技术/服务方案 □项目管理及服务能力 □工程质保/（售后）服务承诺书 □项目团队 □其他： |
|  | 价格标部分 | R投标一览表 R报价一览表（根据项目所属类别选择货物/服务/工程其一） □其他： |

- 项目要求

| （一）商务需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
|  | 资质要求 | - 投标人须为中华人民共和国境内注册且合法运作独立法人或具有独立承担民事责任能力的其它组织，未被列入经营异常名录及严重失信名单，被列入失信主体、经营异常且尚在处罚期内或未完成异常行为处理及信用修复的投标人，将被拒绝参与本项目的采购活动。需提供如下证明文件并加盖公章： - 企业营业执照或公司登记注册证明文件。 - 国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）的“基础信息”、“列入经营异常名录信息”、“列入严重违法失信名单（黑名单）信息”查询结果网页截图（如投标人为事业单位，则提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）信用服务栏的“严重失信主体名单查询”、“经营异常名录信息查询”网页截图和事业单位证明）。 - 投标人代表必须是投标单位的法定代表人或持有法定代表人亲自签署的法人授权委托证明书的人员。（提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书及法定代表人、代理人居民身份证或其他具有同等法律效力的身份证明扫描件；如投标人法定代表人为本项目授权代理人，则仅提供法定代表人证明书及身份证或其他具有同等法律效力的身份证明文件；各证明书须加盖公章，身份证原件备查）。 - 投标人代表应当是投标人的在职正式职工，提供投标人为其缴纳的近3个月的连续社保证明（证明需包括可查验社保信息的验真码或其他验证方式的完整证明材料。如投标截止日上一个月的社保证明因社保部门原因暂时无法取得的，则可以往前顺推一个月）。 - 未被列入深圳会展中心不合格供应商。（投标人无需提供证明资料） - 投标人须具备有效的“电子与智能化工程专业承包资质”（投标人须提供上述资质证明文件复印件或扫描件加盖投标人公章）。 - 本项目不接受联合体投标，严禁转包或非法分包。 | 不可偏离 |
|  | 报价要求 | - 报价以人民币为结算币种，严格按照《投标一览表》要求报价，应包含税率、税额、不含税及含税总金额等内容。 - 投标报价不得出现可选择性的报价,含有备选方案的报价将导致废标。 - 投标报价包括但不限于主材、设备、运输、装卸、安装、施工、调试、保险、安全措施、人工、管理费及增值税费等完成本项目所需的全部费用，招标人不再支付其他任何费用。 - 本次投标费用由投标人自理。 | 不可偏离 |
|  | 控制金额 | - 本项目采购控制金额为人民币40万元（含税），报价超过上述控制金额的投标文件作废标处理。 | 不可偏离 |
|  | 付款要求 | - 本项目施工完毕且验收合格后，一次性支付合同总金额的97%。 - 合同总金额的3%款项留作质保金，待质量保修期满、无质量和遗留问题，且完成罚金、违约金等清算后，一次性支付剩余款项（不计利息）。 - 详细付款事宜以合同条款为准。 | 不可偏离 |
| （二）技术/服务需求 |  |  |  |
| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
|  | 采购内容/施工范围 | - 详见“五、其他项目说明资料” | 不可偏离 |
|  | 工期要求 | 自合同签订之日起60天内完成维修，并验收合格。投标人必须充分考虑会展中心展会排期可能对维修造成的影响，合理安排工作计划。每延期一天甲方将按照合同金额万分之三的标准扣除相应违约金。如遇不可抗拒或因配合招标人要求造成的工期延误，中标人书面报经招标人同意后可顺延合同工期。 | 不可偏离 |
|  | 拟派人员/团队要求 | - 项目负责人：须具有有效二级及以上注册建造师执业资格证，能完善各项操作规程，确保本项目保质保量安全竣工，同时须提供该人员的姓名、联系方式、职务等信息及资质证书复印件、身份证复印件（原件备查），并加盖投标人公章。 - 主要团队成员要求：须具有有效的机电设备操作类证书的人员不低于4人，提供相应证书复印件并加盖投标人公章。 - 投标人提供设备安装、调试及保养维修服务的人员必须具备相应的执业资格证书或职业资格证书，具有专业知识和技术水平，熟悉所供设备的技术性能指标、安装工艺、维修保养知识以及国家和地方相关规范，有足够能力承担设备安装、调试及维保工作，并保证安装工艺满足国家和地方相关安装及安全规范和系统正常运行的要求。中标单位进场前须向招标人书面报备进场人员信息，交招标人核验以上人员相关执业资格证书或职业资质证书。承诺各工种持证进场人员资质等级及人员规模不得低于投标文件所承诺内容，且上述主要团队成员须包含在最终进场人员名单内，招标人保留核查相关信息及证件原件的权利；此项如有不诚信行为，中标人将面临废标或解约风险并承担由此为招标人带来的一切损失。 - 投标人须指定本项的施工管理及现场安全负责人，负责项目的实施与协调及现场管理，须具有良好的沟通、协调和组织能力。 | 不可偏离 |
|  | 维修及安全管理要求 | （1）本项目所有设备的安装全部由投标人负责。 （2）中标人有义务接受招标人现场管理单位的监督。 (3)投标人须建立安全责任制，进入工作现场的施工人员须遵守现场及深圳会展中心的相关规章制度，确保安装过程不出现人身安全事故、火灾事故和设备材料损坏事故，在作业过程中要做好成品、半成品及其他设备设施的保护，采取有效的措施保障作业现场的安全、维护作业现场的正常工作秩序。如因中标人管理不善、组织不力或监管缺失等造成的安全责任事故完全由中标人负责。 （4）维修过程中替换或拆除的部件须按照招标人要求搬运到指定地点 | 不可偏离 |
|  | 验收标准 | （1)系统安装调试完工后，中标人应及时提交验收报告并提出验收申请，由招标人组织相关人员参照《视频安防监控系统工程设计规范》;《民用闭路监视电视系统工程技术规范》;《安全防范工程技术规范》;《智能建筑工程施工规范》等有关最新标准、规范和招标文件等要求进行验收。 （2)如验收有整改项，须全部整改完毕后再行上述程序重新申报验收。 | 不可偏离 |
|  | 质保期/售后服务承诺 | - 本项目质量保修期不得低于2年，最终以投标人承诺的年限为准。 - 若质量保修期内出现任何质量问题，投标人必须无条件在招标人要求的时限内免费退换货（或完成整改维修）且符合相关质量要求。 | 不可偏离 |
|  | 产品要求 | - 投标人应对本项目内所有内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。 - 投标人必须完全严格按照招标文件的技术要求进行产品选型和安装，编制详细的项目实施方案，招标人有权对项目的调试、配置等细节问题进行修改。 - 投标人应提供所投品牌原装、全新的、符合国家及招标人提出的有关质量标准的产品,并提供产品合格证书、使用说明书、维修（服务）手册（卡）等相关资料。 - 所有产品在招标人检验时必须完好，无破损。数量、质量及性能不低于本招标文件中提出的指标要求。 - 因该项目是修缮项目，投标人自行承担投标时所提供的产品和配件废型的风险，如因产品或配件废型而未能按不高于本次投标报价格提供不低于投标文件所提供的产品和配件配置的设备，则按违约处理。 - 如因招标人使用中标人提供的软、硬件引起的任何涉及侵犯知识产权或第三方合法权利的，由中标人承担一切责任；如因此给招标人造成损失的，招标人保留进一步追偿的权利。 | 不可偏离 |

- 其他项目说明资料

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 展馆外围、综合管沟增加摄像机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外AI全结构化球型摄像机 | 像素≥400万 支持1 TOPS算力; 支持全结构化、自动跟踪、行为分析、人群态势分析、目标、人体、机非人、车辆、车辆事件检测、交通数据统计; 支持背光自适应、透雾自适应; 软件定义，支持算法在线加载与升级; 120dB超级宽动态，强反差场景还原真实细节; Sensor感光面尺寸：1/1.8" CMOS 最低照度 彩色:0.001Lux(F1.2,AGC ON,1/30快门),黑白:0.0001Lux(F1.2,AGC ON,1/30快门), 0Lux(红外开启) 镜头焦距：≥6-192mm ≥32倍光学变倍 镜头视角：水平:2.5°(T端)~59.2°(W端);垂直:1.4°(T端)~34.6°(W端) 红外灯补光距离：200m 白光灯补光距离：30m 视频编码格式：MJPEG/H.264/H.265 视频帧率：30/25fps可设置，默认值25fps 音频编码格式：G.711a/G.711u/G.726/OPUS/AAC 云台旋转角度：水平0°～360° 垂直-15°～90° 云台水平速度：键控速度：0.1°~160°/S 预置位速度：240°/S 云台垂直速度：键控速度：0.1~120°/s 预置位速度：200°/s 提供MicroSD卡插槽，支持MicroSDHC/MicroSDXC，支持最大容量256GB内存卡 音频输入接口：支持(1路LINE IN或1路外置MIC) 音频输出接口：支持(1路LINE OUT) 开关量接口：支持，2路输入/1路输出 以太网络接口带宽：1个RJ45 10M/100M以太网口 电源类型：AC24V,POE(IEEE 802.3At) 电源功耗：最大功耗:22.7W，典型功耗：9.8W 防护等级：IP66 参考品牌：华为、英飞拓、宇视或不低于符合所规定参数的参考品牌产品质量的其他品牌产品。 | 台 | 9 | 采购安装 |
| 2 | 红外AI变焦筒型摄像机 | 像素≥500万 支持1 TOPS算力; 支持热度图、多算法切换、行为分析、人群态势分析、人脸、人体; 支持背光自适应、透雾自适应、速度自适应; 采用1/2.7" CMOS; 软件定义，支持算法在线加载与升级; 120dB超级宽动态，强反差场景还原真实细节; 支持多算法切换; 最低照度 彩色:0.005Lux(F1.6,AGC ON),黑白:0.0025Lux(F1.6,AGC ON),0Lux(红外开启) 镜头焦距 2.8-12mm 镜头视角 水平:30.6°(T端)~94°(W端);垂直:24°(T端)~70°(W端) 红外灯补光距离 50m 视频编码格式 MJPEG/H.264/H.265 音频编码格式 G.711a/G.711u/G.726/OPUS 热度图 支持 行为分析 快速移动检测,越线检测,入侵检测,区域进入/离开检测,徘徊检测 人群态势分析 排队长度统计,区域人数统计,人流量统计 人脸 人脸检测,人脸属性检测,人脸识别 人体 人体检测 RS485接口 支持 开关量接口 支持 以太网络接口数量 1个 电源类型 DC12V,PoE(IEEE 802.3af) 电源功耗 最大功耗:12.2W,典型功耗:3.2W 防护等级 IP67 参考品牌：华为、英飞拓、宇视或不低于符合所规定参数的参考品牌产品质量的其他品牌产品。 | 台 | 14 | 采购安装 |
| 3 | 六类网线 | UTPCAT6符合YD/T 1019-2013 标准规定 - 无铅聚氯乙烯 - 额定温度：60℃，75℃ 参考品牌：联嘉祥、康普、安普康或不低于符合所规定参数的参考品牌产品质量的其他品牌产品。 | 米 | 1510 | 采购安装 |
| 4 | 镀锌线管 | Φ20mm镀锌线管 | 米 | 860 | 采购安装 |
| 5 | 支架 | 定制异形加工件 | 个 | 9 |  |
| 6 | 支架 | 铸铝加工件 | 个 | 14 |  |
| 7 | 电源线 | RVV3*1.5 聚氯乙烯绝缘软电线 符合GB/T 5023.5-2008 标准规定 额定电压U0 /U 300/300V 绝缘火花电压最小 3000V 长期允许工作温度应不超过70℃ 最小弯曲半径不小于电缆外径的10 倍 参考品牌：联嘉祥、金龙羽、金环宇或不低于符合所规定参数的参考品牌产品质量的其他品牌产品。 | 米 | 600 | 采购安装 |
| 8 | 环网交换机 | 收发两用机，单模，10/100/1000M 以太网，8 个 RJ-45 接口，支持POE供电，2个千兆光口， 不低于120W；全线速千兆光纤环网结构，支持多个节点组网，各节点故障、掉电、断纤时自动切除，故障恢复后自动投入；具有SNMP v1/v2c/v3集中管理设备、QoS、PoE、DHCP Server、DHCP Snooping、DHCP中继、静态MAC地址、 LLDP、风暴抑制、用户密码、登陆方式、文件管理、日志管理、端口统计等管理功能；传输方式：存储转发；MAC地址≧8K；缓存≧4Mbit；背板带宽≧30G；交换时延：<10μs。 参考品牌：锐捷、英飞拓、华为或不低于符合所规定参数的参考品牌产品质量的其他品牌产品。 | 台 | 8 | 采购安装 |
| 9 | 设备箱 | 600*400*400喷涂烤漆 | 个 | 3 | 采购安装 |
|  | 北一、北四、南一、南二不锈钢推拉门维修 |  |  |  |  |
| 1 | 导轨 | 国标 | 米 | 12 | 定制安装 |
| 2 | 基础开挖 |  | 米 | 10 |  |
| 3 | 混凝土 | C20商混 | 立方 | 5 |  |
| 4 | 不锈钢方通 | 50mm*50mm*2.0mm、304太钢不锈 | 米 | 50 | 采购安装 |
| 5 | 轨道U型铁轮 | 定制，材质45号钢 Φ65mm U型槽10mm*19mm含2个钢制轴承 | 个 | 16 | 定制安装 |
| 6 | 轨道U型铁轮 | 定制采购，材质45号钢 Φ100mm ；U型槽1.2mm*25mm含2个钢制轴承 | 个 | 16 | 定制安装 |
| 液压全自动升降柱供电线路维修及部分升降柱更换 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源线 | RVV3*2.5聚氯乙烯绝缘软电线 符合GB/T 5023.5-2008 标准规定 额定电压U0 /U 300/300V 绝缘火花电压最小 3000V 长期允许工作温度应不超过70℃ 最小弯曲半径不小于电缆外径的10 倍 参考品牌：联嘉祥、金龙羽、金环宇或不低于符合所规定参数的参考品牌产品质量的其他品牌产品。 | 米 | 300 | 采购安装 |
| 2 | 电源线 | RVV4*1.0聚氯乙烯绝缘软电线 符合GB/T 5023.5-2008 标准规定 额定电压U0 /U 300/300V 绝缘火花电压最小 3000V 长期允许工作温度应不超过70℃ 最小弯曲半径不小于电缆外径的10 倍 参考品牌：联嘉祥、金龙羽、金环宇或不低于符合所规定参数的参考品牌产品质量的其他品牌产品。 | 米 | 300 | 采购安装 |
| 3 | 电源线 | RVV2*1.0聚氯乙烯绝缘软电线 符合GB/T 5023.5-2008 标准规定 额定电压U0 /U 300/300V 绝缘火花电压最小 3000V 长期允许工作温度应不超过70℃ 最小弯曲半径不小于电缆外径的10 倍 参考品牌：联嘉祥、金龙羽、金环宇或不低于符合所规定参数的参考品牌产品质量的其他品牌产品。 | 米 | 300 | 采购安装 |
| 4 | 路面开挖 | 400*600 | 米 | 300 |  |
| 5 | 混凝土 | C20商混 | 立方 | 15 | 铺设 |
| 6 | PVC管 | DN32mm*2.0mm 参考品牌：联塑、伟星、讯普或不低于符合所规定参数的参考品牌产品质量的其他品牌产品。 | 米 | 300 | 采购安装 |
| 7 | 升降柱 | 品牌：中方卫士 规格：直径220mm；升降高度600mm;壁厚6mm 材质：304不锈钢 说明：全自动升降柱除预埋筒外，全部更换（如更换为升降柱304不锈钢面板、尼龙圈、304不锈钢活动柱体、304不锈钢机芯、304不锈钢导轨等） | 个 | 12 | 定制安装需与原全自动升降柱匹配 |
| X光机存储房维修及接物架定制安装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 存储房不锈钢顶棚制作 | 5300mm*3300mm 1.0mm厚304不锈钢哑光板材 | 平方米 | 20.3 | 3个存储房 |
| 2 | 存储房不锈钢顶棚内部框架制作 | 5300mm*3300mm 30mm*30mm304不锈钢方通 | 米 | 52 |  |
| 3 | 存储房墙面喷漆翻新 | 表面清洁 打磨旧漆 修平表面打磨平整 使用灰色油漆喷涂3遍 | 平方米 | 288 | 4个存储房 |
| 4 | 安检机接物架 | 定制 规格:70cm*65cm*60cm不锈钢框架（40mm*40mm*2mm方通焊接） 接物盘：66mm*61mm*2mm(含2.5长70mm*40mm方通） 材质：304不锈钢 | 个 | 4 | 适用安天下6550X光机-2014/2015款 |
| 5 | 安检机接物架 | 定制 规格：74cm*73cm*63.5cm（40mm*40mm*2mm方通焊接） 接物盘：66mm*61mm*2mm(含2.5长70mm*40mm方通） 材质：304不锈钢 | 个 | 1 | 适用安天下6550X光机-2017款 |
| 6 | 安检机接物架 | 定制 规格：70cm*65cm*60cm（40mm*40mm*2mm方通焊接） 接物盘：66mm*61mm*2mm(含2.5长70mm*40mm方通） 材质：304不锈钢 | 个 | 1 | 适用安天下5030X光机5-2017款 |
| 7 | 安检机接物架 | 定制 规格：63.5cm*57.5cm*60cm（40mm*40mm*2mm方通焊接） 接物盘：66mm*61mm*2mm(含2.5长70mm*40mm方通） 材质：304不锈钢 | 个 | 2 | 适用安天下5030X光机 |

第二部分：开标评标流程

- 开标阶段

- 投标人按要求准时进入视频会议室。

- 招标人宣布开标工作开始，并介绍开标、评标工作的主要流程。

- 投标人按招标人指令上传投标文件解密密码至招标文件中指定地址。

- 招标人解密投标文件。

- 招标评标小组确认开标一览表。

- 招标人现场公开唱标。

- 投标人确认唱标结果。

- 招标人宣布开标工作结束，投标人退出会议室。

- 评标阶段

- 主持人宣布评标工作开始。

- 签署《招标评标小组成员回避承诺》。

- 播放并签署《招标评标小组成员守则》。

- 招标评标小组成员推选组长主持评标。

- 投标文件的完整性检验和符合性审查。

- 商务及技术/服务需求不可偏离项检查。

- 招标评标小组成员采用记名方式按照招标文件中规定的评标办法进行评分；

- 综合评分的统计、排序；

- 本项目第一中标候选供应商、备选供应商的确定及评标报告的出具。

- 第三部分：评审办法

- 评审办法

首先对各投标人进行符合性审查，然后进行不可偏离项检查。对通过符合性审查及不可偏离项检查的投标人，采用100分制综合评分法进行评分，即综合得分最高的投标人为本项目第一中标候选人、次高者为本项目备选供应商。

| 商务标、技术标、价格标权重表和综合得分汇总 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重名称 | 商务标权重 | 技术标权重 | 价格标权重 |
| 权重 | 15% | 45% | 40% |
| 投标人综合得分 | 商务标得分+技术标得分+价格标得分=100 |  |  |

- 符合性检查

| 评议项目 | 评议标准 |
| --- | --- |
| 投标文件 | 投标人提交的投标文件是否按要求编制目录、加密；投标文件的加密密码按要求发送至招标人且保证文件完整可正常打开；投标人必须提供由法人代表或其书面授权代理人签署并加盖投标人公章的投标响应文件。 |
| 法定代表人证明书及授权委托证明书 | 是否提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书及法定代表人、代理人居民身份证或其他具有同等法律效力的身份证明扫描件，如投标人法定代表人为本项目授权代理人，则仅提供法定代表人证明书及身份证或其他具有同等法律效力的身份证明扫描件，各类证明文件需加盖公章，身份证原件备查。 |
| 资格证明文件 | - 是否按要求提供下列证明文件： - 投标人代表必须是投标单位的法定代表人或持有法定代表人亲自签署的法人授权委托证明书的人员。（提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书及法定代表人、代理人居民身份证或其他具有同等法律效力的身份证明扫描件；如投标人法定代表人为本项目授权代理人，则仅提供法定代表人证明书及身份证或其他具有同等法律效力的身份证明文件；各证明书须加盖公章，身份证原件备查）。 - 投标人代表应当是投标人的在职正式职工，提供投标人为其缴纳的近3个月的连续社保证明（证明需包括可查验社保信息的验真码或其他验证方式的完整证明材料。如投标截止日上一个月的社保证明因社保部门原因暂时无法取得的，则可以往前顺推一个月）。 - 未被列入深圳会展中心不合格供应商。（投标人无需提供证明资料） - 投标人须具备有效的“电子与智能化工程专业承包资质”（投标人须提供上述资质证明文件复印件或扫描件加盖投标人公章）。（需列明准确名称及发证机关） - 本项目不接受联合体投标，严禁转包或非法分包。 |
| 控制金额 | 本项目报价是否高于40万元（含税），超过上述控制金额的视为无效报价。 |

- 不可偏离项检查

检查内容详见第四条“项目要求”之（一）“商务需求”、（二）“技术/服务需求”。

- 综合评议指标表

| 序号 | 评议内容 | 分值 | 评议标准及权重 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务评议项（15分） |  |  |  |  |
|  | 企业资质 | 5分 | 1.评审标准： 1）投标人具有有效的广东省公安厅颁发的广东省安全技术防范系统设计、施工、维修一级资质的，得2分；二级资质的，得1分； 2）投标人具有有效的中国住建部颁发的建筑智能化系统设计专项资质证书的，得1分； 3）投标人具有有效的安全生产许可证的，得2分； 2.证明文件：投标人须提供相关有效认证文件复印件并加盖投标人公章，原件备查。 |  |
|  | 同类业绩 | 10分 | 1.评审标准： （1）根据投标人2021年10月至本项目招标公告发布日止（以合同签订时间为准）的业绩进行评议，具有展览馆、音乐厅、商业综合体、写字楼智能化系统施工或维保项目业绩，单个合同金额大于40万元的，每1个得2分；最高10分。 2.证明文件： （1）投标人须提供包含但不仅限于能体现相应合同金额的合同关键页复印件加盖投标人公章，原件备查。未提供或无法辨识的不得分。 |  |
| 技术服务评议项（45分） |  |  |  |  |
|  | 维修方案 | 5分 | 1.评审内容：根据投标人为本项目制定的服务方案内容，对本项目系统业务需求理解与分析的科学性、全面、履行合同计划完善详细，方案完整、可行性等情况进行横向比较评分。 （1）队伍管理机构设置合理，组织严密，建制完整； （2）教育、培训工作计划周详，组织有力，制度落实； （3）服务措施及服务方案合理周密，切实可行，绩效显著； （4）管理制度全面、完善、可操作性强。 2.评审标准：根据优劣情况评分：优：5分；良：3分；一般得1分。 |  |
|  | 拟派人员 | 10分 | 1.评审标准： 要求拟派人员近3个月必须在投标单位缴纳社保（必须包含养老保险），否则本项直接计0分。要求提供近3个月社保资料（社保部门出具的证明均可；证明需包括可查验社保信息的验真码或其他验证方式的完整证明材料。如投标截止日上一个月的社保证明因社保部门原因暂时无法取得的，则可以往前顺推一个月，加盖投标人公章。补缴不予计算。）作为得分依据。评分如下： (1)拟派项目负责人具有注册专业为机电工程的二级（含）或以上注册建造师证书的，得2分。 (2)拟派项目负责人具有五年以上同类项目经验的，得2分。 （3）拟派施工人员在4个人基础上每增加1个具有有效作业类别为高处作业或有效的作业类别为电工作业、操作项目为低压电工作业的特种作业操作证或从业资格类证书的得1分，最多4分。 （4）拟派本项目专职安全员具有有效安全员相关证书的得2分。 2.证明文件： （1）项目负责人工作证明要求：投标人须提供工作经验证明（工作经验证明为相关项目合同关键信息，若通过合同关键信息无法证明的，可提供合同甲方出具的证明文件）扫描件或复印件加盖投标人公章，原件备查 ）。 |  |
|  | 质保期及服务承诺 | 10分 | 评审内容： 1、根据各投标单位承诺的质量保修期年限在2年的基础上，每增加1年得2分，最高6分。 2、在满足招标文件要求的基础上，根据投标人服务承诺的响应时间、到场时间、备品备件供应及价格优惠情况等方面进行横向比较评分。优得：4分；良得：2分；一般得1分。 |  |
|  | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 | 5分 | 1.评审内容：根据对该项目的整体规划、与原有设备兼容性对接分析、结合实际且解决方案措施合理可行进行横向比较评分。 2.评分标准：根据优劣情况评分：优得：5分；良得：3分；一般得1分。 |  |
|  | 设备性能要求 | 10 | 1.评审内容：根据投标人提供设备的性能和技术参数进行评分。 2.评审标准： 根据投标人所提供的摄像机、升降柱、环网交换机等设备材料投标人拟采用的品牌、产品技术参数值综合打分。在满足招标文件基本要求的情况下投标人所选用的品牌是参考品牌的得分高于其他替代品牌，产品性能越高得分越高，本项综合评议优得10分，良得6分，一般2分。 |  |
|  | 工期 | 5 | 1.评审内容：在保证施工质量的前提下，工期是否优于招标文件要求。 评分标准：工期越短得分越高，根据工期长短评分：优：5分，良：3分，一般得1分。投标人工期低于30天的视为不合理工期，不得分。 |  |
| 价格评议项（40分） （重要说明：若选定发票类型为“增值税专用发票”，则以其“不含税总金额”（即净价）作为“投标报价”进行价格评议；否则，均以其“含税总金额”作为“投标报价”进行价格评议。） |  |  |  |  |
| 基准价和算法类型选择 |  |  |  |  |
| 价格评议 | 基准价 | £各有效投标报价大于n家时，去掉一个最高和最低报价后的算术平均值乘以 ％。当有效投标报价少于n（含）家时，则以所有有效投标报价的算术平均值乘以 ％，n= 。 |  |  |
|  |  | R取所有有效投标报价算术平均值。 |  |  |
|  |  | £以所有有效投标报价中的最低价为基准价。 |  |  |
|  | 算法类型 | £固定比例法 |  | 价格得分=M-[（｜投标价格-Z｜/Z）*100/N]*扣分值； |
|  |  |  |  | M= （价格评价分项满分值），N= ，投标价格每高于N％时，扣 分；每低于N％时，扣 分；Z为本次招标基准价； |
|  |  |  |  | 最低得0分。 |
|  |  | R固定乘积法 |  | 价格得分=（1-A×｜1-投标报价/Z｜）× M； |
|  |  |  |  | 1. M= 40 （价格权重），Z为本次招标基准价； |
|  |  |  |  | 2. A为价格调整系数，当投标报价低于本次招标最佳报价（即基准价）时，A=0.5；当投标报价高于次招标基准价时，取A=1； |
|  |  |  |  | 3. 计算分数时四舍五入取小数点后两位，当价格分＜0时，取0。 |
|  |  | £其他方法 |  | 价格得分=（1-︱投标报价-基准价︱÷基准价）× M； |
|  |  |  |  | M= ×× （价格权重），报价最接近基准价的投标人价格分最高，价格分保留至小数点后两位。 |

算术错误将按以下方法更正（次序排前者优先）：

- 若分项报价与总价不一致，以总价为准。

- 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

如果投标人参与本项目投标活动即视为同意并接受上述错误的更正方式，否则招标人将拒绝接受其投标文件。

- 第四部分：合同条款及格式

××××××××××××××××××××××××××××××合同

（仅供参考）

甲方：深圳会展中心管理有限责任公司

法定代表人：岳启伟

地址：深圳市福田区福华三路111号深圳会展中心

联系人：XXX

电话：0755-8284XXXX

电子邮箱：

乙方：XXXX公司

法定代表人：XXX

地址：XXXXXXXXXXXX

联系人：XXX

电话： XXXXXX

电子邮箱：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定及行业规范等，甲、乙双方本着公平合理、平等互利、诚信自愿的原则，就乙方为甲方提供XXXXXXXXXXXX服务，甲乙双方经协商一致，签订本合同，双方保证严格遵守和执行。

- 服务内容及要求

- 项目名称：XXXXXXXXXXXX

- 项目实施地点：深圳会展中心

- 服务内容

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- ......

- 增值服务（如有）

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- ......

- 服务要求

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- ......

- 服务期限

本项目服务期限为XX年，从本合同签订生效之日起至XXXX年X月X日止。年度服务期满前两个月，乙方应主动向甲方申请对其本年度服务情况进行评审。经甲方综合考核评审服务达到优良（综合得分≥80分），则执行下一年度服务合同。如综合考核评审服务未达到优良，甲方有权终止下一年度服务合同。如乙方未按时主动向甲方申请对其当年度服务情况进行履约评价的，甲方有权直接终止合同。综合考核评审细则详见附件《XXXX供应商履约评价表》。

- 合同金额及付款要求

  - 合同金额

- 本项目合同金额为含税￥XXX（大写：人民币XXXX元整 ），税率为X%。

- 以上金额已经包含项目费用开具增值税专用发票所产生的税费及乙方完成本项目服务所发生的全部费用。除经协商一致变更本合同外，甲方无需再向乙方支付任何款项。

  - 付款要求

- 合同签订，乙方完成XXX后，甲方向乙方支付合同金额XX％款项，即￥XXXX元（大写：人民币XXXX元整）；

- 完成本项目所有服务内容并经甲方验收合格且完成违约责任清算后，甲方支付本项目剩余款项。

- 甲方办理合同款项支付时，乙方需向甲方提供等额真实、合法有效的增值税专用发票，乙方提供的发票公章必须与公司名称相符。因乙方未按时向甲方开具增值税专用发票而导致甲方延期付款的，甲方无需承担任何责任。

- 乙方收款账号

| 单位名称 | XXXXXX公司 |
| --- | --- |
| 地址及电话 | XXXXXX/0755-XXXXXX |
| 开户行及账号 | XXXXXX/XXXXXX |

若上述银行账号信息发生变更，乙方应及时书面通知甲方，否则甲方按原账户信息付款的，视为乙方已收到相应支付款项，因未及时通知甲方或延迟开具发票导致的款项延期支付等问题，甲方不承担任何责任。因政策规定、银行转账等原因导致合同款项支付延迟的，不视为甲方违约。

- 甲方开票信息

| 单位名称 | 深圳会展中心管理有限责任公司 |
| --- | --- |
| 纳税人识别号 | 91440300674800987F |
| 地址及电话 | 深圳市福田区福华三路111号/0755-82848826 |
| 开户行及账号 | 平安银行江苏大厦支行/11005689517606 |

- 验收标准

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- ......

- 双方权利与义务

- 甲方权利与义务

- 项目对接人：XXX，联系电话：XXXX，负责XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- 甲方有权监督、检查、了解乙方工作开展情况，并有权对乙方的工作提出建议。

- 甲方应当配合乙方实施本项目，提供实施项目必要的有关资料。

- ......

- 乙方权利与义务

- 项目负责人：XXX，联系电话：XXXX，负责XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- 本合同对乙方及其工作人员资质、资格有要求的，乙方应保证乙方及其工作人员具有相应的资质、资格，且相关资质、资格在合同履行期间处于有效期内。

- 乙方保证工作人员信息的真实性，未经甲方同意，乙方不得擅自更换工作人员。乙方对工作人员的职务行为承担责任。

- 乙方对工作人员在工作中造成的自身人身损害以及给甲方和第三人造成的人身和财产损害承担赔偿责任。

- 乙方应建立工作人员的工作规章制度，保证工作人员按要求提供服务。甲方要求乙方更换工作人员的，乙方应无条件更换，并保证更换的人员符合服务要求。

- ......

- 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下部分或全部工作交由第三方完成。

- 安全生产要求

- 乙方职责

- 乙方全面负责本合同项下的安全工作，并承担全部安全责任，应认真履行安全管理职责，监督乙方工作人员遵守国家及深圳市关于消防和安全生产的各项法律法规及甲方安全管理制度。

- 乙方应落实安全管理责任，确保安全开展生产经营或活动，定期组织安全检查，及时纠正各类违章、违规行为，‎对发现的各类安全隐患‎应及时处理和上报。

- 乙方所使用的设备、工具必须符合国家及行业规定的安全要求，所有特种作业人员必须持有效特种作业证件上岗。涉及动火、吊装等危险作业的，应在作业前办理相关许可，同时安排专人进行现场监护，确保作业安全。须根据现场作业情况，做好各项安全技术措施及组织工作，并配备足够数量且合格的消防器材。

- 乙方必须按照相关规范开展作业，（XXX），并正确采取相应的安全防护措施（如：夜间作业时必须穿着反光衣；登高、吊装等危险作业时必须正确佩戴安全帽、安全带、安全绳，做好安全警示与围护等安全防护措施等），保证作业人员及周围人员的人身安全。

- 乙方必须对其作业人员开展安全生产教育培训，树立安全作业意识，严格按规程操作。（根据项目情况保留或删除）

- 乙方作业前应对现场可能存在的安全风险进行辨识，制定可行的风险控制方案。（根据项目情况保留或删除）

- 乙方需要做好建筑物、管线、设备设施等成品的保护工作，做好安全警戒和防护工作，不得影响到他人正常活动，否则需承担由此带来的一切责任。（根据项目情况保留或删除）

- 乙方应做好现场文明施工，严控噪音和扬尘，严禁乱扔垃圾杂物，严禁破坏原有设备或环境。（根据项目情况保留或删除）

- 乙方需要按合同约定配备持证的专职安全管理人员，安全管理人员必须在项目实施阶段常驻现场。（根据项目情况保留或删除）

- 乙方使用的相关装饰装修材料，应符合消防防火要求，原则上需是B1等级以上材料。（根据项目情况保留或删除）

- 乙方应为作业人员购买相关保险；如在作业期间出现各种消防、治安及其它意外事故，乙方应在第一时间通知甲方管理人员，并有义务先行采取必要的应急措施，保障各方人员和财产安全，控制事态进一步扩大。

- 乙方人员如有偷盗、损坏甲方财物、展商财物、擅自进入或破坏甲方设置的封闭区域等违反甲方管理规定的行为，甲方视情况严重程度将采取警告、处罚或移送公安机关处理等措施。乙方必须负责承担其违规行为造成的所有经济损失。

- 乙方人员非必要不得进入布、撤展施工场地，如确需进入布、撤展施工场地时，必须佩戴符合安全标准的安全帽等安全防护用品。对无故不服从管理、违章操作的人员，甲方有权停止其工作，并要求乙方予以更换或清退。

- 凡因乙方措施或管理不到位或违规违章作业直接或间接导致的一切安全责任和损失，均由乙方自行承担责任。

- 甲方职责

- 协助（或审批）乙方办理动火等危险作业许可证。（根据项目情况保留或删除）

- 甲方将定期或不定期对现场进行巡查，督促乙方采取安全防护措施，制止违章违规行为。

- 如遇突发事件，甲方应积极协助乙方开展救援及现场处置工作。

- 知识产权归属（如有）

- 乙方提供服务需要使用第三方知识产权的，应取得权利人许可并由乙方承担费用。

- 乙方保证提供的成果不存在侵犯第三方合法权益（包括但不限于著作权、商标权、专利权等知识产权和物权等）的情形。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

- 乙方形成服务成果的知识产权归甲方所有，未经甲方许可，乙方不得随意使用或者许可他人使用。

- ......

- 违约责任

- 乙方未按本合同约定期限完成服务内容的，每逾期一天按（□本合同总金额/☑年度合同金额）万分之三向甲方支付违约金，乙方逾期超过20日的，甲方有权解除合同，要求乙方按（□本合同总金额/☑年度合同金额）的15%支付违约金，且无须支付剩余合同款项。

- 乙方未按约定保质、保量提供服务，甲方有权要求乙方进行限期整改，限期未整改，甲方有权解除合同，要求乙方按照（□本合同总金额/☑年度合同金额）的15%支付违约金，且无须支付剩余合同款项。

- 未经甲方同意，乙方将本合同项下部分或全部工作交由第三方完成的，甲方有权解除合同，要求乙方返还已经支付的款项并支付（□本合同总金额/☑年度合同金额）的15%的违约金。

- 因乙方或乙方人员的行为给甲方造成损失的，应当向甲方承担赔偿责任。

- 因乙方或乙方人员的行为给第三方权益造成损害的，乙方应当承担全部赔偿责任，如甲方先行承担赔偿责任的，有权向乙方追偿。

- 甲方依法或因政策、工作需要单方解除本合同的，解除合同通知送达乙方即生效，双方合同权利义务关系终止。甲方对乙方已履行的部分据实结算，无须承担由此给乙方造成的任何其他费用及损失。

- 除上述约定的违约责任外，乙方未按时、保质、保量提供服务的，按以下标准支付违约金，违约金在甲方支付合同款项时直接扣除：

- XXXXXXXXXXXX

- ......

8.乙方无正当理由擅自解除合同的，乙方应当返还甲方已经支付的款项并按照（□本合同总金额/☑年度合同金额）的20%支付违约金。

9.乙方应承担违约或赔偿责任的，须同时承担甲方因维权支出的诉讼费、律师费、公证费、鉴定费等全部费用。

- 保密条款

- 甲乙双方必须严格保守对方机密，任何一方不得以任何理由和方式泄露项目内容和企业机密。对于乙方所知悉的甲方的商业秘密、商业机会等一切经营信息，乙方须保密。未获得甲方书面允许，乙方不得以任何形式泄露甲方的包含但不限于经营、财务数据等任何信息。由甲方收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给乙方时，均被视为保密，不得泄漏给本合同约定之外的任何第三方。

- 保密期限自本合同签订生效之日起至前述资料、信息被依法公开披露或成为公开信息之日止。合同权利义务关系终止不视为保密义务终止，双方仍应承担保密义务。

- 任何一方违反前述约定，守约方有权追究违约方违约责任。

- 不可抗力

- 不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。本合同任一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 争议解决

因本合同有关的任何纠纷或争议，双方应协商解决。协商不成的，双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 其他条款

- 本合同未尽事宜，经双方协商另行签订补充协议，本合同的附件及任何补充协议与本合同具有同等法律效力。

- 本合同载明的联系方式（包括地址、联系人、电话）为双方约定的联系方式，若有变动，应提前书面告知对方，否则该联系方式为双方法定的送达和联系方式，一经发送至上述地址即视为送达。

- 投标文件中响应及承诺的内容作为本合同不可分割的组成部分，与合同条款具有同等效力；当本合同条款与上述文件内容不一致时，以其中较为严格的要求为准。

- 本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效，并在双方履行完成约定事项后终止。

- 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

- 附件

- 本合同□无附件/☑有附件，附件包括：1.《XXXX供应商履约评价表》；2.XXXXXXXXXXXXXX……

（以下无正文）

（本页无正文，为深圳会展中心管理有限责任公司与XXXX公司《深圳会展中心XXX服务项目合同》签章页）

甲  方(盖章)： 深圳会展中心管理有限责任公司

法定代表人/授权代表（签名）：

签约时间：      年   月   日

乙  方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签名)：

签约时间：      年   月   日

- 第五部分：参考附件

- 附件1：报名函

关于确认参加_________________项目投标的函

深圳会展中心管理有限责任公司：

我公司符合_________________项目的资质条件及项目要求，确定按时、按要求提交本项目投标文件。

投标人统一社会信用代码：

联 系 人：                （必须为本项目的授权代理人）

手机号码：

办公电话：                （固定电话）

电子邮箱：                （所有往来文件需通过此邮箱收发）

投标人名称及盖章：

日期：     年   月   日

说明：

1.上述内容均为必填项，必须按要求如实、完整填报，印章清晰；

2.如实填写并加盖投标人公章后，将扫描件按要求上传至指定地址；

3.本函只作为潜在投标人意向征集，不做任何资格审核，最终以投标人提交的投标文件作为评审依据。

- 附件2：投标函

投 标 函

致：深圳会展中心管理有限责任公司

- 在研究了你方提供的招标文件及澄清或修改文件后，我方愿意按投标报价一览表投标总价投标，并按服务期和服务要求提供服务，履行招标文件及合同书中的责任和义务。

- 我方已详细审查全部招标文件，包括澄清或修改文件（如有）以及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本投标有效期为投标截止日起 120 日历日，我方保证在投标有效期内严格遵守本投标函的各项承诺。在此期限届满之前，本投标函将对我方具有约束力，并随时接受中标。

- 我方同意按照你方的要求提供与本投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。同时也理解，你方不负担我方的任何投标费用。

- 如果我方中标，我方保证按照招标文件规定的期限要求提供服务，履行有关责任和义务。

- 在合同书正式签署生效之前，本投标函连同你方发出的中标通知书，将构成你我双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。

- 随同本投标函，我方缴纳符合招标文件要求的投标保证金（如有）。如果我方存在以下任何一种行为时，你方有权不予退还投标保证金，取消我方中标资格，另选中标单位，给你方造成的损失超过我方投标保证金的，你方还有权要求我方对超过部分进行赔偿：

（1）投标截止时间后，我方在投标有效期内撤回或修改投标文件；或

（2）我方在接到中标通知书后放弃中标；或

（3）我方自中标通知书发出之日起 30 天内拒绝按照你方指定的时间和地点签订合同及附件；或

（4）我方未能按招标文件要求提交足额履约担保；或

（5）我方在签订合同时提出你方不能接受的附加条件或者更改合同实质性内容的；或

（6）我方资质证书被暂扣或吊销，但仍参与投标的；或

（7）我方有法律法规或招标文件中规定的可以不予退还投标保证金的其他行为。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请发往如下地址或邮箱：

投  标  人 地 址：

联     系     人：

职            务：

电            话：

电   子   邮  箱：

邮   政   编  码：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）：

日期：        年   月   日

- 附件3：投标一览表

投标一览表

项目名称：                                                    单位：人民币元

发票类型：£增值税普通发票  £增值税专用发票

| 不含税总金额 （净价） | 税率 | 税额 | 含税总金额 | 工期/服务期（自然日） | 项目负责人 及联系方式 | 安全管理员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人备注： |  |  |  |  |  |  |

说明：1.“发票类型”仅能二选一，且与价格评分密切相关，详见“价格评议项”处“重要说明”；

2.表中“安全管理员”项为选填项，根据具体项目要求填写。

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期：_______年____月___日

- 附件4：商务条款响应/偏离表

商务条款响应/偏离表

投标人名称：

| 序号 | 招标文件商务需求 | 投标人响应内容 | 有无偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

填报说明：

1.本表中的“招标文件商务需求”是指本招标文件第一部分“项目要求”中“商务需求”。

2.投标人应在“投标人响应内容”栏填写针对“商务需求”的响应内容。

3.“有无偏离”栏仅可填“有”或“无”， 响应结果高于或低于本项目需求的，可在“说明”栏中作出高于或低于本项目需求的具体说明。

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期：________年____月____日

- 附件5：技术服务响应/偏离表

技术服务响应/偏离表

投标人名称：

| 序号 | 招标文件技术/服务需求 | 投标人响应内容 | 有无偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

填报说明：

1.本表中的“招标文件技术/服务需求”是指本招标文件第一部分“项目要求”中“技术/服务需求”。

2.投标人应在“投标人响应内容”栏填写针对“商务需求”的响应内容。

3.“有无偏离”栏仅可填“有”或“无”， 响应结果高于或低于本项目需求的，可在“说明”栏中作出高于或低于本项目需求的具体说明。

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期：________年____月____日

- 附件6：报价一览表（货物）（本项目不适用）

报价一览表（货物）

项目名称：                     ____________________   __

交货地点：                         交货期：

币种：人民币         税率：         %           单位：元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 制造商 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报说明：

  - 投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 投标人使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

  - 表中“名称”为构成总价的各分项名称，如分项名称不涉及制造商、型号及产地信息等可打“—”。

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期：_________年____月____日

- 附件7：报价一览表（服务）

报价一览表（服务）

项目名称：

币种：人民币         增值税率：         %          单位：元

| 序号 | 名称 | 内容描述 | 单位 | 数量 | 未税单价 | 含税单价 | 含税单项总金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计未税总金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计含税总金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报说明：

  - 投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 投标人使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期：_______年____月____日

附件8：报价一览表（工程）（本项目不适用）

报价一览表（工程）

项目名称：

币种：人民币         税率：         %           单位：元

| 序号 | 分项项目名称 | 工期 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 小计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 投标人使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

  - 请注意正确填写“工期”，以确保报价单工期与工期响应文件的一致性。

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：_______年____月____日

- 附件9：法定代表人证明书

法定代表人证明书

投标人名称：

投标人地址：

统一社会信用代码：                      ，经济性质：             ，

姓名：           ，性别：     ，年龄：       ，职务：        ，

系                                      的法定代表人。

特此证明

说明：

  - 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

  - 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

  - 将此证明书提交对方作为合同附件。

投标人名称及盖章：

日期：       年   月   日

法人居民身份证或其他具有同等法律效力的身份证明扫描件（国徽面）

法人居民身份证或其他具有同等法律效力的身份证明扫描件（人像面）

- 附件10：法人授权委托证明书

法人授权委托证明书

本授权书声明：我       （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （投标人名称）的在职正式职工      （姓名）为我公司参与本项目公开招标的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认，并全权代表我参与本项目所有公开招标过程。本委托书有效期截至        年    月    日。

代理人无转委托权，特此委托。

附：

代理人：            ，性别：          ，年龄：

身份证号码：                         ，职务：

投标人法定代表人（签名或盖章）：

投标人名称及盖章：

授权委托日期：       年   月   日

说明：

  - 委托书内容必须填写真实、清楚，涂改无效。

  - 委托书不得转让、买卖。

  - 将此委托书提交对方作为合同附件。

代理人居民身份证或其他具有同等法律效力的身份证明扫描件（国徽面）

代理人居民身份证或其他具有同等法律效力的身份证明扫描件（人像面）

附件11：经营业绩一览表

经营业绩一览表

致：深圳会展中心管理有限责任公司（招标人）

我方根据贵公司招标文件要求提供    年    月    日至投标截止时间（拟投服务名称）真实的业绩资料，证明合同附后，清单如下：

| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 金额 | 工期（或服务期） | 业主单位 | 服务/施工地点 | 详见页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

  - 此表格式如不合适，投标人可自行调整。

  - 投标人根据招标文件业绩部分资格要求及评分标准仔细填写，并填写页码，以供评标委员会查验；

  - 上述业绩必须真实有效，如发现业绩不符，将取消相应资格；

  - 证明材料须附在本表后即可。

法定代表人或其授权委托人（签名或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期：       年   月   日

- 附件12：服务承诺书（质量保证服务承诺书）

服务承诺书（质量保证服务承诺书）

主要内容应包括但不仅限于如下内容：

（注：投标人可根据项目需求及承诺书具体内容自行调整相关格式）

- 服务内容及范围（含保修服务）；

- 服务人员安排及联系方式；

- 应急响应时间安排；

- 维修服务收费标准；

- 主要零配件价格；

- 其它服务承诺。

法定代表人或其授权委托人（签名或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期：        年    月    日

- 附件13：履约情况及社会信誉承诺书

履约情况及社会信誉承诺书

致：深圳会展中心管理有限责任公司（招标人）

我司郑重承诺：

- （投标人名称）在最近三年内（       年   月   日至报名截止时间）没有处于被责令停业，或财产被接管、冻结、破产状态；没有骗取中标或严重违约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，没有重大质量问题。

- （投标人名称）及法定代表人在最近三年内（       年   月   日至报名截止时间）没有行贿犯罪记录。

- （投标人名称）自       年   月   日至报名截止时间，提供的服务在中国大陆地区项目中无重大安全事故。

以上承诺如有虚假，你方有权取消我方中选资格，我方同意给你方造成的损失予以赔偿。

法定代表人或其授权委托人（签名或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期：         年   月   日

- 附件14：投标文件密码单

_________________________________项目

投标文件密码单

本项目投标文件解密密码为：______________________________

【特别注意】

- 密码区分大小写，且不得使用易与数字混淆的I、l或1，O、0或o等数字和字母。

- 本单请严格按招标文件要求的时间和方式提交（切勿同投标文件一起提交）。

- 本单请勿压缩或加密。

法定代表人或其授权委托人（签名或盖章）：_______________

投标人名称及盖章：______________________

日期：_______年____月___日