报  价  一  览  表

（澄清后）

报价单位：

交货地点：深圳会展中心或采购人指定的其他地点

交货期：_______天     币别：人民币      税率：_________

| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 属性 或品牌 | 数量 | 单位 | 含税单价 | 含税总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水炮定位器 | DW02 | 科大立安牌 | 1 | 个 |  |  |
| 2 | 水炮解码器 | PJM103-LA707/C | 科大立安牌 | 1 | 个 |  |  |
| 3 | 水炮现场控制盘 | PXK-LA709 | 科大立安牌 | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 消防报警复示盘 | FD680A | 西门子牌 | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 消防液压剪切钳 | KJI-3000K | 索力牌 | 1 | 把 |  |  |
| 6 | 正压式空气呼吸器 | 6.8升 | 华通牌 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 正压式空气呼吸器 | RHZK6.8，带3C认证 | 安发牌 | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 防爆罐 | AT220 | 琚天下牌 | 1 | 个 |  |  |
| 9 | 空气呼吸器储气罐 | 含气，6.8L | 巴固牌 | 1 | 个 |  |  |
| 10 | 供气阀 | 正压式空气呼吸器 | 恒泰 | 1 | 个 |  |  |
| 11 | 手动报警按钮 | MT300 | 西门子牌 | 1 | 个 |  |  |
| 12 | 缓降器 | JSH-D，60米 | 友安牌 | 1 | 套 |  |  |
| 13 | 安检手检仪 | AT2008，配充电电池和充电器 | 安天下牌 | 1 | 个 |  |  |
| 14 | 喊话器 | 鲸歌130C，功率15W，带2个电池，1个充电器 | 鲸歌 | 1 | 个 |  |  |
| 15 | 扩音器 | JS-5S，电压：6.3V；电容量：1.5AH；一次充满电可以用8小时 | 景顺牌 | 1 | 个 |  |  |
| 16 | 独立型烟雾报警器 | JTY-GF-TX6190，带3C认证 | 赋安牌 | 1 | 个 |  |  |
| 17 | 室外消火栓扳手 | 通用型 | 飞越牌 | 1 | 把 |  |  |
| 18 | 二氧化碳灭火器 | 推车式，24KG | 浙安牌 | 1 | 具 |  |  |
| 19 | 二氧化碳灭火器 | MT2 | 桂安牌 | 1 | 个 |  |  |
| 20 | 二氧化碳灭火器 | MT3 | 淮海牌 | 1 | 个 |  |  |
| 21 | 干粉灭火器 | 推车式，35kg | 永安牌 | 1 | 具 |  |  |
| 22 | 干粉灭火器 | 悬挂式，8kg | 浙安牌 桂安牌 | 1 | 具 |  |  |
| 23 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC4，含印字 | 桂安牌 | 1 | 个 |  |  |
| 24 | 干粉灭火器 | ABC/4KG，含喷漆：深圳会展中心 | 永安牌 | 1 | 个 |  |  |
| 25 | 救生软梯 | JSRT，60米 | 华耀牌 | 1 | 付 |  |  |
| 26 | 消火栓 | SS100 | 永威牌 | 1 | 具 |  |  |
| 27 | 消防水枪 | KD65 | 祥雨牌 | 1 | 支 |  |  |
| 28 | 消防水带 | 消防水带16-65-20（含接扣） | 祥雨牌 | 1 | 条 |  |  |
| 29 | 消防水带 | 16-65-20 | 海洲牌 | 1 | 条 |  |  |
| 30 | 消防斧 | 带3C认证 | 鑫斧牌 | 1 | 把 |  |  |
| 31 | 消防斧 | 汉顿牌，590483 | 汉顿牌 | 1 | 把 |  |  |
| 32 | 消防应急灯 | HB-ZFZD-E2W-16 | 恒生牌 | 1 | 个 |  |  |
| 33 | 消防应急灯 | DT1 | 桂安牌 | 1 | 个 |  |  |
| 34 | 灭火毯 | 石棉，1*1米 | / | 1 | 个 |  |  |
|  |  | 石棉，1.5*1.5米 | / | 1 | 个 |  |  |
| 35 | 消防水枪 | 65型 | 雨工牌 | 1 | 支 |  |  |
| 36 | 消火栓小枪头 | DN25 | 桂安牌 | 1 | 个 |  |  |
| 37 | 消防战斗服 | 14款，纯棉阻燃面料纺纶上下衣裤，头盔，靴子，腰带，手套；新国标，有强制3C认证 | 鸿宝牌 | 1 | 套 |  |  |
| 38 | 救援服 | 3C认证 | 东安 | 1 | 套 |  |  |
| 39 | 隔热服 | 500度 | 杰尔曼牌 | 1 | 套 |  |  |
| 40 | 消防头盔 | 14款3C认证 | 东安牌 | 1 | 个 |  |  |
| 41 | 消防鞋 | 14款3C认证 | 东安牌 | 1 | 双 |  |  |
| 42 | 消防手套 | 14款3C认证 | 东安牌 | 1 | 双 |  |  |
| 43 | 消防腰带 | 14款3C认证 | 东安牌 | 1 | 条 |  |  |
| 44 | 指示标志 | 双面，40*16cm | 振辉牌 | 1 | 个 |  |  |
| 45 | 指示标志 | 单面，40*16cm | 振辉牌 | 1 | 个 |  |  |
| 46 | 疏散指示灯 | 单面左向、单面右向、安全出口，63*25cm（深圳会展中心定制款） | 振辉牌 | 1 | 块 |  |  |
| 47 | 疏散指示灯 | HB-BLZD-I1LRE2W-A12，63*25cm（深圳会展中心定制款） | 振辉牌 | 1 | 个 |  |  |
| 48 | 安全出口指示灯 | ZF-BLZD-1LR0E I3W-113（单面），110*50cm（深圳会展中心定制款） | 振辉牌 | 1 | 块 |  |  |
| 49 | 感烟探测器 | DO1131A | 西门子 | 1 | 个 |  |  |
| 50 | 灭火器箱 | 4个组（4KG） | / | 1 | 个 |  |  |
| 51 | 灭火器箱 | 2个组（4KG） | / | 1 | 个 |  |  |
| 合计金额（承诺完全响应本项目询价邀请函第十一、十二项全部要求） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 参加单位使用本表报价单格式报价，不能按期他格式或清单报价。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

  - 表中“物资名称”为构成总价的各分项名称，如分项名称不涉及制造商、型号及产地信息等可打“—”。

  - 本表所列报价内容仅供参考，具体报价项目以第十二项“项目要求”的第（一）款“附表”中所列项目为准。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

单位盖章：

日期：        年     月     日