**公开询价**

**邀请通知书**

**项目名称：深圳会展中心展会现场电力接驳电缆更新项目**

**深圳会展中心管理有限责任公司**

**二O一九年十一月**

**目 录**

[**第一部分：项目要求** 1](#_Toc25409258)

[一、 单位名称 1](#_Toc25409259)

[二、 单位地址 1](#_Toc25409260)

[三、 项目名称 1](#_Toc25409261)

[四、 项目介绍 1](#_Toc25409262)

[五、 实施地点 1](#_Toc25409263)

[六、 报名截止时间 1](#_Toc25409264)

[七、 响应文件递交截止时间、地点及注意事项 1](#_Toc25409265)

[八、 联系人与联系方式 2](#_Toc25409266)

[九、 结果通知 2](#_Toc25409267)

[十、 特别说明 2](#_Toc25409268)

[十一、 项目要求及数量 2](#_Toc25409269)

[十二、 其他项目说明资料 6](#_Toc25409270)

[**第二部分：公开询价流程** 7](#_Toc25409271)

[十三、 询价流程 7](#_Toc25409272)

[**第三部分：评审办法** 8](#_Toc25409273)

[十四、 评审办法： 8](#_Toc25409274)

[（一）完整性和符合性检查 8](#_Toc25409275)

[（二）询价及评审 9](#_Toc25409276)

[**第四部分：响应文件说明** 10](#_Toc25409277)

[十五、 被邀请供应商参评时应递交的报价清单和响应文件 10](#_Toc25409278)

[**第五部分：参考附件** 11](#_Toc25409279)

[附件1：考察证明 11](#_Toc25409280)

[附件2：技术服务响应/偏离表 12](#_Toc25409281)

[附件3：商务条款响应/偏离表 13](#_Toc25409282)

[附件4：报价一览表（工程）（本项目不适用） 14](#_Toc25409283)

[附件5：报价一览表（货物） 15](#_Toc25409284)

[附件6：报价一览表（服务）（本项目不适用） 16](#_Toc25409285)

[附件7：法定代表人证明书 17](#_Toc25409286)

[附件8：法人授权委托证明书 18](#_Toc25409287)

[附件9：经营业绩一览表 19](#_Toc25409288)

[附件10：售后服务承诺书 20](#_Toc25409289)

**第一部分：项目要求**

1. **单位名称**

深圳会展中心管理有限责任公司（以下简称“采购人”）

1. **单位地址**

深圳市福田区福华三路 深圳会展中心

1. **项目名称**

深圳会展中心展会现场电力接驳电缆更新项目（以下简称“本项目”）

1. **项目介绍**

采购人计划采购一批大功率供电用橡套电缆线，拟采用“公开询价”的方式，选定该项目合作单位，项目具体要求及工程量详见本通知书**第十一、十二项**。

1. **实施地点**

深圳会展中心

1. **报名截止时间**

2019年12月4日12时整（北京时间），逾期报名的将不会被本项目接受。。

1. **响应文件递交截止时间、地点及注意事项**

响应文件递交截止时间为2019年12月6日12时整（北京时间），地点为深圳市福华三路深圳会展中心7展馆201A。

**注意事项：**

1. 所有文件均以实际送达时间为准，逾期送达的文件将被拒收（温馨提示：采用邮递方式递交响应文件的，请预留足够的投递时间）。
2. 所有文件均须按要求加签密封并加盖公章。通过邮寄方式送达文件的，需特别注意邮寄包装内的响应文件必须符合本邀请函中的密封要求。
3. **联系人与联系方式**

联系人:杨先生 电话/传真：0755-82848831

1. **结果通知**

本项目询价结果以采购人签发的“中选通知书”为准，并在深圳市属国企阳光采购服务平台（[cgpt.sotcbb.com](https://cgpt.sotcbb.com/index.jsp)）上同步发布。

1. **特别说明**

本通知书上载明的内容如有变动，以采购人公告或通知为准。

1. **项目要求及数量**

|  |
| --- |
| **（一）商务需求** |
| **序号** | **需求名称** | **需求说明** | **偏离选项** |
| 1 | 资质要求 | 1. 参加单位必须为中华人民共和国境内注册且合法运作的企业（企业营业执照经营期限处于有效期内）。企业自身具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，并能独立承担民事责任。提供企业营业执照复印件（复印件加盖投标单位公章）
2. 参加单位提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）公示的企业信息打印件并加盖投标单位公章。企业公示信息应含经营范围信息，且无未改正的经营异常信息，无严重违法失信记录
3. 参加单位必须是电力电缆制造商或经制造商委托授权的经销商，且持有有效的生产许可证或经销授权书（参加单位必须提供上述合法有效证明文件复印件并加盖公章）。
4. 参加单位的电缆产品具备国家强制性产品认证书—3C认证（参加单位必须提供本项目所涉及全部产品的3C认证书复印件并加盖公章，证书内容必须清晰可查）。
5. 参加单位提供的产品必须有该产品的销售案例（提供合同或供货单原件或复印件）。
6. 参加本项目公开询价的代表，必须是参加单位的法定代表人或持有法定代表人亲自签署的法人授权委托证明书。（提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件、身份证原件备查，各类证明书需加盖公章）。
7. 本项目不接受联合体投标，不得转包或非法分包。
 | 不可偏离 |
| 2 | 报价要求 | 1. 本项目报价以人民币为结算币种，报价包含所有材料费、装卸运输费等涉及本项目所需的一切费用。
2. 参加单位必须按照本项目要求提供货物总报价清单。
3. 报价单中须注明电缆品牌及制造商。
4. 参与本项目报价的费用由参加单位自理。
 | 不可偏离 |
| 3 | 控制金额 | 本项目控制金额为人民币47.43万元（含）。参加单位报价不得高于控制金额，否则参加单位的响应文件视同偏离并做无效处理。 | 不可偏离 |
| 4 | 付款方式 | 1. 货物验收合格后，采购人向中选单位一次性支付合同总价金额的95%，余下5%作为质量保证金。质保期满，如中选单位提供的产品不存在安全质量问题且已按承诺完成保修服务，支付该质保金（不计利息）。
2. 合同价格为包干价，包含所有费用。
3. 有关付款的详细事宜以合同条款为准。
 | 不可偏离 |
| 5 | 其它 | 参加单位须提供货物样品。 | 不可偏离 |
| **（二）技术/服务需求** |
| **序号** | **需求名称** | **需求说明** | **偏离选项** |
| 1 | 采购清单 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **工作内容/材料及要求** | **单位** | **数量** | **其它** |
| 采用WDZ-YGC阻燃、全天候型橡套多股软铜芯电缆线；具备阻燃、耐酸碱腐蚀、耐高温及潮湿气候性能,规格为：4×35＋1×16mm2/0.6/1KV，耐热温度不低于105℃。 | 米 | 2500 | 护套为防火或可阻燃材料，品牌可参考国内或省市优质知名品牌 |

 | 不可偏离 |
| 2 | 　　　　　　　　产品质量及要求 | 1. 订制展会电力接驳电缆，规格：WDZ-YGC-4\*35+1\*16㎜2（低烟无卤阻燃重型硅橡胶绝缘护套移动软电缆），可供全天候使用，电压等级不得低于：0.6/1KV。
2. 电缆线芯为多股软铜芯，不得参杂其它导电材料，线径要符合国家规定该型号标准，导线电阻率不得大于同一温度下铜的电阻率值（即0℃—100℃时的对应值1.55×10-8Ω·m—2.19×10-8Ω·m）。
3. 电缆的绝缘保护层要具备阻燃、耐酸碱腐蚀、耐高温及潮湿气候，极限耐热温度不得低于105℃。绝缘层均匀，外观完好，无起皮，无裂纹，无缺陷等现象。
4. 电缆总数量为2500米，可按标准包装100米／捆配送，交货时应一起提交产品检验报告，每捆要有产品合格证及长度标志，电缆护套外表面要印有永久辨认的清晰长度标志、制造厂名或其代号、制造年份及电缆型号。
5. 电缆的外表层要采用区别于黑色的其它橡套颜色加印可永久识别的明显的“深圳会展中心”字样或标识，要清晰可见，不可磨掉。
 | 不可偏离 |
| 3 | 指定负责人 | 中选单位应指定专人负责与采购人的业务联络及跟进（签合同时需提供姓名、职位及联系方式）。 | 不可偏离 |
| 4 | 验收要求 | 1. 产品交付后，中选单位应及时提出验收申请，采购人组织相关使用部门进行现场验收；
2. 中选单位提出验收时，要同时提交完整的验收资料（包括但不仅限于生产许可证编号、“CCC”认证标识、检验报告、“CCC”认证证书等质量证明文件）。资料不全或不完整的视同产品不合格，采购人有权拒绝验收。
3. 根据相关电缆产品的国家级标准规范进行验收。
 | 不可偏离 |
| 5 | 交货期要求 | 本项目交货期为45个日历日，每延期一天采购人将按照合同金额1‰的标准扣除相应违约金。 | 不可偏离 |
| 6 | 产品质保服务承诺 | 1. 本项目保质期至少为两年，最终质保期以《质量保证承诺书》上承诺的年限为准。
2. 在保质期内，非人为原因出现绝缘保护层橡套起皮或出现龟裂纹等现象，供货方须无条件更换或退货。采购方有权扣留质保金，并保留进一步追究赔偿的权利。
3. 提交《质量保证承诺书》，包括但不限于质量保证年限承诺、质保期内保修承诺、应急响应时间、应急服务电话及联系人、质保期满后的服务方案等内容。
 | 不可偏离 |
| 7 | 项目负责人 | 参加单位须指定项目负责人，并提供该负责人姓名、电话、职务及身份证复印件（加盖公章，原件备查）等信息，负责联络协调及跟进该项目具体实施。 | 不可偏离 |

1. **其他项目说明资料**

**无**

**第二部分：公开询价流程**

1. **询价流程**
2. 采购人在会展中心官方网站及深圳市属国企阳光采购服务平台上同步发布《公开询价邀请通知书》，符合项目要求并有意参与的供应商请于项目响应文件递交截止时间前递交相关资料;
3. 采购人收集响应文件递交截止时间内收到的密封报价及其他相关资料；
4. 由该项目询价小组全体成员推选询价小组组长；
5. 由询价小组组长组织询价小组完成对供应商递交的响应文件的完整性检验和符合性审查；
6. 按照符合采购需求、通过响应文件的完整性检验和符合性审查且报价最低的原则确定中选供应商；
7. 本项目“询价报告”的出具及会签。

**第三部分：评审办法**

1. 评审办法：

首先对各参加单位进行符合性审查。对通过符合性审查的单位，采用**100分制综合评分法**进行评分。

1. **完整性和符合性检查**

|  |  |
| --- | --- |
| 评议项目 | 评议标准 |
| 响应文件 | 参加单位提交的响应文件是否按要求编制目录、密封及标注，是否1个正本，2个副本；参加单位必须提供由法人代表或其书面授权人签署并加盖参加单位公章的响应文件。 |
| 法定代表人证明书及授权委托证明书 | 是否提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件（身份证原件备查，各类证明书需加盖公章）。 |
| 资格证明文件 | 参加单位是否提供以下证明文件：* + - 1. 参加单位是否为中华人民共和国境内注册且合法运作的企业，在法律和财务上独立。（参加单位须提供企业营业执照复印件并加盖参加单位公章，企业营业执照经营期限是否处于有效期内）；
			2. 参加单位是否提供了公示的企业基本信息（或商事登记信息、年报公示信息）页面打印件并加盖投标单位公章（国家企业信用信息公示系统网址如下：http://www.gsxt.gov.cn/)。公示信息应含注册资金信息，且无未改正的经营异常信息、无严重违法失信记录。（若响应文件中未提供，则以询价小组在评审时间查询的信息为准进行评议）
			3. 参加单位的电缆产品具备国家强制性产品认证书—3C认证（参加单位必须提供本项目所涉及全部产品的3C认证书复印件并加盖公章，证书内容必须清晰可查）。
			4. 参加单位提供的产品必须有该产品的销售案例（提供合同或供货单原件或复印件）。
			5. 是否联合体报价、是否转包、是否非法分包。
 |
| 控制金额 | 总金额是否超47.43万元。 |

1. **询价及评审**
2. 基本原则

评审工作应依据国家和地方有关采购的法律法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

1. 评审方式
2. 根据符合本项目采购要求、通过完整性和符合性审查且报价最低的原则确定成交供应商。
3. 当最低报价相同时，则以其提供的除价格外的其他响应内容为依据进行评议，择优确定成交单位。

**第四部分：响应文件说明**

1. 被邀请供应商参评时应递交的报价清单和响应文件
2. **主要**响应文件清单（包含但不仅限于以下内容）
	* + 1. 报价清单。
			2. 营业执照复印件，加盖公章。
			3. 企业法人证明书、法人授权书。如单位法人为本项目投标代表，则仅提供法人证明书。（加盖公章）
			4. 提供国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.gsxt.gov.cn）上关于企业基础信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息等信息页面查询结果截图打印件（加盖公章）。
			5. 提供业绩证明资料，并加盖公章。
			6. 企业简介，加盖公章。
			7. 询价邀请函中要求提供的其他文件。
3. **文件要求**
	* + 1. 报价清单及相关资料应编制目录（页码）、装订成册、装袋并加封签密封，封签处加盖企业公章。
			2. 响应文件一式三份，一个正本，两个副本，并在文件封面及密封袋上清晰标注；

报价清单上必须注明承诺对该邀请函第十一、十二项“无偏离”。

**第五部分：参考附件**

附件1：考察证明

**现场考察证明**

供方（ ）：

 已于**20**××**年**××**月**××**日**参加了采购人（深圳会展中心管理有限责任公司）关于××××××××××**项目**的现场考察，详细听取了采购人的讲解和要求，已经知晓采购人本次项目的所有内容以及技术要求等。

采购人管理人员签字：

 日期：

附件2：技术服务响应/偏离表

**技术服务响应/偏离表**

参加单位名称：

| 序号 | 公开询价文件技术服务 | 参加单位响应 |
| --- | --- | --- |
| 条目号 | 技术服务明细 | 响应内容 | 有/无偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

填报说明：

1.本表中的“公开询价文件技术服务”来自于公开询价邀请通知书的第十一项《项目要求及数量》中的“技术服务要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《技术服务明细》内容，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”。如果对于“不可偏离项”的响应内容为“有”的，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。如若该栏响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，但可在其后《说明》栏中作出具体说明。

参加单位代表签字:

参加单位名称及盖章：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件3：商务条款响应/偏离表

**商务条款响应/偏离表**

参加单位名称：

| 序号 | 公开询价文件商务要求 | 参加单位响应 |
| --- | --- | --- |
| 条目号 | 商务要求明细 | 响应内容 | 有/无偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

填报说明：

1.本表中的“公开询价文件商务要求”来自于公开询价邀请通知书的第十一项《项目要求及数量》中的“商务要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《商务要求明细》内容，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”，如果对于“不可偏离项”的响应内容为“有”的，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。如若该栏响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，但可在其后《说明》栏中作出具体说明。

参加单位代表签字:

参加单位名称及盖章：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件4：报价一览表（工程）（本项目不适用）

**报价一览表（工程）**

工程名称： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_

币种：人民币 税率： % 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项项目名称 | 工期 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 小计金额 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额： |  |  |

注：

* 1. 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。
	2. 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。
	3. 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

参加单位（盖章）：

报价日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件5：报价一览表（货物）

**报价一览表（货物）**

项目名称： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_

交货地点： 交货期：

币种：人民币 税率： % 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 制造商 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额： |  |

注：

* 1. 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。
	2. 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。
	3. 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。
	4. 表中“名称”为构成总价的各分项名称，如分项名称不涉及制造商、型号及产地信息等可打“—”。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

报价日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件6：报价一览表（服务）（本项目不适用）

**报价一览表（服务）**

项目名称：

币种：人民币 税率： % 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 内容描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额： |  |  |

注：

* 1. 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。
	2. 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。
	3. 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

报价日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附件7：法定代表人证明书

**法定代表人证明书**

参加单位名称：

参加单位地址：

营业执照号码： ，经济性质： ，

姓名： ，性别： ，年龄： ，职务： ，

系 的法定代表人。

特此证明

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

 2.内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

参加单位名称及盖章：

日 期： 年 月 日

法人身份证复印件（反面）

法人身份证复印件（正面）

附件8：法人授权委托证明书

**法人授权委托证明书**

本授权书声明：我 （姓名）系

（参加单位名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名）为我公司参与本项目公开询价的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的报价及公开询价响应文件内容我均承认，并全权代表我参与本项目所有公开询价过程。本委托书有效期截至 年 月 日。

代理人无转委托权，特此委托。

附：

代理人： ，性别： ，年龄： ，

身份证号码： ，职务： ，

参加单位名称及盖章：

参加单位法定代表人： （签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日

说明：1.委托书内容必须填写真实、清楚，涂改无效。

2.委托书不得转让、买卖。

3.将此委托书提交对方作为合同附件。

代理人身份证复印件（反面）

代理人身份证复印件（正面）

附件9：经营业绩一览表

**经营业绩一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 金额 | 工期 | 业主单位 | 服务/施工地点 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

（注：此表格式如不合适，参加单位可自行调整。）

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

附件10：售后服务承诺书

**售后服务承诺书**主要内容应包括但不仅限于如下内容：

（注：参加单位可根据项目需求及承诺书具体内容自行调整相关格式）

1. 售后服务内容及范围（含保修服务）；
2. 售后服务人员安排及联系方式；
3. 应急响应时间安排；
4. 维修服务收费标准；
5. 主要零配件价格；
6. 其它服务承诺。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

日期： 年 月 日