竞争性谈判

邀请通知书

项目名称：深圳会展中心地面停车场LED交通信息屏更新工程

深圳会展中心管理有限责任公司

二O一九年十二月

目   录

第一部分：项目要求	1

一、 单位名称	1

二、 单位地址	1

三、 项目名称	1

四、 项目介绍	1

五、 实施地点	1

六、 报名截止时间	1

七、 谈判日期及地点	1

八、 联系人与联系方式	2

九、 结果通知	2

十、 特别说明	2

十一、项目要求及数量	2

十二、其他项目说明资料	8

第二部分：谈判流程	10

十三、谈判流程	10

第三部分：评审办法	11

十四、 评审办法：	11

（一）符合性检查	11

（二）综合评议指标表	12

第四部分：响应文件说明	15

十五、 被邀请供应商参评时应递交的报价清单和响应文件	15

第五部分：参考附件	17

附件1：考察证明	17

附件2：技术服务响应/偏离表	18

附件3：商务条款响应/偏离表	19

附件4：报价一览表（工程）	20

附件5：报价一览表（货物）（本项目不适用）	21

附件6：报价一览表（服务）（本项目不适用）	22

附件7：法定代表人证明书	23

附件8：法人授权委托证明书	24

附件9：经营业绩一览表	25

附件10：售后服务承诺书	26

- 第一部分：项目要求

- 单位名称

深圳会展中心管理有限责任公司（以下简称“采购人”）

- 单位地址

深圳市福田区福华三路 深圳会展中心

- 项目名称

深圳会展中心地面停车场LED交通信息屏更新工程

- 项目介绍

为缓解会展中心布展期间货车的交通情况，会展中心于2014年在福华三路天桥侧面、东门、西门共安装了8块LED交通信息屏，现计划将原双色LED交通信息屏更新为户外LED全彩交通信息屏，不仅能显示文字信息，还能显示视频和图片。采购人拟采用“竞争性谈判”的方式，选定该项目合作单位，项目具体要求及工程量详见本通知书第十一、十二项。

- 实施地点

- 深圳会展中心

- 报名截止时间

- 2019年12月26日17:00（北京时间），以确认收到报名回函传真时间为准，报名回函格式见公告附件。

- 谈判日期及地点

- 2019年12月30日14:30（北京时间）开始，深圳会展中心三楼301会议室，届时请各参加单位带齐报价清单和响应文件准时参与。

- 联系人与联系方式

联系人:刘女士  电话： 0755-82848826  传真：0755-82848694

- 结果通知

- 本项目供应商谈判结果的知会方式, 以深圳会展中心管理有限责任公司的供应商“中选通知书”为准。

- 特别说明

- 本通知书上载明的内容如有变动，以采购人公告或通知为准。

- 项目要求及数量

| （一）商务需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
| 1 | 资格要求 | - 参加单位必须为中华人民共和国境内注册且合法运作的企业，在法律和财务上独立。（参加单位须提供企业营业执照复印件复印件加盖参加单位公章。 - 参加单位须提供公示的企业基本信息（或商事登记信息、年报公示信息）页面打印件并加盖投标单位公章（国家企业信用信息公示系统网址如下：http://www.gsxt.gov.cn/)。公示信息应含注册资金信息，且无未改正的经营异常信息，无严重违法失信记录。 - 参加单位须为LED显示屏生产厂家或代理商（代理商需出具生产厂家的授权证明，以上资料的复印件加盖公章）。 - 须具有有效的安全生产许可证（提供证书复印件加盖公章） - 参加单位须提供2017年1月至今的户外LED显示屏销售或施工的业绩合同，参加单位自行统计业绩总金额（须提供相应合同关键页复印件并加盖公章）。 - 参加谈判的代表必须是单位的法定代表人或持有法定代表人亲自签署的法人授权委托证明书的该单位员工。（提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件，各证明书须加盖公章，身份证原件备查）。 - 提供《现场考察证明》 。 - 本项目不接受联合体投标。 | 不可偏离 |
| 2 | 报价要求 | - 参评单位必须按照本项目要求提供总报价及详细工程分项报价清单。 - 本项目报价以人民币为结算币种，报价包含中选单位所有材料费、装卸运输费、施工费、高空车使用费、管理费、措施费、规费及增值税费等所有费用。 - 本次竞谈的费用由参加单位自理。 | 不可偏离 |
| 3 | 控制金额 | 本项目控制金额为含税人民币45万元。参加单位报价不得高于控制金额，否则参加单位的响应文件视同偏离并做无效处理。 | 不可偏离 |
| 4 | 付款方式 | - 项目竣工验收合格后付合同总金额95%。 - 质量保修期满，项目无质量问题及施工问题后付合同总金额5%。 | 不可偏离 |
| 5 | 工期要求 | 本项目工期合同签订后50个日历日，如遇不可抗拒或因配合采购人经营造成的工期延误，经采购人签字确认可顺延合同工期。否则每延时一天采购人将按照合同金额1％的标准扣除相应违约金。 | 不可偏离 |
| 7 | 项目负责人 | 参加单位须指定具有室外LED屏安装施工项目经验的项目负责人，并提供该负责人姓名、电话、职务及身份证复印件（加盖公章，原件备查）等信息，负责联络协调及跟进该项目具体实施。（须提供项目负责人项目经验证明文件） | 不可偏离 |
| 10 | 现场踏勘 | 参加单位应在谈判前参加由采购人组织的现场查看工作。采购人定于2019年12月24日10: 00邀请参加单位人员察看现场并讲解需求。未参加现场查看的参加单位响应文件视为无效。参加单位察看现场须由采购人管理人员签字确认，并将现场考察证明书附于密封的响应文件中。参加单位应自行承担不参与现场考察带来的一切后果。现场考察证明书格式见附件，采购人联系人：刘工（ 电话：0755-82848835）。 | 不可偏离 |
| （二）技术/服务需求 |  |  |  |
| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
| 1 | 工程位置 | 深圳会展中心 | 不可偏离 |
| 2 | 工程量概述 | 序号; 项目名称; 技术参数; 单位; 数量; 备注. 1; P10户外全彩LED显示屏; 全前维护安装、维护方式； 知名品牌晶元LED灯珠、全金线1R1G1B、寿命不小于10万小时； 屏幕视角水平视角≥±90°；垂直视角≥±45°； 屏面平整度、模组间隙＜0.1mm、＜0.1mm； 亮度≤8000 cd/㎡； 对比度≥8000：1； 盲点率≤0.0002； 换帧频率≥60帧/秒； 无故障时间≥10000小时； 连续工作时间≥7×24hrs，支持连续不间断显示； 像素点间距10mm； 模组尺寸320mm*320mm； LED封装方式 DIP347； 最佳视距10-150m； 防护等级≥IP65； 显示颜色≥687.19亿种颜色； 驱动方式恒流驱动； 含全户外防水铁箱体、配电、防雷、排线、控制系统等; 平方米; 17.2; 3.84m ×2.24m×2. 2; P10户外全彩LED显示屏; 全前维护安装、维护方式； 知名品牌晶元LED灯珠、全金线1R1G1B、寿命不小于10万小时； 屏幕视角水平视角≥±90°；垂直视角≥±45°； 屏面平整度、模组间隙＜0.1mm、＜0.1mm； 亮度≤8000 cd/㎡； 对比度≥8000：1； 盲点率≤0.0002； 换帧频率≥60帧/秒； 无故障时间≥10000小时； 连续工作时间≥7×24hrs，支持连续不间断显示； 像素点间距10mm； 模组尺寸320mm*320mm； LED封装方式 DIP347； 最佳视距10-150m； 防护等级≥IP65； 显示颜色≥687.19亿种颜色； 驱动方式恒流驱动； 含全户外防水铁箱体、配电、防雷、排线、控制系统等; 平方米; 25.8; 6.72m ×0.96m×4. 3; P10户外全彩LED显示屏; 全前维护安装、维护方式； 知名品牌晶元LED灯珠、全金线1R1G1B、寿命不小于10万小时； 屏幕视角水平视角≥±90°；垂直视角≥±45°； 屏面平整度、模组间隙＜0.1mm、＜0.1mm； 亮度≤8000 cd/㎡； 对比度≥8000：1； 盲点率≤0.0002； 换帧频率≥60帧/秒； 无故障时间≥10000小时； 连续工作时间≥7×24hrs，支持连续不间断显示； 像素点间距10mm； 模组尺寸320mm*320mm； LED封装方式 DIP347； 最佳视距10-150m； 防护等级≥IP65； 显示颜色≥687.19亿种颜色； 驱动方式恒流驱动； 含全户外防水铁箱体、配电、防雷、排线、控制系统等; 平方米; 4.915; 1.92m ×1.28m×2. 4; 同步接收卡; 套; 48. 5; 同步发送盒; 套; 2. 6; 管理系统; 项; 1. 7; 原LED屏拆卸; 1、保护性拆除 2、堆放指定位置; 块; 8. 8; 电源线; 国标阻燃ZR-RVV3*4平方; 米; 400. 9; 电源线; 国标阻燃ZR-RVV3*2.5平方; 米; 120. 10; 网线; 国标超五类网线; 米; 600. 11; 调试费用; 现场调试、辅料和安全防护、高空车等; 项; 1. | 不可偏离 |
| 4 | 施工要求 | - 中选单位要保证用于本项目的材料、设备及配件的产品质量符合国家相关产品质量和安全标准要求。 - 参加单位应注重现场的文明施工，对施工区域的施工垃圾自行清除，不得乱堆乱放。 - 中选单位安排不低于3名的现场施工人员并具备相应机电设备安装维修施工经验和电工职业资格证书等资格证书，提交拟安排人员资格证复印件加盖公章（进场前须另行向采购人书面报备）。 - 中选单位须根据施工现场的实际情况，制定并提交切实可行的施工组织方案和施工计划，以及针对紧急情况或意外事故的应急预案。 - 中选单位应对现场的施工安全负全责，必须采取一切切实有效的安全措施（包含但不仅限于每日进场前的施工安全宣讲、设置安全可靠的防护设施、显眼位置设置危险警示标识、防高空坠物围栏等措施），以确保现场施工人员及第三方人员人身及财产安全，并自觉杜绝所有违章违规及无防护措施的危险作业行为。 - 中选单位承诺严格按照国家及属地政府相关法律法规，安全规程安排施工作业，采购人有权制止现场违规或存在安全隐患的作业现象。如因中选单位管理不善、组织不力或监管缺失等造成安全责任事故及财产损失的由中选单位负全部责任。 | 不可偏离 |
| 5 | 验收要求 | - 项目安装调试完工并试运行7天后，中选单位提出书面验收申请，由中选单位和采购人相关专业人员进行项目综合验收。如验收结果中有整改项，中选单位须在规定的时间内完成整改并待全部整改施工完毕后方可按照上述程序另行提出书面验收申请。 - 核验施工项目的技术指标是否满足有关标准、规范和招标文件等要求。 - 如本采购文件要求低于国家或工程属地相关技术规范或标准的，按照国家或工程属地相关技术规范或标准验收。 - 竣工文件资料 - 有完整的技术档案和施工管理资料，包含但不仅限于竣工图纸等。 - 有完整的设备、材料的合格证及必要的进场试验检测报告。 - 上述竣工图文资料的形式和内容均须符合国家或工程属地相关法律法规和规章制度的要求。 | 不可偏离 |
| 6 | 工程质保服务承诺 | - 本项目质量保修期至少为3年，最终质量保修期以《质量保证承诺书》上的免费保修年限承诺为准。 - 《质量保证承诺书》包括但不限于免费保修年限承诺、质量保修期内保修承诺、应急响应时间、应急服务联系方式、质量保修期满后的服务方案及备品备件报价等内容。 | 不可偏离 |

- 其他项目说明资料

西门外LED 交通屏效果图

西门内天桥LED屏效果图          北门外天桥LED屏效果图

- 第二部分：谈判流程

- 谈判流程

1、谈判小组推选组长主持谈判；

2、响应文件的完整性检验和参加单位基本情况的符合性审查；

3、商务及技术需求响应性评定；

4、参加单位按抽签顺序作项目的讲解和演示，限时10分钟；

5、参加单位现场回答谈判小组成员的提问，限时10分钟；

6、参加单位提供最后一次报价；

7、谈判小组成员采用有记名投票方式按综合评议指标评分；

8、综合评分的计算和排序；

9、本项目采购第一候选供应商、备选供应商的确定及“谈判报告”的出具。

- 第三部分：评审办法

- 评审办法：

首先对各参加单位进行符合性审查。对通过符合性审查的单位，采用100分制综合评分法进行评分。

- 符合性检查

| 评议项目 | 评议标准 |
| --- | --- |
| 响应文件 | 参加单位提交的响应文件是否按要求编制目录、密封及标注，是否1个正本，1个副本；参加单位必须提供由法人代表或其书面授权人签署并加盖参加单位公章的响应文件。 |
| 法定代表人证明书及授权委托证明书 | 是否提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件（身份证原件备查，各类证明书需加盖公章）。 |
| 资格证明文件 | 参加单位是否提供以下证明文件： - 参加单位必须为中华人民共和国境内注册且合法运作的企业，在法律和财务上独立。（参加单位须提供企业营业执照复印件复印件加盖参加单位公章。 - 参加单位须提供公示的企业基本信息（或商事登记信息、年报公示信息）页面打印件并加盖投标单位公章（国家企业信用信息公示系统网址如下：http://www.gsxt.gov.cn/)。公示信息应含注册资金信息，且无未改正的经营异常信息，无严重违法失信记录。 - 参加单位须为LED显示屏生产厂家或代理商（代理商需出具生产厂家的授权证明，以上资料的复印件加盖公章）。 - 须具有有效的安全生产许可证（提供证书复印件加盖公章） - 参加单位须提供2017年1月至今的户外LED显示屏销售或施工的业绩合同，参加单位自行统计业绩总金额（须提供相应合同关键页复印件并加盖公章）。 - 提供《现场考察证明》 。 - 本项目不接受联合体投标。 |
| 控制金额 | 总金额是否超45万元。 |

- 综合评议指标表

| 评议内容 | 分值 | 评议标准及权重 |
| --- | --- | --- |
| 技术服务评议项（44分） |  |  |
| 技术指标 | 10 | 根据对各参加单位提交的相关资料：设备、材料的技术性能参数、品牌因素等方面的综合比较，技术指标越好的得分越高，优得10分，良得7分、可得4分、差得1分。 |
| 工期进度 | 4 | 在承诺保证施工质量满足相关国家和行业标准的前提下，合理安排施工，工期越合理越短，得分越高，最高4分、最低0分。以此类推，排名每下降一个名次得分递减1分，直至0分。 |
| 项目重点难点分析、应对措施及相关的解决方案 | 10 | 根据对该项目的整体规划、实施重点和难点、以及与原有设备对接分析，并结合实际施工环境制定的解决方案和措施的合理性和可行性进行综合比较评分，优得10分，良得7分、可得4分、差得1分。 |
| 实施方案 | 10 | 对参加单位所提供的施工方案、施工计划、组织实施措施等进行综合比较，方案、计划、措施越科学合理、安全性越高、可操作性越强的，得分越高，优得10分，良得7分、可得4分、差得1分。 |
| 服务承诺 | 10 | 根据各参加单位提供的服务计划、售后服务方案及应急响应时间等综合比较，方案越周密详细、越完善全面，得分越高，最高4分，以此类推，排名每下降一个名次得分递减1分，直至0分。质保期年限每延长1年，加2分，最高6分。 |
| 商务评议项（16分） |  |  |
| 综合实力 | 8 | - 根据各参加单位的各项资格条件、信誉、企业实力等综合比较，综合实力越强所得分数越高，最高4分，以此类推，排名每下降一个名次得分递减1分，直至0分； - 为深圳市安全防范协会理事单位的，得1分； - 具有中国节能环保产品认证的，得2分； - 具有高新技术企业证书的，得1分； 注：以上均须提供相应的资质、认证证明资料复印件，并加盖参加单位公章。 |
| 业绩情况 | 8 | 对参加单位2017年1月1日至今在国内销售或施工室外LED显示屏业绩综合评议。合同总金额越大得分越高，最高8分。以此类推，排名每下降一个名次得分递减2分，直至0分。合同关键页无法体现合同金额的不计入总金额。（须提供业绩汇总统计表及相应合同关键页复印件，并加盖参加公章） |
| 价格评议项（40分） |  |  |
| 价格评议 | 40 | 1.若进入评审环节的供应商数量为三家及以上时，以所有满足谈判文件要求参加单位报价的算术平均值为基准价。 2.若进入评审环节的供应商数量只有两家时，则以最低报价作为基准价评议。 3.价格分均保留至小数点后两位。 4.价格分计算公式如下： （1-¦投标报价-基准价¦÷基准价）×价格权重 |

算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）：

1、若分项报价与总价不一致，以总价为准。

2、若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

如果供应商不接受以上对其错误的更正，采购人将拒绝其参加谈判。

供应商在参加本项目谈判时，无需交纳谈判保证金。如有意参与本项目谈判，请在本邀请通知书规定的报名截止时间内回传报名回函并致电确认，采购人只接受书面申请的单位参加谈判。

供应商在领取“邀请通知书”后至谈判开始前2天如对“邀请通知书”有疑问，请以书面形式（加盖单位公章）向深圳会展中心提出，深圳会展中心视情况给予电话或书面解答；供应商在上述时间未提出疑问的，深圳会展中心视为该供应商完全理解并接受了“邀请通知书”所有内容，并不再对“邀请通知书”提出任何质疑。

谈判截止期前的任何时候，无论出于何种原因，深圳会展中心可主动地或在解答参加单位提出的澄清问题时对“邀请通知书”进行修改，并有权对谈判日期进行调整。

“邀请通知书”的修改将以书面形式通知所有领取“邀请通知书”的单位，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向深圳会展中心回函确认。如无回函确认，产生的后果由被邀请的供应商自负。联系方式详见本通知书第八项。

- 第四部分：响应文件说明

- 被邀请供应商参评时应递交的报价清单和响应文件

按第九项、第十项要求提供商务、技术条款响应/偏离表，报价清单和响应文件分开，分别装袋密封，并在密封袋上清晰标注；响应文件要求编制目录，装订成册，一式两份(一个正本，一个副本,亦应清晰标注)。

谈判响应文件目录（相关资料应包含但不仅限于以下内容）：

  - 公司情况一览表；

  - 企业营业执照副本复印件、税务登记证复印件（加盖参加单位公章）；

  - 注册资金证明文件（可提供体现基本信息、注册资金信息、以及许可经营信息的工商管理部门网页查询截图，打印件加盖公章）；

  - 法定代表人证明书（加盖公章）；

  - 法人授权委托证明书（加盖公章）（如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件，身份证原件备查）；

  - 商务条款响应/偏离表；

  - 技术/服务条款响应/偏离表；

  - 项目报价一览表（加盖公章）；

  - 业绩一览表及合同关键页复印件（加盖公章）（根据项目需求提供）；

  - 项目/施工方案（根据项目需求提供）；

  - 资质证明文件（加盖公章）（根据项目需求提供）；

  - 售后服务承诺书（根据项目需求提供）；

  - 现场考察证明（根据项目需求提供）；

  - 项目团队成员简介及认证资格证书复印件（加盖公章）（根据项目需求提供）；

  - 企业员工社保证明资料（加盖公章）（根据项目需求提供）；

- 第五部分：参考附件

- 附件1：考察证明

现场考察证明

乙方（                            ）：

已于2019年12月24日参加了采购人（深圳会展中心管理有限责任公司）关于深圳会展中心地面停车场LED交通信息屏更新工程的现场考察，详细听取了采购人的讲解和要求，已经知晓采购人本次项目的所有内容以及技术要求等。

采购人管理人员签字：

日期：

- 附件2：技术服务响应/偏离表

技术服务响应/偏离表

参加单位名称：

| 序号 | 竞争性谈判文件技术服务 |  | 参加单位响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 技术服务明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |

填报说明：

1.本表中的《竞争性谈判文件技术服务》来自于竞争性谈判邀请通知书的第十一项《项目要求及数量》中的“技术服务要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《技术服务明细》内容，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”。如果对于“不可偏离项”的响应内容为“有”的，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。如若该栏响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，但可在其后《说明》栏中作出具体说明。

参加单位代表签字:

参加单位名称及盖章：

日期：______________________________

- 附件3：商务条款响应/偏离表

商务条款响应/偏离表

参加单位名称：

| 序号 | 竞争性谈判文件商务要求 |  | 参加单位响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 商务要求明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |

填报说明：

1.本表中的《竞争性谈判文件商务要求》来自于竞争性谈判邀请通知书的第十一项《项目要求及数量》中的“商务要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《商务要求明细》内容，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”，如果对于“不可偏离项”的响应内容为“有”的，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。如若该栏响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，但可在其后《说明》栏中作出具体说明。

参加单位代表签字:

参加单位名称及盖章：

日期：______________________________

附件4：报价一览表（工程）

报价一览表（工程）

工程名称：                     ____________________   __

币种：人民币         税率：         %           单位：元

| 序号 | 分项项目名称 | 工期 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 小计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

参加单位（盖章）：

报价日期：______________________________

附件5：报价一览表（货物）（本项目不适用）

报价一览表（货物）

项目名称：                     ____________________   __

交货地点：                         交货期：

币种：人民币         税率：         %           单位：元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 制造商 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

  - 表中“名称”为构成总价的各分项名称，如分项名称不涉及制造商、型号及产地信息等可打“—”。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

报价日期：______________________________

附件6：报价一览表（服务）（本项目不适用）

报价一览表（服务）

项目名称：

币种：人民币         税率：         %          单位：元

| 序号 | 名称 | 内容描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

报价日期：______________________________

附件7：法定代表人证明书

法定代表人证明书

参加单位名称：

参加单位地址：

营业执照号码：                      ，经济性质：             ，

姓名：           ，性别：     ，年龄：       ，职务：        ，

系                                      的法定代表人。

特此证明

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

参加单位名称及盖章：

日    期：       年   月   日

法人身份证复印件（正面）

法人身份证复印件（反面）

- 附件8：法人授权委托证明书

法人授权委托证明书

本授权书声明：我           （姓名）系

（参加单位名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的            （姓名）为我公司参与本项目竞争性谈判的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的竞争性谈判响应文件内容我均承认，并全权代表我参与本项目所有竞争性谈判过程。本委托书有效期截至        年    月    日。

代理人无转委托权，特此委托。

附：

代理人：            ，性别：          ，年龄：          ，

身份证号码：                         ，职务：           ，

参加单位名称及盖章：

参加单位法定代表人：                        （签字或盖章）

授权委托日期：        年     月     日

说明：1.委托书内容必须填写真实、清楚，涂改无效。

2.委托书不得转让、买卖。

3.将此委托书提交对方作为合同附件。

代理人身份证复印件（正面）

代理人身份证复印件（反面）

- 附件9：经营业绩一览表

经营业绩一览表

| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 金额 | 工期 | 业主单位 | 服务/施工地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：此表格式如不合适，参加单位可自行调整。）

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

附件10：售后服务承诺书

售后服务承诺书主要内容应包括但不仅限于如下内容：

（注：参加单位可根据项目需求及承诺书具体内容自行调整相关格式）

- 售后服务内容及范围（含保修服务）；

- 售后服务人员安排及联系方式；

- 应急响应时间安排；

- 维修服务收费标准；

- 主要零配件价格；

- 其它服务承诺。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

日期：        年    月    日