竞争性谈判

邀请通知书

项目名称：深圳会展中心2020-2022年度BA空调系统维保服务项目

深圳会展中心管理有限责任公司

二O二O年五月

目   录

第一部分：项目要求	1

一、 单位名称	1

二、 单位地址	1

三、 项目名称	1

四、 项目介绍	1

五、 实施地点	1

深圳会展中心空调系统机房	1

六、 报名截止时间	1

七、 谈判日期及地点	1

八、联系人与联系方式	1

九、结果通知	2

十、特别说明	2

十一、项目要求及数量	2

十二、其他项目说明资料	6

附件一：服务规范	6

附件二：考核评分表	8

第二部分：谈判流程	9

十三、谈判流程	10

第三部分：评审办法	10

十四、评审办法：	10

（三） 符合性检查	10

（四） 综合评议指标表	12

第四部分：响应文件说明	16

十五、邀请供应商参评时应递交的报价清单和响应文件	16

第五部分：参考附件	18

附件1：考察证明	18

附件2：技术服务响应/偏离表	19

附件3：商务条款响应/偏离表	20

附件7：法定代表人证明书	24

附件8：法人授权委托证明书	25

附件9：经营业绩一览表	26

附件10：售后服务承诺书	27

附件11：履约情况及社会信誉承诺书	28

- 第一部分：项目要求

- 单位名称

深圳会展中心管理有限责任公司（以下简称“采购人”）

- 单位地址

深圳市福田区福华三路深圳会展中心

- 项目名称

深圳会展中心2020-2022年度BA空调系统维保服务项目

- 项目介绍

公司中央空调系统的管控采用了霍尼韦尔BA系统，为确保BA系统的正常运行，会展中心拟将2020-2022年度BA空调系统维保服务项目进行竞争性谈判，确定该项目合作供应商。

项目具体要求详见本通知书第十一、十二项。

- 实施地点

- 深圳会展中心空调系统机房

- 报名截止时间

- 2020年5月15日17:00（北京时间），以确认收到报名回函时间为准，报名回函格式见公告附件。

- 谈判日期及地点

- 2020年5月19日9:00（北京时间）开始，深圳会展中心指定视频会议室，届时请各参加单位按采购公告要求准时提交报价清单和响应文件并参加在线谈判。

- 八、联系人与联系方式

联系人:刘女士      电话：18998919650     传真0755-82848694

邮箱：1771389354@qq.com

- 九、结果通知

- 本项目供应商谈判结果的知会方式, 以深圳会展中心管理有限责任公司的供应商“中选通知书”为准。

- 十、特别说明

- 本通知书上载明的内容如有变动，以采购人公告或通知为准。

- 十一、项目要求及数量

| （一）商务需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
| 1 | 资质要求 | - 参加单位必须为中华人民共和国境内注册且合法运作的企业，在法律和财务上独立。（参加单位须提供企业营业执照复印件复印件加盖参加单位公章) - 参加单位须提供2019年1月至今建筑智能化安装工程或维保项目业绩合同，（须提供相应合同关键页复印件并加盖公章，提供业绩清单并汇总业绩金额）。 - 参加单位必须具备电子与智能化工程专业承包叁级及以上资质（包括叁级）。 - 参加谈判的代表必须是单位的法定代表人或持有法定代表人亲自签署的法人授权委托证明书的该单位员工。（提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件，各证明书须加盖公章，身份证原件备查）。 - 本项目不接受联合体投标。 | 不可偏离 |
| 2 | 报价要求 | - 参加单位必须按照本项目要求提供总报价及详细分项报价清单。 - 本项目报价以人民币为结算币种，报价包含中选单位所有人工费、管理费、措施费、规费及税费等所有费用。 - 本次竞谈的费用由参加单位自理。 | 不可偏离 |
| 3 | 控制金额 | 本项目（3年维保服务）总控制金额为人民币35.46万元（含35.46万元）。参加单位报价不得高于控制金额，否则参加单位的响应文件视同偏离并做无效处理。 | 不可偏离 |
| 4 | 付款方式 | - 服务期每满半年后，支付当年度服务费的50%。支付要求如下： - （1）服务期内如中选单位能按合同要求完成对应工作内容，则按合同规定全额支付合同款项，如未能按合同要求完成对应工作内容，则根据合同条款进行相应处罚，扣除相应费用后再支付。 （2）每满半年支付服务费时，中选单位必须按照服务规范要求完成维保工作并提供维保工作总结报告（报告须有设备总故障率的分析和维修的及时性等关键内容），经采购人现场管理人员检查确认后放可付款。 （3）如中选单位未完全履行《维保服务质量保证承诺》，采购人将按照合同相关条款扣除相应的质量保证违约金。 （4）有关详细事宜以合同条款为准。 | 不可偏离 |
| 5 | 项目拟派人员 | - 参加单位须指定项目负责人，并提供该负责人姓名、电话、职务及身份证复印件（加盖公章，原件备查）等信息，负责联络协调及跟进该项目具体实施。 - 参加单位安排的现场服务人员须熟练掌握霍尼韦尔BA系统软件的维护技能，工作经验不得低于5年。提供拟派本项目人员简历以及对应人员在采购公告发布当日之前连续缴费3个月的有效证明材料（如公告日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月，并加盖社保机构单位章），以上资料均需加盖参加单位公章。 - 拟派本项目人员在合同期内均不得随意更换，如确需更换应提前1个月征求采购人同意后方可更换。 | 不可偏离 |
| 6 | 服务要求 | 服务时间：自合同签订生效之日起叁年。在年度服务期满前，采购人将根据中选人的服务质量、各项承诺兑现情况等因素进行考核评审，如考核评分结果达到优良（≥85分）则执行下一年合同。如考核未达到优良，采购人有权在该年服务期满时中止下一年度合同。具体考核办法详见附件二《深圳会展中心BA维护服务年度考核评分表》。 |  |
| 10 | 现场踏勘 | 参加单位应在谈判前参加由采购人组织的现场查看工作。采购人定于2020年5月11日10: 00邀请参加单位人员察看现场并讲解需求。踏勘集合地点为深圳会展中心北1号门。鉴于目前疫情防控要求请需要参加现场踏勘的参加单位提前一天与踏勘联系人预约。参加单位察看现场须由采购人管理人员签字确认，并将现场考察证明书附于密封的响应文件中。参加单位应自行承担不参与现场考察带来的一切后果。现场考察证明书格式见附件，采购人联系人：赵工（ 电话：0755-82848815）。 | 可偏离 |
| （二）技术/服务需求 |  |  |  |
| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
| 1 | 服务位置 | 深圳会展中心空调机房 | 不可偏离 |
| 2 | 服务项目概述 | 1、维护工作站电脑软件，保障空调机组的快速准确的开启、关闭，保证空调机组自动调节空调温度准确性和及时性。 2、对系统检测温度、湿度，二氧化碳浓度的传感器的维护保养，保证检测精度。 3、配合采购人用新产品替代老化的DDC控制模块，不另外收取费用。 | 不可偏离 |
| 3 | 服务规范 | 见附件1 | 不可偏离 |
| 4 | 安全要求 | 中选单位须建立安全责任制，进入采购人现场的工作人员须遵守国家、所属地政府及深圳会展中心的相关规章制度，采取有效的措施保障现场的安全、维护现场的正常工作秩序。在服务过程中要做好人员、成品、半成品及设备设施的保护。中选单位应对现场作业人员的安全负全部责任。确保服务过程中不出现任何人身安全事故、火灾事故和财产损失等重大安全事故。如因中选单位管理不善、组织不力或监管缺失等造成安全责任事故及财产损失的由中选单位负全部责任。 | 不可偏离 |
| 5 | 验收方式 | （1）中选单位每月按照招标文件和合同要求完成维保服务 后提交工作单，工作单必须经过采购人现场管理人员验收合格并签字确认。 （2）每年度维保服务结束前，提交年度服务报告，经采购人现场管理人员审核后，组织年度合同考核评审，考核评审合格，则继续执行下一年度合同，考核评审不合格，则终止下一年度合同的执行。 |  |

- 十二、其他项目说明资料

- 附件一：服务规范

1、主监控室、副监控室、4个分控室自控设备及系统维修保养：

（1）每月定期检查主监控室、副监控室、4个分控室自控设备及系统各控制状态点的保养，并填写纪录卡。

（2）每季度对主监控室、副监控室、4个分控室自控设备系统用控制线路进行紧固、测量。

2、127台DDC箱及系统的维修保养：

（1）每月定期检查127台DDC箱的自控设备及系统各控制状态点的保养，并填写纪录卡。

（2）每季度对127台DDC箱的自控设备系统用控制线路进行紧固、测量。

3、空调机组自控设备及系统的维修保养：

（1）根据空调运行管理的要求及展会密度，在不得影响展会的情况下，每月合理安排空调机组自控设备及系统的维修保养；

（2）每季检查校验空调机组自控设备及系统的温度传感器、压差传感器、比例调节阀、风阀执行系统；

（3）每年利用展会空档期间，对空调机组自控设备及系统进行一次全面系统的检查，保证空调机组自控设备及系统工作稳定，显示数据准确无误；

（4）每季度检查空调机组自控设备的外观、结构等，通过“看、听、闻”排除存在的故障和潜在的隐患；

（5）每季度对空调机组自控设备系统用控制线路进行紧固、测量。

4、冷冻二次泵自控设备及系统的维修保养：

- 每月定期检查46台冷冻二次泵的自控设备及系统各控制状态点的保养，并填写纪录卡。

- 每半年根据出厂的参数和运行时的参数进行对比、校正；

- 每月检查冷冻二次泵自控设备的外观、结构等，通过“看、听、闻”排除存在的故障和潜在的隐患；

- 每季度对冷冻二次泵自控设备系统用控制线路进行紧固、测量;

5、送、排风机自控设备及系统维修保养：

（1）每季度定期检查59台送、排风机的自控设备及系统各控制状态点的保养，并填写纪录卡。

（2）每半年根据出厂的参数和运行时的参数进行对比、校正。

6、空调器自控设备及系统的维修保养：

每季度定期检查32台空调器的自控设备及系统各控制状态点的保养，并填写纪录卡

7、 新风机组自控设备及系统的维修保养：

每季度定期检查32台空调器的自控设备及系统各控制状态点的保养，并填写纪录卡。

8、 因会展中心使用的型号为XL500的DDC控制器生产厂家已经停产，购买不到相同型号的备件。中标方在该型号的控制器损坏时，应免费通过改造线路用XL100C型号的DDC控制器代替，以维持系统正常运行。

9、要求设备总故障率低于百分之五。

- 附件二：考核评分表

深圳会展中心BA空调系统维保服务年度考核评分表

| 深圳会展中心BA空调系统维保服务年度考核评分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核 内容 | 分值 | 评价标准 | 扣分细则 | 评分 |
| 安 全 生 产 | 20 | - 本年度系统设备实现安全运行，无重大设备故障； - 本年度无安全责任事故，无人员伤亡； | 1、维修不当，人为造成设备事故，直接经济损失2000~10000元人民币的，扣10分/次； 2、违章操作，造成一般人身事故的，扣15分/次； 3、维修不当，人为造成设备事故，直接经济损失10000元以上的、违规操作造成重大人身事故或发生2次一般人身事故的，扣20分。 |  |
| 系 统 保 养 | 30 | 1、按照《深圳会展中心BA空调系统维保合同》和招投标文件的计划完成本年度BA空调系统维保工作； 2、系统保养工作后填写详细的工作记录。 | 1、未按合同要求完成年度的BA空调系统维保工作，扣10分。 2、未按计划完成当月系统维保工作，扣5分/次。 |  |
| 故 障 维 修 | 25 | 1、设备故障，接到通知后，正常工作时间2小时响应，4小时内赶到现场； 2、设备故障因配件原因不能及时修复的，应及时通知甲方工作人员； 3、无法及时修复，应及时通知甲方，由甲方安排维修事项； 4、分析设备故障原因，填写详细的维修记录。 | 1、没有及时赶到设备故障现场，扣2分/次； 2、设备故障时，瞒报、误报，未及时安要求采购配件，扣2分/次； 3、没有合理原因，未及时修复设备故障，导致事故扩大，扣10分/次； 4、未填写相应设备维修记录，扣2分/次； |  |
| 其 他 服 务 | 25 | 1、高交会、文博会等重要展会期间派人到现场值班； 2、保障BA空调系统设备运行正常，无故障； | 1、高交会、文博会等重要展会期间没有派人到现场值班，扣10分/次 2、设备故障隐患未及时排除，扣2分/处； |  |
| 合计 | 100 | 备注：执行第一年（按满12个月计）合同期满前两个月，乙方需向甲方申请对本年度服务情况进行评审，甲方将根据《深圳会展中心BA空调系统维保年度考核评价表》对乙方本年度服务进行考核评审，如考核评审分数达到优良（≥85分），则执行下一年度合同，如考核评审分数未达到优良，则在本年度合同服务期满时自动终止下一年度合同，第二年依此类推。 |  |  |

- 第二部分：谈判流程

- 十三、谈判流程

1、谈判小组推选组长主持谈判；

2、响应文件的完整性检验和参加单位基本情况的符合性审查；

3、商务及技术需求响应性评定；

4、参加单位按抽签顺序作项目的讲解和演示，限时10分钟；

5、参加单位现场回答谈判小组成员的提问，限时10分钟；

6、参加单位提供最后一次报价；

7、谈判小组成员采用有记名投票方式按综合评议指标评分；

8、综合评分的计算和排序；

9、本项目采购第一候选供应商、备选供应商的确定及“谈判报告”的出具。

- 第三部分：评审办法

- 十四、评审办法：

首先对各参加单位进行符合性审查。对通过符合性审查的单位，采用100分制综合评分法进行评分。

- 符合性检查

| 评议项目 | 评议标准 |
| --- | --- |
| 响应文件 | 参加单位提交的响应文件是否按要求编制目录、加密及标注；投标文件的加密密码在规定时间内发给采购人（开标后15分钟内）且文件能正常打开；参加单位必须提供由法人代表或其书面授权人签署并加盖参加单位公章的响应文件。 |
| 法定代表人证明书及授权委托证明书 | 是否提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件（身份证原件备查，各类证明书需加盖公章）。 |
| 资格证明文件 | - 参加单位是否提供以下证明文件： - 参加单位必须为中华人民共和国境内注册且合法运作的企业，在法律和财务上独立。（参加单位须提供企业营业执照复印件复印件加盖参加单位公章) - 参加单位须提供2019年1月至今建筑智能化安装工程或维保项目业绩合同，（须提供相应合同关键页复印件并加盖公章，提供业绩清单并汇总业绩金额）。 - 参加单位必须具备电子与智能化工程专业承包叁级及以上资质（包括叁级）。 - 本项目不接受联合体投标。 |
| 控制金额 | 总金额是否超35.46万元。 |

- 综合评议指标表

| 评议内容 | 分值 | 评议标准及权重 |
| --- | --- | --- |
| 商务评议项（30分） |  |  |
| 公司资质 | 15 | 1. 参加单位具有电子与智能化工程专业承包贰级资质，得5分，壹级得10分； 2. 参加单位具有安全生产许可证，得5分； 3. 提供证书复印件并加盖参加单位公章。 |
| 同类业绩 | 5 | 1.根据参加单位提供的2019年1月1日至本项目招标公告发布日（以合同签订时间为准），具有建筑智能化工程或维保项目业绩进行评议: （1）累计合同额总额≥50万元，得5分。 （2）40万元≤累计合同额总额＜50万元，得4分。 （3）30万元≤累计合同额总额＜40万元，得3分。 （4）20万元≤累计合同额总额＜30万元，得2分。 （5）10万元≤累计合同额总额＜20万元，得1分。 （6）累计合同额总额＜10万元，得0.5分。 2.证明文件： (1)参加单位自行汇总并计算业绩总金额并提供包含但不仅限于能体现相应合同金额及签订时间的合同关键页加盖参加单位公章。 (2)同一个合同不重复得分。 （3）未提供业绩证明文件或所提供的业绩证明文件不清晰、不完整的，不得分。 |
| 拟派项目 人员 | 10 | 1. 参加单位拟派服务工程师2人以上得5分，2人得3分，2人以下得1分。 2.参加单位拟派人员具有有效安全员证书，得5分。 证明文件：提供以上人员资格证明文件和近三个月社保清单证明，如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺推一个月，社保证明须同时加盖参加单位公章。（未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分，原件备查） |
| 技术服务评议项（30分） |  |  |
| 服务方案 | 15 | 根据参加单位服务方案中所采用的关键技术及对重点、难点的分析和解决方案的先进性、合理性，是否符合采购人实际情况以及是否具备切实可行操作性；对楼宇自动化控制系统中的霍尼韦尔控制软件的维护经验等方面进行综合比较评分，并按排名高低分别给予评分，优得15分，良得10分，一般得5分。 |
| 质量保证 | 15 | - 在满足招标文件要求的基础上，根据各参加单位《维保服务质量保证承诺书》中的设备总故障率和维修及时性进行评分，优得15分，良得10分，一般得5分。 |
| 价格评议项（40分） |  |  |
| 价格评议 | 40 | 1.以进入评审环节的供应商数量为三家及以上时，以所有满足谈判文件要求参加单位报价的算术平均值为基准价。 2.若进入评审环节的供应商数量只有两家时，则以最低报价作为基准价评议。 3.价格分均保留至小数点后两位。 4.价格分计算公式如下： （1-¦投标报价-基准价¦÷基准价）×价格权重 |

算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）：

1、若分项报价与总价不一致，以总价为准。

2、若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

如果参加单位不接受以上对其错误的更正，采购人将拒绝其参加谈判。

参加单位在参加本项目谈判时，无需交纳谈判保证金，如有意参与本项目谈判，请在谈判开始前1天以书面形式通知深圳会展中心，采购人只接受书面申请的单位参加谈判。

参加单位在领取“邀请通知书”后至谈判开始前2天如对“邀请通知书”有疑问，请以书面形式（加盖单位公章）向深圳会展中心提出，深圳会展中心视情况给予电话或书面解答；供应商在上述时间未提出疑问的，深圳会展中心视为该供应商完全理解并接受了“邀请通知书”所有内容，并不再对“邀请通知书”提出任何质疑。

谈判截止期前的任何时候，无论出于何种原因，深圳会展中心可主动地或在解答参加单位提出的澄清问题时对“邀请通知书”进行修改，并有权对谈判日期进行调整。

“邀请通知书”的修改将以书面形式通知所有领取“邀请通知书”的单位，并对其具有约束力。被邀请的供应商在收到上述通知后，应立即向深圳会展中心回函确认。如无回函确认，产生的后果由被邀请的供应商自负。联系方式详见本通知书第八项。

- 第四部分：响应文件说明

- 十五、邀请供应商参评时应递交的报价清单和响应文件

按第十一项、第十二项要求提供的相应文件（含商务、技术条款响应/偏离表，报价清单），本项目竞谈文件需以PDF版形式加密后（必须要能体现参加单位所盖公章及法人或其授权人签名）发送至采购人联系人邮箱：1771389354@qq.com。竞谈文件PDF版递交截止时间为2020年5月18日17:00。文件解锁密码于开标时间发邮件告知采购人。如未能在开标后15分钟内发出并收到密码的参加单位，投标文件将不予受理（注：纸质文件无需递交）。

谈判响应文件目录（相关资料应包含但不仅限于以下内容）：

  - 公司情况一览表；

  - 企业营业执照副本复印件、税务登记证复印件（加盖参加单位公章）；

  - 注册资金证明文件（可提供体现基本信息、注册资金信息、以及许可经营信息的工商管理部门网页查询截图，打印件加盖公章）；

  - 法定代表人证明书（加盖公章）；

  - 法人授权委托证明书（加盖公章）（如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件，身份证原件备查）；

  - 商务条款响应/偏离表；

  - 技术/服务条款响应/偏离表；

  - 项目报价一览表（加盖公章）；

  - 业绩一览表及合同关键页复印件（加盖公章）（根据项目需求提供）；

  - 项目/施工方案（根据项目需求提供）；

  - 资质证明文件（加盖公章）（根据项目需求提供）；

  - 维保服务质量保证承诺书（根据项目需求提供）；

  - 现场考察证明（根据项目需求提供）；

  - 项目团队成员简介及认证资格证书复印件（加盖公章）（根据项目需求提供）；

  - 企业员工社保证明资料（加盖公章）（根据项目需求提供）；

- 第五部分：参考附件

- 附件1：考察证明

现场考察证明

参加单位（                            ）：

已于2020年5月11日参加了采购人（深圳会展中心管理有限责任公司）关于深圳会展中心2020-2022年度BA空调系统维保服务项目的现场考察，详细听取了甲方的讲解和要求，已经知晓采购人本次项目的所有内容以及技术要求等。

采购人管理人员签字：

日期：

- 附件2：技术服务响应/偏离表

技术服务响应/偏离表

参加单位名称：

| 序号 | 竞争性谈判文件技术服务 |  | 参加单位响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 技术服务明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |

填报说明：

1.本表中的《竞争性谈判文件技术服务》来自于竞争性谈判邀请通知书的第十一项《项目要求及数量》中的“技术服务要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《技术服务明细》内容，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”。如果对于“不可偏离项”的响应内容为“有”的，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。如若该栏响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，但可在其后《说明》栏中作出具体说明。

参加单位代表签字:

参加单位名称及盖章：

日期：______________________________

- 附件3：商务条款响应/偏离表

商务条款响应/偏离表

参加单位名称：

| 序号 | 竞争性谈判文件商务要求 |  | 参加单位响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 商务要求明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |

填报说明：

1.本表中的《竞争性谈判文件商务要求》来自于竞争性谈判邀请通知书的第十一项《项目要求及数量》中的“商务要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《商务要求明细》内容，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”，如果对于“不可偏离项”的响应内容为“有”的，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。如若该栏响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，但可在其后《说明》栏中作出具体说明。

参加单位代表签字:

参加单位名称及盖章：

日期：______________________________

附件4：报价一览表（工程）（本项目不适用）

报价一览表（工程）

工程名称：                     ____________________   __

币种：人民币         税率：         %           单位：元

| 序号 | 分项项目名称 | 工期 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 小计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

参加单位（盖章）：

报价日期：______________________________

附件5：报价一览表（货物）（本项目不适用）

报价一览表（货物）

项目名称：                     ____________________   __

交货地点：                         交货期：

币种：人民币         税率：         %           单位：元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 制造商 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

  - 表中“名称”为构成总价的各分项名称，如分项名称不涉及制造商、型号及产地信息等可打“—”。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

报价日期：______________________________

附件6：报价一览表（服务）

报价一览表（服务）

项目名称：

币种：人民币         税率：         %          单位：元

| 序号 | 名称 | 内容描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

报价日期：______________________________

- 附件7：法定代表人证明书

法定代表人证明书

参加单位名称：

参加单位地址：

营业执照号码：                      ，经济性质：             ，

姓名：           ，性别：     ，年龄：       ，职务：        ，

系                                      的法定代表人。

特此证明

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

参加单位名称及盖章：

日    期：       年   月   日

法人身份证复印件（正面）

法人身份证复印件（反面）

- 附件8：法人授权委托证明书

法人授权委托证明书

本授权书声明：我           （姓名）系

（参加单位名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的            （姓名）为我公司参与本项目竞争性谈判的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的竞争性谈判响应文件内容我均承认，并全权代表我参与本项目所有竞争性谈判过程。本委托书有效期截至        年    月    日。

代理人无转委托权，特此委托。

附：

代理人：            ，性别：          ，年龄：          ，

身份证号码：                         ，职务：           ，

参加单位名称及盖章：

参加单位法定代表人：                        （签字或盖章）

授权委托日期：        年     月     日

说明：1.委托书内容必须填写真实、清楚，涂改无效。

2.委托书不得转让、买卖。

3.将此委托书提交对方作为合同附件。

代理人身份证复印件（正面）

代理人身份证复印件（反面）

- 附件9：经营业绩一览表

经营业绩一览表

| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 金额 | 工期 | 业主单位 | 服务/施工地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：此表格式如不合适，参加单位可自行调整。）

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

- 附件10：维保服务质量保证承诺书

维保服务质量保证承诺书主要内容应包括但不仅限于如下内容：

（注：参加单位可根据项目需求及承诺书具体内容自行调整相关格式）

- 售后服务内容及范围（含保修服务）；

- 售后服务人员安排及联系方式；

- 应急响应时间安排；

- 维修服务收费标准；

- 主要零配件价格；

- 设备总故障率；

- 维修及时性；

- 其它服务承诺。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

日期：        年    月    日

- 附件11：履约情况及社会信誉承诺书

履约情况及社会信誉承诺书

致：  （采购人）

我司郑重承诺：

- （参加单位名称）在最近三年内（    年    月    日至报名截止时间）没有处于被责令停业，或财产被接管、冻结、破产状态；没有骗取中标或严重违约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，没有重大质量问题。

- （参加单位名称）及法定代表人在最近三年内（    年    月    日至报名截止时间）没有行贿犯罪记录。

3、（参加单位名称）自    年    月    日至报名截止时间，提供的服务在中国大陆地区项目中无重大安全事故。

以上承诺如有虚假，你方有权取消我方中选资格，我方同意给你方造成的损失予以赔偿。

参加单位（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：        年        月        日