公开询价

邀请通知书

项目名称：深圳会展中心展馆东西侧玻璃幕墙贴遮阳膜项目

深圳会展中心管理有限责任公司

二零二零年九月

目   录

第一部分：公开询价项目要求	1

一、 单位名称	1

二、 单位地址	1

三、 项目名称	1

四、 项目简介	1

五、 实施地点	1

六、 报名方式及截止时间	1

七、 响应文件递交截止时间、编制形式、递交方式及注意事项	1

八、 联系人与联系方式	2

九、 询价结果通知	2

十、 特别说明	2

十一、 项目要求及数量	3

十二、 其他项目说明资料	7

第二部分：询价流程	8

十三、 询价流程	8

第三部分：评审办法	9

十四、 评审办法：	9

(一)	完整性和符合性检查	9

(二)	询价及评审	10

第四部分：响应文件说明	11

十五、 被邀请供应商应递交的报价清单和响应文件	11

第五部分：参考附件	12

附件1：报价一览表（参考）	12

附件2：技术规格响应/偏离表	13

附件3：商务条款响应/偏离表	14

附件4：法定代表人证明书	15

附件5：法人授权委托证明书	16

附件6：经营业绩一览表	17

附件7：售后服务承诺书	18

附件8：履约情况及社会信誉承诺书	19

附件9：考察证明	20

- 第一部分：公开询价项目要求

- 单位名称

深圳会展中心管理有限责任公司（以下简称“采购人”）

- 单位地址

深圳市福田区福华三路 深圳会展中心

- 项目名称

深圳会展中心展馆东西侧玻璃幕墙贴遮阳膜项目（以下简称“本项目”）

- 项目简介

根据展馆运营部现场服务人员和主办单位的反馈，2、3号馆西侧和8、9号馆东侧玻璃幕墙最下方的2块玻璃透光强烈，对展览效果有一定的影响，因此采购人拟启动本项目，采购人拟采用“公开询价”的方式选定本项目合作定点供应商，项目具体要求及数量详见本通知书第十一、十二项。

- 实施地点

深圳市福田区福华三路111号深圳会展中心

- 报名方式及截止时间

有意向参与本项目的供应商请于2020年10月16日17时整前（北京时间），将报名文件的盖章扫描件发送至采购联系人传真或邮箱并致电确认。逾期报名的（以电子邮件送达时间为准）将不予接受。

- 响应文件递交截止时间、编制形式、递交方式及注意事项

响应文件应在2020年10月19日16时整前（北京时间），以加密PDF文档形式发送至采购联系人邮箱并致电确认。

注意事项：

- 为便于开标时的解密操作，响应文件（PDF格式）建议采用常用的压缩加密方式，如 (*.rar)、(*.zip)等压缩格式。

- 请参加单位授权代表熟记文件密码详情，并在开标时间开始后15分钟内发送密码至采购联系人邮箱（为确保开评标工作的保密性并兼顾效率， 密码早发、晚发的，均作废标处理）。

- 所有需要加盖公章的页面均须加盖公章，要求签名之处须有相应的亲笔手写签名或法定有效的私章。

- 联系人与联系方式

联系人:刘女士 电子邮箱:1773389354@qq.com

电话:0755-82848826   传真0755-82848694

- 询价结果通知

本项目询价结果以采购人签发的“中选通知书”为准，并在深圳市属国企阳光采购服务平台（cgpt.sotcbb.com）上同步公示。

- 特别说明

- 参加单位必须具备开展视频会议所需的基本网络设备及网络环境。参加单位应自行承担因不具备上述条件或网络环境不佳而导致的无法按要求正常参与本项目公开询价工作的后果，亦不得因此对本项目公开询价结果提出异议。

- 本项目涉及的所有往来资料文件均需通过本单位报名回函上指定的电子邮箱发送和接收，否则可能导致文件不被接收的不利后果。

- 项目要求及数量

| （一）商务需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
| 1 | 资质要求 | - 参加单位必须为中华人民共和国境内注册且合法运作的企业。企业能独立承担民事责任，提供企业营业执照复印件加盖参加单位公章）。 - 参加单位须提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）公示的企业信息打印件并加盖参加单位公章。企业公示信息应含注册资金及经营范围信息，且无未改正的经营异常信息，无严重违法失信记录。 - 参加单位必须提供自2019年1月1日至采购公告发布日止（以合同签订时间为准）合同金额在40万元以上的玻璃贴膜业绩合同至少2份。须提供合同关键页复印件并加盖参加单位公章。合同关键页包含但不限于项目名称、业主方名称、合同主要内容、合同金额、签订时间、履约地点、甲乙双方盖章等信息。 - 参加本项目竞谈的代表，必须是参加单位的法定代表人或持有法定代表人亲自签署的法人授权委托证明书的该单位员工。（提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件）。 - 本项目不接受联合体投标。不得转包或非法分包。 | 不可偏离 |
| 2 | 报价要求 | - 谈判报价以人民币为结算单位，本项目为包干总价合同，报价含增值税税率9%，报价包含所有材料费、装卸运输费、施工安装、管理费、措施费、规费及税费等所有费用。 - 本次竞谈的费用由参加单位自理。 | 不可偏离 |
| 3 | 控制金额 | 本项目控制金额为人民币35万元（含）。参加单位报价不得高于控制金额，否则参加单位的响应文件视同偏离并做无效处理。 | 不可偏离 |
| 4 | 付款方式 | - 全部工程完成并且验收合格后，采购人向中选单位支付合同总价的97%，余下3%作为工程质保金，质保期满后并无工程质量问题一次性支付（不计利息）。 - 有关合同详细事宜以合同条款为准。 | 不可偏离 |
| 5 | 时间要求 | 本工程控制合同工期为60个日历日，如遇不可抗拒或因配合采购人经营造成的工期延误，中选单位书面报经采购人同意后可顺延合同工期。否则，每延期一天采购人将按照合同总金额5‰的标准扣除中选单位工程款项作为相应违约金。 | 不可偏离 |
| 6 | 现场踏勘 | - 采购人定于2020年10月12日10时邀请参加单位人员察看现场并讲解项目需求。 - 参加单位须持《现场考察证明》（格式见附件）参加现场踏勘，并在完成现场踏勘后交由采购人管理人员签字确认，原件密封于响应文件正本中。 - 鉴于目前疫情防控要求请需要参加现场踏勘的参加单位提前一天与踏勘联系人预约（参加踏勘人员必须符合政府及采购人防疫要求，否则由此带来的一切问题均由参加单位负责）。 - 踏勘联系人：李工（ 电话：0755-82848619） 集合地点：深圳会展中心北广场。 | 不可偏离 |
| （二）技术/服务需求 |  |  |  |
| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
| 1 | 工程位置 | 本项目施工位置在会展中心2、3、8、9号展馆内 |  |
| 1 | 采购数量及材料要求 | - 材料名称：JG-10防爆膜 。 - 主要技术参数：可见光透射率： 15% ；遮阳系数SC：0.25；可见光反射率：22%；红外线阻挡率：86%；太阳光直接反射率：80%；太阳得热系数：86%；太阳光直接透射率：10%；紫外线阻挡率：99%。（要求提供膜的技术标准的检测报告） - 尺寸：幕墙玻璃单块尺寸：1226×2968mm。 - 颜色：颜色须现有贴膜一致。 - 幕墙玻璃贴遮阳膜总面积约1170㎡。 - 推荐品牌：金瑞发、力康、福康态或同等质量水平的其他品牌。 | 不可偏离 |
| 2 | 项目实施要求 | - 本项目根据现场实际情况，对2、3号馆西侧和8、9号馆东侧玻璃幕墙最下方的2块玻璃进行贴遮阳防爆膜处理。 - 参加单位须严格按照国家、所属地政府及行业安全规程施工作业，加强施工安全管理，确保安全第一，安全施工。中选单位对现场施工作业的安全负全部责任，须采取切实有效的安全措施、设置安全可靠的防护设施，以确保施工区域内的人身及财产安全，并自觉杜绝所有违章违规及无防护措施的危险作业行为。如因未进行保护、保护措施不力或未按照安全规范作业造成任何财产损失、人员伤害等安全事故的经济赔偿和法律责任，全部由中选单位承担。 - 参加单位须认真阅读查看本项目相关的所有文件资料，并保证所涉及到的施工材料、施工工艺、施工设施设备、成品选用、施工注意事项等。参加单位须根据施工现场的实际情况，在保证施工工艺及技术标准满足国家、所属地政府与行业相关规范和标准以及本项目的要求的前提下，制定并提交切实可行的施工组织方案和施工计划，以及针对紧急情况或意外事故的应急预案。 - 参加单位指派具有良好沟通与协调能力的施工负责人、安全负责人、项目经理，负责项目的协调、实施与安全管理。施工队伍要具备相应的专业知识、技能熟练，有足够能力承担该项目的施工作业。项目相关负责人及拟投入本项目人员一经确定，不得随意更换，除非采购人提出更换。如中选单位确需更换，需取得采购人同意。 - 在施工过程中要做好成品、半成品及原有其他设备设施的保护，维护施工现场的正常工作秩序。对施工区域的施工垃圾须及时清除，不得乱堆乱放,文明施工。 | 不可偏离 |
| 3 | 项目服务承诺 | - 本项目工程质量保修期至少为2年，最终质量保修期以《质量保证承诺书》上的免费质量保修年限承诺为准。 - 质量保修期内非人为损坏的质量问题须由中标单位及时免费维修。 | 不可偏离 |
| 4 | 项目验收要求 | - 必须完成采购文件规定内容，完成响应文件承诺及合同规定内容。 - 安装工艺及技术标准满足国家与行业的相关规范和标准的要求,施工质量合格。 - 工程完工并自检合格后，中标单位应及时提出验收申请，由采购人组织安排相关人员和专业技术人员根据国家相关施工规范和标准进行验收。 - 竣工资料： - 详细竣工资料。 - 主要材料的出厂合格证、检验证、使用说明书等文档。 完整的验收文件、检验测试报告等资料。 | 不可偏离 |

- 其他项目说明资料

无

- 第二部分：询价流程

- 询价流程

- 参加单位按要求准时进入视频会议室；

- 参加单位按时发送文件密码至采购联系人邮箱；

- 宣布公开询价开始，宣读公开询价注意事项、流程；

- 该项目询价小组全体成员推选询价小组组长；

- 采购联系人对参加单位投标文件解密；

- 询价小组组长组织询价小组完成对供应商递交的响应文件的完整性检验和符合性审查；

- 按照符合采购需求、通过响应文件的完整性检验和符合性审查且报价最低的原则确定中选供应商；

- 本项目“询价报告”的出具及确认。

- 第三部分：评审办法

- 评审办法：

- 完整性和符合性检查

完整性和符合性检查表

| 评议项目 | 评议标准 |
| --- | --- |
| 响应文件 | 参加单位提交的响应文件应按要求编制目录、加密；响应文件的加密密码在规定时间内发给采购人（开标后15分钟内）且文件完整可正常打开；参加单位必须提供由法人代表或其书面授权人签署并加盖参加单位公章的响应文件。 |
| 法人 授权书 | 参加本项目竞谈的代表，必须是参加单位的法定代表人或持有法定代表人亲自签署的法人授权委托证明书的该单位员工。（提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件）。 |
| 资格 证明文件 | - 参加单位必须为中华人民共和国境内注册且合法运作的企业。企业能独立承担民事责任，提供企业营业执照复印件加盖参加单位公章）。 - 参加单位须提供国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）公示的企业信息打印件并加盖参加单位公章。企业公示信息应含注册资金及经营范围信息，且无未改正的经营异常信息，无严重违法失信记录。 - 参加单位必须提供自2019年1月1日至采购公告发布日止（以合同签订时间为准）合同金额在40万元以上的玻璃贴膜业绩合同至少2份。须提供合同关键页复印件并加盖参加单位公章。合同关键页包含但不限于项目名称、业主方名称、合同主要内容、合同金额、签订时间、履约地点、甲乙双方盖章等信息。 - 本项目不接受联合体投标。不得转包或非法分包。 |
| 控制金额 | 本项目报价控制金额为人民币35万元整，超过上述控制金额的报价响应文件做废标处理。 |

- 询价及评审

- 基本原则

评审工作应依据国家和地方有关采购的法律法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

- 评审方式

- 根据符合本项目采购要求、通过完整性和符合性审查且总报价最低的原则确定成交供应商。

- 当最低报价相同时，则以其提供的除价格外的其他响应内容为依据进行评议，择优确定成交单位。

- 第四部分：响应文件说明

- 被邀请供应商应递交的报价清单和响应文件

按第十一项、第十二项要求提供的相应文件（含商务、技术条款响应/偏离表，报价清单），公开询价响应文件目录（响应文件相关资料应包含但不仅限于以下内容）：

- 主要响应文件清单（包含但不仅限于以下内容）

      - 报价清单。

      - 营业执照复印件，加盖公章。

      - 企业法人（负责人）证明书、法人授权书。如单位法人（负责人）为本项目投标代表，则仅提供法人（负责人）证明书。（加盖公章）

      - 提供国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.gsxt.gov.cn）上关于企业基础信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息等信息页面查询结果截图打印件（加盖企业公章）。

      - 提供业绩证明资料，并加盖公章。

      - 企业简介/个体商户简介，加盖公章。

      - 询价邀请函中要求提供的其他文件。

- 第五部分：参考附件

- 附件1：报价一览表（参考）

报  价  一  览  表

报价单位：

交货地点：深圳会展中心或采购人指定的其他地点

币别：人民币      税率：_________      交货期：_______天

| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 品牌 | 数量 | 单位 | 报价 （含税） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  | / |  |

注：

  - 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 参加单位使用本表报价单格式报价，不能按期他格式或清单报价。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

  - 表中“物资名称”为构成总价的各分项名称，如分项名称不涉及制造商、型号及产地信息等可打“—”。

法定代表人（或经营者）或委托授权人（签字或盖章）：

单位盖章：

日期：        年     月     日

- 附件2：技术规格响应/偏离表

技术规格响应/偏离表

参加单位名称：

| 序号 | 招标文件技术规格 |  | 参加单位响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 技术规格明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |

填报说明：

      - 本表中的《招标文件技术规格》来自于公开询价邀请通知书的第十一、十二项《项目要求及数量》中的“技术要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求作出响应。

      - 《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《技术规格明细》内容，将会导致该投标不能通过符合性检查。

      - 《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”。如果对于“不可偏离项”的响应内容为“有”的，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。如若该栏响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，但可在其后《说明》栏中作出具体说明。

参加单位代表签字:

参加单位名称及盖章：

日期：______________________________

- 附件3：商务条款响应/偏离表

商务条款响应/偏离表

参加单位名称：

| 序号 | 招标文件商务要求 |  | 参加单位响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 商务要求明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |

填报说明：

      - 本表中的《招标文件商务要求》来自于公开询价邀请通知书的第十一、十二项《项目要求及数量》中的“商务要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求作出响应。

      - 《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《商务要求明细》内容，将会导致该投标不能通过符合性检查。

      - 《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”。如果对于“不可偏离项”的响应内容为“有”的，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。如若该栏响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，但可在其后《说明》栏中作出具体说明。

参加单位代表签字:

参加单位名称及盖章：

日期：______________________________

- 附件4：法定代表人证明书

法定代表人（或经营者）证明书

参加单位名称：

参加单位地址：

营业执照号码：                      ，经济性质：           ，

姓名：           ，性别：     ，年龄：       ，职务：      ，

系                                      的法定代表人（或经营者）。

特此证明

说明：

      - 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      - 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

      - 将此证明书提交对方作为合同附件。

单位名称及盖章：

日期：____________________________    __

法人身份证复印件（反面）

法人身份证复印件（正面）

- 附件5：法人授权委托证明书

法人（经营者）授权委托证明书

本授权书声明：我           （姓名）系

（参加单位名称）的法定代表人，现授权委托                    （单位名称）的            （姓名）为我公司参与本项目询价的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认，并全权代表我参与本项目所有竞争性谈判过程。本委托书有效期截至        年    月    日。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：            性别：            年龄：

身份证号码：                          职务：

参加单位名称：                                 （盖章）

参加单位法定代表人（或经营者）：                 （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

代理人身份证复印件（反面）

代理人身份证复印件（正面）

- 附件6：经营业绩一览表

经营业绩一览表

| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 金额 | 工期 | 业主单位 | 服务/施工地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：此表格式如不合适，参加单位可自行调整。）

法定代表人（或经营者）或委托授权人（签字或盖章）：:

单位名称及盖章：

日期：        年    月    日

- 附件7：售后服务承诺书

售后服务承诺书主要内容应包括但不仅限于如下内容：

（注：参加单位可根据项目需求及承诺书具体内容自行调整相关格式）

- 售后服务内容及范围（含保修服务）；

- 售后服务人员安排及联系方式；

- 应急响应时间安排；

- 维修服务收费标准；

- 主要零配件价格；

- 其它服务承诺。

法定代表人（或经营者）或委托授权人（签字或盖章）：:

单位名称及盖章：

日期：        年    月    日

- 附件8：履约情况及社会信誉承诺书

履约情况及社会信誉承诺书

致：  （采购人）

我司郑重承诺：

- （参加单位名称）在最近三年内（    年    月    日至报名截止时间）没有处于被责令停业，或财产被接管、冻结、破产状态；没有骗取中标或严重违约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，没有重大质量问题。

- （参加单位名称）及法定代表人在最近三年内（    年    月    日至报名截止时间）没有行贿犯罪记录。

3、（参加单位名称）自    年    月    日至报名截止时间，提供的服务在中国大陆地区项目中无重大安全事故。

以上承诺如有虚假，你方有权取消我方中选资格，我方同意给你方造成的损失予以赔偿。

参加单位（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：        年        月        日

- 附件9：考察证明

现场考察证明

乙方（                            ）：

已于2020年10月12日参加了采购人（深圳会展中心管理有限责任公司）关于深圳会展中心展馆东西侧玻璃幕墙贴遮阳膜项目的现场考察，详细听取了采购人的讲解和要求，已经知晓采购人本次项目的所有内容以及技术要求等。

采购人管理人员签字：

日期：