公开询价

邀请通知书

项目名称：深圳会展中心部分电梯厅墙面、天花维修项目

深圳会展中心管理有限责任公司

2021年6月

目     录

第一部分：项目要求	1

一、 采购人名称	1

二、 采购人地址	1

三、 项目名称	1

四、 项目介绍	1

五、 实施地点	1

六、 报名方式及截止时间	1

七、 开标时间地点、响应文件递交截止时间、编制形式、递交方式及注意事项	1

八、 联系人与联系方式	2

九、 结果通知	2

十、 特别说明	2

十一、 项目要求及数量	3

十二、 工程量	8

第二部分：询价流程	10

十三、 询价流程	10

第三部分：评审办法	11

十四、 评审办法：	11

（一）完整性和符合性检查	11

（二）询价及评审	12

第四部分：响应文件说明	13

十五、 潜在供应商递交响应文件的基本要求及参考清单	13

第五部分：参考附件	14

附件1：考察证明（本项目不适用）	14

附件2：技术服务响应/偏离表	15

附件3：商务条款响应/偏离表	16

附件4：报价一览表（服务/工程/货物）	17

附件5：法定代表人证明书	20

附件6：法人授权委托证明书	21

附件7：经营业绩一览表	22

附件8：售后服务承诺书	23

附件9：履约情况及社会信誉承诺书	24

- 第一部分：项目要求

- 采购人名称

深圳会展中心管理有限责任公司（以下简称“采购人”）

- 采购人地址

深圳市福田区福华三路 深圳会展中心

- 项目名称

深圳会展中心部分电梯厅墙面、天花维修项目

- 项目介绍

采购人拟对11个电梯厅墙面、天花进行维修，现通过公开询价的方式选定本项目合作单位，项目具体要求及数量详见本通知书第十一、十二项。

- 实施地点

深圳会展中心

- 报名方式及截止时间

有意向参与本项目的供应商请于2021年7月7日17时整前（北京时间），将报名文件的盖章扫描版（PDF版）及Word版发送至指定的采购联系人邮箱并致电确认。逾期报名的（以电子邮件送达时间为准）将不被接受。

- 开标时间地点、响应文件递交截止时间、编制形式、递交方式及注意事项

本项目开标时间为2021年7月13日14时整（北京时间），地点以邮件方式另行通知。报价响应文件扫描版（PDF版）及Word版应在2021年7月12日17时整前（北京时间），以加密文档形式发送至指定的采购联系人邮箱并致电确认。

注意事项：

- 为便于开标时的解密操作，响应文件（PDF版及Word版）必须制作为一个压缩文件后再行加密，否则响应文件无效并将被拒收。建议采用winRAR或winzip等常用压缩软件进行压缩和加密。

- 请参加单位授权代表熟记文件密码详情，并在开标时间开始后按照主持人指令发送密码至采购联系人邮箱（为确保开评标工作的保密性并兼顾效率， 密码早发、晚发的，均可能导致废标的不利后果）。

- 所有需要加盖公章的页面均须加盖公章，要求签名之处须有相应的亲笔手写签名或法定有效的私章。

- 本项目实质性响应内容以盖章扫描版（PDF版）文件为准，Word版文件仅供谈判时搜索文件内容之用而不作为评审依据。

- 联系人与联系方式

联系人：杨先生 电话：0755-82848831 电邮：2692756@qq.com

- 结果通知

本项目询价结果以采购人签发的“中选通知书”为准，并在深圳阳光采购平台（www.szygcgpt.com）同步公示。

- 特别说明

- 参加单位必须具备开展视频会议所需的基本网络设备及网络环境。参加单位应自行承担因不具备上述条件或网络环境不佳而导致的无法按要求正常参与本项目公开询价工作的后果，亦不得因此对本项目询价评审过程及结果提出异议。

- 本项目涉及的所有往来资料文件均需通过本单位报名回函上指定的电子邮箱发送和接收，否则可能导致文件不被接收的不利后果。

- 本通知书上载明的内容如有变动，以采购人公告或通知为准。

- 项目要求及数量

| （一）商务需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
| 1 | 资格要求 | - 参加单位必须为中华人民共和国境内注册且合法运作的企业，无尚在生效期内的经营异常或严重违法失信记录。须提供企业营业执照复印件、履约情况及社会信誉承诺书（格式详见附件）及国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn上公示的企业基础信息、经营异常信息、严重违法失信记录等信息查询结果页面打印件并加盖参加单位公章；若上述公示系统网站无法打开，则需提交无经营异常信息、无严重违法失信记录的承诺书，要求承诺内容完整、格式自拟。 - 参加单位须具有建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质，参加单位必须提供上述资质证明的复印件并加盖参加单位公章。 - 本项目不接受联合体投标，严禁转包或者非法分包。 | 不可偏离 |
| 2 | 报价要求 | - 本项目采购控制金额为人民币17万元（含增值税），报价超过预算控制金额的响应文件视为无效投标。投标报价为人民币含税价格，报价必须包括但不仅限于主材、辅材、运输、保险、装卸、施工及各项税费等完成本项目所需的一切相关费用。 - 参加单位必须按照本项目要求提供单项报价及综合单价报价，按报价要求填写《报价一览表》（工程）（见附件4）。 - 项目工程量清单详细报价中各子项不得出现不平衡报价。参加单位同意中选后接受采购人对投标报价的有关审核意见（包括但不限于上级部门审计意见、工程结算审核意见等）。一旦发现中选单位存在不平衡报价，中选单位必须将存在不平衡报价问题的子项报价修正为市场平均价，并积极按以下方式配合采购人处理存在的问题，其中，由上级部门审计发现的，高于市场平均价的差额由中选单位额外提供等值服务或等值备品备件；由工程结算审核发现的，直接在付款金额中扣减高于市场平均价差额。 | 不可偏离 |
| 3 | 验收要求 | - 本项目全部完成后，参加单位应及时提出书面的验收申请，经采购人组织相关部门进行现场验收。 - 根据国家或项目属地及行业相关规范和标准及本通知书的要求进行验收。 | 不可偏离 |
| 4 | 付款要求 | 项目验收合格且出具相应的报告后，一次性支付合同总金额的97%，剩余3%作为质量保证金，质量保修期满后无质量和遗留问题的，一次性给予支付（不计利息）。 | 不可偏离 |
| 5 | 经验要求 | 参加单位2019年9月至本项目询价公告发布之日（以合同签订生效日期为准）期间所承接的装修项目总业绩不低于人民币500万元（需提供合同或其它凭证等复印件或扫描件加盖参加单位公章作为业绩证明，提交的所有证明资料均须明确载明并满足上述时间及业绩类型要求）。 | 不可偏离 |
| 6 | 项目人员安排 | 参加单位须指定项目负责人，并提供包括但不仅限于该负责人姓名、电话、职务及身份证复印件等信息，并加盖参加单位公章，原件备查，负责联络协调及跟进该项目具体实施、现场施工管理以及安全管理。 | 不可偏离 |
| 7 | 工期要求 | 本项目工期为40个日历日。如遇不可抗力或因配合采购人经营需要所造成的工期延误，报经采购人书面签字确认后可顺延合同工期。否则，每延期一天，采购人将按照合同总金额5‰的标准直接从当期应付款中扣罚相应违约金。 | 不可偏离 |
| 8 | 现场踏勘 | - 采购人定于2021年7月8日上午10时整邀请参加单位人员察看现场并讲解项目需求。参加单位应指派符合疫情防控要求的人员参加由采购人组织的现场踏勘工作。 - 参加单位须持《现场考察证明》（格式见附件）参加现场踏勘，并在完成现场踏勘后交由采购人管理人员签字确认，并附于响应文件中。 - 已报名但未按要求参加现场踏勘的参加单位视为已理解并认同本次踏勘所涉及的全部内容，且对本次踏勘的组织实施过程无异议。参加单位自行承担因不参加现场踏勘所可能造成的一切后果 - 踏勘联系人：赵工 联系电话：0755-82848670 集合地点：深圳会展中心2号馆5号门2103 | 不可偏离 |
| （二）技术/服务需求 |  |  |  |
| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
| 1 | 工程位置 | 深圳会展中心 | 不可偏离 |
| 2 | 工程概述 | 本项目涉及11个电梯厅墙面及天花维修，需拆除原有墙地面瓷砖、天花等，重新铺贴墙地面瓷砖，安装新的天花、灯具及天花上原有设备、设施。 | 不可偏离 |
| 3 | 施工要求 | - 参加单位需充分考虑和配合会展中心的正常经营需要，不得影响会展中心的正常经营，合理安排施工人员及施工时间。 - 参加单位可要求与采购人共同对所有需保护的设施设备的现状（包括但不仅限于外观、功能等方面）进行现场确认。需保护性拆除的设备设施，参加单位应在施工完毕后及时安排恢复性安装，且必须保证安装后的设备设施外观完好、功能正常。如有损坏，参加单位需在采购人要求的时限内及时完成维修或更换。 - 参加单位应注重现场的文明施工，在施工区域周边设置安全警示标志、按规范做好安全围挡，施工垃圾须及时自行清除，不得乱堆乱放。 - 参加单位安排的现场参与专业或特种作业（按相关法律法规和规章制度有持证或资格准入要求的）人员，必须具备相应的有效资格证件，且实际进场人员的资格等级及人员规模不得低于该项目响应文件中承诺的内容。 - 参加单位须根据施工现场的实际情况，制定并提交切实可行的施工组织方案和施工计划，以及针对紧急情况或意外事故的应急预案。严格按照国家有关工程强制性技术规范、标准、规定进行施工。 - 参加单位须建立安全责任制，进入工作现场的施工人员须遵守现场及深圳会展中心的相关规章制度，采取有效的措施保障施工（安装）现场的安全、维护施工（安装）现场的正常工作秩序，在施工过程中要做好成品、半成品及设备设施的保护。确保施工（安装）过程不出现人身伤亡、火灾等安全责任事故及财产损失。如因中选单位管理不善、组织不力或监管缺失等原因造成安全责任事故及财产损失的，参加单位自行承担全部责任。 - 施工脚手架搭设应符合脚手架搭设相关规范，不得违规搭设脚手架。 - 参加单位应承诺严格按照安全规程安排施工作业，规范佩戴安全帽、安全带等劳保安全用品。采购人有权制止现场违规或存在安全隐患的作业现象，并进行相应的处罚。 | 不可偏离 |
| 4 | 质保服务承诺 | 本项目质量保证期至少为2年，但中选单位需对本项目的质量和售后服务及施工安全提供相应的专业承诺。 | 不可偏离 |

- 工程量

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 施工要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除 | ㎡ | 384 | 铲除原有墙面、地面瓷砖、墙面白灰层，对原有抹灰层空鼓区域进行凿除。 |
| 2 | 墙面抹灰 | ㎡ | 360 | 采用砂浆比1:3水泥砂浆，重新进行水泥砂浆抹灰30mm厚，并滚刷界面剂。 |
| 3 | 墙砖铺贴 | ㎡ | 360 | 铺贴300*600mm东鹏陶瓷墙面砖，采用专用瓷砖胶进行铺贴，瓷砖缝需进行美缝处理。 |
| 4 | 地砖铺贴 | ㎡ | 24 | 铺贴600*600*10mm东鹏防滑地砖，瓷砖缝需进行美缝处理，含铺贴层水泥沙，地砖铺贴不得有空鼓现象。 |
| 5 | 地脚线 | 米 | 125 | 墙砖铺设和地面节点处需铺设150mm高地脚线瓷砖，以便地面和墙面砖颜色合理转换。 |
| 6 | 不锈钢护角 | 米 | 165 | 制作安装规格为100*100*1.5mm的304#不锈钢护角，并进行烤漆，与瓷砖颜色接近。 |
| 7 | 拆除天花 | ㎡ | 121 | 拆除原有电梯厅天花。对天花上的消防烟感、喷淋头、消防广播等设施需进行保护性拆除，待天花安装完毕后进行恢复。 |
| 8 | 安装天花 | ㎡ | 121 | 天花龙骨选用可上人加强龙骨，天花采用8mm厚硅酸钙板，需采用尼龙掐缝带，进行掐缝处理，避免裂缝。批内墙环保腻子粉3遍，并打磨找平，滚刷多乐士竹炭森呼吸内墙油漆3遍。 |
| 9 | LED灯具 | 个 | 33 | 安装18W LED灯具，灯具为欧普品牌。 |
| 10 | 垃圾清理 | 项 | 1 | 清理至政府指定的垃圾场，由于施工面分布在展馆多处，最高位6楼，11个施工点，应做好垃圾及材料搬运措施。 |
| 11 | 附属物拆除及安装 | 项 | 1 | 墙面及天花上的灯具、消防喷淋头、报警、标识、管线等，拆除及安装。 |

- 第二部分：询价流程

- 询价流程

- 参加单位按要求准时进入视频会议室；

- 参加单位按要求发送文件密码至采购联系人邮箱；

- 宣布公开询价开始，宣读公开询价注意事项、流程；

- 该项目询价小组全体成员推选询价小组组长；

- 采购联系人对参加单位投标文件解密；

- 询价小组组长组织询价小组完成对供应商递交的响应文件的完整性检验和符合性审查；

- 按照符合采购需求、通过响应文件的完整性检验和符合性审查且报价最低的原则确定中选供应商；

- 本项目“询价报告”的出具及确认。

第三部分：评审办法

- 评审办法：

首先对各参加单位进行符合性审查。对通过符合性审查的单位，采用100分制综合评分法进行评分。

- 完整性和符合性检查

完整性和符合性检查表

| 评议项目 | 评议标准 |
| --- | --- |
| 响应文件 | 参加单位提交的响应文件是否按要求编制目录、加密；投标文件的加密密码在要求的时间内发给采购人且文件完整可正常打开；参加单位必须提供由法人代表或其书面授权人签署并加盖参加单位公章的响应文件。 |
| 法定代表人证明书及授权委托证明书 | 是否提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件（身份证原件备查，各类证明书需加盖公章）。 |
| 资格证明文件 | 参加单位是否提供以下证明文件： 1. 参加单位必须为中华人民共和国境内注册且合法运作的企业，无尚在生效期内的经营异常或严重违法失信记录。须提供企业营业执照复印件、履约情况及社会信誉承诺书（格式详见附件）及国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn上公示的企业基础信息、经营异常信息、严重违法失信记录等信息查询结果页面打印件并加盖参加单位公章；若上述公示系统网站无法打开，则需提交无经营异常信息、无严重违法失信记录的承诺书，要求承诺内容完整、格式自拟。 2. 参加单位须具有建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质，参加单位必须提供上述资质证明的复印件并加盖参加单位公章。 3.本项目不接受联合体投标，严禁转包或者非法分包。 |
| 控制金额 | 本项目总控制金额为人民币17万元，高于上述控制金额的视为无效报价。 |

- 询价及评审

- 基本原则

评审工作应依据国家和地方有关采购的法律法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

- 评审方式

- 根据符合本项目采购要求、通过完整性和符合性审查且总报价最低的原则确定成交供应商。

- 当最低报价相同时，则以其提供的除价格外的其他响应内容为依据进行评议，择优确定成交单位。

- 第四部分：响应文件说明

- 潜在供应商递交响应文件的基本要求及参考清单

按本项目邀请通知书要求编制响应文件，响应文件应编制目录并标注含页码。

主要响应文件参考清单如下：

  - 报价清单；

  - 提供企业营业执照（复印件加盖参加单位公章）；

  - 国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）公示的企业信息及相关查询结果页面打印件并加盖参加单位公章；

  - 法定代表人证明书（加盖公章）；

  - 法人授权委托证明书（加盖公章）（如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件，身份证原件备查）；

  - 商务条款响应/偏离表；

  - 技术/服务条款响应/偏离表；

  - 提供业绩证明资料，并加盖公章（根据项目需求提供）。

  - 企业简介/个体商户简介，加盖公章（根据项目需求提供）。

  - 询价邀请函中要求提供的其他文件。

- 第五部分：参考附件

- 附件1：考察证明

现场考察证明

乙方（                            ）：

已于20*年*月*日参加了采购人（深圳会展中心管理有限责任公司）组织的_________________________________项目的现场考察，详细听取了采购人的讲解和要求，已经知晓采购人本次项目的所有内容以及技术要求等。

采购人管理人员签字：

日期：       年   月   日

- 附件2：技术服务响应/偏离表

技术服务响应/偏离表

参加单位名称：

| 序号 | 公开询价文件技术服务 |  | 参加单位响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 技术服务明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |

填报说明：

1.本表中的《公开询价文件技术服务》来自于公开询价邀请通知书的第十一项《项目要求及数量》中的“技术服务要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《技术服务明细》内容，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”。 响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，可在《说明》栏中作出具体说明。“不可偏离项”响应内容为“有”的，视同偏离本项目要求，该响应文件不能通过符合性检查。

参加单位代表签字：

参加单位名称及盖章：

日期：_________年____月____日

- 附件3：商务条款响应/偏离表

商务条款响应/偏离表

参加单位名称：

| 序号 | 公开询价文件商务要求 |  | 参加单位响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 商务要求明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |

填报说明：

1.本表中的《公开询价文件商务要求》来自于公开询价邀请通知书的第十一项《项目要求及数量》中的“商务要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《商务要求明细》内容，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”， 响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，可在《说明》栏中作出具体说明。“不可偏离项”响应内容为“有”的，视同偏离本项目要求，该响应文件不能通过符合性检查。

参加单位代表签字:

参加单位名称及盖章：

日期：_________年____月____日

- 附件4：报价一览表（服务/工程/货物）

报价一览表（服务）（本项目不适用）

项目名称：

币种：人民币         税率：         %          单位：元

| 序号 | 名称 | 内容描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

参加单位名称及盖章：

报价日期：_________年____月____日

报价一览表（工程）

工程名称：                     ____________________   __

币种：人民币         税率：         %           单位：元

| 序号 | 分项项目名称 | 工期 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 小计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

参加单位名称及盖章：

报价日期：_________年____月____日

报价一览表（货物）（本项目不适用）

项目名称：                     ____________________   __

交货地点：                         交货期：

币种：人民币         税率：         %           单位：元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 制造商 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

  - 表中“名称”为构成总价的各分项名称，如分项名称不涉及制造商、型号及产地信息等可打“—”。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

参加单位名称及盖章：

报价日期：_________年____月____日

- 附件5：法定代表人证明书

法定代表人证明书

参加单位名称：

参加单位地址：

营业执照号码：                      ，经济性质：             ，

姓名：           ，性别：     ，年龄：       ，职务：        ，

系                                      的法定代表人。

特此证明

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

参加单位名称及盖章：

日    期：_________年____月____日

法人身份证复印件（正面）

法人身份证复印件（反面）

- 附件6：法人授权委托证明书

法人授权委托证明书

本授权书声明：我           （姓名）系

（参加单位名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的            （姓名）为我公司参与本项目公开询价的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的公开询价响应文件内容我均承认，并全权代表我参与本项目所有公开询价过程。本委托书有效期截至        年    月    日。

授权委托书代理人无转委托权，特此委托。

附：

代理人：            ，性别：          ，年龄：          ，

身份证号码：                         ，职务：           ，

参加单位名称及盖章：

参加单位法定代表人（法人签字或盖章）：

授权委托日期：_________年____月____日

说明：1.委托书内容必须填写真实、清楚，涂改无效。

2.委托书不得转让、买卖。

3.将此委托书提交对方作为合同附件。

- 附件7：经营业绩一览表

经营业绩一览表

| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 金额 | 工期 | 业主单位 | 服务/施工地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：此表格式如不合适，参加单位可自行调整。）

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

参加单位名称及盖章：

- 附件8：售后服务承诺书

售后服务承诺书主要内容应包括但不仅限于如下内容：

（注：参加单位可根据项目需求及承诺书具体内容自行调整相关格式）

- 售后服务内容及范围（含保修服务）；

- 售后服务人员安排及联系方式；

- 应急响应时间安排；

- 维修服务收费标准；

- 主要零配件价格；

- 其它服务承诺。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

参加单位名称及盖章：

日期：        年    月    日

- 附件9：履约情况及社会信誉承诺书

履约情况及社会信誉承诺书

致：        （采购人名称）

我司郑重承诺：

- （参加单位名称）  在最近三年内（       年   月   日至报名截止时间）没有处于被责令停业，或财产被接管、冻结、破产状态；没有骗取中标或严重违约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，没有重大质量问题。

- （参加单位名称）  及法定代表人在最近三年内（       年   月   日至报名截止时间）没有行贿犯罪记录。

3、    （参加单位名称）  自       年   月   日至报名截止时间，提供的服务在中国大陆地区项目中无重大安全事故。

以上承诺如有虚假，你方有权取消我方报名、报价及中选资格，我方同意对由此给你方造成的损失予以赔偿。

参加单位名称及盖章：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日期：_________年____月____日