深圳会展中心管理有限责任公司

招标文件

项目名称：深圳会展中心感烟探测器清洗服务采购项目

深圳会展中心管理有限责任公司

2021年11月

目     录

第一部分 项目要求	1

一、投标人须知	1

二、特别说明	3

三、投标文件编制	3

四、项目要求及数量	4

五、其他项目说明资料	6

第二部分：开标流程	7

六、开标流程	7

第三部分：评审办法	8

七、评审办法	8

（一）符合性检查	8

（二）综合评议指标表	8

第四部分：合同条款及格式	11

第五部分：参考附件	11

附件1：投标函	16

附件2：投标一览表	18

附件3：考察证明	19

附件4：技术服务响应/偏离表	20

附件5：商务条款响应/偏离表	21

附件6：报价一览表（货物）（本项目不适用）	22

附件7：报价一览表（服务）（本项目不适用）	23

附件8：报价一览表（工程）	24

附件9：法定代表人证明书	25

附件10：法人授权委托证明书	26

附件11：经营业绩一览表	27

附件12：售后服务承诺书	28

附件13：履约情况及社会信誉承诺书	29

- 第一部分 项目要求

- 投标人须知

重要提示：

- 本文所示时间均为北京时间。

- 用“☑”标识时表明该选项被招标人选用，用“□”标识时表明该选项未被招标人选用。本文件中对应模板性条款未被招标人选用的内容，自动不适用。

- 招标人在编制招标文件时，示范文本中的空格部分应根据招标项目实际需求填写，无内容或不采用者应用斜画线表示或者注明“本项目不适用”。

| 投标人须知 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 名称 | 编列内容 |
| 1 | 招标人 | 名称：深圳会展中心管理有限责任公司 联系地址：深圳市福田区福华三路深圳会展中心 联系人：杨先生 电话：0755-82848831 传真：0755-82848831 邮箱：2692756@qq.com |
| 2 | 项目名称 | 深圳会展中心感烟探测器清洗服务采购项目 |
|  | 项目类别 | 工程服务类 |
|  | 项目介绍 | 本项目根据消防相关法律法规要求，计划对3814套感烟探测器进行清洗、检测、标定工作。 |
|  | 实施地点 | 深圳会展中心 |
| 3 | 报名(文件获取）开始时间 | 2021-11-12 17:00（北京时间） |
|  | 报名方式 | 完整填写本项目报名回函（详见采购公告）并加盖公司公章后，按要求发送至招标人联系人并致电确认。逾期报名的（以报名回函送达时间为准）将不予接受。 |
|  | 招标文件获取方式 | 深圳会展中心官网（www.szcec.com）下载。 |
| 4 | 报名(文件获取）截止时间 | 2021-11-18 17:00（北京时间） |
| 5 | 投标人提出质疑 截止时间 | 2021-11-18 17:00（北京时间） |
|  | 招标人澄清、修改、答疑截止时间 | 2021-11-19 17:00（北京时间） |
| 6 | 投标文件递交截止时间 | 2021-11-23 17:00（北京时间） |
| 7 | 投标文件递交方式及注意事项 | 响应文件应以扫描版（PDF版）及MS Word版文件加密形式发送至招标人邮箱并致电确认，注意事项： - 为便于开标时的解密操作，响应文件（PDF版及Word版）必须制作为一个压缩文件后再行加密，否则投标文件将被拒收。建议采用winRAR或winzip等常用压缩软件进行压缩和加密。 - 投标单位授权代表须熟记文件密码，并在开标时按照招标人指令发送密码至采购联系人邮箱（为确保开评标工作的保密性并兼顾效率，密码早发、晚发的，均可能导致废标的不利后果）。 - 所有需要加盖公章的页面均须加盖公章，要求签名之处须有相应的亲笔手写签名或法定有效的私章。 - 本项目实质性响应内容以盖章扫描版（PDF版）文件为准，Word版文件仅供评标时搜索文件内容之用而不作为评审依据。 |
| 8 | 开标时间 | 2021-11-24 14:30（北京时间） |
|  | 开标地点 | 深圳会展中心指定视频会议室，届时请各投标人按采购公告要求准时提交响应文件并参加在线开标。 |
| 9 | 是否接受 联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 10 | 踏勘现场 | - □不组织。可在公开招标开始后至公开招标结束前自行踏勘。 - ☑组织，踏勘要求： - 投标人是否必须参加： ☑是（若不参加，将因投标文件不完整导致失去本项目投标资格） □否（可选择不参加，不影响投标资格但可能会产生不利后果） - 招标人定于2021-11-19 上午10:00邀请投标人人员察看现场并讲解项目需求；投标人应在谈判前指派符合疫情防控要求的人员参加由招标人组织的现场踏勘工作。 - 投标人须持《现场考察证明》（格式见附件）参加现场踏勘，并在完成现场踏勘后交由招标人管理人员签字确认，并附于投标文件中。 - 已报名但未参加现场踏勘的招标人视为已理解并认同本次踏勘所涉及的全部内容，且对本次踏勘的组织实施过程无异议。招标人自行承担因不参加现场踏勘所可能造成的一切后果（包括因此失去投标资格的情形）。 - 鉴于疫情防控要求，投标人须至少提前2～3天与踏勘联系人预约并确认最新的疫情防控要求。否则，将可能导致投标人不能进入涉深圳会展中心管控区域的踏勘现场的不利后果。投标人必须保证所预约备案的踏勘人员严格符合政府主管部门及招标人防疫要求，否则由此带来的一切问题均由投标人负责。且招标人有权拒绝未预约备案人员参加本项目踏勘活动。 - 踏勘联系人：刘经理 电话：0755-82848835 集合地点：深圳会展中心会展中心1号馆9号门 |
| 11 | 履约保证金 | 是否要求递交履约保证金： - ☑不要求 - □要求 - 履约保证金金额：人民币 / 元 - 履约保证金的形式：□银行转账 □现金 - 投标人保证金收款银行账户信息（选用“银行转账”方式须填） 收款单位：深圳深圳会展中心管理有限责任公司 开户银行： ／ 银行账号： ／ - 履约保证金的形式为银行转账的，需在转账时注明项目名称，保证金应从投标人公司账户中转出。 |
| 12 | 投标样品 | ☑不要求递交投标样品 □递交投标样品，具体要求： |
| 13 | 评标方法 | ☑综合评分法 □最低价法 □其他： |
| 14 | 推荐中标 候选人数量 | ☑内部招标评标小组推荐的中标候选人数： 1 个。 （适用于采用综合评分法、最低价法） |

- 特别说明

- 投标人必须具备开展视频会议所需的基本网络设备及网络环境。投标人应自行承担因不具备上述条件或网络环境不佳而导致的无法按要求正常参与本项目开标工作的后果，亦不得因此对本项目招标结果提出异议。

- 本项目涉及的所有往来资料文件均需通过招标人报名回函上指定的电子邮箱发送和接收，否则可能导致文件不被接受的不利后果。

- 参与本项目投标，投标人无需交纳投标保证金。如有意参与本项目投标，请在招标公告规定的报名截止时间前，按照要求的方式提交报名回函并致电确认，招标人只接受报名成功的投标人参加投标。

- 投标人如对获取的“招标文件”有疑问，须在质疑时间截止前，以书面形式（加盖单位公章）向招标人提出，招标人将视情况采用书面或其他形式予以答复或澄清；若投标人在上述时间内未提出疑问的，即视为该投标人已完全理解并接受“招标文件”上载明的所有内容，并不再对“招标文件”提出任何异议或质疑。

- “招标文件”如有变更、补充或澄清，招标人将以公告形式在原公告发布媒体上公开发布。在公告发布后，招标人将会通过电话、邮件或其他任何可能的方式通知对已报名的潜在投标人。收到上述通知后，潜在投标人应立即向招标人回函确认。如无回函确认，即视为潜在投标人已知晓相关变更、补充或澄清内容且无异议。

- 投标文件编制

| 投标文件的编制 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 名称 | 编列内容 |
| 1 | 投标文件组成 | 投标文件包含以下组成部分： ☑资格审查文件 ☑商务标部分 ☑技术标部分 ☑价格标部分 |
| 2 | 资格审查文件 | 编制内容： ☑营业执照 ☑国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）公示的企业信息打印件 ☑法定代表人资格证明书 ☑法定代表人授权委托书 ☑资格证明文件 □经营业绩一览表及业绩证明文件 □联合体协议书 □投标人股东关系构成表 □其他： |
| 3 | 商务标部分 | 编制内容： ☑投标函 ☑商务条款响应/偏离表 ☑履约情况及社会信誉承诺书 □服务承诺 □现场考察证明 □其他： |
| 4 | 技术标部分 | 编制内容： ☑技术条款响应/偏离表 ☑技术（服务）方案 □项目管理及服务能力 □售后服务承诺书 □项目团队成员简介、认证资格证书扫描件、社保证明资料 □其他： |
| 5 | 价格标部分 | 编制内容： ☑投标报价一览表 ☑投标分项报价表 □其他： |

- 项目要求及数量

| （一）商务需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
|  | 资质要求 | - 投标人应为中华人民共和国境内注册且合法运作的企业且无未改正的经营异常信息、无严重违法失信记录。（须提供企业营业执照扫描件及国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn公示的企业基础信息及经营异常、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息等查询结果页面截图并加盖投标单位公章。企业公示信息应含经营范围信息等信息。（复印件加盖投标人公章） - 投标人必须持有有效的中华人民共和国消防设施工程专业承包一级资质，同时还须提供在国家《社会消防信息技术服务系统》https://shhxf.119.gov.cn/templet/search2.jsp有关“消防设施维护保养检测/消防安全评估”单位的备案信息。（提供相应查询结果页面截图并加盖投标人公章） - 投标人代表必须是投标单位的法定代表人或持有法定代表人亲自签署的法人授权委托证明书的人员。（须提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书；如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证扫描件，各证明文件须加盖公章，身份证原件备查）。 - 本项目不接受联合体投标，不得转包或非法分包。 | 不可偏离 |
|  | 报价要求 | - 报价包括主材、人工费用、管理费、机器租赁费、配件耗材、工器具、安全措施费、税费等完成本项目各项服务所需的一切费用。 - 本项目为总价包干项目，招标人不再支付其他任何费用。 | 不可偏离 |
|  | 控制金额 | 本项目采购控制金额为人民币57万元（含税），报价超过上述控制金额的投标文件作废标处理。 | 不可偏离 |
|  | 付款要求 | - 本项目施工完毕且验收合格后，一次性支付至合同总金额的97%。 - 合同总金额的3%款项留作质保金，待质保期满、无质量和遗留问题，且完成罚金、违约金等清算后，一次性支付剩余款项（不计利息）。 - 详细付款事宜以合同条款为准。 | 不可偏离 |
| （二）技术/服务需求 |  |  |  |
| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
|  | 清洗服务内容 | 序号; 项目名称; 服务内容; 计量单位; 工程量. - 3; 智能型点型探测器; 感烟探测器拆除、清洗、检测、标定、安装等。; 个; 3814. - 4; 自动报警系统调试; 自动报警系统装置调试; 系统; 1. | 不可偏离 |
|  | 工期 | 本项目工期为60个日历日，自合同签订之日起计。 | 不可偏离 |
|  | 施工工艺要求 | - 本项目施工及工艺必须满足中华人民共和国《火灾自动报警系统施工及验收规范》等要求。 - 双方进行清洗感烟探测器交接时，应列表登记所有需清洗感烟探测器，登记内容至少要包括：探测器拆装位置、状态（正常或已污染）、外观（破损或完整），由招标人与投标人共同确认。已污染感烟探测器必须在招标人提供的测试平台上进行测试并经招标人确认后，方可填写感烟探测器状态；已破损感烟探测器同样须经招标人确认后，方可填写感烟探测器外观。如因投标人拆装操作所导致的污染或破损，投标人须承担赔偿责任。 - 清洗感烟探测器登记表一式两份应由双方负责人签字确认，双方各执一份。 - 投标人应保证感烟探测器清洗包括（但不限于）以下流程：拆卸→初步检测→不合格品书面检测报告（含各产品P/N及其对应的不合格原因分析、修复或报废的处置建议等）→合格品解体→清洗→烘干→组装→检测调试→复检标定→贴合格证→安装→现场测试。 - 所有经过清洗并检验合格的感烟探测器，均应粘贴合格标签。合格标签上应注有合格标志及检测时间。 - 感烟探测器清洗合格后（以感烟探测器是否贴上合格标签为认定）的质量必须符合《点型感烟火灾探测器技术要求及试验方法》的标准，招标人随机抽取5%的清洗后感烟探测器进行放烟测试，合格率必须达到100％。 - 感烟探测器清洗合格后（以感烟探测器是否贴上合格标签为认定），投标人恢复安装至原位置或招标人指定的测试平台上进行运行测试，感烟探测器正常工作率须达到100％。感烟探测器安装在原位置正常运行一周后，正常工作率须达到100％。 - 按照合同要求提交感烟探测器标定检测报告及现场测试记录作为验收资料。 - 感烟探测器清洗、检测标定合格（以感烟探测器是否贴上合格标签为认定）后的质量若不符合本项目要求的，每发现一个不符合标准的感烟探测器，招标人可直接从清洗费中扣除违约金200元/个； - 若投标人提交与合同规定要求不符的感烟探测器标定检测报告，招标人有权不进行验收；投标人须在两周内重新提交符合规定的感烟探测器标定检测报告，否则招标人有权认定该批次感烟探测器清洗质量不合格，并拒付该批次感烟探测器的清洗费。 - 在合同服务内容范围内所有安装地点的感烟探测器都必须按要求进行拆卸、清洗、校验、标定、安装，除拆卸前已损坏的感烟探测器外，投标人不得以任何理由拒不拆卸、清洗、校验、标定、安装。否则招标人有权对投标人进行违约处罚，即可直接从应付清洗费中按200元/个的标准扣罚违约金。 - 投标人负责感烟探测器（及部分感烟探测器底座）的拆卸、安装，并对拆、装过程中的安全负责，拆装过程中不能损坏现场设备、设施。拆装过程中需拆装其它设备、设施的，投标人应负责复原，损坏现场设备、设施的按原价进行赔偿。 - 招标人提供清洗过程中所需要的感烟探测器备品作为周转（不少于30个），招标人可以根据项目进度合理调配备品； - 拆卸清洗安装等所有工作都必须在合同约定时间内完成，每批次探测器清洗周期限定为10天，由招标人提出具体的时间安排，投标人可提出建议。 - 投标人须严格按清洗工艺对探测器进行清洗，包括清洗、烘干、校验、性能标定等工序。 - 感烟探测器拆卸、安装、测试工器具及清洗、烘干、校验工器具或设备由投标人负责。招标人不提供除中厅以外区域的登高设备，各类施工用具及登高设备由投标人自行解决。 - 投标人须分时段、分区域安排项目作业，必须确保不影响会展中心日常经营、办公。 - 投标人须制定合理的清洗作业计划，避免服务期间大面积停用消防报警系统情况：项目施工作业期间，单回路、单区域消防报警系统单次连续停用时间不得超过24小时，严禁对整个报警系统的停用。 | 不可偏离 |
|  | 竣工材料 | 有完整的技术档案和施工管理资料。 | 不可偏离 |
|  | 验收要求 | - 清洗服务全部完成后，投标人应及时提出书面的验收申请，由招标人组织相关部门进行现场验收。 - 根据国家或工程属地及行业相关规范和标准及本招标文件的要求进行验收。 | 不可偏离 |
|  | 质保期/服务承诺 | - 本项目感烟探测器清洗质量质保期最低为2年（展厅区域为1年），清洗过的感烟探测器使用2年以内报污染的（具体时间以探测器合格标签认定的日期为准），中标人负责免费重新清洗标定。 - 前款为最低质保期要求，最终以《质量保证服务承诺书》提交的质保期年限承诺为准。 | 不可偏离 |
|  | 项目人员要求 | - 投标人须指定本项目负责人，负责联络协调及跟进该项目具体实施（包括但不仅限于人员管理、现场管理及安全管理等），并提供该负责人姓名、电话、职务及身份证扫描件（加盖公章，原件备查）等信息，。 - 投标人需配备1名安全管理员且持有有效安全生产专职人员证书。 - 投标人安排的现场施工人员须具备相应的操作资格证（如涉及高空作业须持有高空作业相关资格证等），并提交拟安排人员资格证扫描件加盖投标人公章（进场前须另行向招标人书面报备，未经招标人同意，人员不可随意变更；经招标人同意后可进行人员调整，但调整后的人员规模和资格持证情况不得低于投标文件中承诺的水平）。 | 不可偏离 |

- 其他项目说明资料

- 无

- 第二部分：开标流程

- 开标流程

- 投标人按要求准时进入视频会议室；

- 投标人按时发送文件密码至招标联系人邮箱；

- 宣布开标开始，宣读开标注意事项、流程；

- 评标小组组长主持评标；

- 招标人解密投标文件。

- 现场公开唱标。

- 投标文件及密码发送符合要求的投标人即可离开视频会议室；

- 响应文件的完整性检验和投标人基本情况的符合性审查；

- 商务及技术需求响应性评定；

- 评标小组成员采用有记名方式按综合评议指标评分；

- 综合评分的计算和排序；

- 本项目招标第一候选供应商、备选供应商的确定及报告的出具。

- 第三部分：评审办法

- 评审办法

首先对各投标人进行符合性审查。对通过符合性审查的投标人，采用100分制综合评分法进行评分。

- 符合性检查

| 评议项目 | 评议标准 |
| --- | --- |
| 响应文件 | 投标人提交的响应文件是否按要求编制目录、加密；投标文件的加密密码在按要求发送至招标人且保证文件完整可正常打开；投标人必须提供由法人代表或其书面授权人签署并加盖投标人公章的投标响应文件。 |
| 法定代表人证明书及授权委托证明书 | 是否提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证扫描件（身份证原件备查，各类证明书需加盖公章）。 |
| 资格证明文件 | 投标人是否提供以下证明文件： - 投标人必须为中华人民共和国境内注册且合法运作的企业。提供企业营业执照（扫描件加盖投标人公章）。投标人应为中华人民共和国境内注册且合法运作的企业且无未改正的经营异常信息、无严重违法失信记录。（须提供企业营业执照及国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn公示的企业基础信息及经营异常、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息等查询结果页面截图并加盖投标单位公章。企业公示信息应含经营范围信息等信息。（扫描件加盖投标人公章）。 - 投标人必须持有有效的中华人民共和国消防设施工程专业承包一级资质，同时还须提供在国家《社会消防信息技术服务系统》https://shhxf.119.gov.cn/templet/search2.jsp有关“消防设施维护保养检测/消防安全评估”单位的备案信息。（提供相应查询结果页面截图并加盖投标人公章） - 本项目不接受联合体投标，不得转包或非法分包。 |
| 控制金额 | 本项目报价是否高于57万元（含税），超过上述控制金额的视为无效报价。 |

- 综合评议指标表

| 序号 | 评议内容 | 分值 | 评议标准及权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评议项（27分） |  |  |  |
| 1 | 投标人资格情况及通过相关认证情况 | 7 | - 通过质量、环境、职业健康安全等管理体系认证（每证得1分，共3分）。 - 具有消防设施工程设计专项甲级资质的得2分。 - 具有有效安全生产许可证证书的，得2分。 备注：要求提供相应认证或资质证书扫描件并加盖投标人公章，作为得分依据（原件备查）。 |
| 2 | 项目业绩 | 10 | - 自2019年1月1日至本项目采购公告发布之日止（以合同签订时间为准），投标人在国内承接的公共建筑（如展览馆、音乐厅、商业综合体、写字楼等）消防工程建设、维修改造或维保类业绩，每提供一个合同得1分，最高4分。 - 自2019年1月1日至本项目招标公告发布之日止（以合同签订时间为准），投标人在国内承接的单体建筑面积大于10万平米公共建筑（如展览馆、音乐厅、商业综合体、写字楼等）消防工程项目业绩，每提供一个得1分，最高6分。 - 证明文件： - 提供体现上述信息的相应合同的关键页扫描件并加盖投标人公章。合同关键页包含但不限于项目名称、建设方名称、合同主要内容、合同金额、签订时间、履约地点、甲乙双方盖章等信息，未按要求提供相应资料者，不计分。 - 同一个合同在本评议项第1、2条中可重复计分。 - 提供合同业绩中服务标的“单体建筑面积大于10万平方米（含）”的官方网站截图、官方文件等证明资料），并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 3 | 人员投入 | 10 | - 综合评议拟投入本项目的人员的数量、职业资格等级等内容：优得6分，良得3分，中得1分，差不得分。 - 拟指派的本项目负责人具备如下资质证书的（最高4分）： 注册消防工程师一级，得2分； 注册安全工程师二级或以上的，得2分； - 证明文件：须提交相应的资质证书扫描件加盖投标人公章，并提交以上人员近3个月社保缴交明细（如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺推一个月），均提供扫描件或扫描件并加盖投标人公章；未提供或提供的资料不清晰的，不得分。 |
|  | 技术服务评议项（33分） |  |  |
| 1 | 施工方案 | 15 | 对投标人所提供的包括但不仅限于项目组织架构、人员安排、进度计划、等内容进行综合比较，方案、计划、措施越科学合理、安全性越高、可操作性越强的，得分越高：优得15分，良得10分，中5分，差得0分。 |
| 2 | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 | 5 | 根据对项目中的关键工序及复杂环节分析准确、结合实际且解决方案措施合理可行性进行评议：优得5分，良得3分，中1分，差得0分。 |
| 3 | 工期进度 | 8 | 工期满足招标人要求后可提前完工者获得较高分：优得8分，良得5分，中得3分，差得1分。 |
| 4 | 安全生产 | 5 | 根据对投标人制定的本项目安全组织架构、安全生产制度及应急预案等进行综合评议：优得5分；良得3分；一般得1分。 |
| 价格评议项（40分） |  |  |  |
| 1 | 价格评议 | 40 | 评标基准价：对所有通过初步评审且报价不超过预算控制金额的有效投标报价取算术平均值。 |
|  |  |  | （1）当满足招标文件要求投标人数量不低于三家时，以所有符合要求的投标人总价的算术平均值为基准价。 （2）价格分计算公式： - ¦投标报价-基准价¦÷基准价）×价格权重分 说明：报价最接近基准价的投标人价格分最高，价格分保留至小数点后两位。 |

算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）：

1、若分项报价与总价不一致，以总价为准。

2、若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

如果投标人不接受上述错误的更正方式，招标人将拒绝接受其投标文件。

- 第四部分：合同条款及格式

深圳会展中心感烟探测器清洗项目

（仅供参考）

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

根据《民法典》及其它有关法律、法规、标准规范和招标文件要求，结合本工程实际情况，甲、乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用原则，经协商达成一致，签订本合同。

第1条  工程概况

1.1 工程名称：

1.2 工程地点：

1.3 工程内容：

1.4 承包方式： 包工包料。

1.5 工期：

计划开工日期：    年   月   日。

计划竣工日期：    年   月   日。

总日历工期天数：     天。

1.6 工程质量验收标准： 合格  。

1.7 合同价款（人民币大写）：

（人民币小写）：￥                     （含税）。

第2条  双方工作

2.1  甲方工作

2.1.1  由甲方负责设计的工程，甲方于开工前应向乙方提供已经确认的施工图纸或作法说明3份，并在监理主持下向乙方进行现场交底。

2.1.2协助乙方办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，协助乙方接驳施工所需的水、电，协调做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。

2.1.3协助乙方熟悉施工所涉及的电气电路，配合乙方完成施工需要的停电和通电操作。

2.1.4指派      为甲方代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2．1.5 监督施工质量及施工进度计划执行情况。

2.2  乙方工作

2.2.1 由乙方参与深化设计的工程，乙方应于开工前 3 天提供设计图（包括但不限于系统图、线路图及其他必要的图纸），送甲方及监理审核。乙方应按甲方审核确认的图纸施工。

2.2.2 收到中标通知书后，立即拟定施工方案和进度计划，交甲方审定，并着手开展施工准备工作。

2.2.3严格执行施工规范、室内环境污染控制规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

2.2.4指派    为乙方代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

2.2.5乙方有义务按甲方的要求办理相关的进场施工手续，遵守甲方相关管理规定，保证施工安全。

2.2.6乙方有义务事先告知甲方未知的在本工程设计或甲方指令中存在的问题或缺陷，避免造成工程损失。

2.2.7施工中涉及需要拆改原建筑物结构或设备管线的，乙方应当向甲方提出意见。甲方未办理相关审批手续或未经甲方同意，乙方不得拆改原建筑物结构或设备管线，否则，由此造成的事故或发生的损失（包括罚款），由乙方负责并承担。

2.2.8乙方应当妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾清运等工作。

2.2.9乙方在施工中应妥善保护施工场地内外的甲方工程成品。工程竣工未移交甲方之前，负责对施工现场的一切设施和工程成品进行保护。

2.2.10 所有施工、材料进出等不得影响甲方正常经营生产。

2.2.11 参加竣工验收，编制工程结算文件。

第3条  工期要求

3.1工期按本合同1.5执行。乙方应按照本合同约定的工期和招标文件要求、投标文件承诺按期完工。

3.2  因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

3.3由于工程质量原因返工，工期不顺延。

3.4因乙方预算少算、漏报所产生的增加项目，导致工期延误，工期不顺延。

3.5非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力等因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

3.6乙方须充分考虑甲方正常经营生产可能对施工造成的影响，要调配足够的人力、物力，合理安排好施工作业时间，确保如期完工。

第4条 材料设备的供应

4.1 乙方供应的材料，经甲方和监理验收后，由乙方负责保管，由于乙方保管不当或施工不当造成的损失，由乙方负责。

4.2 材料、设备进场时，乙方应负责提供材料、设备的合格证明。若材料、设备不符合质量要求或规格出现差异，乙方应承担责任及由此发生的费用。

4.3 乙方采购的材料均应当符合国家强文要求。如乙方采购的材料不符要求，由乙方承担相应责任；

4.4 如由甲方供应的材料，乙方有义务事先告知甲方准确的材料用量。

第5条  工程变更

5.1甲方变更设计，应在该项工程施工前7天向乙方发出书面通知。

5.2所有的设计变更和工程量增减，甲方应当办理签字确认手续，以作为费用调整依据。

5.3因甲方设计变更，造成乙方返工费用和相应损失均由甲方承担。

5.4由于设计变更，造成乙方材料积压，由双方协商处理。协商不成，由甲方承担损失。

5.5乙方按变更通知进行变更，并于7天内或双方认可的时间内向甲方提出变更价款的完整资料。甲方收到变更价款报告后7天内或双方认可的时间内予以签认或提出异议。

5.6 乙方接到变更通知后，可按下列方法提出变更价款，送甲方同意后调整合同价款：

5.6.1合同附件的工程预算书中已有适用于变更项目单价的，按已有项目单价调整合同价款；

5.6.2 合同附件的工程预算书中只有类似于变更项目单价的，可以参照类似项目单价确定变更项目单价，调整合同价款；

5.6.3 合同附件的工程预算书中没有适用或类似变更项目单价的，按标底的编制方法同比例下浮后确定变更项目单价，调整合同价款。

5.7乙方根据现场实际情况提出合理建议，涉及到变更设计和对原定材料的更换，以及增加工程量，必须经甲方同意，并签字确认。未经甲方签字，乙方擅自变更设计或对原定材料更换，甲方不予认可，由此造成的损失由乙方承担。

5.8对于甲方提出的不可行的设计变更，乙方有义务事先告知甲方将由此产生的质量问题及后果，否则造成的损失由乙方承担。若甲方仍坚持进行变更，造成工程质量问题及后果，由甲方承担。

第6条  工程质量检验及验收

6.1本工程质量评定验收标准的依据：

6.1.1 项目相关的国家标准规范;

6.1.2 施工图纸、作法说明、设计变更；

6.1.3 本项目招标文件要求和乙方投标文件承诺。

6.2甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。当工程具备覆盖、遮盖条件或达到中间验收标准（如水管及电线管的凿槽暗敷恢复工作），乙方自检后，并于48小时前通知甲方验收。验收合格，甲乙双方办理验收手续后，乙方可进行隐蔽和继续施工。非乙方原因甲方不参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，视为甲方已经批准。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成工期延误，工期顺延；复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期不顺延。

6.3因乙方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，由此造成的全部损失由乙方承担；因乙方施工质量问题造成材料、设备的损坏，其全部损失由乙方承担。

6.4工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 7 日内组织验收，如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。

6.5工程质量验收不合格，经整改后，另行验收，整改费用由乙方承担。整改后仍不合格，甲方可要求乙方继续整改，整改费用由乙方承担，也可要求乙方离场并赔偿不合格项目的损失。

6.6在工程质量验收合格后，双方应办理验收手续。

第7条 合同价款及支付

7.1双方商定本合同价采用下列第 7.1.2 种方式确定：

7.1.1固定总价合同，即承包范围内价格一次包死，结算时除变更工程外不做任何调整。变更工程价款的确定，参照本合同5.6条款的约定执行。

7.1.2固定单价合同，即工程结算时，工程量根据双方招标清单中确认的计量方式按实结算，承包范围内的项目单价按照中标价不作任何调整。变更工程价款的确定，参照本合同5.6条款的约定执行。

7.1.3可调单价合同，结算时按第三方造价咨询公司审核的价格为最终结算价；

7.2本项目合同价总额为乙方中标价，按本合同1.7执行。

7.3双方约定甲方按下表分 2 次向乙方支付工程款，合同工程竣工验收合格后支付合同价款的95%，工程质保期满验收合格后支付剩余5%的工程款项。

7.4乙方按合同总款额开具发票。

第8条  索赔

8.1 甲方未按合同约定提供施工所需条件、支付工程款、顺延工期或其他非乙方原因造成乙方经济损失，乙方可依照合同有关条款进行索赔。

8.2 乙方未按合同约定交付产品或未全面履行合同约定的全部义务而造成甲方损失，甲方可依照合同有关条款进行索赔。

8.3 索赔程序

8.3.1索赔事件发生 7 天内，索赔方向被索赔方发出要求索赔的通知书；

8.3.2索赔方在发出索赔意向通知书后 7 天内，向被索赔方提交全部和详细的索赔资料；

8.3.3被索赔方在接到索赔资料后 7 天内给予书面答复或要求索赔方进一步补充索赔理由和证据，被索赔方在 7 天内未作答复，则视为该项索赔已被认可。

第9条  施工安全和防火

9.1 乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

9.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、  《建筑安装工程安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》及其它相关的法规、规范，对施工区域做好安全维护或隔离。乙方在本项目施工及保修过程中，自行承担一切因违反有关安全操作规程导致的安全责任和经济损失（包括因施工造成对第三方的伤害）。如有上述意外发生，均与甲方无涉。

10.3 乙方在施工期间应严格遵守深圳会展中心管理规定，因乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程和消防法，导致发生安全或火灾事故，乙方承担由此引发的一切责任和经济损失。

第10条  违约责任

10.1甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失。

第11条  保修条款

11.1本工程保修责任期自竣工验收合格之日起   年。

11.2保修范围为乙方施工的工程项目。

11.3施工质量问题和乙方提供材料原因造成的损坏，由乙方保修。

11.4由于甲方提供的材料质量问题、人为造成的损坏和不可避免因素造成的损坏不在保修范围内。

11.5在保修期内，乙方工程质量原因造成的其它财产损失，由乙方按当时市场价格全额赔偿。

11.6 保修期内，在每天8:00-18:00期间1小时内做出响应，并在接到报障电话后，2小时之内到达现场进行服务。其余时间为3小时到达现场。如故障非乙方原因，乙方仅收取材料成本费用，人工免费。如故障为乙方原因，乙方无偿更换或修理有问题的设备、零部件、材料，提供免费服务；保修期内发生非乙方原因引起的与设备、零部件、材料有关的问题时, 乙方在收到用户通知后4小时内派遣相关人员到达现场进行维修和必要的更换，乙方只向招标人收取零配件和人工等成本费。

第12条  争议

12.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。

12.2协商不成可通过下述机构调解（注：只能选择其中一种方式，并在选定方式前的“口”内打“√”）：

口提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会调解中心；

其他调解机构：   双方认可的部门

12.3对本工程施工质量或使用的原材料质量发生争议的，可以选择有资质的检测机构进行检测。

12.4当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成时，双方可选择下列第       种方式解决：

12.4.1仲裁（注：只能选择其中    种方式，并在选定方式前的“口”内打“√”）：

口提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会在深圳进行仲裁；

提交深圳仲裁委员会仲裁；

口其他仲裁机构：

12.4.2诉讼：

向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第13条  合同解除和终止

13.1有下列情形之一的，可以解除合同：

13.1.1甲乙双方协商一致；

13.1.2因不可抗力致使合同无法履行；

13.1.3因一方违约致使合同无法履行。

13.2  甲乙双方履行完本合同全部义务，工程已办理交付手续，工程竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止（但本合同保修及争议解决条款除外）。

第14条  附则

14.1本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执 贰 份。均具同等法律效力。

14.2 本项目招标清单或作法说明、招标文件、乙方投标文件以及中标通知书均属本合同的组成部分，甲乙双方需共同遵守。

发包人（公章）：                         承包人（公章）：

法人或委托人（签名）：                   法人或委托人（签名）：

地址：                                  地址：

电话：                                  电话：

邮编：                                   邮编：

开户银行：                               开户银行：

户名：                                   户名：

账号：                                   账号：

合同签订时间：   年  月  日              合同签订时间：   年  月  日

- 第五部分：参考附件

- 附件1：投标函

投标函

致：（招标人名称)

1、在研究了你方提供的招标文件及澄清或修改文件后，我方愿意按投标报价一览表投标总价投标、服务期和服务要求提供服务，并履行招标文件及合同协议书中的责任和义务。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括澄清或修改文件（如有）以及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本投标有效期为投标截止日起 120 日历日，我方保证在投标有效期内严格遵守本投标函的各项承诺。在此期限届满之前，本投标函将对我方具有约束力，并随时接受中标。

4、我方同意按照你方的要求提供与本投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。同时也理解，你方不负担我方的任何投标费用。

5、如果我方中标，我方保证按照招标文件规定的期限要求履行提供服务及有关责任和义务。

6、在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方发出的中标通知书，将构成你我双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7、随同本投标函，我方缴纳符合招标文件要求的投标保证金。如果我方存在以下任何一种行为时，你方有权不予退还投标保证金，取消我方中标资格，另选中标单位，给你方造成的损失超过我方投标保证金的，你方还有权要求我方对超过部分进行赔偿：

（1）投标截止时间后，我方在投标有效期内撤回或修改投标文件；或

（2）我方在接到中标通知书后放弃中标；或

（3）我方自中标通知书发出之日起 30 天内拒绝按照你方指定的时间和地点签订合同及附件；或

（4）我方未能按招标文件要求提交足额履约担保；或

（5）我方在签订合同时提出你方不能接受的附加条件或者更改合同实质性内容的；或

（6）我方资质证书被暂扣或吊销，但仍参与投标的；或

（7）我方有法律法规或招标文件中规定的可以不予退还投标保证金的其他行为。

8、与本投标有关的一切正式往来通讯请发往：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

投标人（名称及盖章）：

投标人地址：

电话：

电子邮箱：

邮政编码：

日期：      年   月   日

- 附件2：投标一览表

| 序号 | 开标内容1 （招标人填写） | 开标内容1 （投标人填写） | 备注 （招标人填写） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 含税总报价（元） |  |  |
|  | 工期（自然日） |  |  |
|  | 项目负责人（资质证书） |  |  |
|  | 安全管理员（资质证书） |  |  |
|  | 投标人备注 |  |  |

投标一览表

说明：表中内容需根据具体项目调整

投标人代表签字：

投标人名称及盖章：

日期：_______年____月___日

- 附件3：考察证明

现场考察证明

投标人（                            ）：

已于2021年*月*日参加了招标人（深圳会展中心管理有限责任公司）关于*项目的现场考察，详细听取了招标人的讲解和要求，已经知晓招标人本次项目的所有内容以及技术要求等。

招标人现场踏勘联系人签字：

日期：        年   月   日

- 附件4：技术服务响应/偏离表

技术服务响应/偏离表

投标人名称：

| 序号 | 招标文件技术服务 | 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技术服务明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |

填报说明：

1.本表中的《招标文件技术服务》来自于招标文件的《项目要求及数量》中的“技术服务要求”，投标人须逐条填写在本表中，并对《投标人响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须投标人填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书扫描件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《技术服务明细》内容，将会导致该投标文件不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”。 响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，可在《说明》栏中作出具体说明。“不可偏离项”响应内容为“有”的，视同偏离本项目要求，该投标文件不能通过符合性检查。

投标人代表签字：

投标人名称及盖章：

日期：_______年____月___日

- 附件5：商务条款响应/偏离表

商务条款响应/偏离表

投标人名称：

| 序号 | 招标文件商务要求 |  | 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 商务要求明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |

填报说明：

1.本表中的《招标文件商务要求》来自于招标文件的《项目要求及数量》中的“商务要求”，投标人须逐条填写在本表中，并对《投标人响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须投标人填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书扫描件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《商务要求明细》内容，将会导致该投标文件不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”， 响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，可在《说明》栏中作出具体说明。“不可偏离项”响应内容为“有”的，视同偏离本项目要求，该投标文件不能通过符合性检查。

投标人代表签字：

投标人名称及盖章：

日期：________年____月____日

- 附件6：报价一览表（货物）（本项目不适用）

报价一览表（货物）

项目名称：                     ____________________   __

交货地点：                         交货期：

币种：人民币         税率：         %           单位：元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 制造商 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 投标人使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

  - 表中“名称”为构成总价的各分项名称，如分项名称不涉及制造商、型号及产地信息等可打“—”。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

投标人名称及盖章：

报价日期：_________年____月____日

- 附件7：报价一览表（服务）（本项目不适用）

报价一览表（服务）

项目名称：

币种：人民币         税率：         %          单位：元

| 序号 | 名称 | 内容描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 投标人使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

投标人名称及盖章：

报价日期：_______年____月____日

- 附件8：报价一览表（工程）

报价一览表（工程）

工程名称：                     ____________________   __

币种：人民币         税率：         %           单位：元

| 序号 | 分项项目名称 | 工期 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 小计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 投标人使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

  - 请注意正确填写“工期”，以确保报价单工期与工期响应文件的一致性。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

报价日期：_______年____月____日

- 附件9：法定代表人证明书

法定代表人证明书

投标人名称：

投标人地址：

营业执照号码：                      ，经济性质：             ，

姓名：           ，性别：     ，年龄：       ，职务：        ，

系                                      的法定代表人。

特此证明

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

投标人名称及盖章：

日    期：       年   月   日

法人身份证扫描件（正面）

法人身份证扫描件（反面）

- 附件10：法人授权委托证明书

法人授权委托证明书

本授权书声明：我           （姓名）系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的            （姓名）为我公司参与本项目公开招标的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认，并全权代表我参与本项目所有公开招标过程。本委托书有效期截至        年    月    日。

代理人无转委托权，特此委托。

附：

代理人：            ，性别：          ，年龄：          ，

身份证号码：                         ，职务：           ，

投标人法定代表人：                        （签字或盖章）

投标人名称及盖章：

授权委托日期：       年   月   日

说明：1.委托书内容必须填写真实、清楚，涂改无效。

2.委托书不得转让、买卖。

3.将此委托书提交对方作为合同附件。

- 附件11：经营业绩一览表

经营业绩一览表

致：（招标人）

我方根据贵公司招标文件要求提供    年    月    日至投标截止时间（拟投服务名称）真实的业绩资料，证明合同附后，清单如下：

| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 金额 | 工期（或服务期） | 业主单位 | 服务/施工地点 | 详见页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1.此表格式如不合适，投标人可自行调整。

2.投标人根据招标文件业绩部分资格要求及评分标准仔细填写，并填写页码，以供评标委员会查验；

3.上述业绩必须为真实有效，如发现业绩不符，将取消相应资格；

4.证明材料须附在本表后即可。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期：       年   月   日

- 附件12：售后服务承诺书（质量保证服务承诺书）

售后服务承诺书（质量保证服务承诺书）

主要内容应包括但不仅限于如下内容：

（注：投标人可根据项目需求及承诺书具体内容自行调整相关格式）

- 售后服务内容及范围（含保修服务）；

- 售后服务人员安排及联系方式；

- 应急响应时间安排；

- 维修服务收费标准；

- 主要零配件价格；

- 其它服务承诺。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期：        年    月    日

- 附件13：履约情况及社会信誉承诺书

履约情况及社会信誉承诺书

致：                        （招标人）

我司郑重承诺：

- （投标人名称）在最近三年内（       年   月   日至报名截止时间）没有处于被责令停业，或财产被接管、冻结、破产状态；没有骗取中标或严重违约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，没有重大质量问题。

- （投标人名称）及法定代表人在最近三年内（       年   月   日至报名截止时间）没有行贿犯罪记录。

- （投标人名称）自       年   月   日至报名截止时间，提供的服务在中国大陆地区项目中无重大安全事故。

以上承诺如有虚假，你方有权取消我方中选资格，我方同意给你方造成的损失予以赔偿。

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：         年   月   日