**深圳会展中心管理有限责任公司**

**招标文件**

**项目名称：深圳会展中心低压配电柜接地线和控制器更换项目**

**深圳会展中心管理有限责任公司**

**2022年5月**

**目 录**

[**第一部分项目要求** 1](#_Toc103261546)

[一、 投标人须知 1](#_Toc103261547)

[二、 特别说明 3](#_Toc103261548)

[三、 投标文件编制 3](#_Toc103261549)

[四、 项目要求及数量 4](#_Toc103261550)

[五、 其他项目说明资料（工程量清单及技术参数要求） 7](#_Toc103261551)

[**第二部分：开标流程** 9](#_Toc103261552)

[六、 开标流程 9](#_Toc103261553)

[**第三部分：评审办法** 10](#_Toc103261554)

[七、 评审办法 10](#_Toc103261555)

[（一） 符合性检查 10](#_Toc103261556)

[（二） 综合评议指标表 10](#_Toc103261557)

[**第四部分：合同条款及格式** 12](#_Toc103261558)

[**第五部分：参考附件** 19](#_Toc103261559)

[附件1：报名回函 19](#_Toc103261560)

[附件2：投标函 20](#_Toc103261561)

[附件3：投标一览表 21](#_Toc103261562)

[附件4：现场考察证明 22](#_Toc103261563)

[附件5：技术服务响应/偏离表 23](#_Toc103261564)

[附件6：商务条款响应/偏离表 24](#_Toc103261565)

[附件7：报价一览表（货物）（本项目不适用） 25](#_Toc103261566)

[附件8：报价一览表（服务）（本项目不适用） 26](#_Toc103261567)

[附件9：报价一览表（工程） 27](#_Toc103261568)

[附件10：法定代表人证明书 28](#_Toc103261569)

[附件11：法人授权委托证明书 29](#_Toc103261570)

[附件12：经营业绩一览表 30](#_Toc103261571)

[附件13：售后服务承诺书（质量保证服务承诺书） 31](#_Toc103261572)

[附件14：履约情况及社会信誉承诺书 32](#_Toc103261573)

[附件15：投标文件密码单 33](#_Toc103261574)

**第一部分项目要求**

1. **投标人须知**

**重要提示：**

1. 本文所示时间均为北京时间。
2. 用“☑”标识时表明该选项被招标人选用，用“□”标识时表明该选项未被招标人选用。本文件中对应模板性条款未被招标人选用的内容，自动不适用。
3. 招标人在编制招标文件时，示范文本中的空格部分应根据招标项目实际需求填写，无内容或不采用者应用斜画线表示或者注明“本项目不适用”。

|  |
| --- |
| **投标人须知** |
| **条款号** | **名称** | **编列内容** |
| 1 | 招标人 | 名称：深圳会展中心管理有限责任公司联系地址：深圳市福田区福华三路深圳会展中心联系人：杨先生电话：0755-82848831传真：0755-82848831邮箱：yangxh@chtf.com |
| 2 | 项目名称 | 深圳会展中心低压配电柜接地线和控制器更换项目 |
| 项目类别 | 工程类 |
| 项目介绍 | 本项目主要施工内容为重新整理更换低压配电柜内电流互感器二次接线，重置电容补偿柜控制器逻辑，并更换存在故障的多功能模块。 |
| 实施地点 | 深圳会展中心 |
| 3 | 报名（文件获取）开始时间 | 2022-5-13上午 09:00（北京时间） |
| 报名方式 | 完整填写本项目报名回函（详见采购公告）并加盖公司公章后，按要求上传至<https://cg.szcec.com/sharing/0FpMbwXiU> ,并致电招标人确认；逾期报名的（以报名回函送达时间为准）将不予接受。 |
| 招标文件获取方式 | 深圳会展中心官网（www.szcec.com）下载。 |
| 4 | 报名（文件获取）截止时间 | 2022-5-18上午09:00（北京时间） |
| 5 | 投标人提出质疑截止时间 | 2022-5-18上午09:00（北京时间） |
| 招标人澄清、修改、答疑截止时间 | 2022-5-18 17:00（北京时间） |
| 6 | 投标文件递交截止时间 | 2022-5-23 17:00（北京时间） |
| 7 | 投标文件递交方式及注意事项 | 投标文件应以扫描版（PDF版）及Word版文件加密形式上传至<https://cg.szcec.com/sharing/im6k4ZWxz> ，并致电确认，注意事项：1. 为便于开标时的解密操作，响应文件（PDF版及Word版）必须制作为一个压缩文件后再行加密，否则投标文件将被拒收。建议采用WinRAR或WinZip等常用压缩软件进行压缩和加密。
2. 投标单位授权代表须熟记文件密码，否则做废标处理。投标文件递交时间截止后，再不接受任何理由的撤回或重新提交文件请求。
3. 所有需要加盖公章的页面均须加盖公章，要求签名之处须有相应的亲笔手写签名或法定有效的私章。
4. 本项目实质性响应内容以盖章扫描版（PDF版）文件为准，Word版文件仅供评标时搜索文件内容之用而不作为评审依据。
 |
| 8 | 开标时间 | 2022-5-24上午9:30（北京时间） |
| 开标地点 | 腾讯会议号：472-961-117（免密），届时请各投标人按采购公告要求准时提交响应文件并参加在线开标。 |
| 投标文件密码 | 并在开标时按照招标人现场指令将投标文件解密密码（详见附件15）上传至<https://cg.szcec.com/sharing/G48JbUOen> ，（为确保开评标工作的保密性并兼顾效率，密码早发、晚发的，均可能导致废标的不利后果）。 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受□接受，应满足下列要求： |
| 10 | 踏勘现场 | 1. □不组织。可在公开招标开始后至公开招标结束前自行踏勘。
2. ☑组织，踏勘要求：
3. 投标人是否必须参加：

☑是（若不参加，将因投标文件不完整导致失去本项目投标资格）□否（可选择不参加，不影响投标资格但可能会产生不利后果）1. 招标人定于2022-5-18上午10时整邀请投标人人员察看现场并讲解项目需求；投标人应指派完全符合疫情防控要求的人员参加本项目的现场踏勘。
2. 投标人须持《现场考察证明》（格式见附件4）参加现场踏勘，并在完成现场踏勘后交由招标人管理人员签字确认，并附于投标文件中。
3. 已报名但未参加现场踏勘的，招标人视为已理解并认同本次踏勘所涉及的全部内容，且对本次踏勘的组织实施过程无异议。投标人自行承担因不参加现场踏勘可能造成的一切后果（包括因此失去投标资格的情形）。
4. 鉴于疫情防控要求，所有入场人员均需持**24小时**核酸检测阴性结果，投标人须至少提前一天与踏勘联系人预约。否则，将可能导致投标人不能进入踏勘现场的不利后果。投标人必须保证所安排的踏勘人员完全符合政府主管部门及招标人的疫情防控要求，否则由此带来的一切责任和风险均由投标人负责，且招标人有权拒绝未预约备案人员参加本项目踏勘活动。**（特别注意：各投标人不得指派属于封控区、管控区、防范区人员作为本项目的踏勘人员）**
5. 踏勘联系人：周工

电话：0755-82848819/18998919684集合地点：深圳会展中心北二门内 |
| 11 | 履约保证金 | 是否要求递交履约保证金：1. ☑不要求
2. □要求
3. 履约保证金金额：人民币/元
4. 履约保证金的形式：□银行转账□现金
5. 投标人保证金收款银行账户信息（选用“银行转账”方式须填）

收款单位：深圳深圳会展中心管理有限责任公司开户银行：／银行账号：／1. 履约保证金的形式为银行转账的，需在转账时注明项目名称，保证金应从投标人公司账户中转出。
 |
| 12 | 投标样品 | ☑不要求递交投标样品□递交投标样品，具体要求： |
| 13 | 评标方法 | ☑综合评分法□最低价法□其他： |
| 14 | 推荐中标候选人数量 | ☑内部招标评标小组推荐的中标候选人数： 1 个。（适用于采用**综合评分法**、**最低价法**） |

1. **特别说明**
2. 投标人必须具备开展视频会议所需的基本网络设备及网络环境。投标人应自行承担因不具备上述条件或网络环境不佳而导致的无法按要求正常参与本项目开标工作的后果，亦不得因此对本项目招标结果提出异议。
3. 本项目涉及的所有往来资料文件均需通过招标人报名回函上指定的电子邮箱发送和接收，否则可能导致文件不被接受的不利后果。
4. 参与本项目投标，投标人无需交纳投标保证金。如有意参与本项目投标，请在招标公告规定的报名截止时间前，按照要求的方式提交报名回函并致电确认，招标人只接受报名成功的投标人参加投标。
5. 投标人如对获取的“招标文件”有疑问，须在质疑时间截止前，以书面形式（加盖单位公章）向招标人提出，招标人将视情况采用书面或其他形式予以答复或澄清；若投标人在上述时间内未提出疑问的，即视为该投标人已完全理解并接受“招标文件”上载明的所有内容，并不再对“招标文件”提出任何异议或质疑。
6. “招标文件”如有变更、补充或澄清，招标人将以公告形式在原公告发布媒体上公开发布。在公告发布后，招标人将会通过电话、邮件或其他任何可能的方式通知对已报名的潜在投标人。收到上述通知后，潜在投标人应立即向招标人回函确认。如无回函确认，即视为潜在投标人已知晓相关变更、补充或澄清内容且无异议。
7. **投标文件编制**

|  |
| --- |
| **投标文件的编制** |
| **条款号** | **名称** | **编列内容** |
| 1 | 投标文件组成 | 投标文件包含以下组成部分**：**☑资格审查文件☑商务标部分☑技术标部分☑价格标部分 |
| 2 | 资格审查文件 | 编制内容：☑营业执照☑国家企业信用信息公示系统（[www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn)）或“信用中国”([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))等国家或地方主管部门公示平台所公示的企业信用信息打印件（根据资格要求条款）☑法定代表人资格证明书☑法定代表人授权委托书☑资质证明文件□经营业绩一览表及业绩证明文件□联合体协议书□投标人股东关系构成表□其他： |
| 3 | 商务标部分 | 编制内容：☑投标函☑商务条款响应/偏离表☑履约情况及社会信誉承诺书□服务承诺☑现场考察证明□其他： |
| 4 | 技术标部分 | 编制内容：☑技术条款响应/偏离表☑技术（服务）方案□项目管理及服务能力☑售后服务承诺书☑项目团队成员简介、认证资格证书复印件、社保证明资料□其他：  |
| 5 | 价格标部分 | 编制内容：☑投标报价一览表☑投标分项报价表□其他： |

1. **项目要求及数量**

|  |
| --- |
| **（一）商务需求** |
| **序号** | **需求名称** | **需求说明** | **偏离选项** |
|  | 资质要求 | 1. 投标人必须为中华人民共和国境内注册且合法运作的企业，无尚在生效期内的经营异常或严重违法失信记录。（须提供企业营业执照复印件、履约情况及社会信誉承诺书（格式详见附件14）及国家企业信用信息公示系统<http://www.gsxt.gov.cn>上公示的企业基础信息、经营异常信息、严重违法失信记录等信息查询结果页面打印件并加盖投标人公章。
2. 投标人必须具备承装（修、试）电力设施许可证资质。（投标人必须提供上述资质证明的复印件加盖公章）。
3. 投标人代表必须是单位的法定代表人或持有法定代表人亲自签署的法人授权委托证明书的人员。（提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件，各证明书须加盖公章，身份证原件备查）。
4. 本项目不接受联合体投标，严禁转包或非法分包。
 | 不可偏离 |
|  | 报价要求 | 本项目报价以人民币为结算币种，包含但不仅限于材料费、施工费、管理费、安全措施费、规费、税费等完成本项目所需的全部费用。 | 不可偏离 |
|  | 控制金额 | 本项目总控制金额为人民币30.83万元（含税），超过上述控制金额的视为无效报价。 | 不可偏离 |
|  | 付款要求 | 1. 项目完工且全部验收合格后，招标人支付合同总金额的97%，剩余3%合同金额留作质保金。
2. 质保期满后，完成违约责任清算后一次性支付剩余质保金（不计利息）。
3. 有关付款详细事宜以合同条款为准。
 | 不可偏离 |
|  | 项目人员 | 1. 投标人须指定项目负责人，并具有二级建造师（机电专业）及以上资质，须提供该负责人姓名、电话、职务及身份证明文件并加盖公章（原件备查）等信息，负责联络、协调及跟进该项目具体实施。
2. 投标人须设置专职安全员，并具有有效安全员资格证，须提交资格证明文件并加盖公章。
3. 投标人安排的现场施工人员须具备电工作业证，须提交拟安排人员资格证明文件并加盖公章（进场前须另行向招标人书面报备）。
 | 不可偏离 |
|  | 工期 | 1. 签订合同之日起30个日历日内完成全部货物运抵、安装、调试并验收合格，正式交付招标人使用。
2. 如未能按投标文件中承诺的工期完成安装施工及验收合格的，每延迟1天，招标人按合同总金额5‰的标准直接从当期应付款项中扣罚违约金。
 | 不可偏离 |
| **（二）技术/服务需求** |
| **序号** | **需求名称** | **需求说明** | **偏离选项** |
|  | 工程地点 | 深圳会展中心4号配电室 | 不可偏离 |
|  | 新购8套功率因数控制器 | 1. 所有参数均可通过手动或自动方式设置。
2. 除了目标cosϕ值以外，还可设置夜间目标cosϕ值和再生模式中的目标cosϕ值。
3. 可分补型号控制器能够通过参数配置，在不平衡的负荷中投入/切除单相电容。
4. 电压、电流测量和监测。
5. 参数设置保护，以防意外现象发生和/或未经授权的使用。
6. 基于实时时钟事件记录和报警信息。
7. 检查和测试每个输出端口状态。
8. 温度测量：可通过菊链连接8个温度探头。
 | 不可偏离 |
|  | 拆除及安装调试8套功率因数控制器 | 1. 保护性拆除8套故障功率因数控制器。
2. 安装新购8套功率因数控制器。
3. 对新装8套功率因数控制器进行设置，确保电容补偿正常，cosϕ达到0.95以上。
 | 不可偏离 |
|  | 新购3套中压继电保护装置 | 1. 参数：大屏幕液晶显示，9个可自定义的LED指示灯，交流采样输入：4个交流电流，1/5A，1个标准RS232前面板维护接口，标配1路RS485接口（ACE949模块）、M0DBUS规约通讯。10 个(DI)逻辑输入和 8个(DO)继电器输出。
2. 保护功能：相过流保护 (50/51) ，接地故障/敏感接地故障（50N/51N,50G/51G），负荷不平衡、负序电流保护（46），自动重合闸(4周期)（79，选配）。
3. 测量功能：I1、 I2、 I3、Io。
4. 设备诊断功能：网络与设备诊断，脱扣电流TripI1、TripI2、TripI3、TripI0 ，不平衡比/ 负序电流Ii ，故障录波，电弧故障检测，开关设备诊断，累积分断电流，跳闸回路监视 (可选)，动作次数，动作时间，储能时间 (可选)，控制与监测 ，断路器/ 接触器控制 (可选)，自锁/ 确认 ，逻辑分辨 (可选)。
5. 故障录波及事件记录：COMTRADE格式的记录数量，一个记录总的持续时间86个周期，(50Hz为1.72s)，事件发生前的记录时间0至86个周期可调整。
6. 中压继电保护装置须兼容现有康必达电力监控系统。
 | 不可偏离 |
|  | 拆除及安装调试3套中压继电保护装置 | 1. 保护性拆除3套故障中压继电保护装置。
2. 安装新购3套中压继电保护装置。
3. 对新装3套中压继电保护装置进行设置，并与现有电力监控系统联调联试，确保电力监控系统运行正常。
 | 不可偏离 |
|  | 抽屉柜内电流互感器接地（720处） | 抽屉柜内的3相电流互感器的接地线原为并接，现需改为单独经端子铜排一点接地。增加多孔接地铜排1个，2.5mm2接地线4条。 | 不可偏离 |
|  | 计量表箱电流互感器接地（360处） | 计量用的3相电流互感器的接地线原为串接，现需改为单独经端子铜排一点接地，增加多孔接地铜排1个，2.5mm2接地线4条。 | 不可偏离 |
|  | 安装接地材料 | 1. 2.5mm2接地线2500米。
2. OT2.5-5线耳2000个 。
3. OT2.5-8线耳2000个。
4. 7孔接地铜排2.5\*15\*180mm，420个。
5. 25孔接地铜排2.5\*30\*225mm，100条。
6. 25孔接地铜排5\*50\*280mm，70条。
7. 打孔及安装接地铜排1080处，并配置配套的螺丝、垫片。
 | 不可偏离 |
|  | 安装调试和施工要求 | 1. 投标人须根据施工现场的实际情况，制定并提交切实可行的施工组织方案和施工计划，以及针对紧急情况或意外事故的应急预案。
2. 投标人必须具备应急处理各种低压配电系统问题的能力，发现设备缺陷并及时告知招标人。
3. 投标人应注重现场的文明施工，对施工区域的施工垃圾须及时自行清除，不得乱堆乱放。
4. 投标人须建立安全责任制，进入现场的工作人员须遵守国家、项目属地政府主管部门及招标人的相关规章制度，采取有效的措施保障现场的安全、维护现场的正常工作秩序，在服务过程中要做好人员、成品、半成品及设备设施的保护，确保服务过程中不出现人身安全事故、火灾事故和财产损失等重大安全事故。如因投标人管理不善、组织不力或监管缺失等造成安全责任事故及财产损失的，由投标人自行承担全部责任。
5. 投标人承诺严格按照安全规程安排施工作业，招标人有权制止现场违规或存在安全隐患的作业行为。
 | 不可偏离 |
|  | 验收要求 | 1. 安装完成后投标人应及时提出书面验收申请及全套验收资料，招标人组织相关部门进行现场验收。
2. 根据国家相关电气装置安装施工规范和标准进行验收：电气装置安装工程低压电器施工及验收规范（GB 50254-2014）。
 | 不可偏离 |
|  | 质保服务承诺 | 1. 本项目质保期至少为2年，最终质保期以《质量保证承诺书》上的免费保修年限承诺为准。
2. 投标人须提供《质量保证承诺书》，包括但不限于质保期内出现质量问题的保修承诺，提交免费保修年限承诺及保修电话、联系人、责任人等。
 | 不可偏离 |

1. **其他项目说明资料（工程量清单及技术参数要求）**

**工程量清单及技术参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称及数量** | **安装技术参数要求** |
| 1 | 新购8套功率因数控制器 | 1. 所有参数均可通过手动或自动方式设置。
2. 除了目标 cos ϕ 值以外，还可设置夜间目标cos ϕ 值和再生模式中的目标cos ϕ 值。
3. 可分补型号控制器能够通过参数配置，在不平衡的负荷中投入/切除单相电容。
4. 电压、电流测量和监测。
5. 参数设置保护，以防意外现象发生和/或未经授权的使用。
6. 基于实时时钟事件记录和报警信息。
7. 检查和测试每个输出端口状态。
8. 温度测量：可通过菊链连接8个温度探头。
9. 品牌：
 |
| 2 | 拆除及安装调试8套功率因数控制器 | 1. 保护性拆除8套故障功率因数控制器。
2. 安装新购8套功率因数控制器。
3. 对新装8套功率因数控制器进行设置，确保电容补偿正常，cosϕ达到0.95以上。
 |
| 3 | 新购3套中压继电保护装置 | 1. 参数：大屏幕液晶显示，9个可自定义的LED指示灯，交流采样输入：4个交流电流，1/5A，1个标准RS232前面板维护接口，标配1路RS485接口（ACE949模块）、M0DBUS规约通讯。10 个(DI)逻辑输入和 8个(DO)继电器输出。
2. 保护功能：相过流保护 (50/51) ，接地故障/敏感接地故障（50N/51N,50G/51G），负荷不平衡、负序电流保护（46），自动重合闸(4周期)（79，选配）。
3. 测量功能：I1、 I2、 I3、Io。
4. 设备诊断功能：网络与设备诊断，脱扣电流TripI1、TripI2、TripI3、TripI0 ，不平衡比/ 负序电流Ii ，故障录波，电弧故障检测，开关设备诊断，累积分断电流，跳闸回路监视 (可选)，动作次数，动作时间，储能时间 (可选)，控制与监测 ，断路器/ 接触器控制 (可选)，自锁/ 确认 ，逻辑分辨 (可选)。
5. 故障录波及事件记录：COMTRADE格式的记录数量，一个记录总的持续时间86个周期，(50Hz为1.72s)，事件发生前的记录时间0至86个周期可调整。
6. 中压继电保护装置须兼容现有康必达电力监控系统。
7. 品牌：
 |
| 4 | 拆除及安装调试3套中压继电保护装置 | 1. 保护性拆除3套故障中压继电保护装置。
2. 安装新购3套中压继电保护装置。
3. 对新装3套中压继电保护装置进行设置，并与现有电力监控系统联调联试，确保电力监控系统运行正常。
 |
| 5 | 抽屉柜内电流互感器接地（720处） | 配电柜内的3相电流互感器的接地线原为并接，现需改为单独经接地铜排一点接地，增加多孔接地铜排1个，2.5mm2接地线4条。 |
| 6 | 计量表箱电流互感器接地（360处） | 计量用的3相电流互感器的接地线原为串接，现需改为单独经接地铜排一点接地，增加多孔接地铜排1个，2.5mm2接地线4条。 |
| 7 | 安装接地材料 | 1. 2.5mm2接地线2500米。
2. OT2.5-5线耳2000个 。
3. OT2.5-8线耳2000个。
4. 7孔接地铜排2.5\*15\*180mm，420个。
5. 25孔接地铜排2.5\*30\*225mm，100条。
6. 25孔接地铜排5\*50\*280mm，70条。
7. 打孔及安装接地铜排1080处，并配置配套的螺丝、垫片。
 |

**第二部分：开标流程**

1. **开标流程**
2. 投标人按要求准时进入视频会议室；
3. 投标人按时发送文件密码至招标联系人邮箱；
4. 宣布开标开始，宣读开标注意事项、流程；
5. 评标小组组长主持评标；
6. 招标人解密投标文件。
7. 现场公开唱标。
8. 投标文件及密码发送符合要求的投标人即可离开视频会议室；
9. 响应文件的完整性检验和投标人基本情况的符合性审查；
10. 商务及技术需求响应性评定；
11. 评标小组成员采用有记名方式按综合评议指标评分；
12. 综合评分的计算和排序；
13. 本项目招标预中标供应商、备选供应商的确定及报告的出具。

**第三部分：评审办法**

1. **评审办法**

首先对各投标人进行符合性审查。对通过符合性审查的投标人，采用**100分制综合评分法**进行评分。

1. **符合性检查**

|  |  |
| --- | --- |
| 评议项目 | 评议标准 |
| 响应文件 | 投标人提交的响应文件是否按要求编制目录、加密；投标文件的加密密码在按要求发送至招标人且保证文件完整可正常打开；投标人必须提供由法人代表或其书面授权人签署并加盖投标人公章的投标响应文件。 |
| 法定代表人证明书及授权委托证明书 | 是否提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件（身份证原件备查，各类证明书需加盖公章）。 |
| 资格证明文件 | 投标人是否提供以下证明文件：1. 投标人必须为中华人民共和国境内注册且合法运作的企业，无尚在生效期内的经营异常或严重违法失信记录。（须提供企业营业执照复印件、履约情况及社会信誉承诺书（格式详见附件14）及国家企业信用信息公示系统<http://www.gsxt.gov.cn>上公示的企业基础信息、经营异常信息、严重违法失信记录等信息查询结果页面打印件并加盖投标人公章。
2. 投标人必须具备承装（修、试）电力设施许可证资质五级或以上资质。（投标人必须提供上述资质证明的复印件加盖公章）。
3. 本项目不接受联合体投标
 |
| 控制金额 | 本项目总控制金额为人民币30.83万元（含税），超过上述控制金额的投标文件作废标处理。 |

1. **综合评议指标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评议内容** | **分值** | **评议标准及权重** |
| **商务评议项（**20**分）** |
|  | 综合实力 | 8 | 根据各投标人的资质、信誉、知名度等进行综合评议，优得8分，良得5分,一般得2分。说明：根据投标人提供资质等级、企业征信（信用中国网站生成的信用报告）和获奖情况等体现企业综合实力文件进行评议。 |
|  | 同类业绩 | 12 | 根据投标人2020年1月1日至本项目招标公告发布日（以合同签订时间为准）所承接的电力设备（设施）安装、施工、维修类相关施工项目业绩评议:* + - 1. 单个合同金额≥200万元，得12分；
			2. 150万元≤单个合同金额＜200万元，得10分；
			3. 100万≤单个合同金额＜150万元，得6分；
			4. 50万≤单个合同金额＜100万元，得4分；
			5. 单个合同金额＜50万元，得2分；

证明文件：* + - 1. 投标人需提供包含但不仅限于能体现上述评审要素（如合同标的、签订时间、金额等等）的合同关键页复印件并加盖投标人公章。
			2. 未提供或提供证明资料不清晰、不完整的，不得分。
 |
|  | **技术服务评议项（**40**分）** |
|  | 安装技术服务方案 | 12 | 根据各投标人提交的施工方案综合比较评分，包括但不仅限于：材料的技术性能、安装工艺控制措施、安装服务组织方案、现场管理、主要技术组织措施、安全防护措施、应急预案等进行横向比较评分。评审标准：优秀得12分；良好得8分；一般得4分。 |
|  | 服务承诺 | 9 | 1. 根据各投标人提供的质保期，质保期在满足2年的基础上，每增加1年得3分，最多得6分。
2. 根据各投标人提供的质量保修服务方案进行综合比较，优得3分；良得2分；一般得1分。
 |
|  | 工期 | 4 | 根据各投标人所承诺工期（含安装、调试时间），满足招标人要求并可提前完工者，按照工期由短到长排名，第一名得4分，排名每下降一个名次得分递减1分，直至0分。 |
|  | 拟派人员 | 15 | 1. 投标人拟派人员持有：
2. 电工二级或技师及以上等级证（或称职业资格证），每人得3分；
3. 电工三级或高级等级证（或称职业资格证），每人得2分；
4. 电工四级或中级等级证（或称职业资格证），每人得1分。

说明：本项最高10分。1. 项目负责人具备一级建造师（机电专业）得5分，项目负责人无相关职称不得分。

证明文件及要求：1. 同一个人证件取最高等级计分。
2. 提供以上人员资格证明文件和近三个月(2022年1月至3月)社保清单证明，如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺推一个月；如因疫情原因延缴或免缴社保的，需提供相应政府主管部门出具的审批文件。（社保证明须同时加盖投标人公章，未按要求提供或提供不清晰导致无法判断的不得分，原件备查）
 |
| **价格评议项（**40**分）** |
| 1 | 价格评议 | 40 | 1. 基准价的确定：

以所有符合要求的投标人报价之和的算术平均值为基准价。1. 价格分计算公式：

价格分=（1-|投标报价-基准价|÷基准价）×价格权重分说明：报价最接近基准价的投标人价格分最高，价格分保留至小数点后两位。 |

算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）：

1. 若分项报价与总价不一致，以总价为准。
2. 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

如果投标人不接受上述错误的更正方式，招标人将拒绝接受其投标文件。

**第四部分：合同条款及格式**

**深圳会展中心低压配电柜接地线和控制器更换项目合同（仅供参考）**

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方：深圳会展中心管理有限责任公司法人代表： 联系人： 电话： 传真： 电子邮件： 开户银行： 银行账号：  | 乙方： 法人代表： 联系人： 电话： 传真： 电子邮箱： 开户银行： 银行账号：  |

根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规、标准规范和招标文件要求，甲、乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用原则，就甲方委托乙方深圳会展中心低压配电柜接地线和控制器更换项目有关事宜，经协商达成一致，签订本合同。

**第1条 项目概况**

1.1 项目名称：深圳会展中心低压配电柜接地线和控制器更换项目

1.2 项目地点：深圳会展中心（深圳市福田区）

1.3 项目内容：设备工程量清单及技术参数要求详见附件。

1.4 工期：自合同签订起XX个日历日。

1.5 工程质量验收标准：合格 。

1.6 合同价款为人民币XX.00 元（大写： ）（含一切费用及税费）。

**第2条 双方工作**

2.1 甲方工作

2.1.1 协助乙方办理检修所涉及的各种申请、批件等手续，协助乙方接驳检修所需的水、电，协调做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。

2.1.2 协助乙方熟悉检修所涉及的电气电路，配合乙方完成检修需要的停电和通电操作。

2.1.3 指派 （联系方式： ） 为甲方项目负责人，负责对项目质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

 2.1.4 监督检修质量及进度计划执行情况。

 2.2 乙方工作

2.2.1 收到中标通知书后，立即拟定检修方案和进度计划，交甲方审定，并着手开展检修准备工作。

 2.2.2 严格执行检修规范、室内环境污染控制规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行检修，做好各项质量检查记录。

2.2.3 指派 （联系方式： ）为乙方项目负责人，负责履行合同，组织检修，按期保质保量完成任务，解决由乙方负责的各项事宜。

2.2.4 乙方有义务按甲方的要求办理相关的进场检修手续，遵守甲方相关管理规定，保证检修安全。

2.2.5 乙方有义务事先告知甲方未知的在本项目设计或甲方指令中存在的问题或缺陷，避免造成项目损失。

2.2.6 检修中涉及需要拆改原建筑物结构或设备管线的，乙方应当向甲方提出意见。甲方未办理相关审批手续或未经甲方代表书面同意，乙方不得拆改原建筑物结构或设备管线，否则，由此造成的事故或发生的损失（包括罚款），由乙方负责并承担。

 2.2.7 乙方应当妥善保护好检修现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好现场保卫和垃圾清运等工作。

 2.2.8 乙方在检修中应妥善保护场地内外的甲方项目成品。项目竣工之前，负责对检修现场的一切设施和工程成品进行保护。

2.2.9 所有检修、材料进出等不得影响甲方正常经营生产。

2.2.10 参加竣工验收。

2.2.11未经甲方书面同意，不得转包、分包。

**第3条 工期要求**

3.1 工期按本合同1.5执行。乙方应按照本合同约定的工期和招标文件要求、投标文件承诺按期完工。

 3.2 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

 3.3 由于项目质量原因返工，工期不顺延。

 3.4 因乙方预算少算、漏报所产生的增加项目，导致工期延误，工期不顺延。

3.5 非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力等因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

3.6 乙方须充分考虑甲方正常经营生产可能对检修造成的影响，要调配足够的人力、物力，合理安排好检修作业时间，确保如期完工。

**第4条 材料设备的供应**

 4.1 乙方供应的材料，经甲方验收后，由乙方负责保管，由于乙方保管不当或施工不当造成的损失，由乙方负责。

 4.2 材料、设备进场时，乙方应负责提供材料、设备的合格证明。若材料、设备不符合质量要求或规格出现差异，乙方应承担责任及由此发生的费用。

 4.3 乙方采购的材料均应当符合国家强制性文件要求。如乙方采购的材料不符要求，由乙方承担相应责任。

4.4 如由甲方供应的材料，乙方有义务事先告知甲方准确的材料用量。

**第5条 项目变更**

 5.1 甲方变更设计，应在该项检修前7天向乙方发出书面通知。

 5.2 所有的设计变更和工程量增减，甲方应当办理签字确认手续，以作为费用调整依据，否则甲方有权拒付相关变更或增加费用。

 5.3 因甲方设计变更，造成乙方返工费用和相应损失均由甲方承担。

 5.4 由于设计变更，造成乙方材料积压，由双方协商处理。协商不成，由甲方承担损失。

 5.5 乙方按变更通知进行变更，并于7天内或双方认可的时间内向甲方提出变更价款的完整资料。甲方收到变更价款报告后7天内或双方认可的时间内予以签认或提出异议。

 5.6 乙方接到变更通知后，可按下列方法提出变更价款，送甲方同意后调整合同价款：

 5.6.1 合同附件的预算书中已有适用于变更项目单价的，按已有项目单价调整合同价款；

 5.6.2 合同附件的预算书中只有类似于变更项目单价的，可以参照类似项目单价确定变更项目单价，调整合同价款；

 5.6.3 合同附件的预算书中没有适用或类似变更项目单价的，按标底的编制方法同比例下浮后确定变更项目单价，调整合同价款。

 5.7 乙方根据现场实际情况提出合理建议，涉及到变更设计和对原定材料的更换，以及增加工程量，必须经甲方同意，并签字确认。未经甲方签字，乙方擅自变更设计或对原定材料更换，或增加工程量，甲方不予认可，由此造成的损失由乙方承担。

5.8 对于甲方提出的不可行的设计变更，乙方有义务事先告知甲方将由此产生的质量问题及后果，否则造成的损失由乙方承担。若甲方仍坚持进行变更，造成项目质量问题及后果，由甲方承担。

**第6条 项目质量检验及验收**

6.1本质量评定验收标准的依据：

6.1.1 项目相关的国家标准规范，包括不限于：GB 50254-2014《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》；

6.1.2 施工图纸、作法说明、设计变更；

 6.1.3 本项目招标文件要求和乙方投标文件承诺。

 6.2 甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。当项目具备覆盖、遮盖条件或达到中间验收标准，乙方自检后，并于48小时前通知甲方验收。验收合格，甲乙双方办理验收手续后，乙方可进行隐蔽和继续施工。非乙方原因，甲方不参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，视为甲方已经批准。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成工期延误，工期顺延；复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期不顺延。

 6.3 因乙方提供的材料、设备质量不合格而影响项目质量，由此造成的全部损失由乙方承担；因乙方施工质量问题造成材料、设备的损坏，其全部损失由乙方承担。

 6.4 项目竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 7 日内组织验收，如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。

 6.5 项目质量验收不合格，经整改后，另行验收，整改费用由乙方承担。整改后仍不合格，甲方可要求乙方继续整改，整改费用由乙方承担，也可要求乙方离场并赔偿不合格项目的损失。

6.6 在项目质量验收后，双方办理书面验收手续。

**第7条 合同价款及支付**

 7.1 双方商定本合同价采用下列第 7.1.1种方式。

 7.1.1 固定总价合同，即承包范围内价格一次包干，结算时除变更项目外不做任何调整。变更工程价款的确定，参照本合同5.6条款的约定执行。

7.1.2 固定单价合同，即项目结算时，工程量根据双方招标清单中确认的计量方式按实结算，承包范围内的项目单价按照中标价不作任何调整。变更项目价款的确定，参照本合同5.6条款的约定执行。

7.1.3 可调单价合同，结算时按第三方造价咨询公司审核的价格为最终结算价。

7.2 本项目合同价总额为乙方中标价，按本合同1.6执行。

7.3双方约定，项目整体竣工经甲方书面验收合格后支付合同金额的97%，质保期满后不存在质量问题，则甲方根据乙方申请支付合同总金额剩余的3%（不计利息）。

7.4 甲方首次付款需要乙方按项目款全额向甲方开具真实合法有效的增值税发票，后续付款开具相关金额收据。

**第8条 索赔**

 8.1 甲方未按合同约定提供检修所需条件、支付工程款、顺延工期或其他非乙方原因造成乙方经济损失，乙方可依照合同有关条款进行索赔。

 8.2 乙方未按合同约定履行义务或未全面履行合同约定的全部义务而造成甲方损失，甲方可依照合同有关条款进行索赔，赔偿范围包括实际损失及诉讼费用、律师费、公证费、鉴定费以及相关差旅费等维权费用。

 8.3 索赔程序

 8.3.1 索赔方在知晓索赔事件发生 7 天内，向被索赔方发出要求索赔的通知书；

8.3.2 索赔方在发出索赔意向通知书后 7 天内，向被索赔方提交全部和详细的索赔资料；

**第9条 安全和防火**

 9.1 乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

9.2 乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工程安全操作规程》、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》、《中华人民共和国消防法》及其它相关的法规、规范，对施工区域做好安全围护或隔离。乙方在本项目检修过程中，自行承担一切因违反有关安全操作规程导致的安全责任和经济损失（包括因施工造成对第三方的伤害）。如有上述意外发生，均与甲方无关。甲方承担责任，有权向乙方追偿。

9.3 乙方在施工期间应严格遵守深圳会展中心管理有限责任公司规定，因乙方在施工过程中违反有关安全操作规程和消防法，导致发生安全事故或火灾，乙方承担由此引发的一切责任和经济损失，造成甲方损失的应予赔偿（损失包括实际损失及诉讼费用、律师费、公证费、鉴定费等维权费用）。

9.4 乙方应确保所安排工作人员进场施工前已完成相关培训并取得相关资格证书，并应确保已为上述人员购买相应保险。乙方在施工过程中应采取符合国家相关规定的安全保障措施，如施工过程中发生任何人员伤亡事故责任均由乙方自行承担，与甲方无关。

**第10条 违约责任**

 10.1 甲方或乙方未按本协议条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失赔偿范围包括实际损失及维权费用（包括但不仅限于律师费、诉讼费、公证费、鉴定费等）。

10.2 由于乙方自身原因，导致延迟检修进度计划或逾期竣工，每延迟或逾期一天，乙方支付甲方人民币2000元作为违约金，延迟15天以上的，甲方有权解除合同，要求乙方无条件离场并无需支付乙方费用。

**第11条 保修条款**

 11.1本工程保修责任期（质保期）自竣工验收合格之日起 X 年。

 11.2 质保期内乙方保修范围为乙方施工的工程项目。

 11.3 质保期内因施工质量问题和乙方提供材料原因造成的损坏，由乙方保修。

 11.4 由于甲方提供的材料质量问题、人为造成的损坏和不可避免因素造成的损坏，不在乙方保修范围内。

11.5 在质保期内，乙方工程质量原因造成的其它财产损失，由乙方按当时市场价格全额赔偿。

11.6 质保期内，乙方在每天8:00-18:00期间 2 小时内做出响应，并在接到报障电话后， 3 小时之内到达现场进行服务。其余时间为 4 小时到达现场。如故障非乙方原因，乙方仅收取材料成本费用，人工免费。如故障为乙方原因，乙方无偿更换或修理有问题的设备、零部件、材料，提供免费服务；保修期内发生非乙方原因引起的与设备、零部件、材料有关的问题时, 乙方在收到用户通知后4小时内派遣相关人员到达现场进行维修和必要的更换，乙方只向甲方收取零配件和人工等成本费。

**第12条 争议**

 12.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。

12.2 协商不成可通过双方认可的部门或机构调解。

 12.3 对项目质量或使用的原材料质量发生争议的，可以选择有资质的检测机构进行检测。

 12.4 当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成时，双方可向工程所在地（深圳市福田区）人民法院提起诉讼。

**第13条 合同解除和终止**

 13.1 有下列情形之一的，可以解除合同：

 13.1.1 甲乙双方协商一致；

 13.1.2 因不可抗力致使合同无法履行；

 13.1.3 因一方违约致使合同无法履行。

13.2 甲乙双方履行完本合同全部义务，，本合同即告终止。

**第14条 附则**

14.1合同一式捌份，甲方执 肆 份，乙方执 肆 份，均具同等法律效力，自双方代表签字并加盖公章之日起生效。

14.2 本项目招标清单或作法说明、招标文件、乙方投标文件、中标通知书属本合同的组成部分，甲乙双方需共同遵守。

14.3本合同载明的联系方式（包括地址、联系人、联系电话）为双方约定的联系方式，若有变动，应提前书面告知对方，否则该联系方式为双方法定的送达和联系方式，一经发送至上述地址即视为送达。

**第15条 补充条款**

附件：设备工程量清单及技术参数要求;《深圳会展中心与合作单位安全协议书》作为本合同的组成部分。

（以下无正文，为合同签章页）

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方（公章）：深圳会展中心管理有限责任公司甲方代表： 联系电话： 签订日期：  | 乙方（公章）： 公司乙方代表： 联系电话： 签订日期：  |

**第五部分：参考附件**

附件1：报名回函

**关于确认参加\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目投标的回函**

深圳会展中心管理有限责任公司：

我公司符合**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目**的资质条件及项目要求，确定按时、按要求提交本项目投标文件。

联 系 人： （**必须为本项目的授权代表**）

手机号码：

办公电话： （**固定电话**）

电子邮箱： （**所有往来文件需通过此邮箱收发**）

投标人名称及盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_ 月\_\_ 日

**注：1.本件电子档及盖章后的扫描件按要求上传至指定地址；**

**2.上述内容均为必填项，必须按要求如实、完整填报，印章清晰；否则，报名无效。**

附件2：投标函

**投标函**

致：（招标人名称)

1、在研究了你方提供的招标文件及澄清或修改文件后，我方愿意按投标报价一览表投标总价投标、服务期和服务要求提供服务，并履行招标文件及合同协议书中的责任和义务。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括澄清或修改文件（如有）以及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本投标有效期为投标截止日起 120 日历日，我方保证在投标有效期内严格遵守本投标函的各项承诺。在此期限届满之前，本投标函将对我方具有约束力，并随时接受中标。

4、我方同意按照你方的要求提供与本投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。同时也理解，你方不负担我方的任何投标费用。

5、如果我方中标，我方保证按照招标文件规定的期限要求履行提供服务及有关责任和义务。

6、在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方发出的中标通知书，将构成你我双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7、随同本投标函，我方缴纳符合招标文件要求的投标保证金（如有）。如果我方存在以下任何一种行为时，你方有权不予退还投标保证金，取消我方中标资格，另选中标单位，给你方造成的损失超过我方投标保证金的，你方还有权要求我方对超过部分进行赔偿：

（1）投标截止时间后，我方在投标有效期内撤回或修改投标文件；或

（2）我方在接到中标通知书后放弃中标；或

（3）我方自中标通知书发出之日起 30 天内拒绝按照你方指定的时间和地点签订合同及附件；或

（4）我方未能按招标文件要求提交足额履约担保；或

（5）我方在签订合同时提出你方不能接受的附加条件或者更改合同实质性内容的；或

（6）我方资质证书被暂扣或吊销，但仍参与投标的；或

（7）我方有法律法规或招标文件中规定的可以不予退还投标保证金的其他行为。

8、与本投标有关的一切正式往来通讯请发往：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

投标人（名称及盖章）：

投标人地址：

电话：

电子邮箱：

邮政编码：

日期： 年 月 日

附件3：投标一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **开标内容1****（招标人填写）** | **开标内容1****（投标人填写）** | **备注****（招标人填写）** |
|  | 含税总报价（元） |  |  |
|  | 工期（自然日） |  |  |
|  | 项目负责人（资质证书） |  |  |
|  | 安全管理员（资质证书） |  |  |
|  | 投标人备注 |  |  |

**投标一览表**

说明：表中内容需根据具体项目调整

投标人代表签字：

投标人名称及盖章：

日期：\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_日

附件4：现场考察证明

**现场考察证明**

投标人（ ）：

 已于**2022年\*月\*日**参加了招标人（深圳会展中心管理有限责任公司）**关于\*项目的现场考察**，详细听取了招标人的讲解和要求，已经知晓招标人本次项目的所有内容以及技术要求等。

 招标人现场踏勘联系人签字：

 日期： 年 月 日

附件5：技术服务响应/偏离表

**技术服务响应/偏离表**

投标人名称：

| 序号 | 招标文件技术服务 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- |
| 技术服务明细 | 响应内容 | 有/无偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

填报说明：

1.本表中的《招标文件技术服务》来自于招标文件的《项目要求及数量》中的“技术服务要求”，投标人须逐条填写在本表中，并对《投标人响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须投标人填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《技术服务明细》内容，将会导致该投标文件不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”。 响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，可在《说明》栏中作出具体说明。“不可偏离项”响应内容为“有”的，视同偏离本项目要求，该投标文件不能通过符合性检查。

投标人代表签字：

投标人名称及盖章：

日期：\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_日

附件6：商务条款响应/偏离表

**商务条款响应/偏离表**

投标人名称：

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- |
| 条目号 | 商务要求明细 | 响应内容 | 有/无偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

填报说明：

1.本表中的《招标文件商务要求》来自于招标文件的《项目要求及数量》中的“商务要求”，投标人须逐条填写在本表中，并对《投标人响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须投标人填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《商务要求明细》内容，将会导致该投标文件不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”， 响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，可在《说明》栏中作出具体说明。“不可偏离项”响应内容为“有”的，视同偏离本项目要求，该投标文件不能通过符合性检查。

投标人代表签字：

投标人名称及盖章：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件7：报价一览表（货物）（本项目不适用）

**报价一览表（货物）**

项目名称： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_

交货地点： 交货期：

币种：人民币 税率： % 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 制造商 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额： |  |

注：

* 1. 投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。
	2. 投标人使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。
	3. 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。
	4. 表中“名称”为构成总价的各分项名称，如分项名称不涉及制造商、型号及产地信息等可打“—”。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

投标人名称及盖章：

报价日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件8：报价一览表（服务）（本项目不适用）

**报价一览表（服务）**

项目名称：

币种：人民币 税率： % 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 内容描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额： |  |  |

注：

* 1. 投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。
	2. 投标人使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。
	3. 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

投标人名称及盖章：

报价日期：\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件9：报价一览表（工程）

**报价一览表（工程）**

工程名称： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_

币种：人民币 税率： % 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项项目名称 | 工期 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 小计金额 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额： |  |  |

注：

* 1. 投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。
	2. 投标人使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。
	3. 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。
	4. 请注意正确填写“工期”，以确保报价单工期与工期响应文件的一致性。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

报价日期：\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件10：法定代表人证明书

**法定代表人证明书**

投标人名称：

投标人地址：

营业执照号码： ，经济性质： ，

姓名： ，性别： ，年龄： ，职务： ，

系 的法定代表人。

特此证明

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

 2.内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

投标人名称及盖章：

日 期： 年 月 日

法人身份证复印件（正面）

法人身份证复印件（反面）

附件11：法人授权委托证明书

**法人授权委托证明书**

本授权书声明：我 （姓名）系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名）为我公司参与本项目公开招标的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认，并全权代表我参与本项目所有公开招标过程。本委托书有效期截至 年 月 日。

代理人无转委托权，特此委托。

附：

代理人： ，性别： ，年龄： ，

身份证号码： ，职务： ，

投标人法定代表人： （签字或盖章）

投标人名称及盖章：

授权委托日期： 年 月 日

说明：1.委托书内容必须填写真实、清楚，涂改无效。

2.委托书不得转让、买卖。

3.将此委托书提交对方作为合同附件。

附件12：经营业绩一览表

**经营业绩一览表**

致：（招标人）

我方根据贵公司招标文件要求提供 年 月 日至投标截止时间（拟投服务名称）真实的业绩资料，证明合同附后，清单如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 金额 | 工期（或服务期） | 业主单位 | 服务/施工地点 | 详见页码 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.此表格式如不合适，投标人可自行调整。

2.投标人根据招标文件业绩部分资格要求及评分标准仔细填写，并填写页码，以供评标委员会查验；

3.上述业绩必须为真实有效，如发现业绩不符，将取消相应资格；

4.证明材料须附在本表后即可。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期： 年 月 日

附件13：售后服务承诺书（质量保证服务承诺书）

**售后服务承诺书（质量保证服务承诺书）**

主要内容应包括但不仅限于如下内容：

（注：投标人可根据项目需求及承诺书具体内容自行调整相关格式）

1. 售后服务内容及范围（含保修服务）；
2. 售后服务人员安排及联系方式；
3. 应急响应时间安排；
4. 维修服务收费标准；
5. 主要零配件价格；
6. 其它服务承诺。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期： 年 月 日

附件14：履约情况及社会信誉承诺书

**履约情况及社会信誉承诺书**

致： （招标人）

我司郑重承诺：

1. （投标人名称）在最近三年内（ 年 月 日至报名截止时间）没有处于被责令停业，或财产被接管、冻结、破产状态；没有骗取中标或严重违约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，没有重大质量问题。
2. （投标人名称）及法定代表人在最近三年内（ 年 月 日至报名截止时间）没有行贿犯罪记录。
3. （投标人名称）自 年 月 日至报名截止时间，提供的服务在中国大陆地区项目中无重大安全事故。

以上承诺如有虚假，你方有权取消我方中选资格，我方同意给你方造成的损失予以赔偿。

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期： 年 月 日

附件15：投标文件密码单

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目**

**投标文件密码单**

**本项目投标文件解密密码为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。**

**【特别注意】**

* + - 1. 密码区分大小写，且不得使用易与数字混淆的I、l、O（或o）等大、小字母。
			2. 本单请严格按招标文件要求提交（切勿同投标文件一起提交）。