深圳会展中心管理有限责任公司

询比价采购文件

项目名称：深圳会展中心2号配电室七氟丙烷灭火系统气体充装项目

深圳会展中心管理有限责任公司

2023年4月

目录

一、参加单位须知	3

二、特别说明	4

三、投标文件编制	5

四、项目要求	6

五、其他项目说明资料	7

六、开标评标流程	7

七、评审办法	7

（一）	符合性检查	7

（二）	价格评议	7

八、采购结果	8

九、合同条款及格式	8

十、附件	9

附件1：报名回函	9

附件2：考察证明	10

附件3：报价一览表（货物）（本项目不适用）	11

附件4：报价一览表（服务）	12

附件5：报价一览表（工程）（本项目不适用）	13

附件6：商务条款响应/偏离表	14

附件7： 技术（服务）响应/偏离表	15

附件8：法定代表人证明书	16

附件9：法人授权委托证明书	17

附件10：经营业绩一览表	18

附件11：售后服务承诺书/质量保修服务承诺书（根据项目类型选择）	19

附件12：履约情况及社会信誉承诺书	20

附件13：投标文件密码	21

- 参加单位须知

- 本文所示时间均为北京时间。

- 用“☑”标识时表明该选项被采购人选用，用“□”标识时表明该选项未被采购人选用。本文件中对应模板性条款未被采购人选用的内容，自动不适用。

- 采购人在编制招标文件时，示范文本中的空格部分应根据招标项目实际需求填写，无内容或不采用者应用斜画线表示或者注明“本项目不适用”。

| 参加单位须知 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 名称 | 编列内容 |
| 1 | 采购人 | 名称：深圳会展中心管理有限责任公司 联系地址：深圳市福田区福华三路深圳会展中心 联系人：区女士 电话：0755-82848795 传真：0755-82848694 邮箱：ouwx@chtf.com |
| 2 | 项目名称 | 深圳会展中心2号配电室七氟丙烷灭火系统气体充装项目 |
|  | 项目类别 | 服务类 |
|  | 项目介绍 | 深圳会展中心计划对灭火系统的5组95KG七氟丙烷气瓶和1组驱动气瓶进行检测和充装。 |
|  | 实施地点 | 深圳会展中心 |
| 3 | 报名(文件获取）开始时间 | 2023-4-20 9:00（北京时间） |
|  | 报名方式 | 完整填写本项目报名回函（详见附件）并加盖公司公章后，送至指定地点。指定地址：深圳市福田区福华三路会展中心7102B采购部 收件人：区女士 联系电话：0755-82848795 |
|  | 招标文件获取方式 | 深圳会展中心官网采购公告栏下载： https://www.szcec.com/News/index/id/256.html |
| 4 | 报名(文件获取）截止时间 | 2023-4-25 9:00（北京时间） |
| 5 | 参加单位提出质疑 截止时间 | 2023-4-25 12:00（北京时间） |
|  | 采购人澄清、修改、答疑截止时间 | 2023-4-25 16:00（北京时间） |
| 6 | 投标文件递交截止时间 | 2023-4-30 9:00（北京时间） |
| 7 | 投标文件递交方式及注意事项 | 参加单位按将响应文件加盖公章后密封，送至或快递至采购人指定地址。指定地址：深圳市福田区福华三路会展中心7102B采购部 收件人：区女士 联系电话：0755-82848795 |
| 8 | 开标时间 | 2023-5-9 14:30（北京时间） |
|  | 开标地点 | 深圳会展中心7103会议室。 |
| 9 | 是否接受 联合体投标 | R不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 10 | 现场踏勘 | - £不组织,参加单位可在本项目招标公告发布后至报名（文件获取）时间截止前自行踏勘。 - R组织，踏勘要求： - 参加单位是否必须参加： R是（若不参加，将因投标文件不完整导致失去本项目投标资格） □否（可选择不参加，不影响投标资格但可能会产生不利后果） - 采购人定于202×-××-×× ××: ××邀请参加单位人员察看现场并讲解项目需求；参加单位应指派符合要求的人员参加本项目的现场踏勘。 - 参加单位须持《现场考察证明》（格式见附件）参加现场踏勘，并在完成现场踏勘后交由采购人管理人员签字确认，并附于投标文件中。 - 已报名但未参加现场踏勘的，采购人视为已理解并认同本次踏勘所涉及的全部内容，且对本次踏勘的组织实施过程无异议。参加单位自行承担因不参加现场踏勘可能造成的一切后果（包括因此失去投标资格的情形）。 - 参加单位须至少提前1天与踏勘联系人预约。否则，将可能导致参加单位不能进入踏勘现场的不利后果。 - 踏勘联系人：刘工 电话：0755-82848835,移动电话：13554856756 集合地点：会展中心1号馆9号门安保部办公室 7)特别说明：若现场考察与本项目招标（采购）文件载明的要求不一致时，以本项目招标（采购）文件中的要求为准。 |
| 11 | 评标方法 | R最低价法 £综合评分法 |
| 12 | 推荐中标 候选人数量 | ☑内部招标评标小组推荐的中标候选人数：1个。 |

- 特别说明

- 参加单位必须具备开展投标所需的基本网络设备及网络环境。参加单位应自行承担因不具备上述条件或网络环境不佳而导致的无法按要求正常参与本项目投标工作的后果，亦不得因此对本项目招标结果提出异议。

- 本项目涉及的所有往来资料文件均需通过采购人报名回函上指定的地址和方式发送和接收，否则可能导致文件不被接受的不利后果。

- 参与本项目投标，参加单位无需交纳投标保证金。如有意参与本项目投标，请在招标公告规定的报名截止时间前，按照要求的方式提交报名回函并致电确认，采购人只接受报名成功的参加单位参加投标。

- 参加单位如对获取的“招标文件”有疑问，须在质疑时间截止前，以书面形式（加盖单位公章）向采购人提出，采购人将视情况采用书面或其他形式予以答复或澄清；若参加单位在上述时间内未提出疑问的，即视为该参加单位已完全理解并接受“招标文件”上载明的所有内容，并不再对“招标文件”提出任何异议或质疑。

- “招标文件”如有变更、补充或澄清，采购人将以公告形式在原公告发布媒体上公开发布。在公告发布后，采购人将会通过电话、邮件或其他任何可能的方式通知已报名的潜在参加单位。收到上述通知后，潜在参加单位应立即向采购人回函确认。如无回函确认，即视为潜在参加单位已知晓相关变更、补充或澄清内容且无异议。

- 投标文件编制

| 投标文件的编制 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 名称 | 编列内容 |
| 1 | 投标文件组成 | 投标文件包含以下组成部分： ☑资格审查文件 ☑商务标部分 ☑技术/服务标部分 ☑价格标部分 |
| 2 | 资格审查文件 | ☑营业执照 ☑信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）公示的企业信息打印件 ☑法定代表人资格证明书 ☑法定代表人授权委托书 ☑资格证明文件 □经营业绩一览表及业绩证明文件 □联合体协议书（自拟） □参加单位股东关系构成表 □其他： |
| 3 | 商务标部分 | ☑商务条款响应/偏离表 ☑履约情况及社会信誉承诺书 □服务承诺 □现场考察证明 □其他： |
| 4 | 技术标部分 | ☑技术条款响应/偏离表 ☑技术（服务）方案 □项目管理及服务能力 □售后服务承诺书 □项目团队成员简介、认证资格证书复印件、社保证明资料 □其他： |
| 5 | 价格标部分 | ☑报价一览表（货物/服务/工程）（根据项目所属类别选择其一） □分项报价表 □其他： |

- 项目要求

| - 商务需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 需求说明 | 偏离选项 |
| 1 | 资格要求 |  | - （1）参加单位必须是在中华人民共和国境内注册且合法运作独立法人或具有独立承担民事责任能力的其它组织，未被列入经营异常名录及严重失信名单。（提供企业营业执照或法人证明材料或登记证书扫描件及“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn“信用服务”栏查询“严重失信主体名单查询”、“经营异常名录信息查询”结果网页截图，并加盖投标人公章。被列入失信主体、经营异常的，将被拒绝参与本项目的采购活动。） - （2）参加单位的代表，必须是参加单位的法定代表人或持有法定代表人亲自签署的法人授权委托证明书的人员。（提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅需提供法定代表人证明书及身份证复印件，各证明书须加盖公章，身份证原件备查）。 - （3）参加单位必须持有有效的消防设施工程专业承包一级建筑业企业资质证书。（提供相应证明文件复印件并加盖投标人公章）。 - （4）参加单位须具有有效的安全生产许可证。（提供证书复印件加盖公章） - （5）参加单位须提交广东胜捷消防科技有限公司或代理商对本项目授权。 - （6）本项目不接受联合体投标，严禁转包或非法分包。 | 不可偏离 |
| 2 | 报价要求 |  | - 报价以人民币为结算币种，报价应包含税率、单价和总价。 - 报价不得出现可选择性的报价,含有备选方案的报价将导致废标。 - 报价包括但不限于原料采购费、运输费、安装费、检测费及增值税等完成本项目所需的全部费用。 - （4）本项目承包方式为总价包干，因中选单位施工或管理原因导致的返工等问题，均由中选单位自行承担，采购人不再支付其他任何费用。 | 不可偏离 |
| 3 | 控制金额 |  | 本项目控制金额为人民币8.8万元（含税），报价高于上述控制金额的，参加单位的响应文件视同无效。 | 不可偏离 |
| 4 | 付款要求 |  | - 本项目施工完毕且验收合格后，一次性支付合同总金额的97%。 - 合同总金额的3%款项留作质保金，待质保期满、无质量和遗留问题，且完成罚金、违约金等清算后，一次性支付剩余款项（不计利息）。 - （3）详细付款事宜以合同条款为准。 | 不可偏离 |
| 5 | 工期/服务期 |  | 自签订合同之日起10个日历日 | 不可偏离 |
| 6 | 质保期/服务承诺 |  | （1）本工程质保期为自该工程整体验收合格之日起计至少贰年，期间本项目施工范围内设备设施出现非人为损坏、故障时，中标单位须提供及时、免费的质保服务。 （2）前款为最低质保期要求，最终以《质保服务承诺书》提交的质保年限承诺为准。 | 不可偏离 |
| （二） 技术（服务）需求 |  |  |  |  |
| 序号 | 需求名称 | 需求说明 |  | 偏离选项 |
| 1 | 主要材料要求 | - 七氟丙烷灭火药剂、驱动气体等材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件及产品清单。 - 须提交型式检验报告和产品合格证扫描件，加盖参加单位公章。 （3）安装使用的材料：包括但不限于螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉，拉铆钉，焊条、接线柱、电工胶布、膨胀螺栓，均应符合产品质量要求。 |  | 不可偏离 |
| 2 | 工程内容 | 序号; 名称; 技术参数; 单位; 数量. 1; 管道清洁; 气体释放管道进行氮气冲洗，确保管网内不存在杂质; 项; 1. 2; 150L七氟丙烷气瓶检测维修; 七氟丙烷灭火药剂储存瓶QMP150/4.2-PAVLN 储罐容量：150L 系统公称工作压力(20℃)：4.2MPa 每瓶充装95KG气体; 瓶; 5. 3; 七氟丙烷灭火剂HFC-227ea充装; HFC-227ea 品牌：广东胜捷; kg; 475. 4; 驱动氮气瓶检测及充装氮气; QP8/6; 瓶; 1. 5; 安装调试; 项; 1. | 不可偏离 |
| 3 | 施工及安全要求 | （1）本项目施工及工艺必须符合《建筑设计防火规范》、《气体灭火系统施工及验收规范》等国家和工程属地相关标准及规范的要求。 注：以上标准和规范文件的版本号仅供参考，实际实施均以相关标准和规范的最新版本号及要求为准。 （2）中选单位在施工期间，应对可能存在的危险进行警示和采取预防措施，如作业前后发现未做任何警示或未采取有效预防措施，除要承担由此产生的任何事故的全部责任外，还将受到采购人的处罚。 （3）中选单位进行设备拆除（安装）作业时，必须正确佩戴好个人安全防护用品，登高下方必须有人员进行安全防护，并在作业周边进行安全警示及隔离，避免高空坠物造成人员伤害。 （4）本项目涉及深圳会展中心消防系统中部分重要的核心设备，采购人将提供必要的协助，但中选单位施工时不得对消防系统停用超过24小时。如造成系统出现故障，中选单位必须无条件进行修复，直至故障排除；如因此产生任何责任事故的，由中选单位承担全部责任。 （5）参加单位须设置现场施工及安全管理负责人，须完善各项操作规程，确保本项目保质保量安全竣工，同时须提供该负责人姓名、电话、职务及身份证复印件（原件备查）等信息，并加盖公章。参加单位拟派施工人员须具有中级消防设施操作员证或四级建（构）筑物消防员证，提供以上人员相关证书复印件加盖投标人公章。 （6）本项目施工场所为正常运营中的会展中心，参加单位须提供工程施工方案及组织实施应严密周详，施工应充分考虑在不影响运营单位经营的前提下进行。如确有难以避让的施工区域，需提前与运营单位现场管理人员进行协商，特别要注意做好安全防护措施及应急预案。 （7）施工现场必须做好原有设备、设施、墙面地面等运营单位财产保护措施，由于中选单位保障措施不当、不足造成运营单位设备设施损坏或财产损失、人身伤害或财产损失，中选单位须承担全部责任。 |  | 不可偏离 |
| 4 | 验收要求 | （1）到货验收 - （1-1）主要设备、材料到达后要求外包装完好无损，随设备附带装箱单、出厂合格证以及检验证明。产品铭牌清晰，标明产品的型号、编号、出产日期及技术参数等。附件清单齐全，与货品相符。若产品为进口产品，交货时必须出具海关报关资料（如：发票、装箱清单、购买合同、代理报关委托书、原产地证书，运输单证等）。 （1-2）采购人组织相关专业人员根据供货证明文件、产品合格证及包装等进行产品验收。中选单位须提交设备的技术说明书、设备安装手册、用户使用手册、维修（服务）手册及示意图等全部相关资料，文档应以纸面文字或电子文档两种方式交付（以上资料需含中文版本）。中选单位须提交随设备配置的全部备品备件及专业工具。 - （2）竣工验收 - （2-1）系统安装调试完工后，由中选单位书面向采购人提出竣工验收申请；采购人根据申请组织相关专业人员、会同中选单位进行系统验收。如安装过程中存在隐蔽工程的，需预留合理的时间进行中间验收；如验收有整改项，须全部整改完毕后再行验收。 - （2-2）灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄放装置、选择阀、阀驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置等系统组件的外观质量应符合下列规定： - （2-2-1）系统组件无碰撞变形及其他机械性损伤。 - （2-2-2）组件外露非机械加工表面保护涂层完好。 - （2-2-3）组件所有外露接口均设有防护堵、盖，且封闭良好，接口螺纹和法兰密封面无损伤。 - （2-2-4）铭牌清晰、牢固、方向正确。 - （2-2-5）同一规格的灭火剂储存容器，其高度差不宜超过20 mm。 - （2-2-6）同一规格的驱动气体储存容器，其高度差不宜超过10 mm。 - （2-3）灭火剂储存装置安装后，泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。 - （2-4）储存装置上压力计、液位计、称重显示装置的安装位置应便于人员观察和操作。 - （2-5）应检查管网内腔，确保清洁。 - （2-6）气动驱动装置的驱动气瓶的支、框架或箱体应固定牢靠，并做防腐处理。驱动气瓶上应有标明驱动介质名称、对应防护区或保护对象名称或编号的永久性标志，并应便于观察。 - （2-7）气动驱动装置的管道安装后应做气压严密性试验，并合格。 - （3）系统功能验收时，应进行模拟喷气试验，并合格. - （4）上款未及部分或上款要求低于国家或地方相关技术规范或标准的，按照国家或工程属地相关技术规范或标准验收。 |  | 不可偏离 |
| 5 | 竣工材料 | - （1）有完整的技术档案和施工管理资料。 （2）有工程使用的主要设备、材料的合格证、供货证明文件及必要的进场实验报告。 |  | 不可偏离 |

- 其他项目说明资料

无

- 开标评标流程

- 宣读开标注意事项、流程；

- 评标小组推选组长；

- 响应文件的完整性检验和参加单位基本情况的符合性审查；

- 商务及技术/服务需求响应性评定；

- 确定中标候选供应商及评标报告的出具。

- 评审办法

首先对各参加单位响应文件的完整性和参加单位的符合性进行审查，然后对各参加单位商务及技术/服务需求响应性进行评定，对通过符合性审查和响应性评定的单位，采用最低价法进行评审。

- 符合性检查

| 评议项目 | 评议标准 |
| --- | --- |
| 响应文件 | 参加单位提交的响应文件是否按要求编制目录、密封/加密。投标文件的加密密码按要求发送至采购人且保证文件完整可正常打开；参加单位必须提供由法人代表或其书面授权人签署并加盖参加单位公章的投标响应文件。 |
| 资格证明文件 | - （1）参加单位必须是在中华人民共和国境内注册且合法运作独立法人或具有独立承担民事责任能力的其它组织，未被列入经营异常名录及严重失信名单。（提供企业营业执照或法人证明材料或登记证书扫描件及“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn“信用服务”栏查询“严重失信主体名单查询”、“经营异常名录信息查询”结果网页截图，并加盖投标人公章。被列入失信主体、经营异常的，将被拒绝参与本项目的采购活动。） - （2）参加单位的代表，必须是参加单位的法定代表人或持有法定代表人亲自签署的法人授权委托证明书的人员。（提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅需提供法定代表人证明书及身份证复印件，各证明书须加盖公章，身份证原件备查）。 - （3）参加单位必须持有有效的消防设施工程专业承包一级建筑业企业资质证书。（提供相应证明文件复印件并加盖投标人公章）。 - （4）参加单位须具有有效的安全生产许可证。（提供证书复印件加盖公章） - （5）参加单位须提交广东胜捷消防科技有限公司或代理商对本项目授权。 - （6）本项目不接受联合体投标，严禁转包或非法分包。 |
| 控制金额 | 本项目报价是否超过人民币8.8万元（含税），超过上述控制金额的视为无效报价。 |

- 价格评议

| 评议内容 | 评议标准及权重 （说明：以下所称的“报价”均是指税前总金额，即净价） |  |
| --- | --- | --- |
| 价格评议 |  | 根据通过符合性检查的各参加单位的报价进行比较，报价价格最低者中选（最低价指未含税价格）。 |

- 采购结果

本项目采购结果的知会方式, 以深圳会展中心的“中选通知书”为准；未得到确认的, 敬请谅解。

- 合同条款及格式

合同编号（甲方）： ___________________________

合同编号（乙方）： ___________________________

深圳会展中心2号配电室七氟丙烷灭火系统气体充装服务合同

(后续根据开标结果，补充完整)

甲方：深圳会展中心管理有限责任公司

乙方：XXXX公司

签订日期： 2023 年   月   日

甲方：深圳会展中心管理有限责任公司（简称“会展中心”）

法定代表人：岳启伟

地址：深圳市福田区福华三路深圳会展中心

联系人：XXX

电话：0755-8284XXXX

乙方：XXXX公司（简称“XXXX”）

法定代表人：XXX

地址：XXXXXXXXXXXX

联系人：XXX

电话：0755-XXXXXX

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定及行业规范，甲、乙双方本着公平合理、平等互利、诚信自愿的原则，乙方受甲方委托为甲方提供XXXXXXXXXXXX服务，甲乙双方经协商一致，签订本合同，双方保证严格遵守和执行。

- 服务内容及要求

- 项目名称：XXXXXXXXXXXX

- 项目实施地点：深圳会展中心

- 服务内容

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- ......

- 增值服务（如有）

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- ......

- 服务要求

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- ......

- 服务期限

- 本项目服务期限为XX年，从本合同签订生效之日起至XXXX年X月X日止。年度服务期满前两个月，乙方应主动向甲方申请对其本年度服务情况进行评审，经甲方综合考核评审服务达到优良（综合得分≥80分），则执行下一年度服务合同。如综合考核评审服务未达到优良，甲方有权终止下一年度服务合同。综合考核评审细则详见附件《XXXX考核评审细则》。

- 合同金额及付款要求

  - 合同金额

- 本项目合同金额为¥XXX万元（大写人民币：XXXX元整 ），税率为X%。

- 以上金额已经包含项目费用开具增值税专用发票所产生的税费及乙方完成本项目服务所发生的全部费用。

  - 付款要求

- 合同签订，乙方完成XXX后，15个工作日内甲方向乙方支付合同金额XX％款项，即人民币XXXX元（大写：XXXX元整）；

- 完成本项目所有服务内容并经甲方验收合格且完成违约责任清算后，甲方支付本项目剩余款项。

- 甲方办理合同款项支付前，乙方需先向甲方提供全额（等额）真实、合法有效的增值税专用发票。

- 验收标准

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- ......

- 双方权利与义务

- 甲方权利与义务

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- ......

- 乙方权利与义务

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- ......

- 处罚标准（如有）

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- ......

- 知识产权归属（如有）

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- ......

- 违约责任

- 甲乙双方任何一方违反约定事项造成对方实际损失的，应在15天内向对方支付年度合同金额XX%的赔偿金和违约金。

- 乙方因存在重大过错且造成甲方损失的，应当向甲方赔偿，赔偿金额不低于乙方因过错给甲方造成的损失金额，赔偿范围包括甲方实际损失、诉讼费、律师费、公证费、鉴定费等全部维权费用。

- 合同变更、终止

- 如果出现不可预见的情形，影响本合同项下相关服务的执行时，甲乙双方均可要求变更约定事项，但应提前通知对方，并由双方协商解决。

- 本合同签订后，双方应当按约履行，不得无故终止。如遇法定情形或特殊原因确需终止的,提出终止的一方应提前书面通知另一方。

- 在甲方因自身原因单方终止本合同的情况下，乙方因如约履行本项目合同且已实际发生的直接费用，甲方可按实予以结算。同时，甲方不再承担乙方由此造成的其他间接费用和损失，乙方亦不得再就上述事项进行任何形式的索赔。

（四）在乙方因自身原因单方终止本合同的情况下，乙方须退回甲方已经支付的本合同项下乙方未完成和未开始实施项相关费用。

- 保密条款

- 甲乙双方必须严格保守对方机密，任何一方不得以任何理由和方式泄露项目内容和企业机密。对于乙方所知悉的甲方的商业秘密、商业机会等一切经营信息，乙方须保密。未获得甲方书面允许，乙方不得以任何形式泄露甲方的包含但不限于经营、财务数据等任何信息。由甲方收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给乙方时，均被视为保密，不得泄漏给本合同约定之外的任何第三方。不管本合同因何种原因终止，保密准则均约束双方。任何一方违反前述约定，守约方有权追究违约方违约责任。

- 不可抗力

- 如合同一方延迟履行或未能履行其本合同中列明之义务，但该延迟履行或未能履行是因不可抗力而引起，且在该不可抗力排除后第一时间通知了对方,并提供有效证明，该方不被视为违反本合同。

- 本合同项下的不可抗力是指：无法预见、无法避免且无法克服的客观事实，包括但不限于战争、罢工、倒闭、暴乱、疾病蔓延、戒严令、火灾、洪水、暴风雨、干旱、火山爆发、爆炸、核或化学事件或辐射、海啸、任何自然灾害等。

- 争议解决

因本合同有关的任何纠纷或争议，双方应协商解决。协商不成的，双方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

- 其他条款

- 本合同经双方代表人签字并加盖单位公章之日起生效，并在双方履行完成约定事项后终止。

- 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

- 本合同未尽事宜，经双方协商另行签订补充协议，本合同的附件及任何补充协议与本合同具有同等法律效力。

- 本合同载明的联系方式（包括地址、联系人、电话）为双方约定的联系方式，若有变动，应提前书面告知对方，否则该联系方式为双方法定的送达和联系方式，一经发送至上述地址即视为送达。

（以下无正文，为合同签章页）

甲  方(盖章)： 深圳会展中心管理有限责任公司

法定代表人（签名）：

签约时间：      年   月   日

乙  方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签名)：

签约时间：      年   月   日

- 附件

- 附件1：报名回函

关于确认参加_________________项目投标的回函

深圳会展中心管理有限责任公司：

我公司符合_________________项目的资质条件及项目要求，确定按时、按要求提交本项目投标文件。

联 系 人：                （必须为本项目的授权代表）

手机号码：

办公电话：                （固定电话）

电子邮箱：                （所有往来文件需通过此邮箱收发）

参加单位名称及盖章：_________________________

日期：________年__ 月__ 日

注：1.本件电子档及盖章后的扫描件按要求上传至指定地址；

2.上述内容均为必填项，必须按要求如实、完整填报，印章清晰；否则，报名无效。

- 附件2：考察证明

现场考察证明

参加单位（                            ）：

你单位已于      年  月  日指派专人参加了采购人（深圳会展中心管理有限责任公司）关于                           项目的现场考察，详细听取了采购人的讲解和要求，已经知晓招标人本次项目的所有内容以及技术要求等。

招标人现场踏勘负责人签字：

日期：        年   月   日

附件3：报价一览表（货物）（本项目不适用）

报价一览表（货物）

项目名称：                     ____________________   __

交货地点：                         交货期：

币种：人民币         税率：         %           单位：元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 制造商 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

  - 表中“名称”为构成总价的各分项名称，如分项名称不涉及制造商、型号及产地信息等可打“—”。

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

参加单位名称及盖章：

日期：_________年____月____日

附件4：报价一览表（服务）

报价一览表（服务）

项目名称：

币种：人民币                  单位：元

| 序号 | 名称 | 内容描述 | 单位 | 数量 | 税前单价 | 税率 | 税额 | 含税单价 | 含税小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税前合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

日期：______________________________

- 附件5：报价一览表工程（本项目不适用）

报价一览表（工程）

工程名称：                     ____________________   __

币种：人民币         税率：         %           单位：元

| 序号 | 分项项目名称 | 工期 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 小计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

  - 请注意正确填写“工期”，以确保报价单工期与工期响应文件的一致性。

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

参加单位（盖章）：

日期：_______年____月____日

附件6：商务条款响应/偏离表

商务条款响应/偏离表

| 序号 | 采购文件商务需求 |  | 参加单位响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 商务需求明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |
|  | …… | …… |  |  |  |

填报说明：

  - 本表中的《采购文件商务要求》来自于采购文件第八项“商务要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求作出响应。

  - 《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或不完全响应《商务要求明细》内容的，将会导致该投标不能通过不可偏离项检查。“不可偏离项”响应内容涉及偏离内容的，视同偏离本项目要求，该投标文件不能通过不可偏离项检查。

  - 《有/无偏离》栏仅可填“有”或“无”。 响应结果优于（或高于）本项目需求的，可在《说明》栏中作出优于（或高于）本项目需求的具体说明。

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）:

参加单位名称及盖章：

日期：______________________________

附件7： 技术（服务）响应/偏离表

技术（服务）响应/偏离表

| 序号 | 采购文件技术（服务）需求内容 |  | 参加单位响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 技术（服务）需求明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |
|  | … | …… |  |  |  |

填报说明：

  - 本表中的《采购文件技术（服务）需求内容》来自于采购文件第八项“技术要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求作出响应。

  - 《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或不完全响应《商务要求明细》内容的，将会导致该投标不能通过不可偏离项检查。“不可偏离项”响应内容涉及偏离内容的，视同偏离本项目要求，该投标文件不能通过不可偏离项检查。

  - 《有/无偏离》栏仅可填“有”或“无”。 响应结果优于（或高于）本项目需求的，可在《说明》栏中作出优于（或高于）本项目需求的具体说明。

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）:

参加单位名称及盖章：

日期：______________________________

附件8：法定代表人证明书

法定代表人证明书

参加单位名称：

参加单位地址：

营业执照号码：                      ，经济性质：             ，

姓名：           ，性别：     ，年龄：       ，职务：        ，

系                                      的法定代表人。

特此证明

说明：

  - 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

  - 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

  - 将此证明书提交对方作为合同附件。

参加单位名称及盖章：

日期：       年   月   日

法人身份证复印件（正面）

法人身份证复印件（反面）

附件9：法人授权委托证明书

法人授权委托证明书

本授权书声明：我           （姓名）系

（参加单位名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的            （姓名）为我公司参与本项目的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的响应文件内容我均承认，并全权代表我参与本项目所有过程。本委托书有效期截至        年    月    日。

代理人无转委托权，特此委托。

附：

代理人：            ，性别：          ，年龄：          ，

身份证号码：                         ，职务：           ，

参加单位名称及盖章：

参加单位法定代表人：                        （签字或盖章）

授权委托日期：        年     月     日

说明：

  - 委托书内容必须填写真实、清楚，涂改无效。

  - 委托书不得转让、买卖。

  - 将此委托书提交对方作为合同附件。

被授权人身份证复印件（正面）

被授权人身份证复印件（反面）

- 附件10：经营业绩一览表

经营业绩一览表

| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 金额 | 工期 | 业主单位 | 服务/施工地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：此表格式如不合适，参加单位可自行调整。）

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

- 附件11：售后服务承诺书/质量保修服务承诺书（根据项目类型选择）

售后服务承诺书/质量保修服务承诺书

主要内容应包括但不仅限于如下内容：

（注：参加单位可根据项目需求及承诺书具体内容自行调整相关格式）

- 售后服务内容及范围（含保修服务）；

- 售后服务人员安排及联系方式；

- 应急响应时间安排；

- 维修服务收费标准；

- 其它服务承诺。

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：:

参加单位名称及盖章：

日期：        年    月    日

- 附件12：履约情况及社会信誉承诺书

履约情况及社会信誉承诺书

致：______________________（采购人）

我司郑重承诺：

- _____________________（参加单位名称）在最近三年内（________年___月___日至报名截止时间）没有处于被责令停业，或财产被接管、冻结、破产状态；没有骗取中标或严重违约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，没有重大质量问题。

- _____________________（参加单位名称）及法定代表人在最近三年内（________年___月___日至报名截止时间）没有行贿犯罪记录。

- _____________________（参加单位名称）自________年___月___日至报名截止时间，提供的服务在中国大陆地区项目中无重大安全事故。

- 以上承诺如有虚假，你方有权取消我方中选资格，我方同意对你方造成的损失予以赔偿。

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

参加单位名称及盖章：

日期：________年___月___日

- 附件13：投标文件密码

_________________________________项目

投标文件密码单

本项目投标文件解密密码为：______________________________。

【特别注意】

- 密码区分大小写，且不得使用易与数字混淆的I、l或1，O、0或o等数字和字母。

- 本单请严格按招标文件要求的时间和方式提交（切勿同投标文件一起提交）。

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：_______________

投标人名称及盖章：______________________

日期：_______年____月___日