深圳会展中心管理有限责任公司

招标文件

项目名称：深圳会展中心停车场管理系统设备设施维护保养服务项目

深圳会展中心管理有限责任公司

2023年5月

目     录

第一部分 项目要求	1

一、 投标人须知	1

二、 特别说明	3

三、 投标文件编制	4

四、 项目要求	4

五、 其他项目说明资料	9

附件一：季度服务考核评分表	9

附件二：年度考核评分表	10

附件三：主要设备清单	11

第二部分：开标评标流程	13

六、 开标阶段	13

七、 评标阶段	13

第三部分：评审办法	14

八、 评审办法	14

（一）	符合性检查	14

（二）	不可偏离项检查	14

（三）	综合评议指标表	14

第四部分：合同条款及格式	17

第五部分：参考附件	20

附件1：报名回函	20

附件2：投标函	21

附件3：投标一览表	22

附件4：考察证明	23

附件5：技术服务响应/偏离表	24

附件6：商务条款响应/偏离表	25

附件7：报价一览表（货物）（本项目不适用）	26

附件8：报价一览表（服务）	27

附件9：报价一览表（工程）（本项目不适用）	28

附件10：法定代表人证明书	29

附件11：法人授权委托证明书	30

附件12：经营业绩一览表	31

附件13：售后服务承诺书（质量保证服务承诺书）	32

附件14：履约情况及社会信誉承诺书	33

附件15：投标文件密码单	34

- 第一部分 项目要求

- 投标人须知

重要提示：

- 本文所示时间均为北京时间。

- 用“☑”标识时表明该选项被招标人选用，用“□”标识时表明该选项未被招标人选用。本文件中对应模板性条款未被招标人选用的内容，自动不适用。

- 招标人在编制招标文件时，示范文本中的空格部分应根据招标项目实际需求填写，无内容或不采用者应用斜画线表示或者注明“本项目不适用”。

| 投标人须知 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 名称 | 编列内容 |
| 1 | 招标人 | 名称：深圳会展中心管理有限责任公司 联系地址：深圳市福田区福华三路深圳会展中心 联系人：杨先生 电话：0755-82848831 传真：0755-82848831 邮箱：yangxh@chtf.com |
| 2 | 项目名称 | 深圳会展中心停车场管理系统设备设施维护保养服务项目 |
|  | 项目类别 | 服务类 |
|  | 项目介绍 | 深圳会展中心停车场管理系统管理地面和地下停车场共1800个车位，并配有停车场收费、车位引导、车牌上传、车牌识别管理等系统。同时，招标人根据展会和安全管理需要，在地下停车场东、西入口安装了4套电动伸缩门和6块LED诱导屏和停车场配套设施，为保障以上设备设施持续、稳定运行，计划选聘具备相关资质和维护经验的供应商承接上述停车场所涉及的设备设施以及管理系统的维护保养。 |
|  | 实施地点 | 深圳会展中心（深圳市福田区福华三路111号） |
|  | 服务期/交货期/工期 | 1095天 |
| 3 | 报名(文件获取）开始时间 | 2023-05-25 08:30（北京时间） |
|  | 报名方式 | 完整填写本项目报名回函（详见采购公告）并加盖公司公章后，按要求上传至https://cg.szcec.com/sharing/GegWqRZYu，并致电确认。逾期报名的（以报名回函送达时间为准）将不予接受。 |
|  | 招标文件获取方式 | 深圳会展中心官网采购公告栏目下载: https://www.szcec.com/News/index/id/256.html |
| 4 | 报名(文件获取）截止时间 | 2023-05-30 17:00（北京时间） |
| 5 | 投标人提出质疑 截止时间 | 2023-05-30 17:00（北京时间） |
|  | 招标人澄清、修改、答疑截止时间 | 2023-05-31 17:00（北京时间） |
| 6 | 投标文件递交截止时间 | 2023-06-04 17:00（北京时间） |
| 7 | 投标文件递交方式及注意事项 | 响应文件应以扫描版（PDF版）及可编辑版（Word或WPS版）文件加密形式上传至https://cg.szcec.com/sharing/RCVRCNrID，并致电确认。注意事项如下： - 为便于开标时的解密操作，投标文件（PDF版及Word或WPS版）必须制作为一个压缩文件后再行加密，否则投标文件将被拒收。建议编制文件目录并采用WinRAR或WinZip等常用压缩软件进行压缩和加密。 - 投标人授权代表须熟记文件密码，并在开标前按时将投标文件解密密码（格式详见附件）上传至指定地址，否则做废标处理。投标文件递交时间截止后，不再接受任何理由的撤回或重新提交文件请求。 - 所有需要加盖公章的页面均须加盖公章，要求签名之处须有相应的亲笔手写签名或法定有效的私章。 - 本项目实质性响应内容以盖章扫描版（PDF版）文件为准，可编辑版（Word或WPS版）文件仅供评标时搜索文件内容之用而不作为评审依据。 |
| 8 | 开标时间 | 2023-06-05 14:30（北京时间） |
|  | 开标地点 | 腾讯会议号：836-230-080（免密，入会前必须改名为“公司简称+姓名”,会议期间禁止使用虚拟背景），届时请各投标人按采购公告要求准时提交投标文件及密码并参加在线开标。 |
|  | 投标文件密码 | 在开标时按照招标人现场指令将投标文件解密密码（详见附件）上传至https://cg.szcec.com/sharing/WD1zeAy9o。（为确保开评标工作的保密性并兼顾效率，密码早发、晚发的，均可能导致废标的不利后果） |
| 9 | 是否接受 联合体投标 | R不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 10 | 现场踏勘 | - £不组织,投标人可在本项目招标公告发布后至报名（文件获取）时间截止前自行踏勘。 - R组织，踏勘要求： - 投标人是否必须参加： R是（若不参加，将因投标文件不完整导致失去本项目投标资格） □否（可选择不参加，不影响投标资格但可能会产生不利后果） - 招标人定于2023-05-31 10:00（北京时间）邀请投标人人员察看现场并讲解项目需求；投标人应指派符合要求的人员参加本项目的现场踏勘。 - 投标人须持《现场考察证明》（格式见附件）参加现场踏勘，并在完成现场踏勘后交由招标人管理人员签字确认，并附于投标文件中。 - 已报名但未参加现场踏勘的，招标人视为已理解并认同本次踏勘所涉及的全部内容，且对本次踏勘的组织实施过程无异议。投标人自行承担因不参加现场踏勘可能造成的一切后果（包括因此失去投标资格的情形）。 - 投标人须至少提前一天与踏勘联系人预约。否则，将可能导致投标人不能进入踏勘现场的不利后果。 - 踏勘联系人：刘海平 电话：0755-82848835，手机：13554856756 集合地点：会展中心1展馆9号门安保部办公室 - 特别说明：若现场考察与本项目招标（采购）文件载明的要求不一致时，以本项目招标（采购）文件中的要求为准。 |
| 11 | 履约保证金 | 是否要求递交履约保证金： - R不要求 - □要求 - 履约保证金金额：人民币 / 元 - 履约保证金的形式：□银行转账 □现金 - 投标人保证金收款银行账户信息（选用“银行转账”方式须填） 收款单位：深圳深圳会展中心管理有限责任公司 开户银行： ／ 银行账号： ／ - 履约保证金的形式为银行转账的，需在转账时注明项目名称，保证金应从投标人公司账户中转出。 |
| 12 | 投标样品 | R不要求递交投标样品 □递交投标样品，具体要求： |
| 13 | 评标方法 | R综合评分法 □最低价法 □其他： |
| 14 | 推荐中标 候选人数量 | R内部招标评标小组推荐的中标候选人数： 1 个。 （适用于采用综合评分法、最低价法） |

- 特别说明

- 投标人必须具备开展视频会议所需的基本网络设备及网络环境，视频会议期间禁止使用虚拟背景。投标人应自行承担因不具备上述条件或网络环境不佳而导致的无法按要求正常参与本项目开标工作的后果，亦不得因此对本项目招标结果提出异议。

- 本项目涉及的所有往来资料文件均需通过招标人报名回函上指定的地址和方式发送和接收，否则可能导致文件不被接受的不利后果。

- 参与本项目投标，投标人无需交纳投标保证金。如有意参与本项目投标，请在招标公告规定的报名截止时间前，按照要求的方式提交报名回函并致电确认，招标人只接受报名成功的投标人参加投标。

- 投标人如对获取的“招标文件”有疑问，须在质疑时间截止前，以书面形式（加盖单位公章）向招标人提出，招标人将视情况采用书面或其他形式予以答复或澄清；若投标人在上述时间内未提出疑问的，即视为该投标人已完全理解并接受“招标文件”上载明的所有内容，并不再对“招标文件”提出任何异议或质疑。

- “招标文件”如有变更、补充或澄清，招标人将以公告形式在原公告发布媒体上公开发布。在公告发布后，招标人将会通过电话、邮件或其他任何可能的方式通知已报名的潜在投标人。收到上述通知后，潜在投标人应立即向招标人回函确认。如无回函确认，即视为潜在投标人已知晓相关变更、补充或澄清内容且无异议。

- 当本项目《报价一览表》上的投标报价与《投标一览表》不一致时，以《投标一览表》为准。

- 投标文件编制

| 投标文件的编制 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 名称 | 编列内容 |
| 1 | 投标文件组成 | R资格审查文件 R商务标部分 R技术/服务标部分 R价格标部分 R投标文件密码单（按要求单独提交） |
| 2 | 资格审查文件 | R营业执照 R信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）公示的企业信息打印件 R法定代表人资格证明书 R法定代表人授权委托书（法定代表人作为本项目代理人的，无需提供） R资质及其证明文件 □经营业绩一览表及业绩证明文件 □联合体协议书 □投标人股东关系构成表 □其他： |
| 3 | 商务标部分 | R投标函 R商务条款响应/偏离表 R履约情况及社会信誉承诺书 R现场考察证明 □其他： |
| 4 | 技术标部分 | R技术条款响应/偏离表 R技术/服务方案 R项目管理及服务能力 □工程质保/（售后）服务承诺书 R项目团队 □其他： |
| 5 | 价格标部分 | R投标一览表 R报价一览表（货物/服务/工程）（根据项目所属类别选择其一） □其他： |

- 项目要求

| （一）商务需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
| 1 | 资质要求 | - 投标人应为中华人民共和国境内注册且合法运作独立法人或具有独立承担民事责任能力的其它组织，未被列入经营异常名录及严重失信名单。（提供企业营业执照或法人证明材料或登记证书扫描件及“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn“信用服务”栏查询“严重失信主体名单查询”、“经营异常名录信息查询”结果网页截图，并加盖投标人公章。被列入失信主体、经营异常的，将被拒绝参与本项目的采购活动。） - 投标人代表必须是投标单位的法定代表人或持有法定代表人亲自签署的法人授权委托证明书的人员。（提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书及法定代表人、被委托人身份证扫描件并加盖投标人公章；如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件，各证明书须加盖公章，身份证原件备查）。。 - 投标人必须具有电子与智能化工程专业承包二级或以上资质（投标人须提供上述资质证明的复印件加盖公章）； - 本项目不接受联合体投标，严禁转包或非法分包。 | 不可偏离 |
| 2 | 报价要求 | - 报价以人民币为结算币种，采用固定总价合同及1+1+1合同模式，《投标一览表》应包含发票类型、税率、税额、税前及税后总金额。 - 投标报价不得出现可选择性的报价,含有备选方案的报价将导致废标。 - 报价须包括中标单位所有管理费、作业人员保险、人员及设备安全措施等费用、差旅费等； - 报价须包括该项目范围内所有设备设施及系统软硬件维护保养过程中需要发生的所有技术支持费用。 - 报价须包括维护保养工作中所需要使用的所有工具、设备、设施、检查检测仪器仪表、测试维护用软硬件等费用； - 报价须包括为完成本项目维护保养工作所涉及的各种安全措施费、各项规费及税费。 | 不可偏离 |
| 3 | 控制金额 | 本项目年度招标控制金额为人民币14.9万元，三年招标总控制金额为人民币44.7万元。投标人的投标报价不可高于上述控制金额，否则投标文件做废标处理。 | 不可偏离 |
| 4 | 付款要求 | - 根据维保工作进度情况，每三个月结算支付一次，即在合同服务期内合同总金额分12次平均付款。 - 每次付款前，乙方须提供相应的维保记录以及甲方确认文件等证明文件。 | 不可偏离 |
| 5 | 服务期及考评要求 | - 本项目合同服务期限为36个月，每12个月为一个合同年度，采用1+1+1合同模式； - 招标人每3个月定期开展一次主管、经理、部长三级考评机制（综合考评详见附件一：《会展中心停车场管理系统设备设施维护保养服务项目服务季度考核评分表》），如中标人在一个合同年度中的考评平均分低于80分时，招标人有权在当期合同年度届满时终止并解除合同。如中标人全年季度考评平均分达到优良（80分以上）或以上的，招标人成立考核小组，对该中标人服务进行年度考评（综合考评详见附件二：《深圳会展中心停车场管理系统设备设施维护保养服务项目服务年度考核评分表》），如年度考评达到优良，则继续执行合同；如年度考评未达到优良，招标人有权在当期合同年度届满时终止并解除合同。 - 招标人定期或不定期将对该项目设备进行检查并根据检查情况对维保单位进行三级综合评定。如当季评定结果高于80分，全额支付当季维保费用。如评定结果在70-79分，每低于80分1分，扣除当季维保费用1000元。如评定结果低于70分，扣除当季全额维保费用。检查过程中发现不合格项目将书面要求中标单位整改，并根据不合格项目严重程度扣除当季维护保养评分。 | 不可偏离 |
| （二）技术/服务需求 |  |  |  |
| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
| - 1 | 维保主要职责 | - 停车场管理系统和电动伸缩门、地面LED引导屏设备及相关传输设备、线缆的定期维护保养及故障维修，并向招标人提供详细规范的维修保养记录； - 按月、季度、年度编制三级维修保养工作方案，并按方案开展系统维修保养，保证系统运行处于良好的工作状态； - 重大展会期间安排专人对各系统进行安全检查，并按展会需求派值守人员和延长值守时间； - 配合会展中心需求对系统设备位置进行调整和调整后的调试工作； - 配合会展中心开展停车场管理系统和电动伸缩门、地面LED引导屏设备维护保养标准化管理； - 制定突发故障处理流程和设备定损机制，在设备出现突发故障时，快速采取临时措施，并开展系统抢修。 - 会展中心停车场如需年审，由维保单位配合完成年审工作。 | 不可偏离 |
| - 2 | 项目人员配置及要求 | - 投标人须指定项目负责人1名：应具有三年以上停车场管理系统、LED屏、电动伸缩门的施工及维护管理经验，具有良好的项目管理、沟通和协调能力。 - 维护保养岗位2人：系统设备维护保养工作开展时，人员应不少于2人，维护保养人员需具三年以上停车场管理系统、LED屏、电动伸缩门的施工维护经验，属特殊作业的工种（如电工），需持有效的特殊作业上岗证。 - 重大展会与应急保障：每年的高交会、文博会期间由维保单位派1-2人作为展会应急保障人员，从布展起现场值守至展会结束。 - 说明：管理岗位及维护保养岗位工作经验可由相关人员取得相应证书时间或体现相关人员信息的合同关键页复印件或所在公司从事该类设备施工维护工作简历等资料证明。 | 不可偏离 |
| - 3 | 技术支持 | 技术支持人员是指从事本项目设备软、硬件维修和保养的专业工程师，要求必须经相关设备生产厂或其授权单位专业培训，具备相关设备软、硬件维护能力。（技术支持人员不属于项目固定维护人员，投标文件可暂不提供具体技术支持人员名单。） | 不可偏离 |
|  | 每月维护保养服务内容 | 出入口道闸; 1; 机械传动部分专业上油保养、隐患排除；. 2; 防砸人、防砸车遇阻反弹检测；. 3; 出入口道闸弹簧断裂口及拉力检测、保养；. 4; 出入口道闸电机专业检测及保养；. 5; 出入口道闸杆静平衡、动平衡检测；. 6; 出入口车辆检测器检修；. 7; 出入口地感线圈破损检测及更换；. 8; 检查道闸设备安装是否牢固平稳，箱体内外清洁、线路整理、标识清晰准确. 出入口控制机; 9; 系统所有接线端子接口检修；. 10; 出入口手动按钮检查；. 11; 控制器显示屏检测；. 12; 语音模块及音响检测；. 13; 自动补光灯光敏开关含LED灯组检修；. 14; 出入口车牌识别摄像机识别率检测；. 15; 出入口车牌识别摄像机主控制板检修；. 16; 出口设备机箱内部除尘、消静电等；. 17; 出入口系统主控制器专业检测；. 18; 检查道闸设备安装是否牢固平稳，箱体内外清洁、线路整理、标识清晰准确. 岗亭工作站; 19; 检查交换机设备安装是否牢固,设备外壳及部件有无异常变化或破损迹象,设备部件和接线是否正常。. 20; 系统防雷检修等；. 21; 光纤网络检测；. 22; 空调机除尘清洁及故障维修. 23; 检查设备运行状态，确保设备运行指示应正常。. 24; 对设备进行必要的清洁和除尘，内外无积尘，标识清晰准确。. 管理中心; 25; 服务器及电脑病毒消杀、数据清理，除尘清洁等；. 26; 备份数据检查；. 27; 每月平台软件远程维护；. 28; 系统北京时间校时；. 29; 计费标准检查；. LED屏; 30; LED屏结构件是否牢固,检查其外表有无异常或破损迹象,检查接地是否完好。. 31; 检查LED屏部件和接线应正常，LED屏显示清晰、无偏色、无干扰。. 32; 对LED屏设备、箱/柜及结构件等进行清洁和除尘。. 33; 系统软件能正常使用，根据系统运行情况及使用/管理要求,调整系统的相关设置参数,提高、优化系统性能。. 34; 对系统信息、设置数据、投权信息及其他有助于保证系统安全及系统快速恢复的数据资料进行备份。. 电动伸缩门; 35; 电气部分设备运行正常，线路整洁、标识清晰准确。. 36; 检查电动伸缩门门头内外无脱漆、无破损、无积尘。. 37; 检查设备或部件的磨损或损耗情况,安装部件是否齐全,有无遭破坏痕迹加固机械部件、调节安装位置,润滑传动机构,保证执行机构能够正常启闭。. 38; 检查电气部分设备安全部件有无异常变化或破损迹象,功能是否正常。. 39; 检查设备运行状态，确保设备运行正常。. 40; 检查设备安装是否牢固,无锈蚀、无污染。. 停车场设施; 41; 检查停车场减速带、限高杆、红外对射、拐弯凹凸镜、标识指示牌警灯灯箱、停车位挡车器、反光警示橡胶护角安装是否牢固,无锈蚀、无污染。. 42; 检查停车场红外对射、标识指示牌、警灯灯箱亮度是否正常、标识是否清晰，否则须维修更换. | 不可偏离 |
|  | 维护服务要求 | - 投标人须针对招标人停车场管理系统、电动伸缩门、LED引导屏的实际情况对所有设备设施，每半月维护保养不少于一次，选派合格的系统维护人员，提供优质的设备维护服务，确保各设备以最良好的状态运行。 - 为保持维护人员的稳定性，中标人在项目过程中不得随意更换相关人员，如确有需要更换的，必须事先得到招标人的认可。 - 3 、维护过程如出现不能及时解决的问题，中标单位应及时汇报招标人相关人员，寻求解决方案或临时措施，并全力配合招标人的服务质量监督管理工作。 - 中标人执行本合同事务的人员应当严格遵守招标人的有关规章制度，做好信息安全和信息保密工作，不泄露、不披露招标人的商业信息与技术信息。 - 投标人承诺维护故障响应时间及排障时限如下(以下时间不区分是否工作时间)： - 故障响应：每天24小时，每周7天的7×24小时的响应服务。接听电话后，维护人员1小时内到达我方故障现场。重大展会（文博会、高交会）故障响应时间为30分钟以内。 - 故障修复时间： 一般故障：（不更换零件、系统不重装）1小时内；更换零件、系统重装：8小时内；离场维修：24小时内。 - 对在现场不能修复的设备，维保方可以运回公司进行修理，即离场维修，同时应提供同档次的设备供用户使用。 - 6、培训：当我方需要时，中标单位应当免费向我方的维护人员进行系统维护管理及使用操作的培训。 | 不可偏离 |
|  | 维保材料要求 | - 设备维护保养过程中所有辅助材料和单价在500元以下损坏的零配件由中标人负责，中标人所使用的材料必须与现有的系统设施零配件型号、规格、生产厂一致，如选择替代品，必须是同档次替代品并需获得采购人批准，中标人需出具材料合格证、原包装、使用说明书并交招标人项目负责查验。 - 因中标单位保养不当或操作不当或未按约定开展维修保养工作而造成的设备故障及元气件损坏，由中标单位负责维修，维修所需要的一切材料由中标单位负责； - 系统设备和单价500元以上设备零部件由招标人出资采购，由中标人进行免费更换。中标人在维修保养记录中应详细记录设备更换位置及原因，并由招标人项目负责人进行确认。 | 不可偏离 |
|  | 方案要求 | 包含但不限于： - 维修保养方案编制必须要符合招标人停车场管理系统、电动伸缩门、地面LED屏等停车场设备设施的特性及环境特性，有较强的可操作性。 - 维修保养方案编制必须依据国家相关法规，技术标准。 - 维修保养方案必须包含各设备各级维修保养计划工作内容； - 维修保养方案里必须有拟投入本项目维修保养人员配置计划及人员资格资质持有情况（需提供相应的证明文件）； - 维修保养方案必须包含详细作业安全保障措施； - 维修保养方案中必须要详细的质量保证措施； - 维护保养方案内应附各设备维护保养及检查、检测记录表单范本； | 不可偏离 |
|  | 移交验收 | 在中标人签订维护保养合同后3天内，需安排相关人员与招标人专业技术人员对所中标合同范围内的设备设施进行验收移交，并签署相应确认文件，对中标人验收中书面提出的设备设施质量缺陷或设计缺陷由招标人负责协调修复处理或由招标人确认报价另行委托中标人或其它专业单位进行修复。30日内中标人未提出中标合同范围内的设备设施故障则视为合同范围内设备设施均为正常完好，此后出现故障或因中标单位保养不当或未按合同约定开展维修保养工作而造成的系统故障，及设备损坏由中标单位自行承担维修。系统设备清单详见附件三：《主要设备清单》。 | 不可偏离 |
|  | 系统检查测试 | 招标人职能部门定期或不定期将按《停车场管理系统和电动伸缩门、LED引导屏设备完好标准》要求，进行检查，如在检查过程中发现不合格项目将书面要求中标人整改，并根据不合格项目严重程度扣除部分当月维护保养费用。 | 不可偏离 |
|  | 工作报告 | 中标人每月10日前需向招标人职能部门提交上月维修保养工作报告，详列上月维修保养工作完成情况，维修保养工作零配件使用和更换情况，人力资源投入情况，设备管理建议等。中标人所提交的工作报告经招标人审核并回复审核意见后作为每月支付维修保养费用的凭证。 | 不可偏离 |
|  | 工作计划 | 中标人每月25日前向招标人职能部门提交下月维修保养计划，详列保养项目、日期、时间、人力资源及所需要的支持配合事项。中标人工作计划经招标人职能部门审核同意实施。会展中心有权按合同内容要求中标单位修订或按照计划开展工作。 | 不可偏离 |
|  | 工作确认 | 中标人每次完成计划维修保养内容后24小时内必须向招标人职能部门提交维修保养工作记录，详列本次维修保养完成项目，完成情况评估及检测记录和维修保养材料使用情况。 | 不可偏离 |
|  | 质量控制 | 严重不合格判定如下： - 招标人对停车场管理系统进行检查、测试中如发现服务器、主机等主要设备停止工作的属于严重不合格项； - 招标人对LED屏进行检查、测试中如发现LED屏有30%以上数量故障的属于严重不合格项； - 招标人对电动伸缩门进行检查、测试中如发现电动伸缩门有20%以上数量不能正常行走的属于严重不合格项； - 由于保养不到位引起设备故障并导致安全事故的属严重不合格项； - 维保年度内出现3次或3次以上严重不合格，招标人有权终止合同。 | 不可偏离 |

- 其他项目说明资料

- 附件一：季度服务考核评分表

深圳会展中心停车场管理系统设备设施维护保养服务项目季季度服务考核评分表

| 评审范围 |  | 年 月 日— 年 月 日维护服务合同范围内， 公司在深圳会展中心维保服务水平以及综合管理水平 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核 内容 | 分值 | 评价标准 | 扣分细则 | 评分 |
| 安 全 生 产 | 20 | - 本季各系统设备实现安全运行，无重大设备故障； - 本季无安全责任事故，无人员伤亡； | 1、维修不当，人为造成设备事故，直接经济损失2000~10000元人民币的，扣10分/次； 2、违章操作，造成一般人身事故的，扣15分/次； 3、人为的设备事故，直接经济损失10000元或以上的、违规操作造成重大人身事故或发生2次一般人身事故的，不得分。 |  |
| 系 统 保 养 | 20 | 1、按照维护保养工作计划完成当季设备保养工作； 2、设备间保持环境整洁，设备表面和内部清洁，无杂物； 5、完成日常保养工作后填写详细的工作记录。 | 1、日常巡查记录、保养工作记录未填写，扣1-5分/次； 2、设备间、设备不清洁卫生，扣1-5分； 3、4、未按计划完成当季系统保养工作，扣5-10分。 |  |
| 故 障 维 修 | 30 | 1、设备故障，接到通知后，1小时赶到现场； 2、设备故障因配件原因不能及时修复的，应及时通知甲方工作人员。500元以下配件维保单位购买，在三天内完成维修更换； 3、无法及时修复或维修价值超过500元，应及时提交“维护保养联络单”通知甲方，由甲方安排维修事项； 4、分析设备故障原因，填写详细的维修记录。 | 1、未填写相应设备维修记录，扣1-5分； 2、没有及时赶到设备故障现场，扣2-5分； 3、设备故障，瞒报、误报等未及时通知甲方，扣5-10分； 4、没有合理原因，未及时修复设备故障，导致事故扩大，扣5-10分； |  |
| 项 目 团 队 | 20 | 1、项目团队人员实际服务能力是否充分满足项目要求，工作人员是否持证上岗，是否熟悉并会操作设备； 2、服务响应及时、服务措施完善得当； 3、按照维保合同及维护保养工作方案开展各项维修保养工作。 | 1、无证上岗、没有正确操作各系统设备，扣1-5分； 2、服务响应不及时、服务措施不完善得当；扣2~5分； 3、未按合同及维保方案要求开展各项维修保养工作，扣5-10分。 |  |
| 资 料 档 案 | 10 | - 日常设备设施巡查记录表单应齐全； - 设备维修、保养工作记录表单应齐全； | - 日常设备设施巡查记录不齐全，扣1-5分； - 设备维修、保养工作表单不齐全，扣1-5分； |  |
| 合计 | 100 | 备注：1、当季评定结果高于80分，全额支付当季维保费用。2、评定结果在70-79分，每低于80分1分，扣除当季维保费用1000元。3、评定结果低于70分，扣除当季全额维保费用。4、检查过程中发现不合格项目将书面要求维保单位整改，并根据不合格项目严重程度扣除当季维修保养评分。 |  |  |

主管：                 技防高级经理：                部长：

- 附件二：年度考核评分表

深圳会展中心停车场管理系统设备设施维护保养服务项目维护服务年度考核评分表

| 评审目的 |  | 对 公司 年 月 日- 年 月 日期间 1年维护服务合同期间，对整体服务技术水平进行评审，以确定是否继续执行维护服务合同 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审范围 |  | 年 月 日- 年 月 日维护服务合同范围内， 公司在深圳会展中心停车场管理系统设备设施维护保养服务项目维保服务水平以及综合管理水平 |  |
| 综合管理 部 分 | 管理制度 | 20分 | - 严格执行国家、省、市技防设备安全管理维护条例,针对会展中心制定一套适应会展环境要求的大、中、小维修保养计划和应急救援、定损程序，并按维护计划执行，有详细的执行记录（10分） - 有定期巡查检查及不定期抽查制度，能按制度执行并有详细的检查记录（10分） |
|  | 项目人员管理 | 15分 | - 有稳定的管理人员和维护队伍，并要求掌握停车场管理系统和电动伸缩门、LED引导屏维护维修规程及应急救援定损程序，持证上岗作业（4分） - 有人员培训计划并培训有记录（4分） - 人员对展馆环境熟悉，对服务流程、服务要求熟悉（2分） 4、人员具备基本安全养护知识，能够分辨并稳妥处理各种轻、重、缓、急的运行要求,耐心解答设备运行养护状态，能科学合理的按照规定要求作业（5分） |
|  | 设备、配件、工具、技术支持 | 15分 | - 配备养护需要的运输工具、测试仪表等（5分） - 对不同品牌的零配件供应链畅通，有不同品牌的日常使用的零配件库存(8) - 停车场管理系统和电动伸缩门、LED引导屏设备故障检修技术娴熟，定损精准， (2) |
|  | 执行力 | 10分 | - 对展馆提出的服务要求能及时反应并实施到位（5分） - 对突发情况的处理，能提前预案准备，早期模拟演练（5分） |
|  | 沟通协调 | 10分 | - 发现异常状况能够及时反馈并及时处理（5分） - 管理人员与展馆方人员主动沟通，能主动汇报工作进度和工作状况（5分） |
| 展览 服务 | 重大展会服务 (高文会、文博会等) | 30分 | - 熟悉该展会需求并能及时制定详细保障应急方案，按方案要求在指定时间内保质保量完成保障任务，应急响应时间为30分钟，超2小时该项为零分（10分） - 有技术能力强的服务队伍现场保障重大展会的顺利开幕（10分） - 服务速度及时，服务态度良好,无重大(系统瘫痪)责任事故，无投诉（10分） |
|  | 达标优良要求 | ≥85分 |  |

- 附件三：主要设备清单

| 设备名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电脑主机 | 12 | 套 | 联想 |  |  |
| 数字车辆检测器 | 44 | 个 | 博思高 | VD109 |  |
| 车辆控制机 | 5 | 个 |  | BSG-TCET02 |  |
| TCE8型车牌识别道闸一体机 | 8 | 个 |  | BSG-TCE8-02 |  |
| TCE8型车牌识别道闸一体机 | 4 | 个 |  | BSG-TCE8-09 |  |
| TCE8型车牌识别道闸一体机 | 8 | 个 |  | BSG-TCE8-10 |  |
| 79G雷达车检器 | 8 | 台 |  | BSG-BR1602 |  |
| 地感线 | 2400 | 米 |  | FVN19/0.26 |  |
| 交换机 | 8 | 台 |  |  |  |
| 管理服务器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 微信收费服务器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 岗亭空调 | 14 | 台 |  |  | 1匹分体式空调 |
| 限高杆 | 4 | 根 |  |  |  |
| 红外对射 | 6 | 对 |  |  |  |
| 拐弯凹凸镜 | 10 | 个 |  |  |  |
| 标识指示牌 | 20 | 个 |  |  |  |
| LED屏诱导屏 | 6 | 块 |  |  |  |
| 电动伸缩门 | 4 | 套 |  |  | 共28米 |
| 警灯灯箱 | 8 | 个 |  |  |  |
| 光纤 | 1500 | 米 |  |  |  |
| 网线 | 1000 | 米 |  |  |  |
| 减速带 | 200 | 米 |  |  |  |
| 停车位挡车器 | 900 | 个 |  |  |  |
| 反光警示橡胶护角 | 500 | 块 |  |  |  |

- 第二部分：开标评标流程

- 开标阶段

- 投标人按要求准时进入视频会议室。

- 招标人宣布开标工作开始，并介绍开标、评标工作的主要流程。

- 投标人按招标人指令上传投标文件解密密码至招标文件中指定地址。

- 招标人解密投标文件。

- 招标评标小组确认开标一览表。

- 招标人现场公开唱标。

- 投标人确认唱标结果。

- 招标人宣布开标工作结束，投标人退出会议室。

- 评标阶段

- 主持人宣布评标工作开始，并播放《招标评标工作守则》。

- 招标评标小组签字承诺遵守《招标评标工作守则》。

- 招标评标小组成员推选组长主持评标。

- 投标文件的完整性检验和符合性审查。

- 商务及技术/服务需求不可偏离项检查。

- 招标评标小组成员采用记名方式按照招标文件中规定的评标办法进行评分；

- 综合评分的统计、排序；

- 本项目第一中标候选供应商、备选供应商的确定及评标报告的出具。

- 第三部分：评审办法

- 评审办法

首先对各投标人进行符合性审查，然后进行不可偏离项检查。对通过符合性审查及不可偏离项检查的投标人，采用100分制综合评分法进行评分。

| 商务标、技术标、价格标权重表和综合得分汇总 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重名称 | 商务标权重 | 技术标权重 | 价格标权重 |
| 权重 | 20% | 40% | 40% |
| 投标人综合得分 | 商务标得分+技术标得分+价格标得分=100 |  |  |

- 符合性检查

| 评议项目 | 评议标准 |
| --- | --- |
| 投标文件 | 投标人提交的投标文件是否按要求编制目录、加密；投标文件的加密密码按要求发送至招标人且保证文件完整可正常打开；投标人必须提供由法人代表或其书面授权人签署并加盖投标人公章的投标响应文件。 |
| 法定代表人证明书及授权委托证明书 | 是否提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书及法定代表人、被委托人身份证扫描件并加盖投标人公章；如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件，各证明书须加盖公章，身份证原件备查） |
| 资格证明文件 | - 投标人是否为中华人民共和国境内注册且合法运作独立法人或具有独立承担民事责任能力的其它组织，是否被列入经营异常名录及严重失信名单。（提供企业营业执照或法人证明材料或登记证书扫描件及“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn“信用服务”栏查询“严重失信主体名单查询”、“经营异常名录信息查询”结果网页截图，并加盖投标人公章。被列入失信主体、经营异常的，将被拒绝参与本项目的采购活动。） - 投标人是否具备电子与智能化工程专业承包二级或以上资质（投标人须提供上述资质证明文件扫描件并加盖投标人公章）。 - 是否为联合体投标，是否转包或非法分包。 |
| 控制金额 | 本项目报价是否高于人民币44.7万元（含税），超过上述控制金额的视为无效报价。 |

- 不可偏离项检查

检查内容详见第四条《项目要求》之（一）《商务需求》、（二）技术/服务需求。

- 综合评议指标表

| 序号 | 评议内容 | 分值 | 评议标准及权重 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务评议项（15分） |  |  |  |  |
|  | 企业认证 | 5分 | - 持有质量管理体系认证的，得1分； - 持有职业健康安全管理体系认证的，得1分； - 持有环境管理体系认证的，得1分； - 投标人持有有效的安全生产许可证的，得2分； 证明文件：要求提供相关认证证书复印件或扫描件。 |  |
|  | 项目业绩 | 10分 | 按照投标人提交的自2019年1月1日至本项目招标公告发布之日止（以合同签订时间为准）在国内承接的停车场管理系统施工或维保项目业绩累计金额由多到少排名进行评议：第一名得10分，每降低一个名次，得分减少2分，直至0分。 说明： （1）投标人须自行统计并汇总合同业绩表，业绩表内容包括但不限于序号、合同签订时间、合同名称、合同标的、合同金额、甲方名称等能体现上述评分的所有内容。 （2）投标人须提供体现上述信息的相应合同的关键页复印件并加盖投标单位公章。合同关键页包含但不限于项目名称、业主方名称、合同主要内容、合同金额、签订时间、履约地点、甲乙双方盖章等信息，未按要求提供相应资料者，不计分。 |  |
|  | 技术服务评议项（45分） |  |  |  |
|  | 服务方案 | 20分 | 根据投标人对以下要点进行综合评议：优得20分，良得15分，一般得10分，差或者未提供的不得分。 - 对项目的特点分析透彻，提出了有效、清晰的管理模式以及科学、合理的管理思路和定位； - 建立有不同职别、层级的沟通机制，能充分满足双重领导和沟通畅顺的需要。 - 建立工作汇报和报告机制。能让招标人充分了解维保人员工作状况和动态 - 针对项目的难点和重点分析把握到位，对策可行。对会展中心停车场管理系统和电动伸缩门、LED引导屏维护保养特点的描述及项目关键设备的维护措施理解透彻，分析合理。 - 项目的组织机构设置合理，针对性强； |  |
|  | 人员配备 | 5分 | - 根据投标人指定的项目负责人的学历、资格等级综合评议：优得3分，良得2分，一般得1分。 - 根据投标人拟派本项目人员数量进行评议：按照数量由多到少排名：第一名得2分，第二名得1分，其他名次不得分。 说明：投标人须提供项目负责人及拟派人员近6个月或以上社保证明，以及学历证书、职业资格证书扫描件，以上资料均需加盖投标人公章 |  |
|  | 应急措施预案 | 15分 | - 建立突发故障或事故的应急措施和制度，确保在30分钟内，调动2名以上的维保技术人员的应急力量协助处置：优得5分，良得3分，一般得1分，其他情况不得分。 - 针对自然灾害（台风、暴雨等）、火灾等以及大客流、重大接待任务，重大节假日或活动等特殊情况制定应急处置方案，包括传达机制、人员和设备调配、责任分工等：优得,5分，良得3分，一般得1分，其他情况不得分。 - 突发事件的应急措施和制度合理，提供的各类应急预案专业规范要求：优得5分，良得3分，一般得1分，其他情况不得分。 |  |
|  | 安全生产 | 5 | 根据对投标人制定的本项目安全组织架构、安全生产制度及应急预案的横向比较后的综合评议：优得5分，良得3分，一般得1分，其他情况不得分。 |  |
| 价格评议项（40分） （说明：以下所称的“投标报价”均是指税前总金额，即净价） |  |  |  |  |
| 价格评议 | 基准价和算法类型选择 |  |  |  |
|  | 基准价 | □各有效投标报价大于n家时，去掉一个最高和最低报价后的算术平均值乘以 ％。当有效投标报价少于n（含）家时，则以所有有效投标报价的算术平均值乘以 ％。n= |  |  |
|  |  | R取有效投标报价算术平均值。 |  |  |
|  |  | □有效投标报价的最低价为基价。 |  |  |
|  | 算法类型 | □固定比例法 |  | 价格得分=M-[（｜投标价格-基准价｜/基准价）*100/N]*扣分值 M= （价格评价分项满分值），N= ，投标价格每高于N％时，扣 分；每低于N％时，扣 分； 最低得0分。 |
|  |  | R固定乘积法 |  | 价格得分=（1-A×｜1-投标报价/Z｜）×M - M= 40 （价格评价分项满分值），Z为本次招标基准价； - A为价格调整系数，当投标报价低于本次招标最佳报价（即基准价）时，A=0.5；当投标报价高于次招标基准价时，取A=1； - 计算分数时四舍五入取小数点后两位，当价格分＜0时，取0。 |
|  |  | □其他方法 |  |  |

算术错误将按以下方法更正（次序排前者优先）：

- 若分项报价与总价不一致，以总价为准。

- 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

如果投标人不接受上述错误的更正方式，招标人将拒绝接受其投标文件。

- 第四部分：合同条款及格式

××××××××××××××××××××××××××××××合同

（仅供参考）

甲方：深圳会展中心管理有限责任公司（简称“会展中心”）

法定代表人：XXX

地址：深圳市福田区福华三路深圳会展中心

联系人：XXX

电话：0755-8284XXXX

乙方：XXXX公司（简称“XXXX”）

法定代表人：XXX

地址：XXXXXXXXXXXX

联系人：XXX

电话：0755-XXXXXX

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定及行业规范，甲、乙双方本着公平合理、平等互利、诚信自愿的原则，乙方受甲方委托为甲方提供XXXXXXXXXXXX服务，甲乙双方经协商一致，签订本合同，双方保证严格遵守和执行。

- 服务内容及要求

- 项目名称：XXXXXXXXXXXX

- 项目实施地点：深圳会展中心

- 服务内容

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- ......

- 增值服务（如有）

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- ......

- 服务要求

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- ......

- 服务期限

本项目服务期限为XX年，从本合同签订生效之日起至XXXX年X月X日止。年度服务期满前两个月，乙方应主动向甲方申请对其本年度服务情况进行评审，经甲方综合考核评审服务达到优良（综合得分≥80分），则执行下一年度服务合同。如综合考核评审服务未达到优良，甲方有权终止下一年度服务合同。综合考核评审细则详见附件《XXXX考核评审细则》。

- 合同金额及付款要求

  - 合同金额

- 本项目合同金额为¥XXX万元（大写人民币：XXXX元整 ），税率为X%。

- 以上金额已经包含项目费用开具增值税专用发票所产生的税费及乙方完成本项目服务所发生的全部费用。

  - 付款要求

- 合同签订，乙方完成XXX后，15个工作日内甲方向乙方支付合同金额XX％款项，即人民币XXXX元（大写：XXXX元整）；

- 完成本项目所有服务内容并经甲方验收合格且完成违约责任清算后，甲方支付本项目剩余款项。

- 甲方办理合同款项支付前，乙方需先向甲方提供全额（等额）真实、合法有效的增值税专用发票。

- 验收标准

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- ......

- 双方权利与义务

- 甲方权利与义务

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- ......

- 乙方权利与义务

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- ......

- 处罚标准（如有）

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- ......

- 知识产权归属（如有）

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- ......

- 违约责任

- 甲乙双方任何一方违反约定事项造成对方实际损失的，应在15天内向对方支付年度合同金额XX%的赔偿金和违约金。

- 乙方因存在重大过错且造成甲方损失的，应当向甲方赔偿，赔偿金额不低于乙方因过错给甲方造成的损失金额，赔偿范围包括甲方实际损失、诉讼费、律师费、公证费、鉴定费等全部维权费用。

- 合同变更、终止

- 如果出现不可预见的情形，影响本合同项下相关服务的执行时，甲乙双方均可要求变更约定事项，但应提前通知对方，并由双方协商解决。

- 本合同签订后，双方应当按约履行，不得无故终止。如遇法定情形或特殊原因确需终止的,提出终止的一方应提前书面通知另一方。

- 在甲方因自身原因单方终止本合同的情况下，乙方因如约履行本项目合同且已实际发生的直接费用，甲方可按实予以结算。同时，甲方不再承担乙方由此造成的其他间接费用和损失，乙方亦不得再就上述事项进行任何形式的索赔。

（四）在乙方因自身原因单方终止本合同的情况下，乙方须退回甲方已经支付的本合同项下乙方未完成和未开始实施项相关费用。

- 保密条款

甲乙双方必须严格保守对方机密，任何一方不得以任何理由和方式泄露项目内容和企业机密。对于乙方所知悉的甲方的商业秘密、商业机会等一切经营信息，乙方须保密。未获得甲方书面允许，乙方不得以任何形式泄露甲方的包含但不限于经营、财务数据等任何信息。由甲方收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给乙方时，均被视为保密，不得泄漏给本合同约定之外的任何第三方。不管本合同因何种原因终止，保密准则均约束双方。任何一方违反前述约定，守约方有权追究违约方违约责任。

- 不可抗力

- 如合同一方延迟履行或未能履行其本合同中列明之义务，但该延迟履行或未能履行是因不可抗力而引起，且在该不可抗力排除后第一时间通知了对方,并提供有效证明，该方不被视为违反本合同。

- 本合同项下的不可抗力是指：无法预见、无法避免且无法克服的客观事实，包括但不限于战争、罢工、倒闭、暴乱、疾病蔓延、戒严令、火灾、洪水、暴风雨、干旱、火山爆发、爆炸、核或化学事件或辐射、海啸、任何自然灾害等。

- 争议解决

因本合同有关的任何纠纷或争议，双方应协商解决。协商不成的，双方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

- 其他条款

- 本合同经双方代表人签字并加盖单位公章之日起生效，并在双方履行完成约定事项后终止。

- 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

- 本合同未尽事宜，经双方协商另行签订补充协议，本合同的附件及任何补充协议与本合同具有同等法律效力。

- 本合同载明的联系方式（包括地址、联系人、电话）为双方约定的联系方式，若有变动，应提前书面告知对方，否则该联系方式为双方法定的送达和联系方式，一经发送至上述地址即视为送达。

（以下无正文，为合同签章页）

甲  方(盖章)： 深圳会展中心管理有限责任公司

法定代表人（签名）：

签约时间：      年   月   日

乙  方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签名)：

签约时间：      年   月   日

- 第五部分：参考附件

- 附件1：报名回函

关于确认参加_________________项目投标的回函

深圳会展中心管理有限责任公司：

我公司符合_________________项目的资质条件及项目要求，确定按时、按要求提交本项目投标文件。

联 系 人：                （必须为本项目的授权代表）

手机号码：

办公电话：                （固定电话）

电子邮箱：                （所有往来文件需通过此邮箱收发）

投标人名称及盖章：_________________________

日期：________年__ 月__ 日

注：1.本件电子档及盖章后的扫描件按要求上传至指定地址；

2.上述内容均为必填项，必须按要求如实、完整填报，印章清晰；否则，报名无效。

- 附件2：投标函

投标函

致：（招标人名称)

1、在研究了你方提供的招标文件及澄清或修改文件后，我方愿意按投标报价一览表投标总价投标、服务期和服务要求提供服务，并履行招标文件及合同协议书中的责任和义务。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括澄清或修改文件（如有）以及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本投标有效期为投标截止日起 120 日历日，我方保证在投标有效期内严格遵守本投标函的各项承诺。在此期限届满之前，本投标函将对我方具有约束力，并随时接受中标。

4、我方同意按照你方的要求提供与本投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。同时也理解，你方不负担我方的任何投标费用。

5、如果我方中标，我方保证按照招标文件规定的期限要求履行提供服务及有关责任和义务。

6、在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方发出的中标通知书，将构成你我双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7、随同本投标函，我方缴纳符合招标文件要求的投标保证金（如有）。如果我方存在以下任何一种行为时，你方有权不予退还投标保证金，取消我方中标资格，另选中标单位，给你方造成的损失超过我方投标保证金的，你方还有权要求我方对超过部分进行赔偿：

（1）投标截止时间后，我方在投标有效期内撤回或修改投标文件；或

（2）我方在接到中标通知书后放弃中标；或

（3）我方自中标通知书发出之日起 30 天内拒绝按照你方指定的时间和地点签订合同及附件；或

（4）我方未能按招标文件要求提交足额履约担保；或

（5）我方在签订合同时提出你方不能接受的附加条件或者更改合同实质性内容的；或

（6）我方资质证书被暂扣或吊销，但仍参与投标的；或

（7）我方有法律法规或招标文件中规定的可以不予退还投标保证金的其他行为。

8、与本投标有关的一切正式往来通讯请发往：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称及盖章：

投标人地址：

联系人：              （职务：            ）

电话：

电子邮箱：

邮政编码：

日期：      年   月   日

- 附件3：投标一览表

投标一览表

项目名称：                                                    单位：人民币元

发票类型：£增值税普通发票  □增值税专用发票

| 税前总金额 （净价） | 税率 | 税额 | 含税总金额 | 工期/服务期（自然日） | 项目负责人 及联系方式 | 安全管理员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人备注： |  |  |  |  |  |  |

说明：表中“安全管理员”项为选填项，根据具体项目要求填写。

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期：_______年____月___日

- 附件4：考察证明

现场考察证明

投标人（                            ）：

你单位已于      年  月  日指派专人参加了招标人（深圳会展中心管理有限责任公司）关于                           项目的现场考察，详细听取了招标人的讲解和要求，已经知晓招标人本次项目的所有内容以及技术要求等。

招标人现场踏勘负责人签字：

日期：        年   月   日

- 附件5：技术服务响应/偏离表

技术服务响应/偏离表

投标人名称：

| 序号 | 招标文件技术服务 | 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技术服务明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |

填报说明：

1.本表中的《招标文件技术服务》来自于招标文件的《项目要求及数量》中的“技术服务要求”，投标人须逐条填写在本表中，并对《投标人响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须投标人填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或不完全响应《技术服务明细》内容的，将会导致该投标文件不能通过不可偏离项检查。“不可偏离项”响应内容涉及偏离内容的，视同偏离本项目要求，该投标文件不能通过不可偏离项检查。

3.《有/无偏离》栏仅可填“有”或“无”。 响应结果优于（或高于）本项目需求的，可在《说明》栏中作出优于（或高于）本项目需求的具体说明。

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期：_______年____月___日

- 附件6：商务条款响应/偏离表

商务条款响应/偏离表

投标人名称：

| 序号 | 招标文件商务要求 |  | 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 商务要求明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |

填报说明：

1.本表中的《招标文件商务要求》来自于招标文件的《项目要求及数量》中的“商务要求”，投标人须逐条填写在本表中，并对《投标人响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须投标人填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或不完全响应《商务要求明细》内容的，将会导致该投标文件不能通过不可偏离项检查。“不可偏离项”响应内容涉及偏离内容的，视同偏离本项目要求，该投标文件不能通过不可偏离项检查。

3.《有/无偏离》栏仅可填“有”或“无”， 响应结果优于（或高于）本项目需求的，可在《说明》栏中作出优于（或高于）本项目需求的具体说明。

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期：________年____月____日

- 附件7：报价一览表（货物）（本项目不适用）

报价一览表（货物）

项目名称：                     ____________________   __

交货地点：                         交货期：

币种：人民币         税率：         %           单位：元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 制造商 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 投标人使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

  - 表中“名称”为构成总价的各分项名称，如分项名称不涉及制造商、型号及产地信息等可打“—”。

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期：_________年____月____日

- 附件8：报价一览表（服务）

报价一览表（服务）

项目名称：

币种：人民币         税率：         %          单位：元

| 序号 | 名称 | 内容描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度金额合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三年金额合计： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 投标人使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期：_______年____月____日

- 附件9：报价一览表（工程）（本项目不适用）

报价一览表（工程）

工程名称：                     ____________________   __

币种：人民币         税率：         %           单位：元

| 序号 | 分项项目名称 | 工期 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 小计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 投标人使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

  - 请注意正确填写“工期”，以确保报价单工期与工期响应文件的一致性。

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：_______年____月____日

- 附件10：法定代表人证明书

法定代表人证明书

投标人名称：

投标人地址：

营业执照号码：                      ，经济性质：             ，

姓名：           ，性别：     ，年龄：       ，职务：        ，

系                                      的法定代表人。

特此证明

说明：

  - 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

  - 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

  - 将此证明书提交对方作为合同附件。

投标人名称及盖章：

日期：       年   月   日

法人身份证复印件（正面）

法人身份证复印件（反面）

- 附件11：法人授权委托证明书

法人授权委托证明书

本授权书声明：我           （姓名）系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的            （姓名）为我公司参与本项目公开招标的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认，并全权代表我参与本项目所有公开招标过程。本委托书有效期截至        年    月    日。

代理人无转委托权，特此委托。

附：

代理人：            ，性别：          ，年龄：          ，

身份证号码：                         ，职务：           ，

投标人法定代表人：                        （签字或盖章）

投标人名称及盖章：

授权委托日期：       年   月   日

说明：

  - 委托书内容必须填写真实、清楚，涂改无效。

  - 委托书不得转让、买卖。

  - 将此委托书提交对方作为合同附件。

被委托人身份证扫描件（正面）

被委托人身份证扫描件（反面）

- 附件12：经营业绩一览表

经营业绩一览表

致：（招标人）

我方根据贵公司招标文件要求提供    年    月    日至投标截止时间（拟投服务名称）真实的业绩资料，证明合同附后，清单如下：

| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 金额 | 工期（或服务期） | 业主单位 | 服务/施工地点 | 详见页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

  - 此表格式如不合适，投标人可自行调整。

  - 投标人根据招标文件业绩部分资格要求及评分标准仔细填写，并填写页码，以供评标委员会查验；

  - 上述业绩必须为真实有效，如发现业绩不符，将取消相应资格；

  - 证明材料须附在本表后即可。

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期：       年   月   日

- 附件13：售后服务承诺书（质量保证服务承诺书）

售后服务承诺书（质量保证服务承诺书）

主要内容应包括但不仅限于如下内容：

（注：投标人可根据项目需求及承诺书具体内容自行调整相关格式）

- 售后服务内容及范围（含保修服务）；

- 售后服务人员安排及联系方式；

- 应急响应时间安排；

- 维修服务收费标准；

- 主要零配件价格；

- 其它服务承诺。

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期：        年    月    日

- 附件14：履约情况及社会信誉承诺书

履约情况及社会信誉承诺书

致：                        （招标人）

我司郑重承诺：

- （投标人名称）在最近三年内（       年   月   日至报名截止时间）没有处于被责令停业，或财产被接管、冻结、破产状态；没有骗取中标或严重违约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，没有重大质量问题。

- （投标人名称）及法定代表人在最近三年内（       年   月   日至报名截止时间）没有行贿犯罪记录。

- （投标人名称）自       年   月   日至报名截止时间，提供的服务在中国大陆地区项目中无重大安全事故。

以上承诺如有虚假，你方有权取消我方中选资格，我方同意给你方造成的损失予以赔偿。

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期：         年   月   日

- 附件15：投标文件密码单

_________________________________项目

投标文件密码单

本项目投标文件解密密码为：______________________________。

【特别注意】

- 密码区分大小写，且不得使用易与数字混淆的I、l或1，O、0或o等数字和字母。

- 本单请严格按招标文件要求的时间和方式提交（切勿同投标文件一起提交）。

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：_______________

投标人名称及盖章：______________________

日期：_______年____月___日