深圳会展中心管理有限责任公司

招标文件

项目名称：深圳会展中心机房精密空调采购安装项目

深圳会展中心管理有限责任公司

2023年11月

目     录

第一部分 项目要求	1

一、 投标人须知	1

二、 特别说明	3

三、 投标文件编制	4

四、 项目要求	4

五、 其他项目说明资料	5

第二部分：开标评标流程	6

六、 开标阶段	6

七、 评标阶段	6

第三部分：评审办法	7

八、 评审办法	7

（一）	符合性检查	7

（二）	不可偏离项检查	7

（三）	综合评议指标表	7

第四部分：合同条款及格式	10

第五部分：参考附件	16

附件1：报名回函	16

附件2：投标函	17

附件3：投标一览表	18

附件4：考察证明	19

附件5：技术服务响应/偏离表	20

附件6：商务条款响应/偏离表	21

附件7：报价一览表（货物）（本项目不适用）	22

附件8：报价一览表（服务）（本项目不适用）	23

附件9：报价一览表（工程）	24

附件10：法定代表人证明书	25

附件11：法人授权委托证明书	26

附件12：经营业绩一览表	27

附件13：售后服务承诺书（质量保证服务承诺书）	28

附件14：履约情况及社会信誉承诺书	29

附件15：投标文件密码单	30

- 第一部分 项目要求

- 投标人须知

重要提示：

- 本文所示时间均为北京时间。

- 用“☑”标识时表明该选项被招标人选用，用“□”标识时表明该选项未被招标人选用。本文件中对应模板性条款未被招标人选用的内容，自动不适用。

- 招标人在编制招标文件时，示范文本中的空格部分应根据招标项目实际需求填写，无内容或不采用者应用斜画线表示或者注明“本项目不适用”。

| 投标人须知 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 名称 | 编列内容 |
| 1 | 招标人 | 名称：深圳会展中心管理有限责任公司 联系地址：深圳市福田区福华三路深圳会展中心 联系人：黄生 电话：0755-82848822 传真：0755-82848694 邮箱：cghyz@chtf.com |
| 2 | 项目名称 | 深圳会展中心机房精密空调采购安装项目 |
|  | 项目类别 | 工程类 |
|  | 项目介绍 | 为保障安防系统存储设备正常运行，安保部计划在该机房内采购安装2台制冷量30KW左右的机房精密空调。 |
|  | 实施地点 | 会展中心 |
|  | 服务期/交货期/工期 | __30__天 |
| 3 | 报名(文件获取）开始时间 | 2023-11-21 9: 00（北京时间） |
|  | 报名方式 | 完整填写本项目报名回函（详见采购公告）并加盖公司公章后，按要求上传至https://cg.szcec.com/sharing/3yYg4JnD5，并致电确认。逾期报名的（以报名回函送达时间为准）将不予接受。 |
|  | 招标文件获取方式 | 深圳会展中心官网采购公告栏目下载:https://www.szcec.com/News/index/id/256.html |
| 4 | 报名(文件获取）截止时间 | 2023-11-26 9: 00（北京时间） |
| 5 | 投标人提出质疑 截止时间 | 2023-11-26 9: 00（北京时间） |
|  | 招标人澄清、修改、答疑截止时间 | 2023-11-27 17: 00（北京时间） |
| 6 | 投标文件递交截止时间 | 2023-11-29 17: 00（北京时间） |
| 7 | 投标文件递交方式及注意事项 | 响应文件应以扫描版（PDF版）及可编辑版（Word或WPS版）文件加密形式上传至https://cg.szcec.com/sharing/a4dYaMhcR，并致电确认。注意事项如下： - 为便于开标时的解密操作，投标文件（PDF版及Word/WPS版）必须制作为一个压缩文件后再行加密，否则投标文件将被拒收。建议编制文件目录并采用WinRAR或WinZip等常用压缩软件进行压缩和加密。 - 投标人授权代表须熟记文件密码，并在开标前按时将投标文件解密密码（格式详见附件）上传至指定地址，否则做废标处理。投标文件递交时间截止后，不再接受任何理由的撤回或重新提交文件请求。 - 所有需要加盖公章的页面均须加盖公章，要求签名之处须有相应的亲笔手写签名或法定有效的私章。 - 本项目实质性响应内容以盖章扫描版（PDF版）文件为准，可编辑版（Word/WPS版）文件仅供评标时搜索文件内容之用而不作为评审依据。 |
| 8 | 开标时间 | 2023-11-30 9: 00（北京时间） |
|  | 开标地点 | 腾讯会议号：382-721-964（免密，入会前必须改名为“公司简称+姓名”,会议期间禁止使用虚拟背景），届时请各投标人按采购公告要求准时提交投标文件及密码并参加在线开标。 |
|  | 投标文件密码 | 在开标时按照招标人现场指令将投标文件解密密码（详见附件）上传至https://cg.szcec.com/sharing/Rlf6TGBp3。（为确保开评标工作的保密性并兼顾效率，密码早发、晚发的，均可能导致废标的不利后果） |
| 9 | 是否接受 联合体投标 | R不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 10 | 现场踏勘 | - £不组织,投标人可在本项目招标公告发布后至报名（文件获取）时间截止前自行踏勘。 - R组织，踏勘要求： - 投标人是否必须参加： R是（若不参加，将因投标文件不完整导致失去本项目投标资格） □否（可选择不参加，不影响投标资格但可能会产生不利后果） - 招标人定于2023-11-27 10: 00邀请投标人人员察看现场并讲解项目需求；投标人应指派符合要求的人员参加本项目的现场踏勘。 - 投标人须持《现场考察证明》（格式见附件）参加现场踏勘，并在完成现场踏勘后交由招标人管理人员签字确认，并附于投标文件中。 - 已报名但未参加现场踏勘的，招标人视为已理解并认同本次踏勘所涉及的全部内容，且对本次踏勘的组织实施过程无异议。投标人自行承担因不参加现场踏勘可能造成的一切后果（包括因此失去投标资格的情形）。 - 投标人须至少提前一天与踏勘联系人预约。否则，将可能导致投标人不能进入踏勘现场的不利后果。 - 踏勘联系人：范苏静 电话：0755-82848804，手机：15019493252 集合地点：会展中心1展馆9号门1111号办公室 - 特别说明：若现场考察与本项目招标（采购）文件载明的要求不一致时，以本项目招标（采购）文件中的要求为准。 |
| 11 | 履约保证金 | 是否要求递交履约保证金： - R不要求 - □要求 - 履约保证金金额：人民币 / 元 - 履约保证金的形式：□银行转账 □现金 - 投标人保证金收款银行账户信息（选用“银行转账”方式须填） 收款单位：深圳深圳会展中心管理有限责任公司 开户银行： ／ 银行账号： ／ - 履约保证金的形式为银行转账的，需在转账时注明项目名称，保证金应从投标人公司账户中转出。 |
| 12 | 投标样品 | R不要求递交投标样品 □递交投标样品，具体要求： |
| 13 | 评标方法 | R综合评分法 □最低价法 □其他： |
| 14 | 推荐中标 候选人数量 | R内部招标评标小组推荐的中标候选人数： 1 个。 （适用于采用综合评分法、最低价法） |

- 特别说明

- 投标人必须具备开展视频会议所需的基本网络设备及网络环境，视频会议期间禁止使用虚拟背景。投标人应自行承担因不具备上述条件或网络环境不佳而导致的无法按要求正常参与本项目开标工作的后果，亦不得因此对本项目招标结果提出异议。

- 本项目涉及的所有往来资料文件均需通过招标人报名回函上指定的地址和方式发送和接收，否则可能导致文件不被接受的不利后果。

- 参与本项目投标，投标人无需交纳投标保证金。如有意参与本项目投标，请在招标公告规定的报名截止时间前，按照要求的方式提交报名回函并致电确认，招标人只接受报名成功的投标人参加投标。

- 投标人如对获取的“招标文件”有疑问，须在质疑时间截止前，以书面形式（加盖单位公章）向招标人提出，招标人将视情况采用书面或其他形式予以答复或澄清；若投标人在上述时间内未提出疑问的，即视为该投标人已完全理解并接受“招标文件”上载明的所有内容，并不再对“招标文件”提出任何异议或质疑。

- “招标文件”如有变更、补充或澄清，招标人将以公告形式在原公告发布媒体上公开发布。在公告发布后，招标人将会通过电话、邮件或其他任何可能的方式通知已报名的潜在投标人。收到上述通知后，潜在投标人应立即向招标人回函确认。如无回函确认，即视为潜在投标人已知晓相关变更、补充或澄清内容且无异议。

- 当本项目《报价一览表》上的投标报价与《投标一览表》不一致时，以《投标一览表》为准。

- 投标文件编制

| 投标文件的编制 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 名称 | 编列内容 |
| 1 | 投标文件组成 | R资格审查文件 R商务标部分 R技术/服务标部分 R价格标部分 R投标文件密码单（按要求单独提交） |
| 2 | 资格审查文件 | R营业执照 R信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）公示的企业信息打印件 R法定代表人资格证明书 R法定代表人授权委托书（法定代表人作为本项目代理人的，无需提供） R资质及其证明文件 □经营业绩一览表及业绩证明文件 □联合体协议书 □投标人股东关系构成表 □其他： |
| 3 | 商务标部分 | R投标函 R商务条款响应/偏离表 R履约情况及社会信誉承诺书 □现场考察证明 □其他： |
| 4 | 技术标部分 | R技术条款响应/偏离表 R技术/服务方案 □项目管理及服务能力 □工程质保/（售后）服务承诺书 □项目团队 □其他： |
| 5 | 价格标部分 | R投标一览表 R报价一览表（货物/服务/工程）（根据项目所属类别选择其一） □其他： |

- 项目要求

| （一）商务需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
| 1 | 资质要求 | - （1）投标人应为中华人民共和国境内注册且合法运作独立法人或具有独立承担民事责任能力的其它组织，未被列入经营异常名录及严重失信名单。（提供企业营业执照或法人证明材料或登记证书扫描件及“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn“信用服务”栏查询“严重失信主体名单查询”、“经营异常名录信息查询”结果网页截图，并加盖投标人公章。被列入失信主体、经营异常的，将被拒绝参与本项目的采购活动。） - （2）投标人代表必须是投标单位的法定代表人或持有法定代表人亲自签署的法人授权委托证明书的人员。（提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书及法定代表人、被委托人身份证扫描件并加盖投标人公章；如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件，各证明书须加盖公章，身份证原件备查）。 - （3）投标人须具备建筑机电安装工程专业承包资质（投标人须提供上述资质证明文件扫描件并加盖投标人公章）。 - （4）本项目不接受联合体投标，严禁转包或非法分包。 | 不可偏离 |
| 2 | 报价要求 | - 报价以人民币为结算币种，《投标一览表》应包含税率、税额、税前及税后总金额。 - 投标报价不得出现可选择性的报价,含有备选方案的报价将导致废标。 - 投标报价包括但不限于设备、材料采购费、施工费、安全措施费及增值税费等完成本项目所需的全部费用。 | 不可偏离 |
| 3 | 控制金额 | - 本项目采购控制金额为人民币20万元（含税），报价超过上述控制金额的投标文件作废标处理。 | 不可偏离 |
| 4 | 付款要求 | - 本项目施工完毕且验收合格后，一次性支付合同总金额的97%。 - 合同总金额的3%款项留作质保金，待质保期满、无质量和遗留问题，且完成罚金、违约金等清算后，一次性支付剩余款项（不计利息）。 - 详细付款事宜以合同条款为准。 | 不可偏离 |
| 5 | 工期要求 | 本项目工期合同签订后30个日历日，如遇不可抗拒或因配合采购人经营造成的工期延误，经采购人签字确认可顺延合同工期。否则每延时一天采购人将按照合同金额1000.00元的标准扣除相应违约金。 | 不可偏离 |
| （二）技术/服务需求 |  |  |  |
| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
| 1 | 精密空调 | - 1.1制冷量≥30.0kW，显冷量≥27.0kW，显热比≥0.9，风量≥9200m³/h，加热量≥6kW，加湿量≥5kg/h，送风方式：上送风。 - 1.2精密空调适应环境，温度：室内-10℃~+45℃，室外-40℃ ~+45℃，湿度：≤95%RH； - 1.3精密空调温度控制：18℃～40℃±1℃，湿度控制：20%～80%±5%RH，温、湿度波动超限应能发出报警信号； - 1.4精密空调机组的的电气性能应符合IEC标准，输入电压允许波动范围：380V±10%，频率：50HZ±2HZ，配置电源保护功能，当空调机组的输入电源故障恢复正常后，空调机组应能自动启动； - 1.5每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器； - 1.6精密空调应具有高效节能性，压缩机采用涡旋式压缩机，采用环保制冷剂； - 1.7精密空调配置电子膨胀阀，在需要除湿运行时，电子膨胀阀调节供液量配合EC风机调速响应快速除湿，减少空气过冷及热补偿需求，降低精密空调除湿过程耗电量； - 1.8机组应有节能措施的设计，为保证换热效率并降低风阻，须选用“/”型大面积蒸发器，换热器采用内螺纹铜管加亲水铝翅片制作； - 1.9精密空调室内风机采用EC风机，可通过控制面板直接调整风机输出风量及机外余压，不接受直流模块带DC风机的配置做法； - 1.10精密空调采用电极加湿器；采用PTC加热器，电加热器配置安全保护功能；采用金属框架可清洗并反复使用空气过滤器，过滤效率达到G4标准； - 1.11精密空调应具有先进的微处理控制器，采用不小于7英寸彩色触摸屏，采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术，应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于500条，控制系统应具有多级密码保护功能； - 1.12精密空调每台机组标配回风温、湿度和送风温度传感器，送回风温度控制方式可选； - 1.13精密空调应具备RS485接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)，可进行远程监控，实现远程开关机、状态查看、参数设置、告警查看等功能，应免费提供通讯协议； - 1.14精密空调机组应采用风冷的冷却方式，室外机应采用铝合金或不锈钢外壳结构，具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件，风冷冷凝器可水平或垂直安装，冷凝器风扇可根据制冷系统管道压力无级调速运行，降低精密空调能耗； - 1.15精密空调标准配置漏水报警功能，在发生漏水时发出报警； - ▲1.16为保证设备质量及项目及时交货，提供生产厂商钣金生产设备、喷涂设备及两器生产设备图片及采购设备合同证明复印件； - 1.17须提供所投产品节能认证证书复印件； - ▲1.18须提供所投产品CRAA认证证书复印件； - 1.19为保证投标设备控制系统质量，避免知识产权纠纷，提供精密空调生产厂商控制系统软件及精密空调加湿控制系统软件著作权登记证书复印件； - ▲1.20设备生产厂商必须具有焓差实验室，实验室必须具有中国制冷空调行业试验装置评定合格证书，提供证书复印件； - 说明：1、带“▲”指标项为重要参数，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。 | 不可偏离 |
| 2 | 施工要求 | - 投标人采购的安装材料、设备及配件，须保证产品质量符合最新国家相关产品质量、消防和安全标准要求。 - 投标人承诺严格按照最新国家及属地政府相关法律法规，安全规程安排施工作业，并注重现场的文明施工，对施工区域的施工垃圾自行清除，不得乱堆乱放。采购人有权制止现场违规或存在安全隐患的作业现象。如因投标人管理不善、组织不力或监管缺失等造成安全责任事故及财产损失的由投标人负全部责任。 - 投标人应对现场的施工安全负全责，必须采取一切切实有效的安全措施（包含但不仅限于每日进场前的施工安全宣讲、设置安全可靠的防护设施、显眼位置设置危险警示标识、防高空坠物围栏等措施），以确保现场施工人员及第三方人员人身及财产安全，并自觉杜绝所有违章违规及无防护措施的危险作业行为。 - 设置现场施工及安全管理负责人，须完善各项操作规程，确保本项目保质保量安全竣工，同时须提供该负责人姓名、电话、职务及身份证复印件（原件备查）等信息，并加盖公章。拟派施工人员须具有低压电工类操作员证书，提供证书复印件并加盖参加单位公章。 - 本项目施工场所为正常运营中的会展中心，工程施工方案及组织实施应严密周详，施工应充分考虑在不影响运营单位经营的前提下进行。如确有难以避让的施工区域，需提前与运营单位现场管理人员进行协商，特别要注意做好安全防护措施及应急预案。 - 施工现场必须做好原有设备、设施、墙面地面等财产保护措施，由于投标人措施不当造成采购人设备设施损坏或财产损失、或第三方人身伤害或财产损失，投标人应承担全部责任。 | 不可偏离 |
| 3 | 验收要求 | 1、材料到场验收 - （1）主要设备材料到达后要求外包装完好无损，随设备附带装箱单、出厂合格证以及检验证明。 （2）招标人组织相关专业人员根据供货文件、产品合格证及包装等进行产品验收。 - 2、竣工验收 - 项目安装调试完工并试运行7天后，中标人提出书面验收申请，由投标人和采购人相关专业人员进行项目综合验收。如验收结果中有整改项，投标人须在规定的时间内完成整改并待全部整改施工完毕后方可按照上述程序另行提出书面验收申请。 - 核验施工项目的技术指标是否满足有关标准、规范和招标文件要求。 - 如本招标文件要求低于国家或工程属地相关技术规范或标准的，按照国家或工程属地相关技术规范或标准验收。上款未及部分或上款要求低于国家或地方相关技术规范或标准的，按照国家或工程属地相关技术规范或标准验收 | 不可偏离 |
| 4 | 竣工文件资料 | - 有完整的施工管理资料。 - 有完整的材料的合格证及必要的进场试验检测报告。 - 上述资料的形式和内容均须符合国家或工程属地相关法律法规和规章制度的要求。 | 不可偏离 |
| 5 | 工程质保服务承诺 | - 本项目工程质量保修期至少为2年，最终质量保修期以《质量保证承诺书》上的免费保修年限承诺为准。 - 《质量保证承诺书》包括但不限于免费保修年限承诺、质量保修期内保修承诺、应急响应时间、应急服务联系方式、质量保修期满后的服务方案及备品备件报价等内容。 | 不可偏离 |

- 其他项目说明资料

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 参考品牌 特别说明：本招标文件中所列参考品牌仅为说明技术参数所需要，投标人可投其他品牌产品，但质量不得低于参考品牌。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房精密空调 | 1 、含室内机 、室外机安装 2 、含补加R410冷媒 - 技术参数 - 4.1、主电源 380V 3PH 50Hz - 4.2、送风方式 上送风 - 4.3、制冷量 (kw) ≧30.0 - 4.4、显冷量 (kw) ≧27.0 - 4.5、显热比≥0.9 - 4.6、风量≥9200m³/h - 4.7 加热量≥6kW - 4.8、加湿量≥5kg/h - 4.9、精密空调温度控制：18℃～40℃±1℃， - 4.10、湿度控制：20%～80%±5%RH，温、湿度波动超限应能发出报警信号 | 台 | 2 | 维谛、黎耀、英维克、伊顿-山特 |
| 2 | 导风罩 |  | 个 | 2 | 定制 |
| 3 | 出风百叶风口 |  | 个 | 2 | 定制 |
| 4 | 铜管 （含保 温） | 1 、高低压铜管敷设各 ≥90米 2 、铜管保温棉包裹 | m | 90 | 国优 |
| 5 | 空调不锈钢架 | 1 、不锈钢架安装 | 付 | 2 | 国标 |
| 6 | 开孔 | 1 、墙面开孔直径Φ80mm | 个 | 10 |  |
| 7 | 电源线 | 1 、 电源线敷设 、安装,RVV5*10mm2 | m | 180 | 远东、金龙羽、民心 |
| 8 | 镀锌线管 | DN25 | m | 90 | 国标 |
| 9 | 空调排水管 | 1 、PVC管敷设 、DN25 ，含保温棉包 裹 | m | 30 | 联塑、日丰、伟星 |
| 10 | 给水管 （精密 空调加湿器补 水管） | 1 、PPR管敷设DN25 | m | 40 | 联塑、日丰、伟星 |
| 11 | 给水管截止阀 | 1 、给水管塑料截止阀安装 ，DN25 | 个 | 2 | 皇冠、埃美柯、奇高 |
| 12 | 防静电地板恢 复 | 1 、 防静电地板恢复 ，600*600mm 2 、含支架恢复 | 块 | 20 |  |
| 13 | 石膏天花拆除 及修复 | 1 、石膏天花拆除及修复 | ㎡ | 50 |  |
| 14 | 配电箱 | - 根据现场定制 - 2、明敷 | 项 | 1 |  |

- 第二部分：开标评标流程

- 开标阶段

- 投标人按要求准时进入视频会议室。

- 招标人宣布开标工作开始，并介绍开标、评标工作的主要流程。

- 投标人按招标人指令上传投标文件解密密码至招标文件中指定地址。

- 招标人解密投标文件。

- 招标评标小组确认开标一览表。

- 招标人现场公开唱标。

- 投标人确认唱标结果。

- 招标人宣布开标工作结束，投标人退出会议室。

- 评标阶段

- 主持人宣布评标工作开始，并播放《招标评标工作守则》。

- 招标评标小组签字承诺遵守《招标评标工作守则》。

- 招标评标小组成员推选组长主持评标。

- 投标文件的完整性检验和符合性审查。

- 商务及技术/服务需求不可偏离项检查。

- 招标评标小组成员采用记名方式按照招标文件中规定的评标办法进行评分；

- 综合评分的统计、排序；

- 本项目第一中标候选供应商、备选供应商的确定及评标报告的出具。

- 第三部分：评审办法

- 评审办法

首先对各投标人进行符合性审查，然后进行不可偏离项检查。对通过符合性审查及不可偏离项检查的投标人，采用100分制综合评分法进行评分。

| 商务标、技术标、价格标权重表和综合得分汇总 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重名称 | 商务标权重 | 技术标权重 | 价格标权重 |
| 权重 | 20% | 40% | 40% |
| 投标人综合得分 | 商务标得分+技术标得分+价格标得分=100 |  |  |

- 符合性检查

| 评议项目 | 评议标准 |
| --- | --- |
| 投标文件 | 投标人提交的投标文件是否按要求编制目录、加密；投标文件的加密密码按要求发送至招标人且保证文件完整可正常打开；投标人必须提供由法人代表或其书面授权人签署并加盖投标人公章的投标响应文件。 |
| 法定代表人证明书及授权委托证明书 | 是否提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书及法定代表人、被委托人身份证扫描件，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件（身份证原件备查，各类证明书需加盖公章）。 |
| 资格证明文件 | 投标人是否提供以下证明文件： - 投标人是否为中华人民共和国境内注册且合法运作独立法人或具有独立承担民事责任能力的其它组织，未被列入经营异常名录及严重失信名单。（提供企业营业执照或法人证明材料或登记证书扫描件及“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn“信用服务”栏查询“严重失信主体名单查询”、“经营异常名录信息查询”结果网页截图，并加盖投标人公章。被列入失信主体、经营异常的，将被拒绝参与本项目的采购活动。） - 投标人是否具备建筑机电安装工程专业承包资质（投标人须提供上述资质证明文件扫描件并加盖投标人公章）。 - 本项目不接受联合体投标，严禁转包或非法分包。 |
| 控制金额 | 本项目报价是否高于20万元（含税），超过上述控制金额的视为无效报价。 |

- 不可偏离项检查

检查内容详见第四条《项目要求》之（一）《商务需求》、（二）技术/服务需求。

- 综合评议指标表

算术错误将按以下方法更正（次序排前者优先）：

- 若分项报价与总价不一致，以总价为准。

- 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

如果投标人不接受上述错误的更正方式，招标人将拒绝接受其投标文件。

| 序号 | 评议内容 | 分值 | 评议标准及权重 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务评议项（20分） |  |  |  |  |
|  | 投标人综合实力 | 3 | - 1）投标人具有机电工程施工总承包资质的得1分。 - 2）投标人具有广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资质的，得1分。 - 3）投标人具有有效的安全生产许可证的，得1分； - 说明：要求提供相关认证证书复印件并加盖参加单位公章，作为得分依据（原件备查）。 |  |
|  | 项目业绩 | 4 | 1.投标人自2021年1月1日至本项目采购公告发布之日止（以合同签订时间为准）在国内承接的公共建筑空调维修、安装项目业绩的，每提供一个得1分，最高4分。 2.说明： （1) 提供体现上述信息的相应合同的关键页复印件并加盖参加单位公章。合同关键页包含但不限于项目名称、建设单位名称、合同主要内容、签订时间、履约地点、甲乙双方盖章等信息，未按要求提供相应资料者，不计分。 |  |
|  | 质保期限 | 6 | 根据各参加单位承诺的质保期年限比较，质保期年限越长得分越高。在满足两年基本要求的前提下，质保期每增加1年得2分，最高6分。 |  |
|  | 人员投入 | 7 | 1.评议拟投入本项目的施工人员（施工人员不少于4人）有制冷类操作证书或低压电工操作证等证书的数量，由多到少进行排名：第一名得3分，第二名得1分，其他名次不得分。 - 2.拟投入本项目的专职安全管理人员具有安全管理员证书的得1分。 3.拟投入本项目的项目负责人具有一级注册建造师证书和项目负责人安全生产考核合格证书的得3分 4.证明文件： 须提交相应的资质证书复印件加盖参加单位公章，并提交以上人员近3个月社保缴交明细（如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月），均提供扫描件或复印件并加盖投标人公章 |  |
|  | 技术服务评议项（40分） |  |  |  |
|  | 技术指标 | 20 | 根据对各参加单位提交的精密空调技术参数响应条款进行评议，“▲”指标每负偏离一项扣5分。其他每负偏离一项扣1分。 |  |
|  | 工期进度 | 5 | 在承诺保证施工质量满足相关国家和行业标准的前提下，合理安排施工，在工期不少于15个日历日的情况下，工期越短得分越高，最高5分、最低0分。以此类推，排名每下降一个名次得分递减1分，直至0分。 |  |
|  | 实施方案 | 10 | 对参加单位所提供的施工方案、施工计划、组织实施措施等进行综合比较，方案、计划、措施越科学合理、安全性越高、可操作性越强的，得分越高，优得10分，良得7分、一般得4分、差得1分。 |  |
|  | 服务承诺 | 5 | 根据各参加单位提供的服务计划、售后服务方案及应急响应时间等综合比较，方案越周密详细、越完善全面，得分越高，最高5分，以此类推，排名每下降一个名次得分递减1分，直至0分。 |  |
| 价格评议项（40分） （说明：以下所称的“投标报价”均是指税前总金额，即净价） |  |  |  |  |
| 价格评议 | 基准价和算法类型选择 |  |  |  |
|  | 基准价 | □各有效投标报价大于n家时，去掉一个最高和最低报价后的算术平均值乘以 ％。当有效投标报价少于n（含）家时，则以所有有效投标报价的算术平均值乘以 ％。n= |  |  |
|  |  | R取有效投标报价算术平均值。 |  |  |
|  |  | □有效投标报价的最低价为基价。 |  |  |
|  | 算法类型 | □固定比例法 |  | 价格得分=M-[（｜投标价格-基准价｜/基准价）*100/N]*扣分值 M= （价格评价分项满分值），N= ，投标价格每高于N％时，扣 分；每低于N％时，扣 分； 最低得0分。 |
|  |  | □固定乘积法 |  | 价格得分=（1-A×｜1-投标报价/Z｜）×M - M= ×× （价格评价分项满分值），Z为本次招标基准价； - A为价格调整系数，当投标报价低于本次招标最佳报价（即基准价）时，A=0.5；当投标报价高于次招标基准价时，取A=1； - 计算分数时四舍五入取小数点后两位，当价格分＜0时，取0。 |
|  |  | R其他方法 |  | 价格得分=（1-｜投标报价-基准价｜÷基准价）×价格权重分 说明：报价最接近基准分的投标人价格分最高，价格分保留至小数点后两位。 |

- 第四部分：合同条款及格式

深圳会展中心机房精密空调采购安装项目合同

（仅供参考）

- 第五部分：参考附件

- 附件1：报名回函

关于确认参加_________________项目投标的回函

深圳会展中心管理有限责任公司：

我公司符合_________________项目的资质条件及项目要求，确定按时、按要求提交本项目投标文件。

联 系 人：                （必须为本项目的授权代表）

手机号码：

办公电话：                （固定电话）

电子邮箱：                （所有往来文件需通过此邮箱收发）

投标人名称及盖章：_________________________

日期：________年__ 月__ 日

注：1.本件电子档及盖章后的扫描件按要求上传至指定地址；

2.上述内容均为必填项，必须按要求如实、完整填报，印章清晰；否则，报名无效。

- 附件2：投标函

投标函

致：（招标人名称)

1、在研究了你方提供的招标文件及澄清或修改文件后，我方愿意按投标报价一览表投标总价投标、服务期和服务要求提供服务，并履行招标文件及合同协议书中的责任和义务。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括澄清或修改文件（如有）以及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本投标有效期为投标截止日起 120 日历日，我方保证在投标有效期内严格遵守本投标函的各项承诺。在此期限届满之前，本投标函将对我方具有约束力，并随时接受中标。

4、我方同意按照你方的要求提供与本投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。同时也理解，你方不负担我方的任何投标费用。

5、如果我方中标，我方保证按照招标文件规定的期限要求履行提供服务及有关责任和义务。

6、在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方发出的中标通知书，将构成你我双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7、随同本投标函，我方缴纳符合招标文件要求的投标保证金（如有）。如果我方存在以下任何一种行为时，你方有权不予退还投标保证金，取消我方中标资格，另选中标单位，给你方造成的损失超过我方投标保证金的，你方还有权要求我方对超过部分进行赔偿：

（1）投标截止时间后，我方在投标有效期内撤回或修改投标文件；或

（2）我方在接到中标通知书后放弃中标；或

（3）我方自中标通知书发出之日起 30 天内拒绝按照你方指定的时间和地点签订合同及附件；或

（4）我方未能按招标文件要求提交足额履约担保；或

（5）我方在签订合同时提出你方不能接受的附加条件或者更改合同实质性内容的；或

（6）我方资质证书被暂扣或吊销，但仍参与投标的；或

（7）我方有法律法规或招标文件中规定的可以不予退还投标保证金的其他行为。

8、与本投标有关的一切正式往来通讯请发往：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称及盖章：

投标人地址：

电话：

电子邮箱：

邮政编码：

日期：      年   月   日

- 附件3：投标一览表

投标一览表

项目名称：                                                    单位：人民币元

发票类型：£增值税普通发票  □增值税专用发票

| 税前总金额 （净价） | 税率 | 税额 | 含税总金额 | 工期/服务期（自然日） | 项目负责人 及联系方式 | 安全管理员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人备注： |  |  |  |  |  |  |

说明：表中“安全管理员”项为选填项，根据具体项目要求填写。

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期：_______年____月___日

- 附件4：考察证明

现场考察证明

投标人（                            ）：

你单位已于      年  月  日指派专人参加了招标人（深圳会展中心管理有限责任公司）关于                           项目的现场考察，详细听取了招标人的讲解和要求，已经知晓招标人本次项目的所有内容以及技术要求等。

招标人现场踏勘负责人签字：

日期：        年   月   日

- 附件5：技术服务响应/偏离表

技术服务响应/偏离表

投标人名称：

| 序号 | 招标文件技术服务 | 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技术服务明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |

填报说明：

1.本表中的《招标文件技术服务》来自于招标文件的《项目要求及数量》中的“技术服务要求”，投标人须逐条填写在本表中，并对《投标人响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须投标人填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或不完全响应《技术服务明细》内容的，将会导致该投标文件不能通过不可偏离项检查。“不可偏离项”响应内容涉及偏离内容的，视同偏离本项目要求，该投标文件不能通过不可偏离项检查。

3.《有/无偏离》栏仅可填“有”或“无”。 响应结果优于（或高于）本项目需求的，可在《说明》栏中作出优于（或高于）本项目需求的具体说明。

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期：_______年____月___日

- 附件6：商务条款响应/偏离表

商务条款响应/偏离表

投标人名称：

| 序号 | 招标文件商务要求 |  | 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 商务要求明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |

填报说明：

1.本表中的《招标文件商务要求》来自于招标文件的《项目要求及数量》中的“商务要求”，投标人须逐条填写在本表中，并对《投标人响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须投标人填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或不完全响应《商务要求明细》内容的，将会导致该投标文件不能通过不可偏离项检查。“不可偏离项”响应内容涉及偏离内容的，视同偏离本项目要求，该投标文件不能通过不可偏离项检查。

3.《有/无偏离》栏仅可填“有”或“无”， 响应结果优于（或高于）本项目需求的，可在《说明》栏中作出优于（或高于）本项目需求的具体说明。

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期：________年____月____日

- 附件7：报价一览表（货物）（本项目不适用）

报价一览表（货物）

项目名称：                     ____________________   __

交货地点：                         交货期：

币种：人民币         税率：         %           单位：元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 制造商 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 投标人使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

  - 表中“名称”为构成总价的各分项名称，如分项名称不涉及制造商、型号及产地信息等可打“—”。

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期：_________年____月____日

- 附件8：报价一览表（服务）（本项目不适用）

报价一览表（服务）

项目名称：

币种：人民币         税率：         %          单位：元

| 序号 | 名称 | 内容描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 投标人使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期：_______年____月____日

- 附件9：报价一览表（工程）

报价一览表（工程）

工程名称：                     ____________________   __

币种：人民币         税率：         %           单位：元

| 序号 | 分项项目名称 | 工期 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 小计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

  - 投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 投标人使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

  - 请注意正确填写“工期”，以确保报价单工期与工期响应文件的一致性。

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：_______年____月____日

- 附件10：法定代表人证明书

法定代表人证明书

投标人名称：

投标人地址：

营业执照号码：                      ，经济性质：             ，

姓名：           ，性别：     ，年龄：       ，职务：        ，

系                                      的法定代表人。

特此证明

说明：

  - 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

  - 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

  - 将此证明书提交对方作为合同附件。

投标人名称及盖章：

日期：       年   月   日

法人身份证复印件（正面）

法人身份证复印件（反面）

- 附件11：法人授权委托证明书

法人授权委托证明书

本授权书声明：我           （姓名）系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的            （姓名）为我公司参与本项目公开招标的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认，并全权代表我参与本项目所有公开招标过程。本委托书有效期截至        年    月    日。

代理人无转委托权，特此委托。

附：

代理人：            ，性别：          ，年龄：          ，

身份证号码：                         ，职务：           ，

投标人法定代表人：                        （签字或盖章）

投标人名称及盖章：

授权委托日期：       年   月   日

说明：

  - 委托书内容必须填写真实、清楚，涂改无效。

  - 委托书不得转让、买卖。

  - 将此委托书提交对方作为合同附件。

- 附件12：经营业绩一览表

经营业绩一览表

致：（招标人）

我方根据贵公司招标文件要求提供    年    月    日至投标截止时间（拟投服务名称）真实的业绩资料，证明合同附后，清单如下：

| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 金额 | 工期（或服务期） | 业主单位 | 服务/施工地点 | 详见页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

  - 此表格式如不合适，投标人可自行调整。

  - 投标人根据招标文件业绩部分资格要求及评分标准仔细填写，并填写页码，以供评标委员会查验；

  - 上述业绩必须为真实有效，如发现业绩不符，将取消相应资格；

  - 证明材料须附在本表后即可。

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期：       年   月   日

- 附件13：售后服务承诺书（质量保证服务承诺书）

售后服务承诺书（质量保证服务承诺书）

主要内容应包括但不仅限于如下内容：

（注：投标人可根据项目需求及承诺书具体内容自行调整相关格式）

- 售后服务内容及范围（含保修服务）；

- 售后服务人员安排及联系方式；

- 应急响应时间安排；

- 维修服务收费标准；

- 主要零配件价格；

- 其它服务承诺。

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期：        年    月    日

- 附件14：履约情况及社会信誉承诺书

履约情况及社会信誉承诺书

致：                        （招标人）

我司郑重承诺：

- （投标人名称）在最近三年内（       年   月   日至报名截止时间）没有处于被责令停业，或财产被接管、冻结、破产状态；没有骗取中标或严重违约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，没有重大质量问题。

- （投标人名称）及法定代表人在最近三年内（       年   月   日至报名截止时间）没有行贿犯罪记录。

- （投标人名称）自       年   月   日至报名截止时间，提供的服务在中国大陆地区项目中无重大安全事故。

以上承诺如有虚假，你方有权取消我方中选资格，我方同意给你方造成的损失予以赔偿。

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期：         年   月   日

- 附件15：投标文件密码单

_________________________________项目

投标文件密码单

本项目投标文件解密密码为：______________________________。

【特别注意】

- 密码区分大小写，且不得使用易与数字混淆的I、l或1，O、0或o等数字和字母。

- 本单请严格按招标文件要求的时间和方式提交（切勿同投标文件一起提交）。

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：_______________

投标人名称及盖章：______________________

日期：_______年____月___日