**深圳会展中心管理有限责任公司**

**招标文件**

**项目名称：****深圳会展中心电气安全检测隐患整改项目（三次）**

**深圳会展中心管理有限责任公司**

**2024年9月**

**目 录**

[第一部分 项目要求 1](#_Toc25340)

[一、 投标人须知 1](#_Toc29671)

[二、 特别说明 2](#_Toc6243)

[三、 投标文件编制 3](#_Toc24813)

[四、 项目要求 4](#_Toc29251)

[五、 其他项目说明资料 6](#_Toc5402)

[第二部分：开标评标流程 8](#_Toc14796)

[六、 开标阶段 8](#_Toc727)

[七、 评标阶段 8](#_Toc31365)

[第三部分：评审办法 9](#_Toc29308)

[八、 评审办法 9](#_Toc10048)

[（一） 符合性检查 9](#_Toc17900)

[（二） 不可偏离项检查 9](#_Toc14895)

[（三） 综合评议指标表 9](#_Toc5887)

[第四部分：合同条款及格式 12](#_Toc5238)

[第五部分：招标失败后续处理 18](#_Toc24141)

[第六部分：参考附件 20](#_Toc68)

[附件1：报名函 20](#_Toc2393)

[附件2：报价响应一览表 21](#_Toc6365)

[附件3：商务条款响应/偏离表 22](#_Toc17148)

[附件4：技术服务响应/偏离表 23](#_Toc28621)

[附件5：报价一览表（货物）（本项目不适用） 24](#_Toc2114)

[附件6：报价一览表（服务） 25](#_Toc16602)

[附件7：报价一览表（工程）（本项目不适用） 26](#_Toc13592)

[附件8：法定代表人证明书 27](#_Toc21112)

[附件9：法人授权委托证明书 28](#_Toc20347)

[附件10：经营业绩一览表 29](#_Toc20158)

[附件11：售后服务承诺书（质量保证服务承诺书） 30](#_Toc19716)

[附件12：履约情况及社会信誉承诺书 31](#_Toc307)

[附件13：响应文件密码单 32](#_Toc11791)

**第一部分 项目要求**

1. **投标人须知**

**重要提示：**

1. 本文所示时间均为北京时间。
2. 用“☑”标识时表明该选项被招标人选用，用“□”标识时表明该选项未被招标人选用。本文件中对应模板性条款未被招标人选用的内容，自动不适用。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **投标人须知** | | |
| **条款号** | **名称** | **编列内容** |
| 1 | 招标人 | 名称：深圳会展中心管理有限责任公司  联系地址：深圳市福田区福华三路深圳会展中心  联系人：苏女士  电话：0755-82848796  传真：0755-82848694  邮箱：[suql@s](mailto:*@qq.com)zcec.com |
| 2 | 项目名称 | 深圳会展中心电气安全检测隐患整改项目（三次） |
| 项目类别 | ☑服务类 □货物类 □工程类 |
| 项目概况 | 深圳会展中心对2023年电气消防安全检测发现部分断路器、配电箱、接触器等不合格项进行隐患整改。 |
| 项目地点 | 深圳会展中心 |
| 服务期/交货期/工期 | 30 天 |
| 3 | 报名(文件获取）开始时间 | 2024-09-26 12:00 |
| 报名方式 | 完整填写本项目报名函（详见采购公告）并加盖投标人公章后，按要求上传至https://cg.szcec.com/sharing/4TZ5RktHy(文件上传成功后会显示标记)，或致电确认。逾期报名的（以报名函送达时间为准）将不予接受。 |
| 招标文件获取方式 | 深圳会展中心官网采购公告栏目下载:  <https://www.szcec.com/News/index/id/256.html> |
| 报名(文件获取）截止时间 | 2024-10-02 09:00 |
| 4 | 投标人提出质疑  截止时间 | 2024-10-02 09:00 |
| 招标人澄清、修改、答疑截止时间 | 2024-10-03 09:00 |
| 5 | 投标文件递交截止时间 | 2024-10-09 09:00 |
| 投标文件递交方式及注意事项 | 投标文件应以扫描版（PDF版）及可编辑版（Word或WPS版）文件打包加密形式上传至https://cg.szcec.com/sharing/G0urqU3X9(文件上传成功后会显示标记)，或致电确认。注意事项如下：   1. **投标文件建议编制文件目录。**为便于开标时的解密操作，投标文件（PDF版及Word/WPS版）必须使用WinRAR或WinZip等常用压缩软件进行打包压缩后再行加密，否则投标文件将被拒收。 2. 投标人授权代表须熟记文件密码，并在开标前按时将投标文件解密密码（格式详见附件）上传至指定地址，否则做废标处理。投标文件递交时间截止后，不再接受任何理由的撤回或重新提交文件请求。 3. 所有需要加盖公章的页面均须加盖投标人公章，要求签名之处须有相应的亲笔手写签名或法定有效的私章。 4. 本项目实质性响应内容以盖章扫描版（PDF版）文件为准，可编辑版（Word/WPS版）文件仅供评标时搜索文件内容之用而不作为评审依据。 |
| 6 | 开标时间 | 2024-10-10 09:30 |
| 开标地点 | 深圳会展中心7103会议室。 |
| 投标文件密码 | 须在开标开始后15分钟内，将投标文件解密密码上传至https://cg.szcec.com/sharing/WGutnQiYu,未按时上传投标文件解密密码将失去投标资格。（为确保开评标工作的保密性并兼顾效率，密码早发、晚发的，均可能导致废标的不利后果） |
| 7 | 是否接受  联合体投标 | ☑不接受  □接受，应满足下列要求： |
| 8 | 现场踏勘 | 1. □不组织,投标人可在本项目招标公告发布后至报名（文件获取）时间截止前自行踏勘。 2. ☑组织，踏勘要求： 3. 招标人定于2024-10-03 09:30邀请投标人察看现场；投标人应指派符合要求的人员参加本项目的现场踏勘。 4. 已报名但未参加现场踏勘的，招标人视为已理解并认同本次踏勘所涉及的全部内容，且对本次踏勘的组织实施过程无异议。投标人自行承担因不参加现场踏勘可能造成的一切不利后果。 5. 投标人须至少提前一天与踏勘联系人预约。否则，将可能导致投标人不能进入踏勘现场的不利后果。 6. 踏勘联系人：李工   电话：0755-82848617，手机13392185191  集合地点：深圳会展中心9号馆6号门一楼   1. 特别说明：若现场考察与本项目招标（采购）文件载明的要求不一致时，以本项目招标（采购）文件中的要求为准。 |
| 9 | 履约保证金 | 是否要求递交履约保证金：   1. ☑不要求 2. □要求 3. 履约保证金金额：人民币 / 元 4. 履约保证金的形式：□银行转账 □现金 5. 投标人保证金收款银行账户信息（选用“银行转账”方式须填）   收款单位：深圳会展中心管理有限责任公司  开户银行： ／  银行账号： ／   1. 履约保证金的形式为银行转账的，需在转账时注明项目名称，保证金应从投标人公司账户中转出。 |
| 10 | 投标样品 | ☑不要求递交投标样品  □递交投标样品，具体要求： |
| 11 | 评标方法 | ☑综合评分法 □最低价法 □其他： |
| 12 | 推荐中标  候选人数量 | ☑招标评标小组推荐的中标候选人数：1个。（适用于采用**综合评分法**、**最低价法**） |

1. **特别说明**
2. 投标人必须具备开展视频会议所需的基本网络设备及网络环境，**视频会议期间禁止使用虚拟背景**。投标人应自行承担因不具备上述条件或网络环境不佳而导致的无法按要求正常参与本项目开标工作的后果，亦不得因此对本项目招标结果提出异议。
3. 本项目涉及的所有往来资料文件均需通过招标人报名函上指定的地址和方式发送和接收，否则可能导致文件不被接受的不利后果。
4. 参与本项目投标，投标人无需交纳投标保证金。如有意参与本项目投标，请在招标公告规定的报名截止时间前，按照要求的方式提交报名函并致电确认，招标人只接受报名成功的投标人参加投标。
5. 投标人如对获取的“招标文件”有疑问，须在质疑时间截止前，以书面形式（加盖投标人公章）向招标人提出，招标人将视情况采用书面或其他形式予以答复或澄清；若投标人在上述时间内未提出疑问的，即视为该投标人已完全理解并接受“招标文件”上载明的所有内容，并不再对“招标文件”提出任何异议或质疑。
6. “招标文件”如有变更、补充或澄清，招标人将以公告形式在原公告发布媒体上公开发布。在公告发布后，招标人将会通过电话、邮件或其他任何可能的方式通知已报名的潜在投标人。收到上述通知后，潜在投标人应立即向招标人回函确认。如无回函确认，即视为潜在投标人已知晓相关变更、补充或澄清内容且无异议。
7. 当本项目《报价一览表》上的投标报价与《投标一览表》不一致时，以《投标一览表》为准。
8. **投标文件编制**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **投标文件的编制** | | |
| **条款号** | **名称** | **编列内容** |
|  | 投标文件组成 | ☑资格审查文件  ☑商务标部分  ☑技术/服务标部分  ☑价格标部分  □投标文件密码单（按要求单独提交） |
|  | 资格审查文件 | ☑营业执照  ☑信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）公示的企业信息打印件  ☑法定代表人资格证明书  ☑法定代表人授权委托书（法定代表人作为本项目代理人的，无需提供）  ☑资质及其证明文件  ☑经营业绩一览表及业绩证明文件  □联合体协议书  □投标人股东关系构成表  □其他： |
|  | 商务标部分 | ☑投标函  ☑商务条款响应/偏离表  ☑履约情况及社会信誉承诺书  □其他： |
|  | 技术标部分 | ☑技术条款响应/偏离表  ☑技术/服务方案  □项目管理及服务能力  ☑工程质保/（售后）服务承诺书  □项目团队  □其他： |
|  | 价格标部分 | ☑投标一览表  ☑报价一览表（根据项目所属类别选择货物/服务/工程其一）  □其他： |

1. **项目要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **（一）商务需求** | | | |
| **序号** | **需求名称** | **需求说明** | **偏离选项** |
|  | 资质要求 | 1. 投标人须为中华人民共和国境内注册且合法运作独立法人或具有独立承担民事责任能力的其它组织，未被列入经营异常名录及严重失信名单，被列入失信主体、经营异常且尚在处罚期内或未完成异常行为处理及信用修复的投标人，将被拒绝参与本项目的采购活动。需提供如下证明文件并加盖公章： 2. 提供企业营业执照或公司登记注册证明文件。 3. “信用中国”网站www.creditchina.gov.cn“信用服务”栏的“严重失信主体名单查询”“经营异常名录信息查询” **或**“国家企业信用信息公示系统”www.gsxt.gov.cn的“基础信息”“列入经营异常名录信息”“列入严重违法失信名单（黑名单）信息”查询结果网页截图。 4. 投标人代表必须是投标单位的法定代表人或持有法定代表人亲自签署的法人授权委托证明书的人员。（提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书及法定代表人、被委托人居民身份证或其他具有同等法律效力的身份证明扫描件；如投标人法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证或其他具有同等法律效力的身份证明文件；各证明书须加盖公章，身份证原件备查）。 5. 投标人代表应当是投标人的在职正式职工，提供投标人为其缴纳的近期连续3个月的社保证明（证明需包括可查验社保信息的验真码等完整信息）。 6. 投标人必须具有建筑机电安装工程专业承包资质或承装（修、试）电力设施许可证资质。（提供相应证明文件复印件并加盖投标人公章）。 7. 本项目不接受联合体投标，严禁转包或非法分包。 | 不可偏离 |
|  | 报价要求 | 1. 报价以人民币为结算币种，《投标一览表》应包含税率、税额、不含税金额及含税总金额。 2. 投标报价不得出现可选择性的报价,含有备选方案的报价将导致废标。 3. 投标报价包括但不限于设备设施费、运输费、材料费、施工费、安装调试费、安全管理费、垃圾清运、增值税费等完成本项目所需的全部费用，招标人不再支付其他任何费用。 4. 本次投标费用由投标人自理。 | 不可偏离 |
|  | 控制金额 | 本项目采购控制金额为人民币19.64万元（含税），报价超过上述控制金额的投标文件作废标处理。 | 不可偏离 |
|  | 付款要求 | 1. 本项目施工完毕且验收合格后，一次性支付合同总金额的97%。 2. 合同总金额的3%款项留作质保金，待质保期满、无质量和遗留问题，且完成罚金、违约金等清算后，一次性支付剩余款项（不计利息）。 3. 详细付款事宜以合同条款为准。 | 不可偏离 |
|  | 工期 | 合同签订后， 30 个日历日完成。如遇不可抗拒或因配合招标人经营造成的工期延误，经招标人书面签字确认后可顺延合同工期。否则每延期一天招标人将直接从应付款项中扣除2000元作为违约金。 | 不可偏离 |
|  | 人员要求 | （1）投标单位须指定项目负责人1名，负责联络协调及跟进该项目具体实施。  （2）施工现场须配备1名专职安全管理员。  （3）投标人拟派现场施工人员中至少4人具备低压电工作业证，并提交拟安排人员作业证复印件加盖公章（进场前须另行向招标人书面报备，并与招标人签订安全协议书；实际进场人员如有变动的，其人员规模及持证资质等级不得低于响应文件所承诺的内容）。  （4）需提供由投标人为上述人员所购买的近期连续三个月社保清单证明（如在招标公告日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺推一个月）。 | 不可偏离 |
| **（二）技术/服务需求** | | | |
| **序号** | **需求名称** | **需求说明** | **偏离选项** |
|  | 施工位置 | 深圳会展中心 | 不可偏离 |
|  | 工程介绍 | 对深圳会展中心2023年电气安全检测中发现的部分断路器、配电箱、接触器等不合格项进行隐患整改，详见工程量清单。 | 不可偏离 |
|  | 施工要求 | 根据国家和工程属地相关电力安装施工规范和标准要求制定并提交安全可行的《项目施工方案》，包括但不仅限于材料选择、系统测试、施工工艺、进度计划、现场施工管理、安全措施、应急预案等；  1. 投标人应充分考虑和配合招标人的正常经营需要，不得影响招标人的正常经营，合理安排施工人员和施工时间，确保按期保质保量完成项目施工；   （3）投标人必须严格按照国家及工程属地有关安全的法律法规及招标人的规章制度组织本项目的施工作业，采取一切有效、必要的施工安全防护措施，确保现场人员及财产安全、维护施工现场的正常工作秩序。凡因防护措施或管理不到位或违规违法作业直接或间接导致的一切安全责任，均由中标单位全部承担；  （4）投标人须承诺严格按照安全规程安排施工作业，招标人有权制止现场违规或存在安全隐患的作业；  （5）施工前须做好安全防护并设置设备停运警示牌及警戒线等；  （6）中标单位使用的电焊机、手磨机等施工设备，必须提前向招标人申报，办理动火相关手续后方可施工；  （7）施工期间由于中标单位施工质量或材料原因引起的电缆线、配电箱及该线路上的电器等设备设施的损坏或故障现象的，中标单位应及时免费维修和更换；若因此产生严重不良后果的，招标人有权追究中标单位全部责任；  （8）施工时应注重现场的文明施工，对施工区域的施工垃圾及时自行清除，不得乱堆乱放；  （9）施工完毕，送电测试各项功能是否正常，试运行正常后需提交设备试运行记录。 | 不可偏离 |
|  | 验收要求 | （1）项目完工后，投标人应及时提出书面验收申请，同时提交项目竣工验收资料，由招标人组织相关人员进行现场验收；  （2）根据国家和工程属地相关电力安装施工规范和标准进行验收。 | 不可偏离 |
|  | 质量保修期/服务承诺 | 质量保修期最低为 2 年,质量保修期从验收合格之日算起。最终质量保修期以投标人的《质量保修服务承诺书》提交的免费保修年限承诺为准。质量保修期内非人为的质量问题由中标人承担维修及相关费用，招标人不再支付任何费用。 | 不可偏离 |

1. **其他项目说明资料**

工程量清单

工程量清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 整改内容 | 安装位置 | 型号 | 数量 | 单位 | 参考品牌 |
| 1 | 更换断路器 | 3#配电房三号泵电流变频柜（B302变频柜） | XT1N 160A 3P | 2 | 个 | ABB、施耐德、西门子 |
| 2 | 更换断路器 | 3#配电房B304变频柜 | XT1N 125A 3P | 2 | 个 | ABB、施耐德、西门子 |
| 3 | 更换抽屉断路器及操作机构 | 2#配电房2AA66柜第一排开关 | XTN 160 3P | 1 | 套 | 施耐德、ABB、西门子 |
| 4 | 更换断路器 | 4#配电房P027号房B402变频柜 | XT1N 125A 3P | 2 | 台 | ABB、施耐德、西门子 |
| 5 | 更换接触器 | 4#配电房P027号房B402变频柜左一 | A50-30带辅助触点 | 1 | 台 | ABB、施耐德、西门子 |
| 6 | 更换单匹开关 | 1号馆6#配电间1层旁边办公室AL-A-23-1 开关箱左三 | 1P 32A | 1 | 台 | ABB、施耐德、西门子 |
| 7 | 更换漏电塑壳断路器 | 14#配电间2层AC-COLT8配电总开关 | XT2N 160A 4P | 1 | 台 | ABB、施耐德、西门子 |
| 8 | 更换漏电塑壳断路器 | 18#配电间2层AC-COLT7配电箱总开关 | XT2N 160A 4P | 1 | 台 | ABB、施耐德、西门子 |
| 9 | 更换漏电塑壳断路器 | 22#配电间2层AC-COLT5柜总开关 | XT2N 160A 4P | 1 | 台 | ABB、施耐德、西门子 |
| 10 | 更换漏电塑壳断路器 | 23#配电间2层AC-COLT4柜总开关 | XT2N 160A 4P | 1 | 台 | ABB、施耐德、西门子 |
| 11 | 更换漏电塑壳断路器 | 26#配电间2层AC-COLT3柜总开关 | XT2N 160A 4P | 1 | 台 | ABB、施耐德、西门子 |
| 12 | 更换漏电塑壳断路器 | 27#配电间2层AC-COLT2柜总开关 | XT2N 160A 4P | 1 | 台 | ABB、施耐德、西门子 |
| 13 | 更换漏电塑壳断路器 | 6号馆28#配电间1层AP-4H4柜第二排左一开关 | XT3N 250A 4P | 1 | 台 | ABB、施耐德、西门子 |
| 14 | 更换接触器 | 5号馆27#配电间1层AC-1M-PF2 柜下排左三 | ES8 63A AC/DC-400V | 1 | 台 | ABB、施耐德、西门子 |
| 15 | 更换断路器 | 10#配电间3-5层AL-2H03-配电箱第二排左三 | 3P 63A | 1 | 台 | ABB、施耐德、西门子 |
| 16 | 更换断路器 | 1号馆11#配电间1层AL-1-5配电箱总开关 | XT2N 160A 3P | 1 | 台 | ABB、施耐德、西门子 |
| 17 | 更换漏电塑壳断路器 | 2号馆17#配电间1层AP-7H3配电柜第三排右一总开关 | XT3N 250A 4P | 1 | 台 | ABB、施耐德、西门子 |
| 18 | 更换断路器 | 1号馆9#配电间1层AL-1-11配电箱第二排左五开关 | 1P 63A | 1 | 台 | ABB、施耐德、西门子 |
| 19 | 更换接触器 | 1#配电房PD2-B101变频柜右一接触器 | 100A | 1 | 台 | ABB、施耐德、西门子 |
| 20 | 更换接触器 | 9#配电间3层AL-15-12配电箱第三排第四个接触器 | 40A | 1 | 台 | ABB、施耐德、西门子 |
| 21 | 更换接触器 | 12#配电间3层AT-15-3配电箱第三排第三个接触器 | 40A | 1 | 台 | ABB、施耐德、西门子 |
| 22 | 更换接触器 | 1#配电间3-5层AL-9H06配电箱第二排左五接触器 | 63A | 1 | 台 | ABB、施耐德、西门子 |
| 23 | 更换接触器 | 负二层KE-4E空调机房8H04配电柜下排左三接触器 | 63A | 1 | 台 | ABB、施耐德、西门子 |
| 24 | 更换漏电塑壳断路器 | 1层2-3通道设施维护仓库AP-HOUT15配电柜 | XT2N 160A 4P | 4 | 台 | ABB、施耐德、西门子 |
| 25 | 更换电塑壳断路器 | 1层2-3通道设施维护仓库AP-HOUT14配电柜 | XT3N 250A 4P | 1 | 台 | ABB、施耐德、西门子 |
| 26 | 更换漏电塑壳断路器 | 工程库房1-2通道 | XT2N 160A 4P | 6 | 台 | ABB、施耐德、西门子 |
| 27 | 更换漏电塑壳断路器 | 维修库房1-9通道 | XT2N 160A 4P | 6 | 台 | ABB、施耐德、西门子 |
| 28 | 断路器连接铜排或电缆 |  | 根据现场铜排或电缆规格制作 | 32 | 套 | 定制 |
| 29 | 新增定制配电箱内门（使用1.5㎜镀锌钢板制作，烤漆。） | C:\Users\Administrator\Desktop\配电箱隔离板图片.jpg | 配电箱尺寸和开关位置开孔尺寸需根据配电箱现场尺寸确定 | 30 | 块 | 定制 |

**第二部分：开标评标流程**

1. **开标阶段**
2. 投标人按要求准时进入视频会议室。
3. 招标人宣布开标工作开始，并介绍开标、评标工作的主要流程。
4. 投标人按招标人指令上传投标文件解密密码至招标文件中指定地址。
5. 招标人解密投标文件。
6. 招标评标小组确认开标一览表。
7. 招标人现场公开唱标。
8. 投标人确认唱标结果。
9. 招标人宣布开标工作结束，投标人退出会议室。
10. **评标阶段**
11. 主持人宣布评标工作开始。
12. 签署《招标评标小组成员回避承诺》。
13. 播放并签署《招标评标小组成员工作守则》。
14. 招标评标小组成员推选组长主持评标。
15. 投标文件的完整性检验和符合性审查。
16. 商务及技术/服务需求不可偏离项检查。
17. 招标评标小组成员采用记名方式按照招标文件中规定的评标办法进行评分；
18. 综合评分的统计、排序；
19. 本项目第一中标候选供应商、备选供应商的确定及评标报告的出具。

**第三部分：评审办法**

1. **评审办法**

首先对各投标人进行符合性审查，然后进行不可偏离项检查。对通过符合性审查及不可偏离项检查的投标人，采用**100分制综合评分法**进行评分。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **商务标、技术标、价格标权重表和综合得分汇总** | | | |
| **权重名称** | **商务标权重** | **技术标权重** | **价格标权重** |
| 权重 | 30% | 30% | 40% |
| 投标人综合得分 | 商务标得分+技术标得分+价格标得分=100 | | |

1. **符合性检查**

|  |  |
| --- | --- |
| **评议项目** | **评议标准** |
| 投标文件 | 投标人提交的投标文件是否按要求编制目录、加密；投标文件的加密密码按要求发送至招标人且保证文件完整可正常打开；投标人必须提供由法人代表或其书面授权委托人签署并加盖投标人公章的投标响应文件。 |
| 法定代表人证明书及授权委托证明书 | 是否提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书及法定代表人、被委托人居民身份证或其他具有同等法律效力的身份证明扫描件，如投标人法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证或其他具有同等法律效力的身份证明扫描件，各类证明文件需加盖公章，身份证原件备查。 |
| 资格证明文件 | 投标人是否提供以下证明文件：  （1）投标人须为中华人民共和国境内注册且合法运作独立法人或具有独立承担民事责任能力的其它组织，未被列入经营异常名录及严重失信名单，被列入失信主体、经营异常且尚在处罚期内或未完成异常行为处理及信用修复的投标人，将被拒绝参与本项目的采购活动。需提供如下证明文件并加盖公章：   1. 提供企业营业执照或公司登记注册证明文件。 2. “信用中国”网站www.creditchina.gov.cn“信用服务”栏的“严重失信主体名单查询”“经营异常名录信息查询” **或**“国家企业信用信息公示系统”www.gsxt.gov.cn的“基础信息”“列入经营异常名录信息”“列入严重违法失信名单（黑名单）信息”查询结果网页截图。   （2）投标人代表应当是投标人的在职正式职工，提供投标人为其缴纳的近期连续3个月的社保证明（证明需包括可查验社保信息的验真码等完整信息）。  （3）投标人必须具有建筑机电安装工程专业承包资质或承装（修、试）电力设施许可证资质。（提供相应证明文件复印件并加盖投标人公章）。  （4）本项目不接受联合体投标，严禁转包或非法分包。 |
| 控制金额 | 本项目报价是否高于19.64万元（含税），超过上述控制金额的视为无效报价。 |

1. **不可偏离项检查**

检查内容详见第四条“项目要求”之（一）“商务需求”、（二）“技术/服务需求”。

1. **综合评议指标表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评议内容** | **分值** | **评议标准及权重** | |
| **商务评议项（30分）** | | | | |
|  | 企业资质 | 6分 | **评议内容：**  （1）根据投标人是否持有有效的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证进行评议：每提供一份得1分，满分3分；  （2）根据投标人是否持有安监、住建等政府主管部门颁发的安全生产许可证进行评分，提供得3分，反之不得分。  **证明文件：**   1. 投标人须提供相应有效证书扫描件并加盖投标人公章。   2）未提供或所提供资料无法辨识或不在有效期内的，均不得分。 | |
|  | 同类业绩 | 15分 | **评议内容：**  根据参加单位2022年1月1日至本项目招标公告发布日（以合同签订时间为准）承接电力设备（设施）安装、施工、试验、维修、维保类相关项目或同类合同业绩进行评议:  （1）累计合同金额≥300万元，得15分；  （2）200万元≤累计合同金额＜300万元，得10分；  （3）100万≤累计合同金额＜200万元，得7分；  （4）50万≤累计合同金额＜100万元，得4分；  （5）累计合同金额＜50万元，得2分；  **证明文件：**  参加单位需提供合同关键页复印件并加盖参加单位公章。合同关键页包含但不限于项目名称、业主方名称、合同金额、合同主要内容、签订时间、履约地点、甲乙双方盖章等信息。未提供或提供的相关证明文件不清晰、不完整或不符合要求的，不得分。 | |
|  | 项目拟派人员 | 9分 | **评议内容：**  根据投标人为本项目拟派的服务人员情况进行评议：   1. 拟派项目负责人具备一级建造师（机电专业）得5分，具备二级建造师（机电专业）得3分。 2. 拟派施工人员在满足4名持有有效低压电工作业证的前提下，每增加1个低压电工作业证的得2分，最高得4分。 3. 同一个人取证件最高等级得分。   **证明文件：**   1. 提供以上人员资格证明文件及近三个月投标人为其缴纳社保的证明文件（如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺推一个月）。 2. 未按要求提供或提供不清晰导致专家无法判断的不得分，原件备查。 | |
| **技术服务评议项（30分）** | | | | |
|  | 施工方案 | 16分 | **评议内容：**  根据投标人提供的《项目施工方案》进行评议，方案内容是否包括材料选择、系统测试、施工工艺、进度计划、现场施工管理、安全管理、针对紧急情况的应急预案等方面进行综合比较评分，优得11-16分，良得6-10分，一般得1-5分，差不得分。  **证明文件：**  投标人提供《项目施工方案》，并加盖投标单位公章。 | |
|  | 服务承诺 | 10分 | **评议内容：**  根据各投标人提供的《质量保修服务承诺书》进行综合评议：  （1）质保时间在满足2年的基础上，每增加1年得3分，最高得6分。  （2）质量保修服务方案越完善，得分越高。优得4分；良的3分；一般得2分。  **证明文件：**  投标人提供《质量保修服务承诺书》，并加盖投标单位公章。 | |
|  | 工期 | 4分 | **评议内容：**  根据投标人所承诺的工期（含安装、调试时间），在满足招标人要求、工期合理的前提下可提前完工者，按照工期由短到长排名，第一名得4分，排名每下降一个名次得分递减1分，直至0分。（工期少于15个工作日的视为不合理工期）  **证明文件：**  投标人提供《质量保修服务承诺书》，并加盖投标单位公章。 | |
| **价格评议项（40分）**  **（重要说明：以下所称的“投标报价”均是指不含税总金额，即净价）** | | | | |
| **基准价和算法类型选择** | | | | |
| 价格评议 | 基准价 | ☑各有效投标报价大于n家时，去掉一个最高和最低报价后的算术平均值乘以 ％。当有效投标报价少于n（含）家时，则以所有有效投标报价的算术平均值乘以 ％，n= 。 | | |
| □取所有有效投标报价算术平均值。 | | |
| □以所有有效投标报价中的最低价为基准价。 | | |
| 算法类型 | □固定比例法 | | 价格得分=M-[（｜投标价格-Z｜/Z）\*100/N]\*扣分值； |
| M= （价格评价分项满分值），N= ，投标价格每高于N％时，扣 分；每低于N％时，扣 分；Z为本次招标基准价； |
| 最低得0分。 |
| □固定乘积法 | | 价格得分=（1-A×｜1-投标报价/Z｜）× M； |
| 1. M= ×× （价格权重），Z为本次招标基准价； |
| 2. A为价格调整系数，当投标报价低于本次招标最佳报价（即基准价）时，A=0.5；当投标报价高于次招标基准价时，取A=1； |
| 3. 计算分数时四舍五入取小数点后两位，当价格分＜0时，取0。 |
| ☑其他方法 | | 价格得分=（1-︱投标报价-基准价︱÷基准价）× M； |
| M= ×× （价格权重），报价最接近基准价的投标人价格分最高，价格分保留至小数点后两位。 |

算术错误将按以下方法更正（次序排前者优先）：

1. 若分项报价与总价不一致，以总价为准。
2. 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

如果投标人参与本项目投标活动即视为同意并接受上述错误的更正方式，否则招标人将拒绝接受其投标文件。

**第四部分：合同条款及格式**

××××××××××××××××××××××××××××××合同

（仅供参考）

**甲方：深圳会展中心管理有限责任公司**

法定代表人：岳启伟

地址：深圳市福田区福华三路深圳会展中心

联系人：XXX

电话：0755-8284XXXX

电子邮箱：

**乙方：XXXX公司**

法定代表人：XXX

地址：XXXXXXXXXXXX

联系人：XXX

电话：0755-XXXXXX

电子邮箱：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定及行业规范，甲、乙双方本着公平合理、平等互利、诚信自愿的原则，就乙方为甲方提供XXXXXXXXXXXX服务，甲乙双方经协商一致，签订本合同，双方保证严格遵守和执行。

1. **服务内容及要求**
2. 项目名称：XXXXXXXXXXXX
3. 项目实施地点：深圳会展中心
4. 服务内容
5. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6. ......
7. 增值服务（如有）
8. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9. ......
10. 服务要求
11. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
12. ......
13. **服务期限**

本项目服务期限为XX年，从本合同签订生效之日起至XXXX年X月X日止。年度服务期满前两个月，乙方应主动向甲方申请对其本年度服务情况进行评审。经甲方综合考核评审服务达到优良（综合得分≥80分），则执行下一年度服务合同。如综合考核评审服务未达到优良，甲方有权终止下一年度服务合同。如乙方未按时主动向甲方申请对其当年度服务情况进行履约评价的，甲方有权直接终止合同。综合考核评审细则详见附件《XXXX供应商履约评价表》。

1. **合同金额及付款要求**
   1. 合同金额
2. 本项目合同金额为含税￥XXX（大写：人民币XXXX元整 ），税率为X%。
3. 以上金额已经包含项目费用开具增值税专用发票所产生的税费及乙方完成本项目服务所发生的全部费用。
   1. 付款要求
4. 合同签订，乙方完成XXX后，甲方向乙方支付合同金额XX％款项，即￥XXXX元（大写：人民币XXXX元整）；
5. 完成本项目所有服务内容并经甲方验收合格且完成违约责任清算后，甲方支付本项目剩余款项。
6. 甲方办理合同款项支付时，乙方需向甲方提供等额真实、合法有效的增值税专用发票。因乙方未按时向甲方开具增值税专用发票而导致甲方延期付款的，甲方无需承担任何责任。
7. 乙方收款账号

单位名称：XXXXXX公司

地址及电话：XXXXXX/0755-XXXXXX

开户行及账号：XXXXXX/XXXXXX

1. 甲方开票信息

单位名称：深圳会展中心管理有限责任公司

纳税人识别号：91440300674800987F

地址及电话：深圳市福田区福华三路111号/0755-82848826

开户行及账号：平安银行江苏大厦支行/11005689517606

1. **验收标准**
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3. **.**.....
4. **双方权利与义务**
5. 甲方权利与义务
6. 项目对接人：XXX，联系电话：XXXX，负责XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7. ......
8. 乙方权利与义务
9. 项目负责人：XXX，联系电话：XXXX，负责XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
10. ......
11. 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下义务部分或全部交由第三方履行。
12. **安全生产要求**
13. 乙方职责
14. 乙方全面负责本合同项下的安全工作，并承担全部安全责任，应认真履行安全管理职责，监督乙方工作人员遵守国家及深圳市关于消防和安全生产的各项法律法规及甲方安全管理制度。
15. 乙方应落实安全管理责任，确保安全开展生产经营或活动，定期组织安全检查，及时纠正各类违章、违规行为，‎对发现的各类安全隐患‎应及时处理和上报。
16. 乙方所使用的设备、工具必须符合国家及行业规定的安全要求，所有特种作业人员必须持有效特种作业证件上岗。涉及动火、吊装等危险作业的，应在作业前办理相关许可，同时安排专人进行现场监护，确保作业安全。须根据现场作业情况，做好各项安全技术措施及组织工作，并配备足够数量且合格的消防器材。
17. 乙方必须按照相关规范开展作业，（XXX），并正确采取相应的安全防护措施（如：夜间作业时必须穿着反光衣；登高、吊装等危险作业时必须正确佩戴安全帽、安全带、安全绳，做好安全警示与围护等安全防护措施等），保证作业人员及周围人员的人身安全。
18. 乙方必须对其作业人员开展安全生产教育培训，树立安全作业意识，严格按规程操作。（根据项目情况保留或删除）
19. 乙方作业前应对现场可能存在的安全风险进行辨识，制定可行的风险控制方案。（根据项目情况保留或删除）
20. 乙方需要做好建筑物、管线、设备设施等成品的保护工作，做好安全警戒和防护工作，不得影响到他人正常活动，否则需承担由此带来的一切责任。（根据项目情况保留或删除）
21. 乙方应做好现场文明施工，严控噪音和扬尘，严禁乱扔垃圾杂物，严禁破坏原有设备或环境。（根据项目情况保留或删除）
22. 乙方需要按合同约定配备持证的专职安全管理人员，安全管理人员必须在项目实施阶段常驻现场。（根据项目情况保留或删除）
23. 乙方使用的相关装饰装修材料，应符合消防防火要求，原则上需是B1等级以上材料。（根据项目情况保留或删除）
24. 乙方应为作业人员购买相关保险；如在作业期间出现各种消防、治安及其它意外事故，乙方应在第一时间通知甲方管理人员，并有义务先行采取必要的应急措施，保障各方人员和财产安全，控制事态进一步扩大。
25. 乙方人员如有偷盗、损坏甲方财物、展商财物、擅自进入或破坏甲方设置的封闭区域等违反甲方管理规定的行为，甲方视情况严重程度将采取警告、处罚或移送公安机关处理等措施。乙方必须负责承担其违规行为造成的所有经济损失。
26. 乙方人员非必要不得进入布、撤展施工场地，如确需进入布、撤展施工场地时，必须佩戴符合安全标准的安全帽等安全防护用品。对无故不服从管理、违章操作的人员，甲方有权停止其工作，并要求乙方予以更换或清退。
27. 凡因乙方措施或管理不到位或违规违章作业直接或间接导致的一切安全责任和损失，均由乙方自行承担责任。
28. 甲方职责
29. 作业前，组织乙方相关人员开展安全交底培训，告知现场可能存在的安全风险注意事项以及相关管理要求。（根据项目情况保留或删除）
30. 协助（或审批）乙方办理动火等危险作业许可证。（根据项目情况保留或删除）
31. 甲方将定期或不定期对现场进行巡查，督促乙方采取安全防护措施，制止违章违规行为。
32. 如遇突发事件，甲方应积极协助乙方开展救援及现场处置工作。
33. **处罚标准（如有）**
34. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
35. ......
36. **知识产权归属（如有）**
37. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
38. ......
39. **违约责任**
40. 甲乙双方任何一方违反约定事项造成对方实际损失的，应在15天内向对方支付年度合同金额XX%作为违约金。
41. 乙方因存在过错造成甲方损失的，应当向甲方赔偿，赔偿金额不低于乙方因过错给甲方造成的损失金额，赔偿范围包括甲方实际损失、诉讼费、律师费、公证费、鉴定费等全部维权费用。
42. **合同变更、终止**
43. 如果出现不可预见的情形，影响本合同项下相关服务的执行时，甲乙双方均可要求变更约定事项，但应提前通知对方，并由双方协商解决。
44. 本合同签订后，双方应当按约履行，不得无故终止。如遇法定情形或特殊原因确需终止的,提出终止的一方应提前书面通知另一方。
45. 在甲方因自身原因单方终止本合同的情况下，乙方因如约履行本项目合同且已实际发生的直接费用，甲方可按实予以结算。同时，甲方不再承担乙方由此造成的其他间接费用和损失，乙方亦不得再就上述事项进行任何形式的索赔。

（四）在乙方因自身原因单方终止本合同的情况下，乙方须退回甲方已经支付的本合同项下乙方未完成和未开始实施项相关费用。

1. **保密条款**

甲乙双方必须严格保守对方机密，任何一方不得以任何理由和方式泄露项目内容和企业机密。对于乙方所知悉的甲方的商业秘密、商业机会等一切经营信息，乙方须保密。未获得甲方书面允许，乙方不得以任何形式泄露甲方的包含但不限于经营、财务数据等任何信息。由甲方收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给乙方时，均被视为保密，不得泄漏给本合同约定之外的任何第三方。不管本合同因何种原因终止，保密准则均约束双方。任何一方违反前述约定，守约方有权追究违约方违约责任。

1. **不可抗力**
2. 如合同一方延迟履行或未能履行其本合同中列明之义务，但该延迟履行或未能履行是因不可抗力而引起，且在该不可抗力排除后第一时间通知了对方,并提供有效证明，该方不被视为违反本合同。
3. 本合同项下的不可抗力是指：无法预见、无法避免且无法克服的客观事实，包括但不限于战争、罢工、倒闭、暴乱、疾病蔓延、戒严令、火灾、洪水、暴风雨、干旱、火山爆发、爆炸、核或化学事件或辐射、海啸、任何自然灾害等。
4. **争议解决**

因本合同有关的任何纠纷或争议，双方应协商解决。协商不成的，双方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

1. **其他条款**
2. 本合同未尽事宜，经双方协商另行签订补充协议，本合同的附件及任何补充协议与本合同具有同等法律效力。
3. 本合同载明的联系方式（包括地址、联系人、电话）为双方约定的联系方式，若有变动，应提前书面告知对方，否则该联系方式为双方法定的送达和联系方式，一经发送至上述地址即视为送达。
4. 本合同经双方代表人签字并加盖单位公章之日起生效，并在双方履行完成约定事项后终止。
5. 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文，为合同签章页）

**甲 方(盖章)： 深圳会展中心管理有限责任公司**

法定代表人/授权代表（签名）：

**签约时间：** 年 月 日

**乙 方（盖章）：**

法定代表人/授权代表（签名)：

**签约时间：** 年 月 日

**第五部分：招标失败后续处理**

**1.说明**

（1）为提高采购效率，公开询比价招标失败后，招标人不再另行制作采购文件，将根据本招标文件规定的时间、需求内容采用其他采购方式完成采购。

（2）其他招标采购方式视公开询比价招标失败的具体情形而定。

**2.其他采购方式**

（1）竞争性谈判

（1.1）采用竞争性谈判方式采购的情形。

符合下列情形之一的，采用竞争性谈判方式采购。

1）在招标采购中，符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商只有两家的。

2）经公告或者邀请只有两家符合投标资格的供应商参加投标的。

（2） 单一来源采购

（2.1）采用单一来源方式采购的情形。

符合下列情形之一的，采用单一来源方式采购。

1）在招标采购中，符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商只有一家的。

2）经公告或者邀请只有一家符合投标资格的供应商参加投标的。

**3.采购程序**

（1） 竞争性谈判

（1.1）评审原则：符合采购要求，最终报价最低价为价格评议项基准价，价格分计算公式不变。

（1.2） 成立谈判小组。谈判小组由三人组成。

（1.3）谈判小组将与符合相应资格条件的供应商进行谈判；

（1.4）招标人与供应商应当遵循相关法规规定的原则，在保证符合采购项目服务内容和质量的基础上进行采购；

（1.5）供应商最多共有三次报价机会（含初始报价）。谈判小组可视谈判情况，随时终止谈判；

（1.6）谈判结束后，谈判小组应当要求参加谈判的供应商在规定时间内进行最后承诺、填写并提交《最终报价单》（含现场承诺内容）。

（1.7）成交供应商确定后，招标人向成交供应商发出《中选通知书》。

（1.8）《中选通知书》是合同的一个组成部分。

（1.9）若最终报价相同，则抽签决定中选供应方。抽签原则：大号中标。抽签顺序：以接收文件时文件上传时间的顺序为准（未出席现场谈判的供应商由招标人代表代抽）。

（2）单一来源采购

（2.1）成立谈判小组。谈判小组由三人及以上的单数组成。

（2.2）谈判小组从确定符合相应资格条件的供应商参加谈判。

（2.3）招标人与供应商应当遵循相关法规规定的原则，在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。

（2.4）谈判结束后，谈判小组应当要求参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价、填写并提交《最终报价》及《现场承诺书》。

（2.5）成交供应商确定后，招标人将向成交供应商发出《成交通知书》。

**第六部分：参考附件**

附件1：报名函

**关于确认参加\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目投标的函**

深圳会展中心管理有限责任公司：

我公司符合**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**项目的资质条件及项目要求，确定按时、按要求提交本项目投标文件。

联 系 人： （**必须为本项目的授权代表**）

手机号码：

办公电话： （**固定电话**）

电子邮箱： （**所有往来文件需通过此邮箱收发**）

投标人名称及盖章：

日期： 年 月 日

**说明：**

**1.上述内容均为必填项，必须按要求如实、完整填报，印章清晰；**

**2.如实填写并加盖投标人公章后，将扫描件按要求上传至指定地址；**

**3.本函只作为潜在投标人意向征集，不做任何资格审核，最终以投标人提交的投标文件作为评审依据。**

附件2：报价响应一览表

**报价响应一览表**

项目名称： 单位：人民币元

发票类型：□增值税普通发票 □增值税专用发票

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不含税总金额  （净价） | 税率 | 税额 | 含税总金额 | 工期/服务期（自然日） | 项目负责人  及联系方式 | 安全管理员 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人备注： | | | | | | |

说明：1.如选定发票类型为“增值税普通发票”。则该“含税总金额”视为本项目投标报价，用于价格评议评分。

2.表中“安全管理员”项为选填项，根据具体项目要求填写。

法定代表人或其授权委托人（签名或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期：\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_日

附件3：商务条款响应/偏离表

**商务条款响应/偏离表**

投标人名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件商务需求 | 投标人响应内容 | 有无偏离 | 说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

填报说明：

1.本表中的“招标文件商务需求”是指本招标文件第一部分“项目要求”中“商务需求”。

2.投标人应在“投标人响应内容”栏填写针对“商务需求”的响应内容。

3.《有无偏离》栏仅可填“有”或“无”， 响应结果高于或低于本项目需求的，可在《说明》栏中作出高于或低于本项目需求的具体说明。

法定代表人或其授权委托人（签名或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件4：技术服务响应/偏离表

**技术服务响应/偏离表**

投标人名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件技术/服务需求 | 投标人响应内容 | 有无偏离 | 说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

填报说明：

1.本表中的“招标文件技术/服务需求”是指本招标文件第一部分“项目要求”中“技术/服务需求”。

2.投标人应在“投标人响应内容”栏填写针对“商务需求”的响应内容。

3.《有无偏离》栏仅可填“有”或“无”， 响应结果高于或低于本项目需求的，可在《说明》栏中作出高于或低于本项目需求的具体说明。

法定代表人或其授权委托人（签名或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件5：报价一览表（货物）（本项目不适用）

**报价一览表（货物）**

项目名称： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_

交货地点： 交货期：

币种：人民币 税率： % 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 制造商 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额： | | | | | | | |  |

注：

* 1. 投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。
  2. 投标人使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。
  3. 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。
  4. 表中“名称”为构成总价的各分项名称，如分项名称不涉及制造商、型号及产地信息等可打“—”。

法定代表人或其授权委托人（签名或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件6：报价一览表（服务）

**报价一览表（服务）**

项目名称：

币种：人民币 税率： % 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 内容描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额： | | | | | |  |  |

注：

* 1. 投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。
  2. 投标人使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。
  3. 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或其授权委托人（签名或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期：\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件7：报价一览表（工程）（本项目不适用）

**报价一览表（工程）**

项目名称：

币种：人民币 税率： % 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项项目名称 | 工期 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 小计金额 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额： | | | | | |  |  |

注：

* 1. 投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。
  2. 投标人使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。
  3. 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。
  4. 请注意正确填写“工期”，以确保报价单工期与工期响应文件的一致性。

法定代表人或其授权委托人（签名或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件8：法定代表人证明书

**法定代表人证明书**

投标人名称：

投标人地址：

营业执照号码： ，经济性质： ，

姓名： ，性别： ，年龄： ，职务： ，

系 的法定代表人。

特此证明

说明：

* 1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
  2. 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。
  3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

投标人名称及盖章：

日期： 年 月 日

法人居民身份证或其他具有同等法律效力的身份证明扫描件（国徽面）

法人居民身份证或其他具有同等法律效力的身份证明扫描件（人像面）

附件9：法人授权委托证明书

**法人授权委托证明书**

本授权书声明：我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托 （投标人名称）的 （姓名）为我公司参与本项目公开招标的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认，并全权代表我参与本项目所有公开招标过程。本委托书有效期截至 年 月 日。

代理人无转委托权，特此委托。

附：

代理人： ，性别： ，年龄：

身份证号码： ，职务：

投标人法定代表人（签名或盖章）：

投标人名称及盖章：

授权委托日期： 年 月 日

说明：

* 1. 委托书内容必须填写真实、清楚，涂改无效。
  2. 委托书不得转让、买卖。
  3. 将此委托书提交对方作为合同附件。

参加单位为代理人缴纳的近3个月的连续社保证明材料

被委托人居民身份证或其他具有同等法律效力的身份证明扫描件（人像面）

被委托人居民身份证或其他具有同等法律效力的身份证明扫描件（国徽面）

附件10：经营业绩一览表

**经营业绩一览表**

致：深圳会展中心管理有限责任公司（招标人）

我方根据贵公司招标文件要求提供 年 月 日至投标截止时间（拟投服务名称）真实的业绩资料，证明合同附后，清单如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 金额 | 工期（或服务期） | 业主单位 | 服务/施工地点 | 详见页码 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

* 1. 此表格式如不合适，投标人可自行调整。
  2. 投标人根据招标文件业绩部分资格要求及评分标准仔细填写，并填写页码，以供评标委员会查验；
  3. 上述业绩必须为真实有效，如发现业绩不符，将取消相应资格；
  4. 证明材料须附在本表后即可。

法定代表人或其授权委托人（签名或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期： 年 月 日

附件11：售后服务承诺书（质量保证服务承诺书）

**售后服务承诺书（质量保证服务承诺书）**

主要内容应包括但不仅限于如下内容：

（注：投标人可根据项目需求及承诺书具体内容自行调整相关格式）

1. 售后服务内容及范围（含保修服务）；
2. 售后服务人员安排及联系方式；
3. 应急响应时间安排；
4. 维修服务收费标准；
5. 主要零配件价格；
6. 其它服务承诺。

法定代表人或其授权委托人（签名或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期： 年 月 日

附件12：履约情况及社会信誉承诺书

**履约情况及社会信誉承诺书**

致：深圳会展中心管理有限责任公司（招标人）

我司郑重承诺：

1. （投标人名称）在最近三年内（ 年 月 日至报名截止时间）没有处于被责令停业，或财产被接管、冻结、破产状态；没有骗取中标或严重违约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，没有重大质量问题。
2. （投标人名称）及法定代表人在最近三年内（ 年 月 日至报名截止时间）没有行贿犯罪记录。
3. （投标人名称）自 年 月 日至报名截止时间，提供的服务在中国大陆地区项目中无重大安全事故。

以上承诺如有虚假，你方有权取消我方中选资格，我方同意给你方造成的损失予以赔偿。

法定代表人或其授权委托人（签名或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期： 年 月 日

附件13：响应文件密码单

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目**

**投标文件密码单**

**本项目投标文件解密密码为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**【特别注意】**

1. 密码区分大小写，且不得使用易与数字混淆的I、l或1，O、0或o等数字和字母。
2. 本单请严格按招标文件要求的时间和方式提交（切勿同投标文件一起提交）。
3. 本单请勿压缩或加密。

法定代表人或其授权委托人（签名或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人名称及盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_日