竞争性谈判

邀请通知书

项目名称：深圳会展中心停车场新能源汽车充电桩建设项目

深圳会展中心管理有限责任公司

二O一六年七月

目   录

第一部分：招标项目要求	1

一、 单位名称	1

二、 单位地址	1

三、 项目名称	1

四、 项目介绍	1

五、 实施地点	2

六、 谈判日期及地点	2

七、 联系人与联系方式	2

八、 结果通知	2

九、 项目要求及数量	2

十、 其他项目说明资料	8

第二部分：谈判流程	9

十一、 谈判流程	9

第三部分：评审办法	10

十二、 评审办法	10

（一）	符合性检查	10

（二）	综合评议指标表	11

第四部分：响应文件说明	13

十三、 被邀请供应商参评时应递交的报价清单和响应文件	13

第五部分：参考附件	15

附件1：考察证明	15

附件2：技术规格响应/偏离表	16

附件3:商务条款响应/偏离表	17

附件4. 报价一览表（工程）	18

附件5： 报价一览表（货物）	19

附件6：报价一览表（服务）	20

附件7：法定代表人证明书	21

附件8：法人授权委托证明书	22

附件9：经营业绩一览表	23

附件10：售后服务承诺书	24

# 第一部分：招标项目要求

## 单位名称

深圳会展中心管理有限责任公司（以下简称“甲方”）

## 单位地址

深圳市福田区福华三路 深圳会展中心

## 项目名称

深圳会展中心停车场新能源汽车充电桩建设项目

## 项目介绍

（一）项目概况

根据深圳市公安局交通警察局、深圳市发展和改革委员会、深圳市住房和建设局联合下发的《关于推进新能源汽车充电设施建设工作的通知》精神，会展中心计划在地下停车场D区、E区各安装80个新能源汽车充电桩。

现甲方拟采用“竞争性谈判”的方式，选定该项目合作单位，项目具体要求及数量详见本通知书第九、十项。

（二）项目内容

- 地下停车场D区、E区各安装80个新能源汽车充电桩建设。

- 充电桩运营管理系统平台的建设、维护。

- 新能源充电桩的日常管理、营运、维护。

- 收益按比例分成。

- 充电桩设备设施及运营管理系统平台的结构原理、操作使用、管理维护等方面的培训。

## 实施地点

## 深圳会展中心

## 谈判日期及地点

## 2016年7月21日14:30开始，深圳会展中心三楼301会议室，届时请各参加单位带齐报价清单和响应文件准时参与。

## 联系人与联系方式

联系人:杨星火         电话/传真： 0755-82848831/8694

## 结果通知

## 本目供应商谈判结果的知会方式, 以深圳会展中心管理有限责任公司的“供应商中选通知书”为准。

## 项目要求及数量

| （一）商务需求 |
| --- |
| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
| 1 | 项目总体要求 | 参加单位应对本项目内所有内容进行实质性响应，不允许模糊响应或只对其中部分内容进行响应。 参加单位须严格按照邀请文件要求进行方案设计与施工建设。 参加单位所提供的货物、服务或任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权等纠纷；如果参加单位不拥有相应的知识产权，则须在谈判应答文件中提供合法使用相关涉及知识产权的产品或内容的授权或证明文件。若因违法违规等行为带来任何法律或经济责任风险均有参加单位自行承担，与甲方无关；若因此对甲方造成损失的，参加单位应当依法赔偿甲方损失。 参加单位所提供的设计方案和施工质量须达到国家和地方现行有关技术规范、标准及规程，并最大限度的满足招标人所期望实现的目标；当各标准规范不一致时，以较严格的内容为准。 参加单位须自行出资完成160个新能源充电桩建设，甲方享有运营收益分成。 | 不可偏离 |
| 2 | 资质要求 | 包括但不仅限于以下方面： 中国境内注册，具有独立法人资格的企业； 参加单位（或其关联公司）须为深圳市发改委备案的充电设施运营商（提供有效证明文件）； 参加单位（或其关联公司）近三年（2013年1月1日至2016年4月30日）在国内有3项或以上充电设施销售、运营业绩（提供合同关键页复印件加盖公章）； 参加单位拟投入的建设施工单位须具有在有效期内的国家电监委电力设施承装、承修、承试类五级（含）以上资质。（提交复印件加盖公章）； 参加单位拟投入的建设施工单位须具有在有效期内且年审合格的安全生产许可证书（提交复印件加盖公章）； 参加单位拟投入的建设施工单位的施工负责人、施工技术人员须具有在有效期内的特种作业许可证书（提交复印件加盖公章）； 本项目不接受联合体报名。 | 不可偏离 |
| 3 | 报价要求 | 报价币种：人民币 分成报价：即甲方享受充电服务费分成的最终收益。 参加单位必须对本项目内全部内容进行单项竞投报价，不得有漏报项。 参加单位须提供详细的项目建设投资概算表（包括但不限于设备费、人工费、安装施工费等主要费用）和营运成本分析表。 | 不可偏离 |
| 4 | 报价内容 | 综合报价计算公式为:I=t×r说明：I即甲方享有的收益额，t即服务费报价，r即甲方享有的分成比例； | 不可偏离 |
| 5 | 控制金额 | 服务费报价（t）不低于0.45元/kWh且甲方的分成比例（r）不低于20%，否则参加单位的响应文件视同偏离，作无效处理。 | 不可偏离 |
| 6 | 项目经理 | 乙方指定该维修项目实施负责人，提供包括但不仅限于其姓名、联系电话及相关执（职）业资格证明文件、身份证等信息（复印件加盖公章、身份证原件备查）。 | 不可偏离 |
| 7 | 项目建设方案 | 2016年8月10日前通过初步验收，并具备试运行条件； 提供包括但不仅限于该项目电力规划、软硬件设备配置、施工管理（含施工计划、工期安排、现场及安全管理等）、安装、调试、试运行、服务承诺等关键环节的组织实施的工程计划书。 | 不可偏离 |
| 8 | 付款方式 | 中选单位须按月向甲方支付分成款项。 中选单位将分成比例的款项以转账方式转入甲方指定账户。 | 不可偏离 |
| 9 | 营运服务方案 | 内容包括但不限于经营管理、营运人员配备、营运成本、安全管理、服务与应急预案、服务承诺等。 | 不可偏离 |
| 10 | 培训支持 | 1）培训内容 设备及管理软件的操作、配置、维护。 2）培训要求 中选人必须保证在项目实施过程中以及项目实施完毕后，对甲方技术及管理人员进行相关软、硬件方面的培训，使其掌握相关系统及设备的配置使用方法以及运行维护方法。 3）培训对象 培训对象为所涉及的相关设备操作、运营、管理和日常维护人员，由甲方指定参加培训的人员。 4）培训地点及费用 培训可在本项目现场进行或甲方派员至中选人指定地点接受培训，培训费用由中选人承担。 | 不可偏离 |
| 11 | 现场踏勘 | 招标人定于2016年7月15日10:00邀请参加单位察看现场并讲解需求。参加单位察看现场须由甲方管理人员签字确认，参加谈判时将《现场考察证明》附于密封的响应文件中。参加单位应自行承担不参与现场考察带来的一切后果。《现场考察证明》格式见附件。联系人：刘经理 电话：0755-82848835 13554856756 | 不可偏离 |
| （二）技术需求 |
| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
| 1 | 供货（服务）范围 | 中选单位需按时并保质保量的将合同约定的项目建设完毕并提供合同规定的产品及服务。包括但不仅限于以下主要方面： 完成用于地下停车场D、E两区的160台套新能源汽车充电桩提供、安装建设及调试； 新能源汽车充电桩操作维护、运营管理系统平台的提供、联合调试及维护； 充电服务费收益按比例分成； 合同约定的其他事项。 | 不可偏离 |
| 2 | 技术规范或标准 | 有线充电设备遵循包括但不仅限于以下标准规范： GB/T18487.1-2015 电动车辆传导充电系统一般要求 GB/T20234.1-2015电动汽车传导充电用连接装置(第一部分 通用要求） GB/T20234.2-2015电动汽车传导充电用连接装置（第二部分 交流充电接口） GB/T20234.3-2015电动汽车传导充电用连接装置（第三部分 直流充电接口） GB/T27930-2015电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 GB/T29781-2013电动汽车充电站通用要求 Q/CSG 11516.1-2010电动汽车充电设施通用技术要求 Q/CSG 11516.2-2010 电动汽车充电站及充电桩设计规范 Q/CSG 11516.3-2016电动汽车非车载充电机技术规范 Q/CSG 11516.4-2016电动汽车交流充电桩技术规范 Q/CSG 11516.5-2010电动汽车非车载充电机充电接口规范 Q/CSG 11516.6-2010电动汽车非车载充电机监控单元与电池管理系统通信协议 Q/CSG 11516.7-2010电动汽车充电站监控系统技术规范 Q/CSG 11516.8-2010电动汽车充电站及充电桩验收规范 Q/CSG12001-2010电动汽车充电站及充电桩验收规范 SZDB/Z 29.1—2010电动汽车充电系统技术规范 深圳供电局电动汽车充电基础设施典型设计方案（2016） SJG27-2015电动车充电基础设施设计、施工及验收规范 注：以上标准规范版本号仅供参考，实际执行以最新版本为准；当各标准规范不一致时，以较严格的内容为准。 | 不可偏离 |
| 3 | 充电设备基本要求 | 包括但不仅限于以下方面： 充电设备须符合《电动车充电基础设施设计、施工及验收规范》（SJG27-2015）等行业标准和设计规范； 充电设备数量为D区、E区各80个，且每区充电桩总电流不能高于800KVA变压器额定电流的85%； 具有刷卡或APP操作方式，且操作界面友好，易于使用； 充电桩桩体可采用落地安装或壁挂安装，落地安装的桩体并能承受GB6587.4中第三组要求的震动实验和GB6587.5中第二组要求的冲击试验； 具备输出检测、IC卡检测、开关量等输入信息检测和运行状态及故障检测等功能； 具备过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护、防雷保护、漏电保护等保护功能并满足低压用电设备的相关安全要求； 具备充电结束后充电枪回归插枪位的提醒与报警功能； 须为后续软件、硬件升级更新和功能扩展预留空间和接口。 | 不可偏离 |
| 4 | 充电运营管理平台 | 包括但不仅限于以下要求： 支持APP或刷卡方式启动充电。 支持未来充电用户、交易量的增长。 支持不少于3个月的【告警、性能、日志】数据的查询，不少于6个月的【告警、性能、日志】数据的报表。 数据库数据支持多异地容灾配置，全面保证数据一致性、完整性。 系统支持银联、支付宝、微信、会员充值卡支付结算。 二级用户管理：充电运营管理系统对充电用户可分为个人用户、企业用户。 支持平滑升级和扩容。 | 不可偏离 |

## 其他项目说明资料：

无。

# 第二部分：谈判流程

## 谈判流程

1、谈判小组推选组长主持谈判；

2、响应文件的完整性检验和参加单位基本情况的符合性审查；

3、商务及技术需求响应性评定；

4、参加单位按抽签顺序作项目的讲解和演示，限时10分钟；

5、参加单位现场回答谈判小组成员的提问，限时10分钟；

6、参加单位提供最后一次报价；

7、谈判小组成员采用有记名投票方式按综合评议指标评分；

8、综合评分的计算和排序；

9、本项目采购第一候选供应商、备选供应商的确定及“谈判报告”的出具。

# 第三部分：评审办法

## 评审办法：

首先对各参加单位进行符合性审查。对通过符合性审查的单位，采用100分制综合评分法进行评分。

### 符合性检查

| 评议项目 | 评议标准 |
| --- | --- |
| 响应文件 | 参加单位提交的响应文件是否按要求编制目录、密封及标注，是否1个正本，1个副本；参加单位必须提供由法人代表或其书面授权人签署并加盖参加单位公章的响应文件。 |
| 法定代表人证明书及授权委托证明书 | 是否提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件（身份证原件备查，各类证明书需加盖公章）。 |
| 资格证明文件 | 参加单位是否提供以下证明文件： 企业营业执照副本、税务登记证及组织机构代码证复印件（已办理“三证合一”的企业提供三证合一证件复印件，复印件加盖参评单位的公章）； 企业所有证照经营期限处于有效期内，且在工商管理或市场监督部门公示系统内显示无异常经营行为； 是否为深圳市发改委备案的充电设施运营商（提供有效的证明文件）； 是否提供拟投入建设施工单位的电力设施承装（修、试）五级及以上资质证明、有效期内的安全生产许可证、项目管理及施工人员特种作业许可证。 |
| 经营业绩 | 是否按要求提供2013年1月1日至2016年4月30日期间在国内3项或以上充电设施销售运营业绩（提供合同关键页复印件加盖公章）。 |
| 控制金额 | 参加单位报价中承诺给予甲方享有的服务费报价是否低于0.45元/kWh； 收益分成比例是否低于20%。 |

### 综合评议指标表

| 评议内容 | 权重分数 | 评议标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务评分项 （20分） | 综合实力 | 10 | 根据各投标单位的各项资质条件、信誉、企业实力等综合比较，综合实力越强所得分数越高。 |
|  | 业绩情况 | 10 | 对参加单位2013年至今承接的充电桩产品成功实施案例/业绩综合评议（提供合同关键页复印件或验收证明（加盖公章），否则认定其为非有效案例/业绩，1～10分）。 |
| 技术评分项 （30分） | 技术培训 | 6 | 对参加单位所承诺的用户培训计划综合评议，计划越周详、内容越深入，得分越高（1～6分）。 |
|  | 建设方案 | 8 | 按照建设方案的完整性，响应程度，条理清晰性以及方案的先进性等方面进行综合评审，越优得分越高（1～8分）。 |
|  | 营运方案 | 6 | 按照营运方案的完整性，响应程度，条理清晰性以及方案的先进性等方面进行综合评审， （1—6分）。 |
|  | 技术先进性 | 10 | 硬件能力：按照拟投产品的品牌、整体性能、技术架构、可扩展性、平滑升级、符合行业技术发展趋势、产品相关标准符合度及兼容性、产品结构工艺、材质等主要方面进行综合评议，综合性能越优得分越高（1～5分）。 软件能力：（5分）提供的综合网络管理平台业务越先进、平台运营管理经验越丰富，得分越高（1～5分）。 |
| 价格评分项 （50分） | 谈判报价 | 50 | 经评审有效的最高综合报价为评审基准价。 价格得分计算公式： 价格得分=（1-（基准价-报价）÷基准价）×价格分权重。 报价得分保留两位小数。 |

算术错误将按以下方法更正（次序排先者优先）：

1、若分项报价与总价不一致，以总价为准。

2、若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

如果参加单位不接受以上对其错误的更正，甲方将拒绝其参加谈判。

供应商在参加本项目谈判时，无需交纳谈判保证金，如有意参与本项目谈判，请在谈判开始前1天以书面形式通知深圳会展中心，甲方只接受书面申请的单位参加谈判。

供应商在领取“邀请通知书”后至谈判开始前2天如对“邀请通知书”有疑问，请以书面形式（加盖单位公章）向深圳会展中心提出，深圳会展中心视情况给予电话或书面解答；供应商在上述时间未提出疑问的，深圳会展中心视为该供应商完全理解并接受了“邀请通知书”所有内容，并不再对“邀请通知书”提出任何质疑。

谈判截止期前的任何时候，无论出于何种原因，深圳会展中心可主动地或在解答参加单位提出的澄清问题时对“邀请通知书”进行修改，并有权对谈判日期进行调整。

“邀请通知书”的修改将以书面形式通知所有领取“邀请通知书”的单位，并对其具有约束力。被邀请的供应商在收到上述通知后，应立即向深圳会展中心回函确认。如无回函确认，产生的后果由被邀请的供应商自负。联系方式详见本通知书第十二项。

# 第四部分：响应文件说明

## 被邀请供应商参评时应递交的报价清单和响应文件

按第六项、第七项要求提供商务、技术条款响应/偏离表，报价清单和响应文件分开，分别装袋密封，并在密封袋上清晰标注；响应文件要求编制目录，装订成册，一式两份(一个正本，一个副本,亦应清晰标注)。

谈判响应文件目录（相关资料应包含但不仅限于以下内容）：

  - 公司情况一览表；

  - 企业营业执照副本复印件、税务登记证复印件（加盖参加单位公章）；

  - 注册资金证明文件（可提供体现基本信息、注册资金信息、以及许可经营信息的工商管理部门网页查询截图，打印件加盖公章）；

  - 法定代表人证明书（加盖公章）；

  - 法人授权委托证明书（加盖公章）（如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件，身份证原件备查）；

  - 商务条款响应/偏离表；

  - 技术条款响应/偏离表；

  - 项目报价一览表（加盖公章）；

  - 业绩一览表及合同关键页复印件（加盖公章）（根据项目需求提供）；

  - 项目/施工方案（根据项目需求提供）；

  - 资质证明文件（加盖公章）（根据项目需求提供）；

  - 售后服务承诺书（根据项目需求提供）；

  - 现场考察证明（根据项目需求提供）；

  - 项目团队成员简介及认证资格证书复印件（加盖公章）（根据项目需求提供）；

  - 企业员工社保证明资料（加盖公章）（根据项目需求提供）；

# 第五部分：参考附件

## 附件1：考察证明

现场考察证明

乙方（                            ）：

已于2016年7月15日参加了甲方（深圳会展中心管理有限责任公司）关于__________________________项目的现场考察，详细听取了甲方的讲解和要求，已经知晓甲方本次项目的所有内容以及技术要求等。

甲方管理人员签字：

2016年  月  日

## 附件2：技术规格响应/偏离表

技术规格响应/偏离表

参加单位名称：

| 序号 | 招标文件技术规格 | 参加单位响应 |
| --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 技术规格明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |

填报说明：

1.本表中的《招标文件技术规格》来自于竞争性谈判邀请通知书的第六项《项目要求及数量》中的“技术要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《技术规格明细》内容，将会导致该投标不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”，填“有”的可以在其后《说明》栏中作出说明。

参加单位代表签字:

单位盖章：

## 附件3:商务条款响应/偏离表

商务条款响应/偏离表

参加单位名称：

| 序号 | 招标文件商务要求 | 参加单位响应 |
| --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 商务要求明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |

填报说明：

1.本表中的《招标文件商务要求》来自于竞争性谈判邀请通知书的第六项《项目要求及数量》中的“商务要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《商务要求明细》内容，将会导致该投标不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”，填“有”的可以在其后《说明》栏中作出说明。

参加单位代表签字:

单位盖章：

## 附件4： 报价一览表（工程）

报  价  一  览  表（工程）

参加单位名称：

工程项目名称：

报价单位：（人民币）万元          税率：

| 序号 | 分项项目名称 | 工期 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（含税） | 总价 （含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（项目总价）： |  |  |

注：1、参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

2、参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

3、如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

单位盖章：

## 附件5： 报价一览表（货物）

报  价  一  览  表（货物）

参加单位名称：

货物名称：

交货地点：

交货期：              币别：              税率：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 制造商名称和国籍 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 （含税） | 分项总价 （含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（项目总价）： |  |
| 备注说明： |

注：

1、参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

2、参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

3、如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

4、表中“名称”为构成总价的各分项名称，如分项名称不涉及制造商、型号及产地信息等可打“—”。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

单位盖章：

## 附件6：报价一览表（服务）

报  价  一  览  表（服务）

参加单位名称：

项目名称：

报价单位：（人民币）万元          税率：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 （含税） | 总价 （含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（项目总价）： |  |  |

注：

1、参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

2、参加单位使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

3、如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

单位盖章：

## 附件7：法定代表人证明书

法定代表人证明书

参加单位名称：

参加单位地址：

营业执照号码：                       经济性质：

姓名：            性别：        年龄：          职务：

系                                      的法定代表人。

特此证明

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

投标人：                  （盖章）

日  期：       年   月   日

## 附件8：法人授权委托证明书

法人授权委托证明书

本授权书声明：我           （姓名）系

（参加单位名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的            （姓名）为我公司参与本项目竞争性谈判的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认，并全权代表我参与本项目所有竞争性谈判过程。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：            性别：            年龄：

身份证号码：                          职务：

参加单位名称：                            （盖章）

参加单位法定代表人：                        （签字或盖章）

授权委托日期：        年     月     日

## 附件9：经营业绩一览表

经 营 业 绩 一 览 表

| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 金额 | 工期 | 业主单位 | 服务/施工地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：此表格式如不合适，参加单位可自行调整。）

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

单位盖章：

## 附件10：售后服务承诺书

售后服务承诺书（注：此格式如不合适，参加单位可自行提供。）

主要内容应包括：

- 售后服务内容及范围（含保修服务）；

- 售后服务人员安排及联系方式；

- 应急响应时间安排；

- 维修服务收费标准；

- 主要零配件价格；

- 其它服务承诺。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：:

单位盖章：

# Text boxes

法人身份证复印件（正面）

法人身份证复印件（反面）

代理人身份证复印件（反面）

代理人身份证复印件（正面）