深圳会展中心管理有限责任公司

招标文件

项目名称：深圳会展中心部分消防设施维修改造项目

深圳会展中心管理有限责任公司

2022年9月

目     录

第一部分 项目要求	1

一、投标人须知	1

二、特别说明	3

三、投标文件编制	3

四、项目要求及数量	4

五、其他项目说明资料	6

第二部分：开标评标流程	7

六、开标阶段	7

七、评标阶段	7

第三部分：评审办法	8

八、 评审办法	8

（一）符合性检查	8

（二）综合评议指标表	10

第四部分：合同条款及格式	11

第五部分：参考附件	12

附件1：报名回函	12

附件2：投标函	13

附件3：投标一览表	14

附件4：考察证明	15

附件5：技术服务响应/偏离表	16

附件6：商务条款响应/偏离表	17

附件7：报价一览表（货物）（本项目不适用）	18

附件8：报价一览表（服务）（本项目不适用）	19

附件9：报价一览表（工程）	20

附件10：法定代表人证明书	21

附件11：法人授权委托证明书	22

附件12：经营业绩一览表	23

附件13：售后服务承诺书（质量保证服务承诺书）	24

附件14：履约情况及社会信誉承诺书	25

附件15：投标文件密码单	26

# 第一部分 项目要求

## 投标人须知

重要提示：

- 本文所示时间均为北京时间。

- 用“☑”标识时表明该选项被招标人选用，用“□”标识时表明该选项未被招标人选用。本文件中对应模板性条款未被招标人选用的内容，自动不适用。

- 招标人在编制招标文件时，示范文本中的空格部分应根据招标项目实际需求填写，无内容或不采用者应用斜画线表示或者注明“本项目不适用”。

| 投标人须知 |
| --- |
| 条款号 | 名称 | 编列内容 |
| 1 | 招标人 | 名称：深圳会展中心管理有限责任公司 联系地址：深圳市福田区福华三路深圳会展中心 联系人：黄生 电话：0755-82848822 传真：0755-82848964 邮箱：cghyz@chtf.com |
| 2 | 项目名称 | 深圳会展中心部分消防设施维修改造项目 |
|  | 项目类别 | 工程类 |
|  | 项目介绍 | 根据消防相关法律法规和标准要求，会展中心计划实施以下项目：1、实施149台消防风机入口处的排烟防火阀和防火阀的动作信号反馈至报警主机；2、实施机房内消防风机金属基座和风机软接头接地装置和跨接地线的安装；3、实施部分锈蚀的消防风管的更换修缮等工作。 |
|  | 实施地点 | 深圳会展中心 |
|  | 工期 | 50天（ 质保≥2年 ） |
| 3 | 报名(文件获取）开始时间 | 2022-9-16 10: 00（北京时间） |
|  | 报名方式 | 完整填写本项目报名回函（详见采购公告）并加盖公司公章后，按要求上传至https://cg.szcec.com/sharing/kvcGj8hXd并致电确认。逾期报名的（以报名回函送达时间为准）将不予接受。 |
|  | 招标文件获取方式 | 深圳会展中心官网采购公告栏目（www.szcec.com）下载。 |
| 4 | 报名(文件获取）截止时间 | 2022-9-21 17: 00（北京时间） |
| 5 | 投标人提出质疑 截止时间 | 2022-9-22 17: 00（北京时间） |
|  | 招标人澄清、修改、答疑截止时间 | 2022-9-23 17: 00（北京时间） |
| 6 | 投标文件递交截止时间 | 2022-9-26 12: 00（北京时间） |
| 7 | 投标文件递交方式及注意事项 | 响应文件应以扫描版（PDF版）及MS Word版文件加密形式上传至https://cg.szcec.com/sharing/TpVndJUQI并致电确认。注意事项如下： 为便于开标时的解密操作，投标文件（PDF版及Word版）必须制作为一个压缩文件后再行加密，否则投标文件将被拒收。建议编制文件目录并采用WinRAR或WinZip等常用压缩软件进行压缩和加密。 投标单位授权代表须熟记文件密码，否则做废标处理。投标文件递交时间截止后，不再接受任何理由的撤回或重新提交文件请求。 所有需要加盖公章的页面均须加盖公章，要求签名之处须有相应的亲笔手写签名或法定有效的私章。 本项目实质性响应内容以盖章扫描版（PDF版）文件为准，Word版文件仅供评标时搜索文件内容之用而不作为评审依据。 |
| 8 | 开标时间 | 2022-9-27 9: 00（北京时间） |
|  | 开标地点 | 腾讯会议号：637-195-283（免密），届时请各投标人按采购公告要求准时提交投标文件及密码并参加在线开标。 |
|  | 投标文件密码 | 在开标时按照招标人现场指令将投标文件解密密码（详见附件）上传至https://cg.szcec.com/sharing/2bw0AST1y（为确保开评标工作的保密性并兼顾效率，密码早发、晚发的，均可能导致废标的不利后果） |
| 9 | 是否接受 联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 10 | 现场踏勘 | (不组织。可在公开招标开始后至公开招标结束前自行踏勘。 ☑组织，踏勘要求： 投标人是否必须参加： ☑是（若不参加，将因投标文件不完整导致失去本项目投标资格） □否（可选择不参加，不影响投标资格但可能会产生不利后果） 招标人定于2022-9-22 10: 00邀请投标人人员察看现场并讲解项目需求；投标人应指派完全符合疫情防控要求的人员参加本项目的现场踏勘。 投标人须持《现场考察证明》（格式见附件）参加现场踏勘，并在完成现场踏勘后交由招标人管理人员签字确认，并附于投标文件中。 已报名但未参加现场踏勘的，招标人视为已理解并认同本次踏勘所涉及的全部内容，且对本次踏勘的组织实施过程无异议。投标人自行承担因不参加现场踏勘可能造成的一切后果（包括因此失去投标资格的情形）。 鉴于疫情防控要求，所有入场人员需持24小时核酸检测阴性结果，投标人须至少提前一天与踏勘联系人预约。否则，将可能导致投标人不能进入踏勘现场的不利后果。投标人必须保证所安排的踏勘人员完全符合政府主管部门及招标人疫情防控要求，否则由此带来的一切责任和风险均由投标人负责，且招标人有权拒绝未预约备案人员参加本项目踏勘活动。（特别注意：各投标人不得指派属于低风险、中风险、高风险人员作为本项目的踏勘人员） 踏勘联系人：范苏静 电话：0755-82848830，手机：15019493252 集合地点：会展中心1号馆9号门安保部办公室 特别说明：若现场考察与本项目招标（采购）文件载明的要求不一致时，以本项目招标（采购）文件中的要求为准。 |
| 11 | 履约保证金 | 是否要求递交履约保证金： ☑不要求 □要求 履约保证金金额：人民币 / 元 履约保证金的形式：□银行转账 □现金 投标人保证金收款银行账户信息（选用“银行转账”方式须填） 收款单位：深圳深圳会展中心管理有限责任公司 开户银行： ／ 银行账号： ／ 履约保证金的形式为银行转账的，需在转账时注明项目名称，保证金应从投标人公司账户中转出。 |
| 12 | 投标样品 | (不要求递交投标样品 □递交投标样品，具体要求： |
| 13 | 评标方法 | (综合评分法 □最低价法 □其他： |
| 14 | 推荐中标 候选人数量 | (内部招标评标小组推荐的中标候选人数： 1 个。 （适用于采用综合评分法、最低价法） |

## 特别说明

- 投标人必须具备开展视频会议所需的基本网络设备及网络环境。投标人应自行承担因不具备上述条件或网络环境不佳而导致的无法按要求正常参与本项目开标工作的后果，亦不得因此对本项目招标结果提出异议。

- 本项目涉及的所有往来资料文件均需通过招标人报名回函上指定的地址发送和接收，否则可能导致文件不被接受的不利后果。

- 参与本项目投标，投标人无需交纳投标保证金。如有意参与本项目投标，请在招标公告规定的报名截止时间前，按照要求的方式提交报名回函并致电确认，招标人只接受报名成功的投标人参加投标。

- 投标人如对获取的“招标文件”有疑问，须在质疑时间截止前，以书面形式（加盖单位公章）向招标人提出，招标人将视情况采用书面或其他形式予以答复或澄清；若投标人在上述时间内未提出疑问的，即视为该投标人已完全理解并接受“招标文件”上载明的所有内容，并不再对“招标文件”提出任何异议或质疑。

- “招标文件”如有变更、补充或澄清，招标人将以公告形式在原公告发布媒体上公开发布。在公告发布后，招标人将会通过电话、邮件或其他任何可能的方式通知对已报名的潜在投标人。收到上述通知后，潜在投标人应立即向招标人回函确认。如无回函确认，即视为潜在投标人已知晓相关变更、补充或澄清内容且无异议。

## 投标文件编制

| 投标文件的编制 |
| --- |
| 条款号 | 名称 | 编列内容 |
| 1 | 投标文件组成 | (资格审查文件 (商务标部分 (技术/服务标部分 (价格标部分 (投标文件密码单（按要求单独提交） |
| 2 | 资格审查文件 | (营业执照 (国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）公示的企业信息打印件 (法定代表人资格证明书 (法定代表人授权委托书（法定代表人作为本项目代理人的，无需提供） (资质及其证明文件 □经营业绩一览表及业绩证明文件 □联合体协议书 □投标人股东关系构成表 □其他： |
| 3 | 商务标部分 | (投标函 (商务条款响应/偏离表 (履约情况及社会信誉承诺书 □服务承诺 □现场考察证明 □其他： |
| 4 | 技术标部分 | (技术条款响应/偏离表 (技术/服务方案 □项目管理及服务能力 □工程质保/售后服务承诺书 □项目团队成员简介、认证资格证书复印件、社保证明资料 □其他： |
| 5 | 价格标部分 | (投标一览表 (报价表 □其他： |

## 项目要求及数量

| （一）商务需求 |
| --- |
| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
| 1 | 资质要求 | 投标人应为中华人民共和国境内注册且合法运作独立法人或具有独立承担民事责任能力的其它组织，未被列入经营异常名录及严重失信名单。（提供企业营业执照或法人主体登记证明材料或登记证书扫描件及“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn“信用服务”栏查询“严重失信主体名单查询”、“经营异常名录信息查询”结果网页截图，并加盖投标人公章。被列入失信主体、经营异常的，将被拒绝参与本项目的投标活动。） （2）投标人必须持有有效的中华人民共和国消防设施工程专业承包一级资质。（提供相应证明文件复印件并加盖投标人公章）。 （3）参加单位须具有有效的安全生产许可证。（提供证书复印件加盖公章） （4）参加单位须提交西门子深圳授权代理商对本项目的技术支持承诺书。 （5）本项目不接受联合体投标，严禁转包或非法分包。 | 不可偏离 |
| 2 | 报价要求 | 报价以人民币为结算币种，报价应包含税率的单价和总价。 投标报价不得出现可选择性的报价,含有备选方案的报价将导致废标。 投标报价包括但不限于编程调试、设备采购费、安装费及增值税费等完成本项目所需的全部费用。 投标报价还须单独填报免费质保期后年维护、服务等费用。 | 不可偏离 |
| 3 | 控制金额 | 本项目采购控制金额为人民币42万元（含税），报价超过上述控制金额的投标文件作废标处理。 | 不可偏离 |
| 4 | 付款要求 | 本项目施工完毕且验收合格后，一次性支付合同总金额的97%。 合同总金额的3%款项留作质保金，待质保期满、无质量和遗留问题，且完成罚金、违约金等清算后，一次性支付剩余款项（不计利息）。 详细付款事宜以合同条款为准。 （可根据项目特点及实际需要增减条目） | 不可偏离 |
| （二）技术/服务需求 |
| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
| 1 | 主要材料要求 | （1）消防模块、防火阀、线管、电线等材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件及产品清单。 （2）风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷： （3）安装使用的材料：螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉，拉铆钉，焊条、射钉、膨胀螺栓应符合产品质量要求。 | 不可偏离 |
|  | 质量与安装要求 | （1）在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设防护套管，其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。 （2）风管部件安装必须符合下列规定： a)各类风管部件及操作机构的安装，应能保证其正常的使用功能，并便于操作； b)防火阀、排烟阀（口）的安装方向、位置应正确。 c)风管系统安装完毕后，应按系统类别进行严密性检验，漏风量应符合设计与风管必须通过工艺性的检测或验证。 （3）风管的安装符合下列规定： a）风管的规格、安装位置、标高、走向应符合设计要求，且现场风管的安装不得缩小接口的有效截面。 b)风管接口的连接应严密、牢固，垫片厚度不应小于3mm，不应凸入管内和法兰外；排烟风管法兰垫片应为不燃材料，薄钢板法兰风管应采用螺栓连接。 c) 风管与风机的连接宜采用法兰连接。 d) 风管与风机连接若有转弯处宜加装导流叶片，保证气流顺畅。 e）当风管穿越隔墙或楼板时，风管与隔墙之间的空隙应采用水泥砂浆等不燃材料严密填塞。 f） 吊顶内的排烟管道应采用不燃材料隔热，并应与可燃物保持不小于150mm的距离。 g)安装完的风管要保证表面光滑洁净。 h)风管伸入结构风道时，其末端应安装上钢板网，防止系统运行时，杂物进入金属风管内。金属风管与结构风道缝隙应封堵严密。 i）风管穿越沉降缝时应按设计要求加设套管，套管与风管的间隙用填料(软质)封堵严密。 （4）风管支、吊架的安装应符合下列规定： a)风管水平安装，直径或长边尺寸小于等于400mm，间距不应大于4m；大于400mm，不应大于3m，对于薄钢板法兰的风管，其支、吊架间距不应大于3m。 b)风管垂直安装，间距不应大于4m，单根直管至少应有2个固定点。 c)风管支、吊架宜按国际图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格。对于直径或边长大于2500mm的超宽、超重等特殊风管的支、吊架应按设计规定。 d)支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处，离风口或插接管的距离不宜小于200mm。 e)当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时，应设置防止摆动的固定点，每个系统不应少于1个。 f)吊架的螺孔应采用机械加工。吊杆应平直，螺纹完整、光洁。安装后各副支、吊架的受力应均匀，无明显变形。风管或空调设备使用的可调隔振支、吊架的拉伸或压缩量应按设计的要求进行调整。 （5）风阀安装要求： a) 型号、规格及安装的方向、位置应符合设计要求； b)阀门应顺气流方向关闭，防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面不应大于200mm； c)手动和电动装置应灵活、可靠，阀门关闭严密； d)应设独立的支、吊架，当风管采用不燃材料防火隔热时，阀门安装处应有明显标识。 e)风阀应安装在便于操作及检修的部位，安装后的手动或电动操作位置应灵活、可靠，阀板关闭应保持严密。 (6)线路敷设 a)各类管路明敷时，应采用单独的卡具吊装或支撑物固定，吊杆直径不应小6mm。 b) 管路经过建筑物的沉降缝、伸缩缝、抗震缝等变形缝处，应采取补偿措施，线缆跨越变形缝的两侧应固定，并应留有适当余量。 c) 敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管路连接处，均应做密封处理。 d) 符合下列条件时，管路应在便于接线处装设接线盒： 1 管路长度每超过30m且无弯曲时； 2 管路长度每超过20m且有1个弯曲时； 3 管路长度每超过10m且有2个弯曲时； 4 管路长度每超过8m且有3个弯曲时。 e)金属管路入盒外侧应套锁母，内侧应装护口，在吊顶内敷设时，盒的内外侧均应套锁母。 f)系统应单独布线，除设计要求以外，系统不同回路、不同电压等级和交流与直流的线路，不应布在同一管内或槽盒的同一槽孔内。管内或槽盒内不应有积水及杂物。 g)线缆在管内或槽盒内不应有接头或扭结。导线应在接线盒内采用焊接、压接、接线端子可靠连接。 h)从接线盒、槽盒等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路，当采用可弯曲金属电气导管保护时，其长度不应大于2m。可弯曲金属电气导管应入盒，盒外侧应套锁母，内侧应装护口。 i)系统导线敷设结束后，应用500V兆欧表测量每个回路导线对地的绝缘电阻，且绝缘电阻值不应小于20MΩ。 (5)消防模块安装 a） 模块应安装在金属模块箱内,且不应与其他电压等级的设备混装。 b）本报警区域的模块只能控制本报警区域的消防设备，不应控制其他报警区域的消防设备。 c）未集中设置的模块附近应有尺寸不小于 100mm×100mm 的标识。 （6）接地要求 a)接地装置可采用钢材，但应采用热镀锌，镀锌层应有一定厚度，接地导体（线）与接地极或接地极之间的焊接点，应涂防腐材料； b)接地装置的接地电阻不应大于4Ω 。 c)接地导体之间或接地导体与其他设备之间的每处连接(例如螺栓连接、夹板连接器)，应具有持久的电气连续性和足够的机械强度及保护。连接接地导体的螺栓不应用作任何其他目的。连接不应采用锡焊。 |  |
| 2 | 施工及安全要求 | （1）本项目施工及工艺必须符合《建筑设计防火规范》、《建筑防烟排烟系统技术标准》、《通风与空调工程施工质量验收规范》、民用建筑电气设计标准》等国家和工程属地相关标准及规范的要求。 注：以上标准和规范文件的版本号仅供参考，实际实施均以相关标准和规范的最新版本号及要求为准。 （2）中标单位在施工期间，应对可能存在的危险进行警示和采取预防措施，如作业前后发现未做任何警示或未采取有效预防措施，除要承担由此产生的任何事故的全部责任外，还将受到招标方的处罚。 （3）中标单位进行设备拆除（安装）登高作业时，必须正确佩戴好个人安全防护用品，下方必须有人员进行安全防护，并在作业周边进行安全警示及隔离，避免高空坠物造成人员伤害。 （4）本项目涉及深圳会展中心消防系统中部分重要的核心设备，招标人将提供必要的协助，但中标单位施工时不得对消防系统停用超过24小时。如造成系统出现故障，投标人必须无条件进行修复，直至故障排除；如因此产生任何责任事故的，由投标人承担全部责任。 （5）设置现场施工及安全管理负责人，须完善各项操作规程，确保本项目保质保量安全竣工，同时须提供该负责人姓名、电话、职务及身份证复印件（原件备查）等信息，并加盖公章。拟派施工人员须具有中级消防设施操作员或四级建（构）筑物消防员，提供以上人员相关证书复印件加盖投标人公章。 （6）本项目施工场所为正常运营中的会展中心，工程施工方案及组织实施应严密周详，施工应充分考虑在不影响运营单位经营的前提下进行。如确有难以避让的施工区域，需提前与运营单位现场管理人员进行协商，特别要注意做好安全防护措施及应急预案。 （7）施工现场施工必须做好原有设备、设施、墙面地面等运营单位财产保护措施，由于中标单位措施不当造成运营单位设备设施损坏或财产损失、人身伤害或财产损失，投标单位应承担全部责任。 | 不可偏离 |
| 3 | 项目工期 | 自合同签订生效之日起50个日历天。 | 不可偏离 |
| 4 | 验收要求 | 风管表面应平整、无损坏；接管合理，风管的连接以及风管与风机的连接应无明显缺陷。 风口表面应平整，颜色一致，安装位置正确，风口可调节部件应能正常动作。 各类调节装置安装应正确牢固、调节灵活，操作方便。 风管、部件及管道的支、吊架形式、位置及间距应符合要求。 排烟风机应能正常手动启动和停止，状态信号须在消防控制室显示； 送风口、排烟阀或排烟口应能正常手动开启和复位，阀门关闭严密，动作信号应在消防控制室显示； 中标人提供的主要设备到货后，须提请采购人进行产品验收。中标人应提供所投品牌原装、全新的、符合国家及招标人提出的有关质量标准的产品。设备到达后要求外包装完好无损，随设备附带装箱单、出厂合格证以及检验证明。产品铭牌清晰，标明产品的型号、编号、出产日期及技术参数等。附件清单齐全，与货品相符。若产品为国外品牌，交货时必须出具海关报关资料（如：发票、装箱清单、购买合同、代理报关委托书、原产地证书，运输单证等） 采购人组织相关专业人员根据供货证明文件、产品合格证及包装等进行产品验收。中标人须提交设备的技术说明书、设备安装手册、用户使用手册、维修（服务）手册及示意图等全部相关资料，文档应以纸面文字或电子文档两种方式交付。（以上资料需含中文版本）。中标人须提交随设备配置的全部备品备件及专业工具。 系统安装调试完工后，由中标人书面向采购人提出竣工验收申请；采购人根据申请组织相关专业人员、会同中标人进行系统验收。如安装过程中存在隐蔽工程的，需预留合理的时间进行中间验收；如验收有整改项，须全部整改完毕后再行验收。 上款未及部分或上款要求低于国家或地方相关技术规范或标准的，按照国家或工程属地相关技术规范或标准验收。 | 不可偏离 |
| 9 | 竣工材料 | 1、有完整的技术档案和施工管理资料。 2、有工程使用的主要设备、材料的合格证、供货证明文件及必要的进场实验报告。 | 不可偏离 |
| 10 | 项目保修 | 1、本工程质保期为自该工程整体验收合格之日起计至少贰年，期间本项目施工范围内的软件、硬件等方面出现非人为损坏、故障或其他任何问题时，中标单位须提供及时、免费的质保服务。 2、前款为最低质保期要求，最终以《质保服务承诺书》提交的质保年限承诺为准。 | 不可偏离 |

## 其他项目说明资料

| 深圳会展中心部分消防设施维修改造项目主要工程量清单 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 |
| 部分排烟防火阀和防火阀动作信号反馈报警主机项目 |
| 1 | 消防监视模块 | 名称：监视模块DC1131 3C认证 参考品牌：西门子 | 个 | 149 |
| 2 | 线管 | 名称：镀锌线管 敷设方式：明敷 刷涂防火涂料 规格：20mm | 米 | 3160 |
| 3 | 电线 | N-BV1*1.5mm2 （2）参考品牌：金龙羽、成天泰、金环宇 | 米 | 6320 |
| 4、 | 编程调试 |  | 项 | 1 |
| 部分消防风机金属基座接地装置制作安装项目 |
| 1 | 定制风机金属基座做接地线 | 材料：国标镀锌扁铁40mm*4mm 工艺：焊接 | 米 | 1200 |
| 2 | 风机软接头安装接地线 | 1、材料：6mm2*200mm铜编织带 2、工艺：螺栓连接 | 个 | 240 |
| 3 | 膨胀螺栓 | 规格:8mm*100mm 材质：铁 | 套 | 880 |
| 4、 | 连接螺栓 | 规格:6mm*20mm 材质：铜 | 套 | 480 |
| 部分消防风管更换修缮项目 |
| 1 | 排烟风管 | 规格:2800mm*800mm*1200mm 材质：热镀锌钢板1.5mm厚 每节风管热镀锌钢板使用量为8.64平方米 材料采购及风管制作 含热镀锌角铁法兰50mm*50mm*5mm | 节 | 10 |
| 2 | 排烟风管 | 规格:800mm*500mm*1200mm 材质：热镀锌钢板1.5mm厚 每节风管热镀锌钢板使用量为3.12平方米 材料采购及风管制作 含热镀锌角铁法兰40mm*40mm*4mm | 节 | 40 |
| 3 | 排烟风管 | 规格:2000mm*500mm*800mm （2）材质：热镀锌钢板1.5mm厚 （3）每节风管热镀锌钢板使用量为4平方米 （4）材料采购及风管制作 （5）含热镀锌角铁法兰50mm*50mm*5mm | 节 | 5 |
| 4 | 排烟风管 | 规格:1250mm*250mm*600mm 材质：热镀锌钢板1.5mm厚 每节风管热镀锌钢板使用量为1.8平方米 （4）含热镀锌角铁法兰40mm*40mm*4mm （5）材料采购及风管制作 | 节 | 10 |
| 3 | 支架 | 名称：镀锌C型钢带孔 规格：41mm*41mm*2mm | 米 | 90 |
| 4 | 高强度丝杆 | 规格:M10mm | m | 132 |
| 5 | 辅材 | 含拉爆螺丝、螺杆、螺帽、铆钉等 | 批 | 1 |
| 6 | 原风管拆除及处理 | （1）2800mm*800mm*1200mm规格12米 （2）800mm*500mm*1200mm规格45米 2000mm*500mm*800mm规格4米 （4）1250mm*250mm*600mm规格6米 | 米 | 67 |
| 7 | 原风管天花拆除及恢复 |  | 平方米 | 10 |
| 8 | 采购风阀 | 名称：全自动带手动风阀执行机构，DC24V 3C认证 参考品牌：宁波东灵、靖江飞达、靖江八达 | 个 | 2 |
| 9 | 原风阀拆除安装 |  | 项 | 1 |

# 第二部分：开标评标流程

## 开标阶段

- 投标人按要求准时进入视频会议室。

- 招标人宣布开标工作开始，并介绍开标、评标工作的主要流程。

- 投标人按招标人指令上传投标文件解密密码至招标文件中指定地址。

- 招标人解密投标文件。

- 招标评标小组确认开标一览表。

- 招标人现场公开唱标。

- 投标人确认唱标结果。

- 招标人宣布开标工作结束，投标人退出会议室。

## 评标阶段

- 主持人宣布评标工作开始，并播放《招标评标工作守则》。

- 招标评标小组签字承诺遵守《招标评标工作守则》。

- 招标评标小组成员推选组长主持评标。

- 投标文件的完整性检验和符合性审查。

- 商务及技术/服务需求不可偏离项检查。

- 招标评标小组成员采用记名方式按照招标文件中规定的评标办法进行评分；

- 综合评分的统计、排序；

- 本项目招标第一候选供应商、第二候选供应商的确定及评标报告的出具。

# 第三部分：评审办法

## 评审办法

首先对各投标人进行符合性审查。对通过符合性审查的投标人，采用100分制综合评分法进行评分。

| 《商务标、技术标、价格标权重表和综合得分汇总》 |
| --- |
| 权重名称 | 商务标权重 | 技术标权重 | 价格标权重 |
| 权重 | 27% | 33% | 40% |
| 投标人综合得分 | 商务标得分+技术标得分+价格标得分=100 |

### 符合性检查

| 评议项目 | 评议标准 |
| --- | --- |
| 投标文件 | 投标人提交的投标文件是否按要求编制目录、加密；投标文件的加密密码按要求发送至招标人且保证文件完整可正常打开；投标人必须提供由法人代表或其书面授权人签署并加盖投标人公章的投标响应文件。 |
| 法定代表人证明书及授权委托证明书 | 是否提供法定代表人证明书、法人授权委托证明书，如单位法定代表人为本项目授权代表，则仅提供法定代表人证明书及身份证复印件（身份证原件备查，各类证明书需加盖公章）。 |
| 资格证明文件 | （1）投标人应为中华人民共和国境内注册且合法运作独立法人或具有独立承担民事责任能力的其它组织，未被列入经营异常名录及严重失信名单。（提供企业营业执照或法人主体登记证明材料或登记证书扫描件及“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn“信用服务”栏查询“严重失信主体名单查询”、“经营异常名录信息查询”结果网页截图，并加盖投标人公章。被列入失信主体、经营异常的，将被拒绝参与本项目的投标活动。） （2）投标人必须持有有效的中华人民共和国消防设施工程专业承包一级资质。（提供相应证明文件复印件并加盖投标人公章）。 （3）参加单位须具有有效的安全生产许可证。（提供证书复印件加盖公章） （4）参加单位须提交西门子深圳授权代理商对本项目的技术支持承诺书。 （5）本项目不接受联合体投标，严禁转包或非法分包。 |
| 控制金额 | 本项目报价是否高于42万元（含税），超过上述控制金额的视为无效报价。 |
| 序号 | 评议内容 | 分值 | 评议标准及权重 |
| 商务评议项（27分） |
|  | 企业实力 | 4 | 1、投标人具有有效质量、环境、职业健康安全等管理体系认证证书（每提供1个认证证书得1分，共3分）。 2、投标人具有消防设施工程设计专项甲级资质的得1分。 评审依据：要求提供相关认证证书复印件并加盖投标人公章，作为得分依据（原件备查）。 |
|  | 项目业绩 | 10 | 1、对投标单位自2019年1月1日至本项目招标公告发布之日止在国内承接的公共建筑（如展览馆、音乐厅、商业综合体、写字楼等）消防工程建设、或维修改造、或维保类业绩综合评议： （1）累计合同额总额≥5000万元，得5分； （2）3000万元≤累计合同额总额＜5000万元，得4分； （3）1000万元≤累计合同额总额＜3000万元，得3分； （4）500万元≤累计合同额总额＜1000万元，得2分； （5）低于500万元，得1分。 2、投标单位自2019年1月1日至本项目招标公告发布之日止在国内承接的单体建筑面积大于10万平米大型公共建筑如展览馆、音乐厅、商业综合体、写字楼等）消防工程施工、消防维保等项目业绩，每提供一个得1分，最高5分。 3.证明文件： （1)投标人自行汇总并计算第（1）项业绩总金额。提供业绩汇总清单。 （2）提供体现上述信息的相应合同的关键页复印件并加盖参加单位公章。合同关键页包含但不限于项目名称、业主方名称、合同主要内容、合同金额、签订时间、履约地点、甲乙双方盖章等信息，未按要求提供相应资料者，不计分。 （3）同一个合同在本评议项第1、2条中可重复计分。 （4）如合同中未体现面积的，可提供 “单体建筑面积大于10万平方米（含）”的其他证明资料（加盖投标人公章），由评标委员会评议，否则不得分。 |
|  | 服务承诺 | 3 | 1.根据各投标单位承诺的质保期年限比较，质保期年限越长，得分越高。在满足两年基本要求的前提下，质保期每增加1年得1分，最高3分。 |
|  | 人员投入 | 10 | 1.综合评议拟投入本项目的人员的数量、持有中级消防设施操作员或四级建（构）筑物消防员证书的数量等内容，（优得4分，良得2分，差不得分）。 2.拟指派负责本项目的项目人员具备注册消防工程师、注册安全工程师二级及以上执业资格的，每个得1分，共2分（如同一人具有两个以上证件的，也得2分），未提供或不具备的不得分。 3、拟投入人员具有安全员证书的得2分。 4、拟投入调试编程人员具有西门子公司或代理商培训合格证书的得2分。 5、证明文件： 须提交相应的资质证书复印件加盖投标人公章，并提交以上人员由投标人所缴纳的近3个月社保缴交明细（如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月），均提供扫描件或复印件并加盖投标人公章 |
|  | 技术服务评议项（33分） |
|  | 设备性能要求及其他要求 | 5 | 根据参加单位投标文件提供的消防模块、阻燃电缆、风阀、镀锌扁铁、热镀锌钢板的品牌、技术参数等情况进行综合评议：优得5分，良得3分，中1分，差得0分） |
|  | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 | 8 | 根据对项目中的关键工序及复杂环节分析准确、结合实际且解决方案措施合理可行性进行评议（优得8分，良得5分，中2分，差得0分） |
|  | 安全生产 | 5 | 根据对投标人制定的本项目安全组织架构、安全生产制度及应急预案的横向比较后的综合评议：优得5分；良得3分；中得1分、差得0分。 |
|  | 工期进度 | 5 | 工期在满足采购人要求，并能合理缩短工期且工期最短者获得较高分。（优得5分，良得3分，中2分，差得1分） |
|  | 施工组织方案 | 10 | 对投标单位所提供的包括但不仅限于项目组织架构、人员安排、进度计划、应急预案等内容进行综合比较，方案、计划、措施越科学合理、安全性越高、可操作性越强的，得分越高，（优得10分，良得8分，中4分，差得0分）。 |
| 价格评议项（40分） |
| 价格评议 | 基准价和算法类型选择 |
|  | 基准价 | □各有效投标报价大于n家时，去掉一个最高和最低报价后的算术平均值乘以 ％。当有效投标报价少于n（含）家时，则以所有有效投标报价的算术平均值乘以 ％。n= |
|  |  | □取有效投标报价算术平均值。 |
|  |  | (有效投标报价的最低价为基价。 |
|  |  | 投标人报价是指投标净价金额。 |
|  | 算法类型 | □固定比例法 | 价格得分=M-[（｜投标价格-基准价｜/基准价）*100/N]*扣分值 M= （价格评价分项满分值），N= ，投标价格每高于N％时，扣 分；每低于N％时，扣 分； 最低得0分。 |
|  |  | ☑固定乘积法 | 价格得分=（1-A×｜1-投标报价/Z｜）×M M= ×× （价格评价分项满分值），Z为本次招标最佳报价（即基准价）； A为价格调整系数，当投标报价低于本次招标最佳报价（即基准价）时，A=0.5；当投标报价高于次招标最佳报价时，取A=1； 计算分数时四舍五入取小数点后两位，当价格分＜0时，取0。 |
|  |  | □其他方法 |  |

### 综合评议指标表

算术错误将按以下方法更正（次序排前者优先）：

- 若分项报价与总价不一致，以总价为准。

- 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。

如果投标人不接受上述错误的更正方式，招标人将拒绝接受其投标文件。

# 第四部分：合同条款及格式

会展中心部分消防设施维修改造项目合同

（（具体条款另行商议）

## 附件1：报名回函

关于确认参加_________________项目投标的回函

深圳会展中心管理有限责任公司：

我公司符合_________________项目的资质条件及项目要求，确定按时、按要求提交本项目投标文件。

联 系 人：                （必须为本项目的授权代表）

手机号码：

办公电话：                （固定电话）

电子邮箱：                （所有往来文件需通过此邮箱收发）

投标人名称及盖章：_________________________

日期：________年__ 月__ 日

注：1.本件电子档及盖章后的扫描件按要求上传至指定地址；

2.上述内容均为必填项，必须按要求如实、完整填报，印章清晰；否则，报名无效。

## 附件2：投标函

投标函

致：（招标人名称)

1、在研究了你方提供的招标文件及澄清或修改文件后，我方愿意按投标报价一览表投标总价投标、服务期和服务要求提供服务，并履行招标文件及合同协议书中的责任和义务。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括澄清或修改文件（如有）以及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本投标有效期为投标截止日起 120 日历日，我方保证在投标有效期内严格遵守本投标函的各项承诺。在此期限届满之前，本投标函将对我方具有约束力，并随时接受中标。

4、我方同意按照你方的要求提供与本投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。同时也理解，你方不负担我方的任何投标费用。

5、如果我方中标，我方保证按照招标文件规定的期限要求履行提供服务及有关责任和义务。

6、在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方发出的中标通知书，将构成你我双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7、随同本投标函，我方缴纳符合招标文件要求的投标保证金（如有）。如果我方存在以下任何一种行为时，你方有权不予退还投标保证金，取消我方中标资格，另选中标单位，给你方造成的损失超过我方投标保证金的，你方还有权要求我方对超过部分进行赔偿：

（1）投标截止时间后，我方在投标有效期内撤回或修改投标文件；或

（2）我方在接到中标通知书后放弃中标；或

（3）我方自中标通知书发出之日起 30 天内拒绝按照你方指定的时间和地点签订合同及附件；或

（4）我方未能按招标文件要求提交足额履约担保；或

（5）我方在签订合同时提出你方不能接受的附加条件或者更改合同实质性内容的；或

（6）我方资质证书被暂扣或吊销，但仍参与投标的；或

（7）我方有法律法规或招标文件中规定的可以不予退还投标保证金的其他行为。

8、与本投标有关的一切正式往来通讯请发往：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

投标人（名称及盖章）：

投标人地址：

电话：

电子邮箱：

邮政编码：

日期：      年   月   日

## 附件3：投标一览表

投标一览表

项目名称：                                                        单位：人民币元

| 税前总金额 （净价） | 税率 | 税额 | 含税总金额 | 工期/服务期（自然日） | 项目负责人 （资质证书） | 安全管理员 （资质证书） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人备注： |

说明：表中安全管理员（资质证书）项为选填项，根据具体项目要求填写。

投标人代表签字：

投标人名称及盖章：

日期：_______年____月___日

## 附件4：考察证明

现场考察证明

投标人（                            ）：

已于2022年*月*日参加了招标人（深圳会展中心管理有限责任公司）关于会展中心部分消防设施维修改造项目的现场考察，详细听取了招标人的讲解和要求，已经知晓招标人本次项目的所有内容以及技术要求等。

招标人现场踏勘联系人签字：

日期：        年   月   日

## 附件5：技术服务响应/偏离表

技术服务响应/偏离表

投标人名称：

| 序号 | 招标文件技术服务 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- |
|  | 技术服务明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |

填报说明：

1.本表中的《招标文件技术服务》来自于招标文件的《项目要求及数量》中的“技术服务要求”，投标人须逐条填写在本表中，并对《投标人响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须投标人填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《技术服务明细》内容，将会导致该投标文件不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”。 响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，可在《说明》栏中作出具体说明。“不可偏离项”响应内容为“有”的，视同偏离本项目要求，该投标文件不能通过符合性检查。

投标人代表签字：

投标人名称及盖章：

日期：_______年____月___日

## 附件6：商务条款响应/偏离表

商务条款响应/偏离表

投标人名称：

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标人响应 |
| --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 商务要求明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |

填报说明：

1.本表中的《招标文件商务要求》来自于招标文件的《项目要求及数量》中的“商务要求”，投标人须逐条填写在本表中，并对《投标人响应》下的三栏要求作出响应。

2.《响应内容》栏须投标人填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《商务要求明细》内容，将会导致该投标文件不能通过符合性检查。

3.《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”， 响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，可在《说明》栏中作出具体说明。“不可偏离项”响应内容为“有”的，视同偏离本项目要求，该投标文件不能通过符合性检查。

投标人代表签字：

投标人名称及盖章：

日期：________年____月____日

## 附件7：报价一览表（货物）（本项目不适用）

报价一览表（货物）

项目名称：                     ____________________   __

交货地点：                         交货期：

币种：人民币         税率：         %           单位：元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 制造商 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |

注：

  - 投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 投标人使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

  - 表中“名称”为构成总价的各分项名称，如分项名称不涉及制造商、型号及产地信息等可打“—”。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

投标人名称及盖章：

报价日期：_________年____月____日

## 附件8：报价一览表（服务）（本项目不适用）

报价一览表（服务）

项目名称：

币种：人民币         税率：         %          单位：元

| 序号 | 名称 | 内容描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |

注：

  - 投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 投标人使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

投标人名称及盖章：

报价日期：_______年____月____日

## 附件9：报价一览表（工程）

报价一览表（工程）

工程名称：                     ____________________   __

币种：人民币         税率：         %           单位：元

| 序号 | 分项项目名称 | 工期 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 小计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额： |  |  |

注：

  - 投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 投标人使用本表或自由报价单格式报价均可，但应能清晰体现总报价及分项报价信息。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

  - 请注意正确填写“工期”，以确保报价单工期与工期响应文件的一致性。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

报价日期：_______年____月____日

## 附件10：法定代表人证明书

法定代表人证明书

投标人名称：

投标人地址：

营业执照号码：                      ，经济性质：             ，

姓名：           ，性别：     ，年龄：       ，职务：        ，

系                                      的法定代表人。

特此证明

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

投标人名称及盖章：

日    期：       年   月   日

## 附件11：法人授权委托证明书

法人授权委托证明书

本授权书声明：我           （姓名）系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的            （姓名）为我公司参与本项目公开招标的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认，并全权代表我参与本项目所有公开招标过程。本委托书有效期截至        年    月    日。

代理人无转委托权，特此委托。

附：

代理人：            ，性别：          ，年龄：          ，

身份证号码：                         ，职务：           ，

投标人法定代表人：                        （签字或盖章）

投标人名称及盖章：

授权委托日期：       年   月   日

说明：1.委托书内容必须填写真实、清楚，涂改无效。

2.委托书不得转让、买卖。

3.将此委托书提交对方作为合同附件。

## 附件12：经营业绩一览表

经营业绩一览表

致：（招标人）

我方根据贵公司招标文件要求提供    年    月    日至投标截止时间（拟投服务名称）真实的业绩资料，证明合同附后，清单如下：

| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 金额 | 工期（或服务期） | 业主单位 | 服务/施工地点 | 详见页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1.此表格式如不合适，投标人可自行调整。

2.投标人根据招标文件业绩部分资格要求及评分标准仔细填写，并填写页码，以供评标委员会查验；

3.上述业绩必须为真实有效，如发现业绩不符，将取消相应资格；

4.证明材料须附在本表后即可。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期：       年   月   日

## 附件13：售后服务承诺书（质量保证服务承诺书）

售后服务承诺书（质量保证服务承诺书）

主要内容应包括但不仅限于如下内容：

（注：投标人可根据项目需求及承诺书具体内容自行调整相关格式）

- 售后服务内容及范围（含保修服务）；

- 售后服务人员安排及联系方式；

- 应急响应时间安排；

- 维修服务收费标准；

- 主要零配件价格；

- 其它服务承诺。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

投标人名称及盖章：

日期：        年    月    日

## 附件14：履约情况及社会信誉承诺书

履约情况及社会信誉承诺书

致：                        （招标人）

我司郑重承诺：

- （投标人名称）在最近三年内（       年   月   日至报名截止时间）没有处于被责令停业，或财产被接管、冻结、破产状态；没有骗取中标或严重违约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，没有重大质量问题。

- （投标人名称）及法定代表人在最近三年内（       年   月   日至报名截止时间）没有行贿犯罪记录。

- （投标人名称）自       年   月   日至报名截止时间，提供的服务在中国大陆地区项目中无重大安全事故。

以上承诺如有虚假，你方有权取消我方中选资格，我方同意给你方造成的损失予以赔偿。

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：         年   月   日

## 附件15：投标文件密码单

_________________________________项目

投标文件密码单

本项目投标文件解密密码为：______________________________。

【特别注意】

- 密码区分大小写，且不得使用易与数字混淆的I、l、O（或o）等字母。

- 本单请严格按招标文件要求的时间和方式提交（切勿同投标文件一起提交）。

# Text boxes

法人身份证复印件（正面）

法人身份证复印件（反面）